| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naudojimo paskirtis | Atstumo jutiklis skirtas išmatuoti judančių objektų padėtį, greitį ir pagreitį. |  |
|  | Rinkinio sudėtis | - Atstumo jutiklis - USB laidas pakrovimui |  |
| 3. | Reikalavimai jutikliui | Turi bevieliu ryšiu registruoti ir perduoti matuojamus duomenis |  |
|  |  | Jutiklis turi automatiškai fiksuoti norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ir (arba) mobilųjį įrenginį. |  |
|  |  | Turi būti USB jungtis jutiklio renkamiems duomenims perduoti |  |
|  |  | Jutiklis turi turėti integruotas ir pakraunamas baterijas. Baterijos resursas ne mažiau kaip 300 pilnų įkrovimų. |  |
| 4. | Reikalavimai jutiklio programinei įrangai: | a) vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 2 jutiklių; b) leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; c) leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); d) leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); e) leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; f) leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip dviejų jutiklių grafinius duomenis – ir ne mažiau kaip du atskirus grafikus; g) leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; h) programinė įranga turi veikti visose vartotojo kompiuteriuose (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir iOS operacinės sistemos), atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiką. |  |
| 5. | Atstumo jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: | a) Veikimo/matavimo diapazonas – ne mažiau nei nuo 25 cm iki 3,5 m b) Matavimo rezoliucija ne mažiau kaip 1 mm c) Matavimo dažnis ne mažiau kaip 30 ėminių per sekundę |  |
| 6. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija jutikliui ir 12 mėnesių garantija jutiklio baterijai nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu (taikoma jutikliams) | Jutikliai turi būti paženklinti CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |