## Laboratorinių baldų žiniaraštis
Laboratorinių baldų žiniaraštis
Poz. eil. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Plotis (mm) | Gylis (mm) | Aukštis (mm) | Stalviršis | Atraminė konstrukcija | Pastabos
|  |  |  | Galima išmatavimų paklaida kaip nurodyta techninėje specifikacijoje |  |  | Galimos lygiavertės medžiagos kaip nurodyta techninėje specifikacijoje
5 aukštas
M-DS | Mobili spintelė su 1 stalčiumi ir 1 durelėmis | Vnt. | 76 | 600 | 550 | 790
M-DS-Ž | Mobili spintelė su 1 stalčiumi ir 1 durelėmis | Vnt. | 3 | 600 | 550 | 640
M-S2-Ž | Mobili spintelė su stalčiais (2 vnt.) žemam stalui | Vnt. | 1 | 600 | 550 | 640
M-S3-Ž | Mobili spintelė su stalčiais (3 vnt.) žemam stalui | Vnt. | 3 | 600 | 550 | 640
M-S3-Ž-450 | Mobili spintelė su stalčiais (3 vnt.) žemam stalui | Vnt. | 3 | 450 | 550 | 640
M-S4-A | Mobili spintelė su stalčiais (4 vnt.) aukštam stalui | Vnt. | 18 | 600 | 550 | 790
M-STALAS-1200 | Mobilus stalas | Vnt. | 1 | 1200 | 750 | 750 | HPL | H-formos rėmas su ratukais
M-STALAS-1200-HPL su EBC | Mobilus stalas | Vnt. | 1 | 1200 | 750 | 750 | HPL su EBC | H-formos rėmas su ratukais
P-A | Atvira pakabinama spintelė su lentynomis | Vnt. | 43 | 600 | 330 | 760
P-A-900 | Atvira pakabinama spintelė su lentynomis | Vnt. | 54 | 900 | 330 | 760
P-A-1200 | Atvira pakabinama spintelė su lentynomis | Vnt. | 11 | 1200 | 330 | 760
P-U | Pakabinama spintelė su 1 ištisinėmis varstomomis durelėmis | Vnt. | 51 | 600 | 350 | 760
P-U-900 | Pakabinama spintelė su 2 ištisinėmis varstomomis durelėmis | Vnt. | 51 | 900 | 350 | 760
P-U-1200 | Pakabinama spintelė su 2 ištisinėmis varstomomis durelėmis | Vnt. | 28 | 1200 | 350 | 760
SP-A-1200 | Laboratorinė spinta atvira su 4 lentynomis | Vnt. | 14 | 1200 | 550 | 2100
SP-U | Laboratorinė spinta su 1 ištisinėmis varstomomis durimis | Vnt. | 8 | 600 | 550 | 2100
SP-U-900 | Laboratorinė spinta su 2 ištisinėmis varstomomis durimis | Vnt. | 6 | 900 | 550 | 2100
SP-U-1200 | Laboratorinė spinta su 2 ištisinėmis varstomomis durimis | Vnt. | 16 | 1200 | 550 | 2100
ST-1 | Stelažas | Vnt. | 2 | 1200 | 500 | 1800
ST-3 | Stelažas | Vnt. | 1 | 600 | 600 | 1800
ST-5 | Stelažas | Vnt. | 1 | 1000 | 600 | 1800
ST-6 | Stelažas | Vnt. | 2 | 1500 | 600 | 1800
ST-7 | Stelažas | Vnt. | 12 | 1500 | 600 | 1800
ST-12 | Stelažas | Vnt. | 1 | 1200 | 600 | 1800
STN-1 | Stalas su apatine lentyna ir galiniu borteliu | Vnt. | 1 | 1300 | 700 | 900 | Nerūdijantis plienas | H-formos rėmas
4 aukštas
ANTIVIBR-1 | Antivibracinis stalas | Vnt. | 1 | 900 | 750 | 750 | HPL
M-S2-Ž | Mobili spintelė su stalčiais (2 vnt.) žemam stalui | Vnt. | 3 | 600 | 550 | 640
M-S3-Ž | Mobili spintelė su stalčiais (3 vnt.) žemam stalui | Vnt. | 9 | 600 | 550 | 640
M-S4-A | Mobili spintelė su stalčiais (4 vnt.) aukštam stalui | Vnt. | 3 | 600 | 550 | 790
M-STALAS-900 | Mobilus stalas | Vnt. | 2 | 900 | 600 | 750 | Melaminas
P-A-900 | Atvira pakabinama spintelė su lentynomis | Vnt. | 4 | 900 | 330 | 760
P-A-1200 | Atvira pakabinama spintelė su lentynomis | Vnt. | 2 | 1200 | 330 | 760
P-ST | Pakabinama spintelė su įstiklintomis varstomomis durelėmis | Vnt. | 1 | 600 | 350 | 760
P-ST-900 | Pakabinama spintelė su įstiklintomis varstomomis durelėmis | Vnt. | 5 | 900 | 350 | 760
P-ST-1200 | Pakabinama spintelė su 2 įstiklintomis varstomomis durelėmis | Vnt. | 1 | 1200 | 350 | 760
P-U-900 | Pakabinama spintelė su ištisinėmis varstomomis durelėmis | Vnt. | 24 | 900 | 350 | 760
P-U-1200 | Pakabinama spintelė su ištisinėmis varstomomis durelėmis | Vnt. | 3 | 1200 | 350 | 760
S1-1 | Stalas laboratorinis | Vnt. | 8 | 1200 | 750 | 750 | Melaminas | C-formos rėmas
S2-2 | Stalas laboratorinis | Vnt. | 1 | 1200 | 900 | 750 | Melaminas | C-formos rėmas
S2-4 | Stalas laboratorinis | Vnt. | 1 | 1500 | 900 | 750 | Melaminas | C-formos rėmas
SP-U | Laboratorinė spinta su 1 ištisinėmis varstomomis durimis | Vnt. | 1 | 600 | 550 | 2100
SPS-55 | Skubios pagalbos spinta | Vnt. | 2 | 600 | 550 | 2100
Poz. eil. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Plotis (mm) | Gylis (mm) | Aukštis (mm) | Ištraukiamojo oro kiekis (m3/h) | Rekomenduojamas ištraukiamojo oro kiekis (m3/h) | Pastabos
Galima išmatavimų paklaida kaip nurodyta techninėje specifikacijoje
4 aukštas
SP-RŠ | Laboratorinė spinta rūgštims ir šarmams | Vnt. | 3 | 600 | 550 | 2100 | 100 | 100
SP-SD | Ugniai atspari saugos spinta sprogioms ir degioms medžiagoms | Vnt. | 3 | 600 | 600 | 2040 | 30 | 30
VG12/6 | Ventiliacinis gaubtas | Vnt. | 1 | 1200 | 600 | 450
5 aukštas
VG18/12 | Ventiliacinis gaubtas | Vnt. | 2 | 1800 | 1200 | 450
VG15/10 | Ventiliacinis gaubtas | Vnt. | 1 | 1500 | 1000 | 450