# Laboratorinių baldų žymėjimai

| Kodas | Paskirtis ir matmenys, mm | Prekės vaizdas/preliminarus modelis. |
| --- | --- | --- |
| SPS-55 | Skubios pagalbos spinta Plotis: 600 mm (±20 mm) Gylis: 550 mm (± 20 mm) Aukštis: 2100 mm (±20 mm) |  |
| ANTIVIBR | Antivibracinis svėrimo stalas Plotis: 900 mm (±20 mm) Gylis: 750/900 mm (±20 mm) Aukštis: 750/900 mm (±30 mm) |  |
| M-DS | Mobili spintelė su stalčiumi ir durelėmis aukštam stalui (900 mm) Plotis: 600 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm Aukštis: 790 mm (±10 mm) |  |
| M-DS-Ž | Mobili spintelė su stalčiumi ir durelėmis žemam stalui (750 mm) Plotis: 600 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm Aukštis: 640 mm (±10 mm) |  |
| M-S2-Ž | Mobili spintelė su stalčiais 2 vnt. žemam stalui (750 mm) Plotis: 600 (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm Aukštis: 640 mm (±10 mm) |  |
| M-S3-Ž-450 | Mobili spintelė su stalčiais 3 vnt. žemam stalui (750 mm) Plotis: 450 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm Aukštis: 640 mm (±10 mm) |  |
| M-S3-Ž | Mobili spintelė su stalčiais 3 vnt. žemam stalui (750 mm) Plotis: 600 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm Aukštis: 640 mm (±10 mm) |  |
| M-S4-A | Mobili spintelė su stalčiais 4 vnt. aukštam stalui (900 mm) Plotis: 600 mm (±20 mm) Gylis: ne mažiau nei 550 mm Aukštis: 790 mm (±10 mm) |  |
| P-A P-A-900 P-A-1200 | Pakabinama spintelė, atvira, su lentyna Plotis: 600/900/1200 mm (±20 mm) Gylis: 330 mm (±20 mm) Aukštis: 760 mm (±20 mm) |  |
| P-U P-U-900 P-U-1200 | Pakabinama spintelė, su ištisinėmis varstomomis durelėmis ir lentyna Plotis: 600/900/1200 mm (±20 mm) Gylis: 350 mm (±20 mm) Aukštis: 760 mm (±20 mm) |  |
| P-ST P-ST-900 P-ST-1200 | Pakabinama spintelė, su įstiklintomis varstomomis durelėmis Plotis: 600/900/1200 mm (±20 mm) Gylis: 350 mm (±20 mm) Aukštis: 760 mm (±20 mm) |  |
| SP-A-1200 | Aukštos laboratorinės spintos, atviros, su lentynomis Plotis: 1200 mm (±20 mm) Gylis: 550 mm (±20 mm) Aukštis: 2100 mm (±20 mm) |  |
| SP-U SP-U-900 SP-U-1200 | Aukštos laboratorinės spintos su ištisinėmis varstomomis durimis Plotis: 600/900/1200 mm (±20 mm) Gylis: 550 mm (±20 mm) Aukštis: 2100 mm (±20 mm) |  |
| SP-RŠ | Aukštos laboratorinės spintos rūgštims ir šarmams Plotis: 600 mm (±20 mm) Gylis: 550 mm (±20 mm) Aukštis: 2100 mm (±20 mm) |  |
| SP-SD | Ugniai atspari saugos spinta sprogių ir degių medžiagų laikymui atsparumas gaisrui – 90 min. Plotis: 600 mm (±20 mm) Gylis: 600 mm (±20 mm) Aukštis: 2040 mm (±20 mm) |  |
| STN-1 | Stalas su apatine lentyna ir galiniu borteliu Plotis: 1300 mm (±20) Gylis: 700 (±20) Aukštis: 900 mm (±20) |  |
| S1-1 S2-2 S2-4 | Laboratorinis stalas Plotis: 1200/1500 mm (±20 mm) Gylis: 750/900 mm (±20 mm) Aukštis: 750 mm (±20 mm) |  |
| M-STALAS-900 M-STALAS-1200 | Mobilus stalas Plotis: 900/1200 mm (±20 mm) Gylis: 600/750 mm (±20 mm) Aukštis: 750 mm (±20 mm) |  |
| VG12/6 | Ventiliacinis gaubtas Plotis: 1200 mm (±20 mm) Gylis: 600 (±20 mm) Aukštis: 450 mm (±20 mm) |  |
| VG18/12 | Ventiliacinis gaubtas Plotis: 1800 mm (±20 mm) Gylis: 1200 mm (±20 mm) Aukštis: 450 mm (±20 mm) |  |
| VG15/10 | Ventiliacinis gaubtas Plotis: 1500 mm (±20 mm) Gylis: 1000 mm (±20 mm) Aukštis: 450 mm (±20 mm) |  |
| ST-1 ST-3 ST-5 ST-6 ST-7 ST-12 | Stelažas Plotis: 600/1000/1200/1500 mm (±50 mm) Gylis: 500/600 mm (±50 mm) Aukštis: 1800 mm (±50 mm) |  |