TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Nuomininkas (Klientas) – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Nuomotojas (Tiekėjas) – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos  – konteinerių pristatymas, sumontavimas, techninis aptarnavimas ir remontas.

  - Prekės – autonominio kombinuoto sanitarinio tualeto konteinerio, buitinių konteinerių, administracinių bei rūbinių konteinerių nuoma.

  - Objektas – Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Užsakymas – Nuomininko pateiktas užsakymas, teikiamas raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytais Nuomotojo kontaktais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Autonominio kombinuoto sanitarinio tualeto konteinerio, buitinių konteinerių, administracinių bei rūbinių konteinerių (toliau – konteinerių) nuoma, jų pristatymas bei sumontavimas, techninis aptarnavimas ir remontas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarios perkamų Prekių (įskaitant Paslaugas) apimtys pateikiamos žemiau esančioje lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Nuomojamų konteinerių pavadinimas | Preliminarus konteinerių skaičius, vnt. | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu* (kalendorinės dienos) |
| --- | --- | --- |
| Autonominis kombinuotas sanitarinis – tualeto konteineris | 1 | 45 |
| Buitiniai konteineriai (valgomieji) | 4 | 45 |
| Administraciniai konteineriai | 6 | 45 |
| Konteineriai rūbinės | 14 | 90 |

*Klientas konteinerius nuomos pagal poreikį ir neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio ar bet kokios jo dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Konteinerių pristatymo ir sumontavimo vieta - Kauno kogeneracinė jėgainė, Jėgainės g. 6, Biruliškės, Kauno raj.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Nuomotojas įsipareigoja:

      - Užtikrinti sklandų konteinerių pristatymą bei sumontavimą;

      - Užtikrinti Kliento materialinių vertybių saugumą konteinerių pristatymo ir montavimo metu;

      - Atsakyti už savo darbuotojų saugą darbe;

      - Atsakyti už savo darbuotojų arba pasitelkiamų trečiųjų asmenų Klientui padarytą žalą;

      - Sugadinus ir/ar pažeidus Kliento įrenginius ir/ar mechanizmus savo kaštais tokius įrenginius suremontuoti ir/ar kompensuoti Kliento patirtas remonto išlaidas ar atpirkti dėl Nuomotojo kaltės sugadintus Kliento įrenginius, mechanizmus.

      - Konteinerių pristatymo bei montavimo darbus atlikti netrukdant įprastai Kliento veiklai (išskyrus kai  darbai atliekami planinių jėgainės stabdymų metu).

      - Konteinerių pristatymo bei montavimo darbus teikti savo lėšomis įsigytomis darbo priemonėmis, įranga, pajėgumais.

      - Atsižvelgiant į Kliento raštu (elektroniniu paštu) pateiktas pastabas, nedelsiant, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, ištaisyti pastebėtus trūkumus, atsiradusius dėl Tiekėjo darbuotojų kaltės/aplaidumo. Šiuos trūkumus Tiekėjas privalo pašalinti savo sąskaita.

    - Pristatymo bei montavimo darbų atlikimo laikas, atsižvelgiant į Kliento darbo specifiką, gali būti keičiamas išankstiniu šalių sutarimu.

    - Pristatymo bei montavimo darbai atliekami atsižvelgiant į Kliento poreikį ir pradedami atlikti nuo Kliento Užsakyme nurodytos datos.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės nuomai bus pristatomos į paslaugų atlikimo vietą (Objektą) ir Tiekėjo darbuotojai teikdami paslaugas atvyks į Objektą, ne piko valandomis t. y. bus atvykstama nuo 10:00 val.

    - Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti konteinerius ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- REIKALAVIMAI AUTONOMINIO KOMBINUOTO SANITARINIO-TUALETO KONTEINERIAMS

  - BENDROSIOS NUOSTATOS

    - Nuomotojas turi užtikrinti nepertraukiamą konteinerių funkcionavimą. Nuomotojas, gavęs informaciją apie gedimus iš Kliento, privalo pašalinti konteinerio elektros instaliacijos, vandens tiekimo, nuotekų bei kitus gedimus (i) darbo valandomis - ne ilgiau nei per 6 val. nuo informacijos gavimo, (ii) ne darbo valandomis - ne vėliau kaip per 12 val. nuo informacijos gavimo.

    - Konteinerinis sanitarinis higienos namelis turi būti skirtas žmonių sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis sanitarinių higienos normų reikalavimais.

  - KOMBINUOTO SANITARINIO-TUALETO KONTEINERIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

    - 20 pėdų (20′ x 8′x 8′ 6″ ISO) (galima paklaida 6.2.1.1.- 6.2.1.3), konteinerio išoriniai išmatavimai turi atitikti ISO 668:1995(E) arba lygiavertį standartą, t.y.:

      - Ilgis - 6058 (±50) mm;

      - plotis - 2438 (±50) mm;

      - aukštis ne mažesnis nei - 2590  (±50) mm.

    - Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.

    - Grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga.

    - Durys (plotis 810 mm ±50 mm, aukštis 2000 mm ±50 mm) turi būti apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuotos spyna ir rankena.

    - Patekimas į konteinerį iš galo (priekio) turi būti atitvertas nuo sanitarinės zonos.

    - Konteineryje turi būti:

    - ne mažiau dvi dušo kabinos su visa įranga;

    - bent dvi tualetų kabinos su visa įranga. Kiekviename tualete turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui bei šiukšlių dėžės;

    - bent du praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo turi būti pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo davikliai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams. Prie praustuvų turi būti įrengtas elektros vienas dvigubas kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu (skutimosi mašinėlei, plaukų džiovintuvui bei kitiems higienos palaikymo buitiniams elektros prietaisams).

    - Turi būti įrengtos mažiausiai keturios kabyklos drabužiams ir suoliukas.

    - Turi turėti tualeto kabinose ir prie praustuvių šiukšlių dėžes.

    - Konteineryje sumontuojami visi reikalingi įrengimai, kurie užtikrintų sanitarinio higieninio konteinerio funkcionavimą.

    - Įrengiama elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrina konteinerinio sanitarinio higienos konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis.

    - Konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami.

    - Konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas (ne mažiau 100 l talpos), kuris naudojant vandenį užtikrintų nuolat šilto vandens ( ne mažesnę kaip 55ºC temperatūros ± 2ºC) padavimą į dušus ir praustuves.

    - Konteineris turi turėti galimybę pajungti išorinius tinklus nuotekoms ir švariam vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą vandens padavimą ir nuotekų šalinimą.

    - Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau vienas elektrinis ≈2 kW (ne mažesnis kaip) šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų.

    - Konteineryje turi būti įrengta vėdinimo ventiliacinė sistema, kuri atitiktų higienos normų reikalavimus.

    - Visi pajungimo elementai įrengti taip, kad būtų galimybė lengvai prisijungti prie išorinių elektros tinklų.

    - Konteineryje turi būti šilto ir šalto vandens padavimo įranga.

    - Turi būti vandens ir kanalizacijos vamzdžiai su visa reikalinga įranga.

    - Turi būti vandens ir kanalizacijos šalinimo sistema su prijungimu prie išorinių tinklų.

    - Turi būti tvarkingi, nesulūžę, veikiantys visi prietaisai bei įrengimai.

    - Visi tiekiami buitiniai vagonėliai / konteineriai (rūbinės, biuro, valgomojo, sanitariniai) privalo būti pristatomi švarūs, išvalyti ir tvarkingi, be matomų nešvarumų, šiukšlių, dulkių, riebalų ar kitų taršos požymių.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti visų konteinerių, kurie eksploatacijos metu yra atrakinti ir naudojami darbuotojų, reguliarią higieninę priežiūrą ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę, atsižvelgiant į patalpų paskirtį:

- sanitarinių mazgų, paviršių ir grindų valymą bei dezinfekavimą;

- atliekų, šiukšlių, maisto likučių ir kitų susidarančių nešvarumų surinkimą, išnešimą ir išvežimą iš jėgainės teritorijos;

- nuolatinį higieninių priemonių papildymą, įskaitant:

- tualetinį popierių;

- skystą muilą;

- prausimosi / dušo priemones;

- popierinius rankšluosčius;

- šiukšlių maišus.

- REIKALAVIMAI BUITINIAMS KONTEINERIAMS  (VALGOMIEJI)

  - Buitinis konteineris sudarytas iš vieno ar kelių konteinerių (20 pėdų jūrinio konteinerio pagrindu (20′ x 8′x 8′ 6″ ISO) (galima paklaida 6.2.1.1.- 6.2.1.3) skirtas remontinio personalo  asmeninėms reikmėms (persirengti, pavalgyti ir pan.) įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis gyvenamųjų namų statybos reglamentu ir sanitarinių higienos normų reikalavimais.

  - Buitinio konteinerio eksploatacija:

    - privalo būti pritaikytas panaudoti Lietuvos klimatinėje juostoje esant:

      - temperatūriniam režimui nuo -35º iki +40º C;

      - 100 % oro drėgmei prie ne didesnės kaip +35º C temperatūros;

      - ne daugiau 1,0 g/m dulkėtumui;

      - intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

      - ne mažesniam kaip 20 m/sek. vėjo greičiui.

  - Biuro konteineriai turi būti atskiri su galimybe sujungti po kelis konteinerius (išilginėmis sienomis).

  - Turi būti tvarkingi, nesulūžę, nesulūžę ir tvarkingi baldai, veikiantys visi prietaisai bei įrengimai.

  - Nuomotojas, gavęs iš Kliento informaciją apie gedimus, privalo pašalinti konteinerio elektros instaliacijos bei kitus gedimus (i) darbo valandomis - per 24 val. nuo informacijos gavimo, (ii) ne darbo valandomis - per 24 val. nuo informacijos gavimo.

  - Išoriniai išmatavimai, mm: Ilgis -  6058 (±50); Plotis - 2435 (±50); aukštis ne mažesnis nei - 2590.

  - Durų angos išmatavimai (nominalūs ), mm: plotis - 810 (0 ± 50);  aukštis - 2000 (0 ± 50).

  - Konteineris pagaminamas suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimato poveikiui (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga.

  - Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia ir žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.

  - Grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga.

  - Durys pagamintos iš nerūdijančios skardos, vidaus užpildas akmens vata, putų polistirolas ar kitos apšiltinimo medžiagos. Duryse turi būti sumontuotos spynos ir rankenos.

  - Konteineryje turi būti įrengti bent 2 varstomi plastikiniai langai su stiklo paketais ir išorinėmis tvirtų medžiagų žaliuzėmis, kurias iš išorės negalima būtų atidaryti.

  - Buitinių konteinerių įrengimas

    - Šildymas ir vėsinimas:

      - Biuro konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +20º C temperatūrą. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau vieno elektrinio ≈1,5 KW (ne mažesnis kaip) šildytuvo su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

      - konteineriniame biuro namelyje turi būti įrengtas ≈2 KW (ne mažesnis kaip) galingumo kondicionierius.

    - Elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis elektros saugos reikalavimais elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų buitinių konteinerių namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai, šviestuvų jungiklis. Konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V.

    - Buitinė įranga. Viduje turi būti ne mažiau kaip 1 mikrobangų krosnelė, ne mažiau kaip vienas (ne mažesnis nei 1.7l. talpos) elektrinis virdulys, ne mažiau nei 2 šiukšliadėžės.

    - Baldai. Viduje turi būti ne mažiau 2 valgomieji stalai, ne mažiau 10 vnt., kėdės/suolai (su galimybe pakišti po stalu), spinta rūbams (persirengimo) ne mažiau kaip 10 vnt.

    - Konteinerio viduje turi būti galimybė pritvirtinti magnetines ar kamštines lentas, projektorius bei kitus biuro reikmenis.

    - Konteineryje turi būti įrengtos angos interneto ar laidinio telefono kabeliams pravesti.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti visų konteinerių, kurie eksploatacijos metu yra atrakinti ir naudojami darbuotojų, reguliarią higieninę priežiūrą ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę, atsižvelgiant į patalpų paskirtį:

- stalų, darbinių paviršių, grindų ir kitų kontaktinių zonų valymą;

- maisto likučių, buitinių atliekų ir šiukšlių surinkimą, išnešimą ir išvežimą iš jėgainės teritorijos;

nuolatinį šių priemonių papildymą:

- popieriniai rankšluosčiai;

- šiukšlių maišai.

- REIKALAVIMAI ADMINISTRACINIAMS KONTEINERIAMS

  - Administracinis konteineris sudarytas iš vieno ar kelių konteinerių (20 pėdų jūrinio konteinerio pagrindu (20′ x 8′x 8′ 6″ ISO) (galima paklaida 6.2.1.1.- 6.2.1.3) skirtas remonto brigadų darbui įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis sanitarinių higienos normų reikalavimais.

  - Privalo būti pritaikytas panaudoti Lietuvos klimatinėje juostoje esant:

    - temperatūriniam režimui nuo -35º iki +40º C;

    - 100 % oro drėgmei prie ne didesnės kaip +35º C temperatūros;

    - ne daugiau 1,0 g/m dulkėtumui;

    - intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

    - ne mažesniam kaip 20 m/sek. vėjo greičiui.

  - Administraciniai konteineriai turi būti atskiri su galimybe sujungti po kelis konteinerius (išilginėmis sienomis).

  - Turi būti tvarkingi, nesulūžę, nesulūžę ir tvarkingi baldai, veikiantys visi prietaisai bei įrengimai.

  - Tiekėjas, gavęs iš Nuomininko informaciją apie gedimus, privalo pašalinti konteinerio elektros instaliacijos bei kitus gedimus (i) darbo valandomis - per 24 val. nuo informacijos gavimo, (ii) ne darbo valandomis - per 24 val. nuo informacijos gavimo.

  - Išoriniai išmatavimai, mm:

    - Ilgis -   6058(±50);

    - plotis -  2435 (±50);

    - aukštis ne mažesnis - 2590.

  - Durų angos išmatavimai (nominalūs ), mm:

    - plotis - 810 (0 ± 50);

    - aukštis - 2000 (0 ± 50).

  - Konteineris pagaminamas suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga.

  - Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia ir žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.

  - Grindys padengtos neslidžia, lengvai valoma danga.

  - Durys pagamintos iš nerūdijančios skardos, vidaus užpildas akmens vata, putų polistirolas ar kitos apšiltinimo medžiagos. Duryse sumontuotos spynos ir rankenos.

  - Konteineryje įrengti bent 2 varstomi plastikiniai langai su stiklo paketais ir išorinėmis tvirtų medžiagų žaliuzėmis, kurių iš išorės negalima būtų atidaryti.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti visų konteinerių, kurie eksploatacijos metu yra atrakinti ir naudojami darbuotojų, reguliarią higieninę priežiūrą ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę, atsižvelgiant į patalpų paskirtį:

- darbo vietų, stalų, palangių, bendro naudojimo paviršių ir grindų valymą;

- buitinių atliekų ir šiukšlių surinkimą, išnešimą ir išvežimą iš jėgainės teritorijos;

šių priemonių papildymą:

- šiukšlių maišai.

- ADMINISTRACINIŲ KONTEINERIŲ ĮRENGIMAS

  - Šildymas ir vėsinimas:

    - administracinis konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +20º C temperatūrą. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau vieno elektrinio ≈1,5 KW šildytuvo su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

    - administraciniame konteineryje turi būti įrengtas ≈2 KW galingumo kondicionierius.

  - Elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis elektros saugos reikalavimais elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio biuro namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai, šviestuvų jungiklis. Konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V.

  - Buitinė įranga. Viduje turi būti ne mažiau kaip 1 mikrobangų krosnelė, ne mažiau kaip vienas (ne mažesnis nei 1.7l. talpos) elektrinis virdulys.

  - Baldai.  Viduje turi būti ne mažiau 4 biuro stalai, ne mažiau 8 kėdės su atlošais, spinta rūbams ir dokumentams. Prie darbo vietų pastatytos šiukšliadėžės.

  - Konteinerio viduje turi būti galimybė pritvirtinti magnetines ar kamštines lentas, projektorius bei kitus biuro reikmenis.

  - Konteineryje turi būti įrengtos angos interneto ar laidinio telefono kabeliams pravesti.

- KONTEINERIO RŪBINĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Rūbinė sudarytas iš vieno ar kelių konteinerių (20 pėdų jūrinio konteinerio pagrindu (20′ x 8′x 8′ 6″ ISO) (galima paklaida 6.2.1.1.- 6.2.1.3)  skirtas remontinio personalo  asmeninėms reikmėms (persirengti,) įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis gyvenamųjų namų statybos reglamentu ir sanitarinių higienos normų reikalavimais.

  - Eksploatacija:

    - privalo būti pritaikytas panaudoti Lietuvos klimatinėje juostoje esant:

      - temperatūriniam režimui nuo -35º iki +40º C;

      - 100 % oro drėgmei prie ne didesnės kaip +35º C temperatūros;

      - ne daugiau 1,0 g/m dulkėtumui;

      - intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

      - ne mažesniam kaip 20 m/sek. vėjo greičiui.

  - Konteineriai rūbinės turi būti atskiri su galimybe sujungti po kelis konteinerius (išilginėmis sienomis).

  - Turi būti nesulūžę ir tvarkingi baldai, veikiantys visi prietaisai bei įrengimai. Persirengimo spintelės turi būti tvarkingos, nesurūdiję, nesulūžę ir rakinamos.

  - Tiekėjas, gavęs informaciją apie gedimus iš nuomininko darbo valandomis, per 24 val. privalo pašalinti konteinerio elektros instaliacijos bei kitus gedimus, ne darbo valandomis, gavęs informaciją apie gedimus iš nuomininko, gedimus privalo pašalinti per 24 val.

- KONTEINERIO RŪBINĖS TECHNINĖ REIKALAVIMAI

  - Išoriniai išmatavimai, mm:

    - ilgis -  6058(±50);

    - plotis -   2435 (±50);

    - aukštis ne mažesnis nei- 2590.

  - Durų angos išmatavimai (nominalūs ), mm:

    - plotis - 810 (0 ± 50);

    - aukštis - 2000 (0 ± 50).

  - Konteineris pagaminamas suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimato poveikiui (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga.

  - Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia ir žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.

  - Grindys padengtos neslidžia, lengvai valoma danga.

  - Durys pagamintos iš nerūdijančios skardos, vidaus užpildas akmens vata, putų polistirolas ar kitos apšiltinimo medžiagos. Duryse sumontuotos spynos ir rankenos.

  - konteineryje įrengti bent 2 varstomi plastikiniai langai su stiklo paketais ir išorinėmis tvirtų medžiagų žaliuzėmis, kurių iš išorės negalima būtų atidaryti.

- KONTEINERIO RŪBINĖS NAMELIŲ ĮRENGIMAS

## 12.1. Šildymas ir vėsinimas:

12.1.1. konteinerinė rūbinė turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +20º C temperatūrą. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau vieno elektrinio ≈1,5 KW (ne mažesnis kaip) šildytuvo su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

12.1.2. turi būti įrengtas ≈2 KW (ne mažesnis kaip) galingumo kondicionierius.

12.2. Elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis elektros saugos reikalavimais elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerių namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai, šviestuvų jungiklis. Konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V.

12.3. Baldai. Viduje turi būti ne mažiau 12 vnt. persirengimo spintelių, ne mažiau 10 vnt., kėdės/suolai, pastatyta bent 1 šiukšliadėžė.

12.4. Spinelės turi būti išdėstytos viename šone per visą ilgį, o suolai kėdės kitame šone per visą ilgį.

12.5. Konteinerio viduje turi būti galimybė pritvirtinti magnetines ar kamštines lentas, projektorius bei kitus biuro reikmenis.

12.6. Tiekėjas privalo užtikrinti visų konteinerių, kurie eksploatacijos metu yra atrakinti ir naudojami darbuotojų, reguliarią higieninę priežiūrą ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę, atsižvelgiant į patalpų paskirtį:

- grindų, suolelių, spintelių ir kitų bendro naudojimo paviršių valymą;

- buitinių atliekų surinkimą, išnešimą ir išvežimą iš jėgainės teritorijos;

šių priemonių papildymą:

- šiukšlių maišais.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Nuomotojas privalo:

    - Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Sutartyje ir buitinių konteinerių nuomos bei pristatymo su montavimu paslaugos instrukcijoje, kurią pateikia Nuomininkas per 5 (penkias) kalendorines dienas po Sutarties pasirašymo, nustatytų reikalavimų;

    - Užtikrinti, kad darbuotojai teikdami paslaugas, atlikdami darbus kalbėtų valstybine kalba;

    - Savo lėšomis aprūpinti darbuotojus uniformomis (paženklintomis Nuomotojo skiriamaisiais ženklais), mobiliomis radijo ryšio, specialiosiomis priemonėmis (poreikį sprendžia Nuomotojo).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekių ir Paslaugų kokybė turi atitikti Sutartyje, šioje Techninėje specifikacijoje (įskaitant priedus) ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir įprastai tokios rūšies Prekėms ir Paslaugoms keliamus kokybės, techninius ir funkcinius  standartus bei kitas sąlygas.

  - Nuomotojas trūkumus privalo pašalinti Kliento nustatytu terminu, kuris bet kokiu atveju negali būti ilgesnis kaip 1 (viena) kalendorinė diena.

  - Prekių ir Paslaugų trūkumais, įskaitant, bet neapsiribojant Sutartyje nurodytus trūkumus, bus laikomi atvejai, kai Prekių, Paslaugų ir darbų atlikimas neatitiks Techninės specifikacijos reikalavimų.

- KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Klientas privalo:

    - Sutarties sudarymo metu pateikti Tiekėjui Kliento atsakingų asmenų sąrašą, nurodant jų vardus, pavardes ir telefono numerius. Prieš pasikeičiant šiame sąraše nurodytiems duomenims, raštu pateikti Tiekėjui atnaujintą Kliento atsakingų asmenų sąrašą.