7583012 Smulkinančios grotos ir jų montavimo darbai (Supaprastintas atviras konkursas)

Atsakymai į klausimus Nr.1

2026-05-05

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2026-05-04 13:58 CVP IS pranešimu ID 631438 Konkurso sąlygų Priedėlyje Nr. 1 (Techniniai reikalavimai smulkinančioms grotoms), lentelėje Nr. 2 (Nuotekų siurblinė Nr. 78, Maumedžių g. 12b, Akademija, Kauno r.), punkte Nr. 3 nurodyta, kad smulkintuvo tipas "Dviejų velenų su vienu arba dviem besisukančiais būgnais". Tačiau sekančiame punkte Nr. 4 apie būgną nėra jokios informacijos ir reikalavimų. Gal galite patikslinti ar smulkintuvas tikrai reikalingas su būgnu? Pagal nurodytą reikalaujamą įrenginio našumą (≥ 140 m3/h) matome, kad šioje siurblinėje būtų galima naudoti smulkintuvą be būgno. | Reikalavimuose padaryta techninė klaida. Nuotekų siurblinė Nr. 78, Maumedžių g. 12b, Akademija, Kauno r. siūlomas smulkintuvas dviejų velenų. Būgno nereikia. Teikiama „Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai smulkinančioms grotoms (05-05)“ aktuali redakcija. |
| Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-05-18 09:00 val. |  |  |