TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paslaugų techninę specifikaciją sudaro:

- 2025 m. birželio 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius patvirtino įsakymu Nr. A27-2360(3.1 E) „Dėl Vilniaus rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano planavimo darbų programos“ (teikiamas atskiras pdf priedas Nr. 4 planavimo_darbu_programa);

- teritorijų planavimo sąlygos (teikiamas ZIP priedas Nr. 5 TP_salygos).

Vilniaus rajono savivaldybė teritorija, bendras plotas – 2129 km2.

Planavimo tikslas: nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijas ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad būtų užtikrinamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis paviršinių nuotekų tvarkymas.

Parengto projekto uždavinys – parengti Vilniaus rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą:

- inventorizuojant esamą sistemą (tinklus), išanalizuojant, įvertinant, konkretizuojant ir, pagal analizės rezultatus, suformuojant atnaujinimo, modernizavimo sprendinius, suplanuojant plėtros galimybes keičiant ir išplečiant urbanizuotų teritorijų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą, numatyti prioritetines kryptis ir priemones;

- suformuoti ilgalaikes Vilniaus rajono paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos naujas darnios plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus aplinkosauginius ir kitus reikalavimus, rezervuoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūros plėtrai teritorijas, nustatant planuojamos teritorijos prioritetus, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir ūkinės veiklos ribojimo galimybes;

- planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines plėtros kryptis ir priemones, įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės paėmimo, statybos ir kitas sąlygas;

- numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, investicijas ir terminus, nurodant galimybę kaip ir ką būtų galima koreguoti ir keisti, apskaičiuoti bendras įgyvendinimo investicijas ir sąlygas, nurodant investicijų kiekį ir sąlygas kiekvienam etapui atskirai;

- Specialiajam planui turi būti atliktos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros;

- įvertinti esamas melioracijos sistemas ir VI sk. antrojo skirsnio specialiąsias sąlygas. Specialiojo plano aiškinamajame rašte aprašyti melioruotai žemei ir melioracijos statiniams taikomus apribojimus ir busimų susikirtimų planuojamos paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros su melioracijos statiniais pertvarkymo sprendinius. Specialiojo plano brėžiniuose atvaizduoti melioracijos infrastruktūrą.

Preliminari plano sudėtis:

- Planą sudaro aiškinamasis raštas (tekstinė dalis), brėžiniai, kiekvienai seniūnijai atskirai (grafinė dalis) ir planavimo procedūrų dokumentai. Plano sprendiniai įrašomi į kompiuterinę laikmeną ir pateikiami įregistravimui Teritorijų planavimo dokumentų registre (word, pdf ir shp. formatais). Parengti teritorijų planavimo dokumentai su darbų perdavimo–priėmimo aktu tampa Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuosavybe ir duomenys gali būti panaudojami ir perduodami kitiems rengėjams, kurie Savivaldybės užsakymu rengs kitus dokumentus.

- Plano brėžiniai rengiami Lietuvos 1994 metų koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“.

Rengėjas organizatoriui pateikia Specialiojo plano dokumentaciją skaitmeniniu formatu (duomenys pateikiami Esri SHP formatu, ESRI File geodatabase (*gdb) duomenų bazės struktūra, visi brėžiniai turi būti pateikti Esri Arcgis MXD, *.pdf formatu, nešiojamoje laikmenoje).

- Specialiojo plano keitimo sprendiniai rengiami ant naujausio georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio (M 1:10 000) ir skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio masteliu M1:20 000–M1:50 000 (plano rengėjas mastelį parenka pagal situaciją, kad tinkamai būtų įvykdyti planavimo tikslai ir uždaviniai bei sprendiniai būtų aiškiai matomi).

Atskirų rajono teritorijų brėžiniai rengiami masteliu M1:2 000–M1:10 000 (plano rengėjas mastelį parenka pagal situaciją, kad tinkamai būtų įvykdyti planavimo tikslai ir uždaviniai bei sprendiniai būtų aiškiai matomi).