APLINKOS APSAUGOS (ŽALIEJI) KRITERIJAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu: |  |
|  | 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; Komplektas arba jo komponentai turi atitikti IEC 61230, IEC 61138 ar lygiaverčius standartus, užtikrinančius daugkartinį naudojimą, mechaninį patvarumą ir ilgą eksploatavimo laiką, taip prisidedant prie atliekų kiekio mažinimo. | Neteikiami kartu su pasiūlymu, bet teikiami kartu su prekėmis, prekių pristatymo metu. |