## Lapas1
Klinikinės diagnostikos laboratorijos diagnostikos reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių, skirtų tyrimams atlikti automatiniais analizatoriais pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS:
1. Turima įranga priklauso VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“. Galima siūlyti gamintojo originalias ar lygiavertes priemones, pilnai atitinkančias kokybinius ir techninius reikalavimus. Reagentai, eksploatacinės medžiagos,
papildomos priemonės turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti atstovavimo dokumentą siūlomoms prekėms tiekti. Visa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Nagrinėjamas tik pilnas pasiūlymas, atitinkantis
kokybinius ir techninius reikalavimus.
2. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos
reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų
dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka ir nurodyti puslapį. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi
pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Tiekėjui pateikus klaidingą informaciją pasiūlymas gali būti atmestas.
3.Tiekėjas turi pateikti reagentų, eksplotacinių medžiagų ir kitų papildomų priemonių aprašymus, darbo instrukcijas, saugos duomenų lapus bei atitikties dokumentus (dokumentų originalų kopijas ir tinkamai
patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą) (kur tinka). Tinkamu laikomas vertimo patvirtinimas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu ir tiekėjo antspaudu (jei turi). Už tinkamą vertimą į lietuvių kalbą – atsakingas
tiekėjas. Tiekėjas įsipareigoja visą pateiktą informaciją, susijusią su tyrimo procesu, esant reikalui, pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo metu nedelsiant atnaujinti.
4. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus, pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas
in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams. Siūlantiems papildomas priemones, pateikti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas).
5. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą visoms pirkimo dalims pateikti prekių, kurios bus tiekiamos laimėjus konkursą,
pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas. Pavyzdžiai grąžinami nebus.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:
1. Sudaroma galimybė tiekėjams, neatstovaujantiems perkančiosios organizacijos turimos įrangos gamintojo, siūlyti kitą, perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą (pagal panaudą) kartu su reagentais,
eksploatacinėmis medžiagomis, papildomomis priemonėmis tam pačiam tyrimų skaičiui atlikti. Galima siūlyti gamintojo originalias ar lygiavertes priemones, pilnai atitinkančias kokybinius ir techninius reikalavimus.
Siūloma įranga panaudai privalo būti lygiavertė turimai įrangai ir ne senesnė nei 2020 m. gamybos.
2. Laimėtojas, pasiūlęs kitą, perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą (pagal panaudą), įrangą turi pristatyti, surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti perkančiosios organizacijos nurodytu adresu,
paruošti darbui ir suderinti/išbandyti bei apmokyti perkančiosios organizacijos personalą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo panaudos sutarties abiejų šalių pasirašymo dienos. Kartu su įranga panaudai, turi pateikti
užpildytą įrangos techninį pasą ir kitą, įrangos eksploatavimui, reikalingą dokumentaciją. Personalą turi apmokyti kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą (pateikti dokumentą
(pažymėjimas/sertifikatas), patvirtinantį, kad mokymus atliekantis asmuo yra gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus).
3. Tiekėjas turi pateikti įrangos pagal panaudą, kuria bus naudojamasi tol, kol pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo laboratorijos diagnostikos reagentai, eksploatacinės medžiagos,
papildomos priemonės, naudojimosi instrukcijas, įrangos priežiūros techninės planą, reagentų ir kitų papildomų priemonių aprašymus, darbo instrukcijas, saugos duomenų lapus bei atitikties dokumentus (dokumentų
originalų kopijas ir tinkamai patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą) (kur tinka). Tinkamu laikomas vertimo patvirtinimas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu ir tiekėjo antspaudu (jei turi). Už tinkamą vertimą į
lietuvių kalbą – atsakingas tiekėjas. Tiekėjas įsipareigoja visą pateiktą informaciją, susijusią su tyrimo procesu, esant reikalui, pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo metu nedelsiant atnaujinti.
4. Pasiūlyta įranga turi būti ženklinta CE ženklu pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC. Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus (CE sertifikatus).
5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą kartu su įranga panaudai, turi būti gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą (arba pateikti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos
techninį aptarnavimą) įrangos eksploatavimo laikotarpiu. Tiekėjas privalo užtikrinti perduodamos įrangos techninį aptarnavimą (techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą), gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą
be papildomo mokesčio (savo sąskaitą) visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis.
6. Jeigu pagal panaudai teikiama įranga genda du mėnėsius iš eilės, dažniau nei tris kartus per mėnesį, tiekėjas privalo keisti įrangą į naują.
7. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir
perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje,
turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją,
suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka tiekėjas.
1. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU BIOCHEMINIU ANALIZATORIUMI COBAS C111 ARBA LYGIAVERČIU BIOCHEMINIU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 1.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
1.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės biocheminiams tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Atitikimas techninėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma Eur. be PVM | Suma Eur. su PVM | Tyrimo kaina Eur. be PVM | Tyrimo kaina Eur. su PVM | Reagentų/eksplotacinių medžiagų/papildomų priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Reagentų/eksplotacinių medžiagų/papildomų priemonių gamintojas, pavadinimas, katologo Nr.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1.1.1 | Gliukozė | - | - | 3000 | 750 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.2 | Bendras bilirubinas | - | - | 2300 | 750 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.3 | Tiesioginis bilirubinas | - | - | 1000 | 600 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.4 | Alaninaminotranferazė | - | - | 750 | 500 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.5 | Aspartataminotransferazė | - | - | 750 | 500 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.6 | Šarminė fosfatazė | - | - | 600 | 500 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.7 | Laktatdehidrogenazė | - | - | 550 | 500 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.8 | Šlapalas | - | - | 350 | 400 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.9 | Kreatininas | Enziminis metodas | įrašo tiekėjas | 400 | 400 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.10 | Bendras baltymas | - | - | 250 | 350 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.11 | C-reaktyvus baltymas | - | - | 3000 | 800 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.12 | Laktatai | - | - | 100 | 60 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM)
1 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
1 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABOS.
1. Jeigu tyrimai, reikalingi kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių, kalibratorių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant ne mažiau kaip 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos "trečios šalies ar lygiavertės" kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomai įrangai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Nurodant kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimams atlikti, būtina nurodyti ir vienkartines talpas/mėginių mėgintuvėlius, kuomet tyrimo negalima atlikti iš mėginio pirminės talpos (pvz.: dėl per mažo mėginio tūrio ir kt.). Tokie mėginiai sudaro apie 20 proc. nuo tyrimų skaičiaus, nurodyto techninės specifikacijos 5 stulpelyje.
4. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti bendruosius, techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius dokumentus).
5. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui su siūloma įranga (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą) arba įrangos gamintojo adaptuoti, tinkami darbui su siūloma įranga, pateikiant įrangos gamintojo oficialias standartizuotas operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
7. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
8. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
1.2 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4
| Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.1 | Analizatoriaus paskirtis |  | Pastatomas ant stalo automatinis biocheminis analizatorius. Kartu su analizatoriumi tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui užtikrinti. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.2 | Analizuojami parametrai |  | Galimybė nustatyti ne mažiau kaip 12 skirtingų analičių vienu metu: gliukozė, bendras baltymas, šlapalas, kreatininas, bendras bilirubinas, tiesioginis bilirubinas, aspartataminotransferazė, alaninaminotransferazė, laktatdehidrogenazė, bendra šarminė fosfatazė, C reaktyvus baltymas, laktatai. Taip pat turi būti pajėgus atlikti tokius tyrimus kaip: CK, CK-MB, GGT, D-dimerai, kalcis, Fe, Mg, fosforas, homocisteinas, šlapimo rūgštis, HbA1c, pankreatinė amilazė, alfa amilazė, albuminas, lipazė, didelio jautrumo CRB. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.3 | Analizės tipas |  | Absorbcijos fotometrinis, turbidimetrinis. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.4 | Našumas |  | Ne mažiau 60 fotometrinių tyrimų per val., vienu pakrovimu, stovai su mėginiais gali būti keičiami nestabdant analizatoriaus darbo. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.5 | Mėginių tipas |  | Bendras kraujas, hemolizatas (HbA1c tyrimams), plazma, serumas, šlapimas. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.6 | Mėginio tūris |  | Mėginio sąnaudos tyrimui ne daugiau kaip 50 µl tyrimui. Mėginiai į analizatorių dedami pirminiuose mėgintuvėliuose arba mėginio indeliuose. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.7 | Mėginių įdėjimas |  | Galimybė nuolat išimti ir papildyti mėginius, nestabdant analizatoriaus darbo. STAT funkcija būtina. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.8 | Mėginio kokybės patikrinimas |  | Būtina krešulių nustatymo sistema, mėgintuvėlio dugno nustatymas, kliūties aptikimas, analizatorius turi iš vandens sistemos pašalinti galimus vandens burbuliukus. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.9 | Mėginių talpa |  | Ne mažiau kaip 8 mėginių. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.10 | Mėginių skiedimas |  | Ne mažiau 1,2 – 100 kartų, automatinis. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.11 | Mėginių talpa |  | Ne mažiau kaip 8 mėginių. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.12 | Integruota reagentų tikrinimo funkcija |  | Reagentų lygio, galiojimo laiko, stabilumo, kiekio. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.13 | Reagentai, jų stabilumas, talpos |  | Paruošti naudojimui, ne didesnėse nei po 50-400 tyrimų konteineriuose. Reagentų buteliukai turi turėti brūkšninį kodą. Stabilumas analizatoriuje ne trumpesnis nei 5 dienos. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.14 | Reakcijos kiuvetės, pirminiai mėgintuvėliai, mėginių indeliai, mėginių mikro indeliai |  | Vienkartinės; 16x100, 16x75, 13x100, 13x75; 2,5 ml; 1,5 ml. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.15 | Tyrimų rezultatų pateikimas |  | Rezultatai spausdinami vidiniu arba išoriniu spausdintuvu. Analizatoriaus monitoriuje ir spausdintame protokole pažymėti rezultatai už rekomenduojamų reikšmių ribų. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.16 | Nuotolinio prisijungimo galimybė |  | Būtina. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.17 | Informacijos saugojimas ir valdymas |  | Analizatoriaus valdymo programa turi saugoti kontrolių rezultatus, braižyti kontrolių grafikus, pateikti kalibracijos kreives, saugoti pacientų tyrimų rezultatus, ne mažiau kaip 100 tyrimų. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.18 | Ekranas |  | Skystųjų kristalų, liečiamas. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.19 | Kokybės kontrolė pagal Westergard taisykles, Levey-Jennings kreivės |  | Būtina. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.20 | Prietaisas autonominis, nejungiamas prie vandentiekio sistemos |  | Būtina. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.21 | Jungtis su LIS dvipusiame rėžime |  | Būtina. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.22 | Mėginių brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Būtina. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.23 | Integruota reagentų vėsinimo sistema |  | Būtina. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.24 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  | Būtina. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.25 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  | Būtina. |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.26 | Techninis aptarnavimas, garantija |  | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  | įrašo tiekėjas
2. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIU HEMATOLOGINIU ANALIZATORIUMI MEK-7300 K ARBA LYGIAVERČIU 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIU HEMATOLOGINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 2.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
2.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Reagentų, priemonių siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma (pakuotės), EUR be PVM 12 mėn. | Suma (pakuotės), EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 2.1.1 | Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas | - | - | 7500 | 800 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM)
2 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
2 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei, kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių, kalibratorių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos "trečios šalies ar lygiavertės" kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomai įrangai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
4. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui su siūloma įranga (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą) arba įrangos gamintojo adaptuoti, tinkami darbui su siūloma įranga, pateikiant įrangos gamintojo oficialias standartizuotas operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
7. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
2.2 REIKALAVIMAI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.1 | WBC matavimo principai |  |  | Tėkmės citometrija |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.2 | Analizuojami parametrai |  |  | Ne mažiau kaip: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RDW-CV, RDW-SD, MPV, PDW, PCT, IG#, IG% (WBC, RBC ir PLT histogramos, WBC skaterograma ) |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.3 | Analizatoriaus matavimo režimai |  |  | CBC, CBC+ DIFF |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.4 | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.5 | Bandinio tūris |  |  | Ne daugiau 60µl |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.6 | Galimybė tirti kapiliarinį kraują |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.7 | Analizatoriaus sparta |  |  | Ne mažiau 40 tyrimų per valandą |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.8 | Kokybės kontrolės metodai: - L-J |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.9 | Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives kiekvienam parametrui, su galimybe stebėti ekrane ir atsispausdinti |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.10 | Vidinė analizatoriaus atmintis |  |  | Ne mažiau 300 pacientų skaitmeninių duomenų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.11 | Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.12 | Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV |  |  | WBC iki 3.0 %, RBC iki 1.5 %, Hgb iki 1.5 %, MCV iki 1,5%, Plt iki 4 % |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.13 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.14 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.15 | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
3. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU IMUNOLOGINIU ANALIZATORIUMI MINI VIDAS ARBA LYGIAVERČIU AUTOMATINIU IMUNOLOGINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 3.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
3.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės imunologiniams tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Maksimalus vidinei kokybės kontrolei skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Reagentų, priemonių siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma (pakuotės), EUR be PVM 12 mėn. | Suma (pakuotės), EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 3.1.1 | Chorioninis gonadotropinas (HCG) | Kiekybinis nustatymas | įrašo tiekėjas | 100 | 100 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 3.1.2 | Feritinas | Kiekybinis nustatymas | įrašo tiekėjas | 700 | 100 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 3.1.3 | D-dimerai | Kiekybinis nustatymas | įrašo tiekėjas | 50 | 90 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 3.1.4 | Toxoplasma gondii IgM | Imunofermentinis metodas | įrašo tiekėjas | 400 | 100 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 3.1.5 | Toxoplasma gondii IgG | Kiekybinis nustatymas, imunofermentinis metodas | įrašo tiekėjas | 400 | 100 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 3.1.6 | Hepatito B viruso antigenas | Imunofermentinis metodas | įrašo tiekėjas | 600 | 100 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 3.1.7 | ŽIV I ir II tipo antikūnai, ŽIV p24 antigenas | Kombinuotas, atrankinis, imunofermentinis metodas | įrašo tiekėjas | 1100 | 200 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM)
3 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
3 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei, kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių kiekį numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
4. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui su siūloma įranga (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą) arba įrangos gamintojo adaptuoti, tinkami darbui su siūloma įranga, pateikiant įrangos gamintojo oficialias standartizuotas operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
7. Reagentų pakuotės ne didesnės kaip 60 tyrimų pakuotėje, reagentai paruošti konkrečiam tyrimui, pakuotėje visos reikalingos kontrolės ir kalibratoriai tyrimui atlikti.
8. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
3.2 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.1 | Vienu metu galima tirti ne mažiau 5 ir daugiau 15 mėginių |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.2 | Analizatorius turi turėti išorinį brūkšninio kodo skaitytuvą |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.3 | Nėra skystų atliekų |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.4 | Nereikalingas laboratorinis vanduo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.5 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.6 | Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS sistemą |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.7 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.8 | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI PUSIAU AUTOMATINIU ŠLAPIMO ANALIZATORIUMI DIRUI H-500 ARBA LYGIAVERČIU PUSIAU AUTOMATINIU ŠLAPIMO ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 4.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
4.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Reagentų, priemonių siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma (pakuotės), EUR be PVM 12 mėn. | Suma (pakuotės), EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 4.1.1 | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | - | - | 5500 | 800 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM)
4 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
4 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei, kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių, kalibratorių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos "trečios šalies ar lygiavertės" kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomai įrangai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
4. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui su siūloma įranga (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą) arba įrangos gamintojo adaptuoti, tinkami darbui su siūloma įranga, pateikiant įrangos gamintojo oficialias standartizuotas operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
7. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
4.2 REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.1 | Matavimo metodas |  |  | Fotoelektrinis kolorimetrinis arba lygiavertis |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.2 | Mėginių identifikacijos įvedimas |  |  | Rankinis ir nuskaitant brūkšninius kodus |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.3 | Tiriamų parametrų skaičius |  |  | Galimybė tirti ne mažiau 13 parametrų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.4 | Galimybė tirti šiuos parametrus |  |  | kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai, askorbininė rūgštis (jeigu turi įtakos tyrimo rezultatams), mikroalbuminas, kreatininas |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.5 | Galimybė papildomai įvesti šiuos parametrus |  |  | Šlapimo spalvą ir skaidrumą |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.6 | Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.7 | Displėjus |  |  | Integruotas LCD, lietimui jautrus |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.8 | Sparta |  |  | Ne mažiau 350 testų per val. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.9 | Analizatoriuje integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.10 | Atmintis |  |  | ne mažiau 1000 paskutinių pacientų rezultatų, 100 kokybės kontrolės įrašų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.11 | Spausdintuvas |  |  | Integruotas analizatoriuje |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.12 | Analizatoriaus kalibracija |  |  | Rankinė ar automatinė, atliekama daugkartinėmis kalibracinėmis juostelėmis |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.13 | Jungtys |  |  | RS232 arba lygiavertė |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.14 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.15 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.16 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.17 | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
5. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ, pH IR ELEKTROLITŲ TYRIMAMS ATLIKTI KRAUJO DUJŲ, pH IR ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUMI ABL 80 FLEX ARBA LYGIAVERČIU KRAUJŲ DUJŲ, pH IR ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 5.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
5.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės kraujo dujų, pH ir elektrolitų tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Reagentų, priemonių siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma (pakuotės), EUR be PVM 12 mėn. | Suma (pakuotės), EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 5.1.1 | Kraujo dujų, pH ir elektrolitų tyrimas | - | - | 3000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM)
5 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
5 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei (tyrimai nurodomi atliekant ne mažiau 2 vidaus kokybės kontroles per parą), kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių, kalibratorių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos "trečios šalies ar lygiavertės" kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomai įrangai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
4. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui su siūloma įranga (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą) arba įrangos gamintojo adaptuoti, tinkami darbui su siūloma įranga, pateikiant įrangos gamintojo oficialias standartizuotas operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
7. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
5.2 REIKALAVIMAI KRAUJO DUJŲ, pH IR ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.1 | Portatyvus, kompaktiškas analizatorius, tinkamas prie ligonio lovos |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.2 | Matuojami parametrai |  |  | Ne mažiau kaip: pH, pCO2, pO2, ctHb, sO2, HCO3, K+, Na+, Ca++, Cl-, laktatas, gliukozė, bilirubinas, SBE |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.3 | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliniai reagentai |  |  | Matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.4 | Integruotų reagentų modulių darbo laikas |  |  | Ne trumpesnis kaip 30 dienų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.5 | Matavimo principas |  |  | Potenciometrija, amperometrija, optinis, spektrofotometrija |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.6 | Mėginių tipai |  |  | Arterinis, kapiliarinis, veninis, virkštelės kraujas, mėginys paimtas iš vaisiaus pirmeigės ir kiti skysčiai |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.7 | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.8 | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.9 | Automatinė 2 taškų kalibracija |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.10 | Mėginio tūris |  |  | ne daugiau nei 70 µl |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.11 | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.12 | Greitas mėginio pamatavimo laikas |  |  | ne ilgiau nei 60 s |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.13 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.14 | Analizatoriaus valdymas: |  |  | Valdomas lietimui jautriu ekranu; Būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.15 | Ne mažiau 2 skirtingų lygių pilnai automatinė (be operatoriaus įsikišimo) kokybės kontrolės tirpalų pamatavimo sistema integruota į kasetę |  |  | Atliekant kasdienę visų lygių kokybės kontrolę, nesunaudojami tyrimai iš reagentinės kasetės arba privalo būti priskaičiuoti prie papildomai teikiant tyrimų kasetes |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.16 | Analizatorius automatiškai be papildomos programinės įrangos pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo Levey Jennings diagramas |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.17 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.18 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.19 | Analizatoriaus atmintis |  |  | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų, 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.20 | Integruotas arba išorinis automatinis mėginio pamaišymo įrenginys |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 5.2.21 | Galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas