## Sheet1
STALIŲ CECHO PASTATO 5G1P IR ADMINISTRACINIO 4B2P PASTATO REKONSTRAVIMO Į SPORTO PASKIRTIES PASTATĄ IR GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO 3G1P REKONSTRAVIMO Į SPORTO PASKIRTIES INŽINERINĮ STATINĮ, S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29A KAUNE, PROJEKTAS
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIES (ER) KIEKIAI
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina, Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
01 - SPORTO PASKIRTIES PASTATAS
1 | 22 U 19‘‘ komutacinė spinta | 1 | vnt. | 1
2 | 42 U 19‘‘ komutacinė spinta | 1 | vnt. | 1
3 | Ventiliatorių blokas | 1 | vnt. | 2
4 | Maitinimo panelė | 1 | vnt. | 4
5 | Komutacinė panelė optiniam kabeliui ODF 24 jungčių | 1 | vnt. | 2
6 | Įžeminimo panelė | 1 | vnt. | 2
7 | Kabelių tvarkymo panelė | 2 | vnt. | 3
8 | 24 portų 6 cat. komutacinė panelė | 3 | vnt. | 3
9 | Komutaciniai kabeliai 6 cat. ,RJ45/RJ45, 1m | 4 | vnt. | 30
10 | 2xRJ45 6 cat. potinkinis telekomunikacijų kištukinis lizdas | 5 | vnt. | 12
11 | 1xRJ45 6 cat. telekomunikacijų kištukinis lizdas | 5 | vnt. | 6
12 | Tinklo komutatorius 24 portų | 6 | vnt. | 3
13 | Belaidis tinklo prieigos taškas | 7 | vnt. | 21
14 | Kasos programinė įranga | 8 | vnt. | 1
15 | Administratoriaus programinė įranga | 9 | vnt. | 1
16 | Stacionarus kompiuteris | 10 | vnt. | 1
17 | Monitorius | 11 | vnt. | 1
18 | Kompiuterinis kasos aparatas su fiskaliniu bloku | 12 | vnt. | 1
19 | RFID Mifare skaitytuvas | 13 | vnt. | 1
20 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | 14 | vnt. | 1
21 | Pinigų stalčius | 15 | vnt. | 1
22 | Kliento ekranas (displėjus) | 16 | vnt. | 1
23 | RFID darbuotojo kortelė | 17 | vnt. | 20
24 | Infoterminalas | 18 | vnt. | 15
25 | Infoterminalo programinė įranga | 19 | vnt. | 15
26 | Praėjimo kontrolės skaitytuvas | 20 | vnt. | 6
27 | Praėjimo kontrolės valdiklis | 21 | vnt. | 3
28 | Maitinimo šaltinis skaitytuvams su komutacine dėžute | 23 | vnt. | 6
29 | Praėjimo kontrolės programinė įranga | 24 | vnt. | 1
30 | RFID Mifare žetonas su apyranke | 25 | vnt. | 300
31 | Serveris | 26 | vnt. | 1
32 | Elektroninė spynelė | 27 | vnt. | 300
33 | Elektroninės spynelės užraktas | 28 | vnt. | 300
34 | Spynelės sujungimo laidas | 29 | vnt. | 300
35 | Spintelės užrakto valdiklio pagrindinis valdiklis | 30 | vnt. | 1
36 | Spintelės užrakto valdiklis (24 spynelių) | 31 | vnt. | 3
37 | Spynelių valdymo programinė įranga | 32 | vnt. | 1
38 | Maitinimo šaltinis (valdikliams) | 33 | vnt. | 3
39 | Pagrindinio valdiklio raktai | 34 | vnt. | 1
40 | Kabelis 4x2x0,5 6 cat. | 37 | vnt. | 3660
41 | Vidaus optinis kabelis, 8 skaidulų | 37 | vnt. | 120
42 | Kabelis 8x0,22 | 36 | vnt. | 90
43 | Įžeminimo kabelis 1x6 | 38 | vnt. | 20
44 | Metalinės kabelių kopetėlės 100mm | 40 | vnt. | 650
45 | Kabelis 2x2,5 (muzikinėms linijoms) | 39 | vnt. | 2580
46 | Vamzdis PVC d16 | 41 | vnt. | 450
47 | Vamzdis PVC d50 | 41 | vnt. | 50
48 | Vamzdžių d50 tvirtinimo elementai | 41 | vnt. | 80
49 | Vamzdžių d16 tvirtinimo elementai | 41 | vnt. | 900
50 | Kabelių tvirtinimo apkabos | 41 | vnt. | 4000
51 | Kabelių tvirtinimo dirželiai | 41 | vnt. | 2500
52 | Montavimo darbai | 44 | vnt. | 1
53 | Skylių užsandarinimo medžiaga | 42 | vnt. | 15
54 | Atlikti matavimus (izoliacijos, įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimai) | 44 | vnt. | 2
LAUKO TINKLAI
55 | Vamzdis HDPE d50 | 43 | m | 165
56 | Trasos R1 nužymėjimas | 45 | m | 165
57 | Vamzdžio paklojimas tranšėjoje ir užvedimas į pastatą (įskaitant žemės darbus rankiniu būdu prie veikiančių komunikacijų, smėlio išlyginamąjį bei pirminio užpylimo sluoksnius) | 45 | m | 165
58 | Angų iškirtimas pastato sienoje | 45 | vnt | 2
59 | Geodezinės nuotraukos atlikimas (įtraukta į inžinerines paslaugas) | 45
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
4. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrenginius, reikalingus numatytiems darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika. 5. Rangovo numatytos kainos turi būti taikytinos ir žiemos metu, jei taip pasitaikytų.
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sanaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.