## Sheet1
STALIŲ CECHO PASTATO 5G1P IR ADMINISTRACINIO 4B2P PASTATO REKONSTRAVIMO Į SPORTO PASKIRTIES PASTATĄ IR GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO 3G1P REKONSTRAVIMO Į SPORTO PASKIRTIES INŽINERINĮ STATINĮ, S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29A KAUNE, PROJEKTAS
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIES (AS) KIEKIAI
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina, Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
01 - SPORTO PASKIRTIES PASTATAS
1 | Apsauginė signalizacijos centralė su maitinimo šaltiniu, metaline dėže bei integruota IP sąsaja | TS1 | kompl. | 1
2 | Analoginių apsauginių zonų pajungimo modulis su maitinimo šaltiniu | TS2 | vnt. | 6
3 | 8 zonų išplėtimo modulio plokštė | TS3 | vnt. | 7
4 | Korpusas įrangai | TS15 | vnt. | 7
5 | Apsauginės signalizacijos valdymo programinė įranga | TS4 | vnt. | 1
6 | Valdymo pultelis | TS5 | vnt. | 8
7 | Judesio jutiklis | TS6 | vnt. | 57
8 | Stiklo dūžio jutiklis | TS7 | vnt. | 15
9 | Magnetinis kontaktas | TS8 | vnt. | 61
10 | Vidaus sirena | TS9 | vnt. | 4
11 | Lauko sirena | TS9 | vnt. | 1
12 | 8 zonų personalo iškvietimo pagrindinis pultas, virštinkinis | TS24 | vnt. | 1
13 | Konvencinis iškvietimo mygtukas su atmetimo klavišu ir lizdu | TS25 | vnt. | 5
14 | Konvencinis iškvietimo mygtukas su virvute | TS26 | vnt. | 5
15 | Konvencinis indikatorius virš durų su garsiniu signalu | TS27 | vnt. | 5
16 | Montavimo dėžutė, virštinkinė, vienguba | TS28 | vnt. | 15
17 | Akumuliatorius | TS10 | vnt. | 9
18 | GSM komunikatorius | TS11 | vnt. | 1
19 | Kabelis 6x0.22 mm | TS29.1 | m. | 2385
20 | Kabelis 4x2x0.5 UTP6kat. | TS29.3 | m. | 330
21 | PVC d32 mm vamzdis su tvirtinimo detalėmis | TS32 | m. | 80
22 | Montavimo darbai | TS30 | kompl. | 1
23 | Vamzdis PVC d16 | TS37 | m | 900
24 | Vamzdis PVC d50 | TS37 | m | 20
25 | Vamzdžių d50 tvirtinimo elementai | TS37 | vnt. | 20
26 | Vamzdžių d16 tvirtinimo elementai | TS37 | vnt. | 400
27 | Kabelių tvirtinimo apkabos | TS37 | vnt. | 900
28 | Kabelių tvirtinimo dirželiai | TS37 | vnt | 500
29 | Montavimo darbai | TS38 | kompl. | 1
30 | Skylių užsandarimo medžiaga | TS36 | kg | 10
PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA
1. | Durų valdymo modulis | TS12 | vnt. | 13
2. | Nuotolinis kortelių skaitytuvas | TS13 | vnt. | 48
3. | Elektromechaninė sklendė | TS14 | vnt. | 24
4. | Akumuliatorius | TS10 | vnt. | 13
5. | Lifto valdymo modulis | TS16 | Vnt. | 1
6. | Korpusas įrangai | TS15 | vnt. | 13
7. | Maitinimo šaltinis | TS17 | vnt. | 13
8. | Kabelis 4x2x0.5 UTP6kat. | TS29.3 | m. | 730
9. | Kabelis 2x1 mm | TS29.4 | m. | 215
10. | Kabelis 4x0,22 mm | TS29.4 | m. | 215
11. | Vamzdis PVC d16 | TS37 | m | 600
12. | Vamzdis PVC d50 | TS37 | m | 20
13. | Vamzdžių d50 tvirtinimo elementai | TS37 | vnt. | 20
14. | Vamzdžių d16 tvirtinimo elementai | TS37 | vnt. | 200
15. | Kabelių tvirtinimo apkabos | TS37 | vnt. | 900
16. | Kabelių tvirtinimo dirželiai | TS37 | vnt | 500
18. | Skylių užsandarimo medžiaga | TS36 | kg | 5
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA
1. | Komutatorius 6kat. 24 portų su PoE | TS18 | vnt. | 3
2. | Lauko vaizdo stebėjimo kamera | TS19 | vnt. | 35
3. | Vidaus vaizdo kamera | TS20 | vnt. | 25
4. | Vidaus vaizdo kamera 360 | TS21 | vnt. | 12
5. | NVR duomenų talpykla | TS22 | vnt. | 2
6. | Kietasis diskas HDD 6TB | TS23 | vnt. | 10
7. | 8 portų 5ekat. komutatorius su PoE | TS30 | vnt. | 2
8. | Komutacinė dėžė lauko sąlygoms IP65 | TS29 | vnt. | 2
9. | Keitiklių blokas su 4 SC/RJ45 keitikliais | TS31 | vnt. | 2
10. | Keitiklis SC/RJ45 į lauko dėžę | TS32 | vnt. | 2
11. | Optinė kasetė į lauko dėžę | TS33 | vnt. | 2
12 | Magistralinis optinio ryšio kabelis | TS35.5 | m. | 510
13. | Kabelis 4x2x0.5 UTP6kat. | TS35.3 | m. | 3770
14. | Vamzdis PVC d16 | TS37 | m | 900
15. | Vamzdis PVC d50 | TS37 | m | 20
16. | Vamzdžių d50 tvirtinimo elementai | TS37 | vnt. | 40
17. | Vamzdžių d16 tvirtinimo elementai | TS37 | vnt. | 200
18. | Kabelių tvirtinimo apkabos | TS37 | vnt. | 2500
19. | Kabelių tvirtinimo dirželiai | TS37 | vnt | 800
21. | Skylių užsandarimo medžiaga | TS36 | kg | 10
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
4. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrenginius, reikalingus numatytiems darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika. 5. Rangovo numatytos kainos turi būti taikytinos ir žiemos metu, jei taip pasitaikytų.
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sanaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.