## Sheet1
STALIŲ CECHO PASTATO 5G1P IR ADMINISTRACINIO 4B2P PASTATO REKONSTRAVIMO Į SPORTO PASKIRTIES PASTATĄ IR GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO 3G1P REKONSTRAVIMO Į SPORTO PASKIRTIES INŽINERINĮ STATINĮ, S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29A KAUNE, PROJEKTAS
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO DALIES (PVA) KIEKIAI
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina, Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
01 - SPORTO PASKIRTIES PASTATAS
Pastato valdymo sistema
1 | Bazinis pastato valdymo sistemos programinis paketas (1 darbo stotis) | TS p.1 | vnt. | 1
2 | Vizualizavimo duomenų bazės kūrimas | TS p.1 | kompl. | 1
3 | Valdymo stoties kompiuterinės įrangos komplektas (Personalinis kompiuteris; LCD monitorius; spausdintuvas, UPS/1kVA) | TS p.1 | vnt. | 1
4 | KNX vizualizacijos serveris | TS p.19 | kompl. | 1
Sistemų integravimas į PVS
5 | LON / Modbus konverteris | TS p.8 | vnt. | 1
Apšvietimo valdymas
6 | Būvio jutiklis | TS p.16 | vnt. | 131 | BD
7 | KNX maitinimo šaltinis | TS p.17 | vnt. | 20
8 | Apšvietimo jungiklis KNX | TS p.18 | vnt. | 8 | J
9 | KNX sričių / linijų sietuvas |  | vnt. | 20
Dūmų šalinimas
10 | Dūmų vožtuvo pavara su būsenos indikacija | TS p.14 | vnt. | 1 | Y
11 | Vietinio paleidimo mygtukas | TS p.5 | vnt. | 2 | DS
12 | Automatikos skydas (~4,5kW; 3x400V; 50Hz) | TS p.15 | vnt | 1 | N1
13 | Indikacinis pultas | TS p.7 | vnt | 1 | N1
Lietaus nuotekų siurblinė nr.1
14 | Automatikos skydas (~8.2kW; 3x400V; 50Hz) | TS p.15 | vnt. | 1 | VAS
15 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 0, AO - 0, DI - 5, DO - 2 | TS p.2 | vnt. | 4 | N1
16 | Vandens lygio jungiklis (plūdė) | TS p.11 | vnt | 4 | PL0-PL3
17 | GSM informavimo sistema | TS p.20 | vnt | 1
Lietaus nuotekų siurblinė nr.2
18 | Automatikos skydas (~3.5kW; 3x400V; 50Hz) | TS p.15 | vnt. | 1 | VAS
19 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 0, AO - 0, DI - 5, DO - 2 | TS p.2 | vnt. | 4 | N1
20 | Vandens lygio jungiklis (plūdė) | TS p.11 | vnt | 4 | PL0-PL3
21 | GSM informavimo sistema | TS p.20 | vnt | 1
Buitinių nuotekų siurblinė
22 | Automatikos skydas (~3.1kW; 3x400V; 50Hz) | TS p.15 | vnt. | 1 | VAS
23 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 0, AO - 0, DI - 5, DO - 2 | TS p.2 | vnt. | 4 | N1
24 | Vandens lygio jungiklis (plūdė) | TS p.11 | vnt | 4 | PL0-PL3
25 | GSM informavimo sistema | TS p.20 | vnt | 1
Gaisrinis vandentiekis
26 | Automatikos skydas (~0,5kW; 1x230V; 50Hz) | TS p.9 | vnt. | 1 | VAS
27 | Gaisrinio vandentiekio sklende su padėties kontrole | VN dalyje | vnt. | 8 | Y1
28 | Vandens lygio jutiklis | TS p.12 | vnt. | 4 | L1-L4
29 | Vandens srauto relė | TS p.13 | vnt. | 3 | SR
30 | Patalpos temperatūros jutiklis | TS p.4 | vnt. | 1 | T
31 | Indikacinis pultas | TS p.10 | vnt. | 1 | IP
Oro sklendžių valdymas
32 | Automatikos skydas (~0,5kW; 1x230V; 50Hz) | TS p.15 | vnt. | 1 | VAS
33 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 2, AO - 0, DI - 0, DO - 4 | TS p.2 | vnt. | 1 | N1
34 | Oro sklendės pavara | TS p.14 | vnt. | 4 | Y
35 | Lauko temperatūros jutiklis | TS p.3 | vnt. | 1 | BT0
36 | Patalpos termostatas | TS p.4 | vnt | 1 | BT
Montavimo medžiagos
37 | Sujungimų dėžutė (5 kontaktų) | TS p.21 | vnt. | 10
38 | Kabelių tvirtinimo elementai (dirželiai) | TS p.21 | vnt. | 1500
39 | PVC vamzdelis d16 su tvirtinimo detalėmis | TS p.21 | m | 600
40 | Vamzdis HDPE d50 (tranšėjoje) | TS p.21 | m | 105
41 | Montažinės medžiagos | TS p.21 | kg | 20
Kabeliai
42 | Kabelis 2x0.5+ekr | TS p.22 | m | 60
43 | Kabelis 3x0.75 | TS p.22 | m | 370
44 | Kabelis 3x1.5E90 | TS p.22 | m | 70
45 | Kabelis 4x0.75 | TS p.22 | m | 100
46 | Kabelis 5x4.0E90 | TS p.22 | m | 70
47 | Kabelis 2x2x0.8 | TS p.22 | m | 60
48 | Kabelis 4x2x0.5 | TS p.22 | m | 1470
49 | Kabelis 10x0.5 | TS p.22 | m | 90
50 | Kabelis 2x1.5E60 | TS p.22 | m | 40
51 | Kabelis 20x0.8 | TS p.22 | m | 140
52 | Kabelis KNX Cu, 2x2x0,8 mm2 Cca | TS p.22 | m | 1860
Montavimo darbai
53 | Pastato valdymo sistemos derinimo ir instaliavimo darbai | TS p.23 | vnt. | 1
54 | Tranšėjos kasimas/užkasimas | TS p.23 | m | 105
55 | GSM informavimo sistemos derinimo darbai | TS p.23 | vnt | 3
56 | Baigus darbus, atlikti izoliacijos, įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, pereinamosios varžos, fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimus skyduose | TS p.23 | vnt | 6
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
4. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrenginius, reikalingus numatytiems darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika. 5. Rangovo numatytos kainos turi būti taikytinos ir žiemos metu, jei taip pasitaikytų.
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sanaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.