| Pagal adresatų sąrašą CVP IS priemonėmis |  |  | Nr. | ĮS- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Į |  | Nr. |  |

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS PATEIKIMO

Informuojame, kad supaprastinto pirkimo „Transporto priemonių numerių atpažinimo sistemos pirkimas“, vykdomo (atviro konkurso) būdu (Pirkimo ID 6443306) (toliau – Pirkimas), metu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gauti tiekėjų prašymai paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) teikia atsakymus į pateiktus prašymus.

Klausimas  Nr. 1 (kalba netaisyta):

„1. Ar šiai LPR arba ANPR sistemai reikalingas rezervinis maitinimas UPS, ir jeigu taip, kurioms vietoms, kokiai įrangai bei kokiam laikui jis turi būti užtikrintas.“

Atsakymas į Prašymą Nr. 1:

1. UPS nereikalingas.

Klausimas  Nr. 2 (kalba netaisyta):

„2. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad žemės darbai vykdomi pagal DVSed-1012-21 Žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukciją, todėl prašome nurodyti, kur tiekėjui galima susipažinti su šia instrukcija.“.

Atsakymas į Prašymą Nr. 2:

2. Su „DVSed-1012-21 Žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukcija“ galite susipažinti atsidarę šią nuorodą:  https://altra.lt/wp-content/uploads/2025/09/1012a212.docx

Klausimas  Nr. 3 (kalba netaisyta):

„3. Prašome nurodyti, kokie metodai leidžiami arba prioritetiniai kertant asfaltuotus kelius, ir kokie minimalūs reikalavimai taikomi dangų bei teritorijos atstatymui po darbų“.

Atsakymas į Prašymą Nr. 3:

3. RKKS įrengimo darbai turi būti atliekama horizontaliojo kryptinio gręžimo metodu.

Klausimas  Nr. 4 (kalba netaisyta):

„4. Prašome patikslinti, kaip organizuojami suderinimai, jei numatytose trasose bus aptikti požeminiai inžineriniai tinklai, ar suderinimai ir leidimai bus derinami per IAE atsakingus asmenis, ar tiekėjui reikės derinti su atskirais tinklų valdytojais“.

Atsakymas į Prašymą Nr. 4:

4. Suderinimai ir leidimai bus derinami per IAE atsakingus asmenis "Iki žemės  darbų vykdymo pradžios Rangovas turi gauti leidimą (orderį) žemės darbams atlikti pagal žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukcijos (DVSed-1012-21) reikalavimus".

Klausimas Nr. 5 (kalba netaisyta):

„5. Prašome patikslinti, ar naujai įrengiami kamerų stulpai arba atramos privalo būti įžeminti “.

Atsakymas į Prašymą Nr. 5:

5. Taip, privalo būti įžeminti.

Klausimas Nr. 6 (kalba netaisyta):

„6. Prašome patvirtinti, kad teisingai suprantame, jog šiam pirkimui tiekėjui, pasitelkiamiem subrangovam (projektuotojui) nereikia turėti atestatą būti rangovu statinių grupėje - branduolinės energetikos objektų statiniai.“

Atsakymas į Prašymą Nr. 6:

6. Dėl atestato branduolinės energetikos objektų statinių grupėje: Patvirtiname, kad šiam pirkimui tiekėjui ir pasitelkiamiems subrangovams (projektuotojui) nereikia turėti atestato, suteikiančio teisę būti rangovu statinių grupėje – branduolinės energetikos objektų statiniai.

Klausimas Nr. 7 (kalba netaisyta):

„7. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose yra nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti specialistą turintį teisę būti nesudėtingo statinio projektuotoju. Prašome patikslinti ar bus priimtina, jeigu tiekėjo projektuotojas turės ypatingo statinio projekto dalies vadovo atestatą statinių grupėje - susisiekimo dalys, projekto dalys - procesų valdymo ir automatizacijos. Pažymime, kad perkamai sistemai siūloma kvalifikacija yra artimesnė, nes būtent yra perkamos sistemos priskiriamos procesų valdymo ir automatizacijos grupei (numerių nuskaitymo kameros).“

Atsakymas į Prašymą Nr. 7:

7. Dėl projektuotojo kvalifikacijos. Patvirtiname, kad tiekėjo projektuotojui turint ypatingo statinio projekto dalies vadovo atestatą (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos, projekto dalys – procesų valdymas ir automatizacija), tokia kvalifikacija yra priimtina. Vadovaujantis LR Statybos įstatymu, specialistai, turintys teisę vadovauti ypatingų statinių projektų dalims, turi teisę eiti tas pačias pareigas ir nesudėtinguose statiniuose.

Klausimas Nr. 8 (kalba netaisyta):

„8. Prašome patikslinti koks konkrečiai išsilavinimas yra reikalaujamas projektuotojo?“

Atsakymas į Prašymą Nr. 8:

8. Pirkimo dokumentų A dalies 14.1.1. punkte nustatyti 1-os dalies papildomi techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai t.y. „2) dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo įgijęs Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje arba 92 dalyje nustatytą išsilavinimą.

________________