Techninė specifikacija

1. Pirkimo objektas – I kaitrumo grupės kuro malkos (uosis, ąžuolas, beržas, klevas, skroblas ar guoba). Malkų ilgis ne trumpesnės kaip 1,5 m. ir ne ilgesnės kaip 3 m.. Drėgnumas  18 - 23 %. Malkos neturi būti supuvusios, sutręšusios. Į malkų kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos kitos išlaidos (pakrovimas, pervežimas,  iškrovimas.  ir kt.).

2.  Perkamų malkų storis ne mažesnis kaip 150 mm ir ne didesnis kaip 600 mm..

3.  Malkose neturi būti jokių grybų ar vabzdžių likučių ir joms negali būti taikomi jokie importo apribojimai pagal galiojančius Lietuvos respublikos ar ES teisės aktus.

4. Mediena klasifikuojama, ženklinama, matuojama ir jos tūris nustatomas vadovaujantis Apvalios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 358 su vėlesniais pakeitimais, Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis 2002 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 631 su vėlesniais pakeitimais ir Apvaliosios medienos apskaitos tvarka, patvirtinta 2007 m. gruodžio 12 d. Lietuvos  Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D-672 su vėlesniais pasikeitimais.

5. Perkamų malkų rūšis, kiekis, pristatymo vieta bei laikas nurodomas lentelėje:

I – kaitrumo grupė

| Pristatymo vieta, adresas | Malkų kiekis | Malkų pristatymas (mėnesiais) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Kretingsodžio k., Sodžiaus g. 1C, Kretingos r. | 800 kietmetrių | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |

6. Aplinkos saugos reikalavimai, taikomi transporto priemonei. Malkinės medienos pristatymo transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir pritaikytos tokių krovinių gabenimui ir savaiminiam iškrovimui.

7. Malkų tiekėjas pasiima, išsiveža ir savo sąnaudomis sutvarko su malkomis atvežtas neleistinas priemaišas.

8. Malkos pristatomos ir iškraunamos darbo dienomis Pirkėjo darbo valandomis: Pirmadieniais-penktadieniais nuo 8.00 iki 16.00 val.

Pastaba: malkinės medienos konkrečią iškrovimo vietą (prie katilinės) nurodo pirkėjo atsakingas asmuo.

__________________