Informacija tiekėjams

Patiksliname pirkimo dokumentų  ,,Specialiųjų sąlygų‘‘ 3 priedo ,,Techninė specifikacija“ 6p. ,,Statinio paskirtis ir bendrieji rodikliai‘‘ ir išdėstome sekančiai:

Mokslo paskirtis.

1 pastatas - projektuojama sporto salė apjungiant griaunamus sandėlius žymimus plane 2I1p, 4I1p, 16I1p, 8I1p, 5I1p;

2 pastatas - projektuojamas mini baseinas moksleiviams iki 14 metų amžiaus, apjungiant griaunamus sandėlius žymimus plane 3F1b, 13I1ž.

Pastatai projektuojami griaunamų sandėlių perimetrinio užstatymo ribose.

3 Pastatas - daugiafunkcinė galerija (holas), jungiamoji 1 ir 2 projektuojamų pastatų dalis.

Bendras projektuojamų pastatų plotas turi būti ne mažiau 450 m2, bet ne daugiau 500 m2.

*Esamų statinių žymėjimo planas Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.