TERITORIJOS GRIGIŠKIŲ SENIŪNIJOJE, ESANČIOS TIES AFINDEVIČIŲ GATVE, SUTVARKYMO RANGOS DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Aiškinamasis raštas)

- Bendrosios nuostatos

  - Pirkimo objektas – šiuo pirkimu bus siekiama įrengti naują viešąją erdvę tenkinančią gyventojų poreikius ir atnaujinti infrastruktūrą. Pagrindiniai sprendiniai yra naujų pėsčiųjų takų, vaikų žaidimų, sporto, automobilių stovėjimo aikštelių, inžinerinių tinklų įrengimas. Atlikus visus statybos darbus atliekamos statybos užbaigimo procedūros su visų statinių registravimu nekilnojamojo turto registre.

  - Darbų apimtis detalizuojama šiame dokumente ir kituose pirkimo sąlygas ir Sutartį sudarančiuose dokumentuose. Į Darbų apimtį įeina visų susijusių inžinerinių statinių, naujos statybos darbai, kurie yra suprojektuoti pateiktame techniniame darbo projekte.

  - Projektas. Darbai vykdomi pagal UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ parengtą techninį darbo projektą Nr. VP-24-93 Teritorijos Grigiškių seniūnijoje, esančios ties Afindevičių gatve, Sutvarkymo projektas (toliau – Projektas).

  - Dokumentų pirmumas. Techninę specifikaciją sudarantys dokumentai (įskaitant jos priedus) turi būti suprantami kaip visuma papildantys ir paaiškinantys vienas kitą. Jeigu Techninę specifikaciją sudarančiuose dokumentuose randama prieštaravimų, aiškinant ją taikoma tokia dokumentų pirmumo tvarka:

    - ši Techninė specifikacija (Aiškinamasis raštas), įskaitant jos paaiškinimus pirkime, jeigu tokių buvo;

    - Techninis darbo projektas, įskaitant jo paaiškinimus Pirkime, jeigu tokių buvo;

    - statybą leidžiantis dokumentas;

    - tentų ruošimo gairės.

    - kita Techninę specifikaciją ir jos priedus sudaranti informacija.

  - Teisės į Projektą. Projektavimo sutartyse apibrėžta, kad visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į Projektą (jo korektūrą) ar į atskiras jos dalis yra perleistos Projektą užsakiusiam juridiniam asmeniui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Pagal sutartį Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo ir/ar autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) naudotis pagal Projektavimo sutartis įgytomis autorių turtinėmis teisėmis.

- Bendrieji objekto duomenys

  - Užsakovas: Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas juridinis asmuo, kuris atlieka Užsakovo funkcijas. Sutarties vykdymo metu statytojo teisės gali būti perleistos UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įsteigtam ir valdomam juridiniam asmeniui.

  - Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė . Sutarties vykdymo metu statytojo teisės gali būti perleistos UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įsteigtam ir valdomam juridiniam asmeniui.

  - Statybos valdytojas: Rangos darbų sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas juridinis asmuo, atliekantis statybos valdytojo funkcijas.

  - Projektuotojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ į. k. 120750163 Konstitucijos g. 3, Vilnius.

  - Rangovas: viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį.

  - Statinio kategorija: Nesudėtingieji. (Susisiekimo komunikacijos; Inžineriniai tinklai; Kiti inžineriniai statiniai), (papildomai nurodyta Projekte).

  - Statybos rūšis: nauja statyba.

  - Statybos vieta – Teritorija Grigiškių seniūnijoje, ties Afindevičių g. Vilniaus m.

  - Techninis darbo projektas. Projektą sudaro šie dokumentai, pateikiami Rangovui darbų vykdymui:

Teritorijos Grigiškių seniūnijoje, esančios ties Afindevičių gatve, Sutvarkymo projektas:

| Eil. Nr. | Bylos (segtuvo) žymuo | Laida | Projekto dalis (pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | A | Bendroji |
| 2 | SP-1 | A | Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. Sklypo plano elementai |
| 3 | SP-2 | A | Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. Mažosios architektūros sprendiniai |
| 4 | SA | 0 | Architektūrinė (statinio architektūra) dalis |
| 5 | SK | 0 | Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) dalis |
| 6 | VN | A | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis |
| 7 | Ž | 0 | Želdinių dalis |
| 8 | LE1 | 0 | Elektrotechnikos. ESO tiekimas |
| 9 | LE2 | A | Elektrotechnikos. Abonentiniai elektros tinklai |
| 10 | LE3 | 0 | Elektrotechnikos. Apšvietimas |
| 11 | ER | 0 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis |
| 12 | SO | A | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |

  - Statybą leidžiantis dokumentas pateikiamas šios techninės specifikacijos priede Nr.2.

- Reikalavimai Darbams ir su jais susijusioms paslaugoms

  - Statybinės medžiagos. Rangovas turi numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos, atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus. Perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo metu nereikalauja pateikti įrodymų, tačiau tokie įrodymai tiekėjo turės būti pateikiami Pirkimo sutarties vykdymo metu.

  - Statybos darbų žurnalas. Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų sistemos suteiks Projekto valdytojas.

  - Darbų kiekių žiniaraščiai. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, privalo įvertinti visus darbus, kurie yra būtini visų statinių įgyvendinimui pagal techninį darbo projektą, šią techninę specifikaciją, galiojančius teisės aktus bei normatyvinius statybos techninius dokumentus, net jei tokie darbai nėra aiškiai išskirti darbų kiekių žiniaraščiuose. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti kiekiai laikomi orientaciniais ir gali kisti statybos vykdymo metu. Faktiškai atliktų darbų kiekių pokyčių įtaka sutarties kainai nustatoma ir atsiskaitymai vykdomi vadovaujantis statybos rangos sutartyje nustatyta kainodaros ir atsiskaitymo tvarka,. Darbai, kurie nėra numatyti techniniame darbo projekte ir šioje techninėje specifikacijoje, tačiau tampa būtini statybos metu, laikomi papildomais darbais ir vykdomi bei apmokami tik vadovaujantis statybos rangos sutarties nuostatomis ir teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Į Rangovo pateikiamus sąmatinius skaičiavimus turi būti įtraukti visi Darbai ir jų kainos, kurie yra būtini tinkamai įvykdyti Sutartį pagal joje ir jos prieduose ir Pirkimo dokumentuose su priedais pateiktą apimtį ir reikalavimus.

  - Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visi reikalingi darbai ir paslaugos, kurie yra reikalingi Pirkime numatytiems Darbams ir paslaugoms atlikti, visos Rangovo įrengtos sistemos turi tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuoti, atitikti LR teisės aktų ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, jas galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Rangovo kainoje turi būti numatytos visos Darbams tinkamai atlikti reikalingos išlaidos, taipogi ir demontuotų elementų utilizavimas.

  - Lokalinės sąmatos. Rangovas privalės Sutartyje nustatyta tvarka pateikti Darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. lokalines sąmatas, kuriose būtų detalizuoti suvestinėje sąmatoje nurodytų darbų etapų kainos ir įkainiai.

  - Atliktų darbų aktai. Rangovas, pateikdamas per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktus, privalo kartu su išpildomąją dokumentacija pateikti pagrindžiančius atliktų darbų skaičiavimus „Office Open XML“ arba XLSX formatu. Aktai rengiami pagal Sutarties prieduose pateiktas Atliktų darbų akto (F-2) formą ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) formą, kurios rengiamos Rangovo pasiūlyme pateiktos suvestinės sąmatos pagrindu. Aktų forma iki pirmojo aktavimo dienos turi būti suderinta su Užsakovu ir / arba Projekto valdytoju.

  - Tyrimai. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti reikalingas išlaidas požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų parengimui, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylų parengimą ir suderinimą, reikalingą statinio statybos užbaigimo procedūroms vykdyti ir statybos užbaigimo akto gavimui pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

  - Rangovas nagrinėdamas objekto teritoriją, Projekto sprendinius savo lėšomis turi atlikti papildomus tyrimus, kurie esant jo paties poreikiui gali būti reikalingi:

    - sprendžiant prisijungimo sprendinius prie esamų inžinerinių komunikacijų;

    - tikslinant toponuotraukos sprendinius;

    - atliekant kitus Sutartyje numatytus darbus, kurių tinkamam atlikimui Rangovas pagrįstai galėjo numatyti papildomų tyrimų poreikį.

  - Esant poreikiui Rangovas privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus statinio konstrukcijų dalies darbams atlikti.

  - Rangovas, įvertinęs realias statybos sąlygas (pvz., atidengus esamus inžinerinius tinklus, atkasus Projekte nurodytus šulinius, patenkančius į Rangovo darbų zoną ir pan.), privalo savo sąskaita atstatyti ar suremontuoti tik tuos inžinerinius tinklus ir jų konstrukcijas, kurie buvo pažeisti dėl Rangovo vykdomų darbų ar jo veiksmų. Jei statybos metu nustatoma, kad esami inžineriniai tinklai ar jų elementai yra netinkamos būklės ne dėl Rangovo kaltės arba būtina atlikti papildomus darbus (pvz., stiprinimo, rekonstrukcijos, šulinių pakėlimo ar kitus darbus), kurie nėra numatyti techniniame darbo projekte, tokie darbai laikomi papildomais darbais ir gali būti vykdomi tik iš anksto suderinus su Užsakovu bei Statybos valdytoju. Tinklus eksploatuojančių įmonių pastabos ar reikalavimai Rangovui yra privalomi tik tiek, kiek jie neprieštarauja techniniam projektui, teisės aktams ir yra suderinti su Užsakovu ar Statybos valdytoju nustatyta tvarka.

  - Esami įrenginiai sklype. Esant poreikiui Rangovas turės iš statybvietės pašalinti kitus tvarkomoje teritorijoje esančius elementus, kurie nebus reikalingi galutiniam objekto rezultatui, numatytam Projekte arba trukdys statybos darbams. Esamų įrenginių įvertinimui Rangovas gali laisvai ir savarankiškai patekti į objekto teritoriją, bet kuriuo jam patogiu metu.

  - Sprendinių parinkimas. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Techninių specifikacijų reikalavimai. Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas (tik pritarus Statytojui ir/arba Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius. Tas atliekama derinant medžiagas bei gaminius, spalvas ir tekstūras su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.

  - Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodyta medžiagos ar gaminio skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei su tokia skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia kokybiškai geresnė suderinama vertė (suderinus su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju, projekto vykdymo priežiūra ir statybos technine priežiūra). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti Projekto sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais dokumentais. Prašyme nurodomos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai. Jei pateikiamos dokumentų originalų kopijos, jų tikrumą patvirtina statinio statybos vadovas pagal Lietuvos vyriausio archyvaro reikalavimus.

  - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Projekto techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius gaminius.

  - Prisijungimo sąlygos ir suderinimai. Esant poreikiui Rangovas turės atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas (atitinkamai už jas apmokėti), specialiuosius reikalavimus ir kitus reikalingus dokumentus (pvz.: topografinius tyrinėjimus), gauti darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus.

  - Skaidriai dirbančiojo asmens tapatybės identifikavimo kodas. Sudarius rangos sutartį, Užsakovas įgalios Rangovą būti atsakingu, kad statybvietėje statybos darbus atliktų tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims ID kodas negali būti suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus, taip pat, parengti, vykdyti ir organizuoti ID kodų tikrinimo, asmenų identifikavimo statybvietėje tvarką, ir šį procesą tinkamai dokumentuoti (fiksuoti), o esant poreikiui, ID kodą bei visą su asmenų, dirbančių statybvietėje, identifikavimu susijusią informaciją ir dokumentus pateikti Užsakovui ir (arba) įgaliotoms institucijoms. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad jis taip pat yra atsakingas ir už kitų asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui baudą, numatytą Sutartyje, bei atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokias kompetentingų institucijų sankcijas / baudas, kurios būtų taikomos Užsakovui dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo), kurių nepadengia ši bauda.

  - Darbų sauga objekte. Rangovas yra atsakingas už darbų saugos ir sveikatos užtikrinimą objekte pagal teisės aktų reikalavimus ir gerąją praktiką bei privalo vykdyti paskirtų saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymus ir rekomendacijas. Jeigu Rangovas nevykdo saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymų, Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas turi teisę sustabdyti darbų vykdymą tam tikroje statybvietės zonoje arba visoje statybvietėje bei informuoti atsakingas institucijas apie nustatytus saugos ir sveikatos pažeidimus. Tokiu atveju Rangovas neturi teisės prašyti sutarties darbų vykdymo termino pratęsimo kompensuojant darbų sustabdymo laikotarpį.

  - Brėžiniai. Rangovas vykdo darbus pagal Statybos valdytojo perduotą Projektą. Esant jo paties  poreikiui, Rangovas pasirengia Darbų vykdymui reikalingą papildomą projektinę dokumentaciją (eskizus, detalesnius brėžinius, gamybinius brėžinius) ar Projekto patikslinimus, kuriuos iniciuoja pats Rangovas, ir raštiškai suderina su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju.

  - Statybvietės nužymėjimas. Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas; suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje; esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

  - Darbai šalia želdinių. Rangovas privalės užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu nebus pažeisti saugotini medžiai ir bus parinktas toks darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys. Rangovas, vykdydamas Darbus, įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-1933/22 patvirtintomis „Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijomis Vilniaus mieste“, https://aktai.vilnius.lt/document/30376671 (aktualia redakcija).

  - Rangovas privalo imtis visų priemonių apsaugoti aplink esančius statinius ir gretimų sklypų dangas, o sugadinus atstatyti į ankstesnę būklę.

  - Perdavimas eksploatacijai. Rangovas, atlikęs statybos užbaigimo procedūras, turi perduoti Užsakovui ar, Užsakovo nurodymu, Užsakovo pasirinktai eksploatuojančiai organizacijai visą eksploatacijai reikiamą dokumentaciją, įrenginių naudojimo instrukcijas ir instruktuoti eksploatuojančios organizacijos paskirtus atsakingus asmenis.

  - Statybvietė. Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas perduoda Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Projekte arba statybvietės perdavimo akte. Rangovas turi palaikyti statybvietę ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į statybvietę švarią ir tvarkingą. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų, purvo ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną. Rangovas turės įrengti statybvietės aptvėrimus, užtikrinti apsaugą, įrengti statybvietės stendą, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir įvykdyti kitus reikalavimus nurodytus konkretaus pirkimo dokumentuose“.

  - Tentų įrengimas. Rangovas įpareigojamas savo lėšomis įrengti laikinus statybvietės aptvėrimus ir ant laikinų statybvietės aptvėrimų, pagaminti ir įrengti tentus pagal VVK tentų ruošimo gairių (priedas Nr. 3) reikalavimus, įskaitant ir privalomus stendus, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, skirtus lauko sąlygoms, ant kurių  būtų būsimo objekto vizualizacijos, aprašymai, statybų pradžios ir pabaigos terminai bei kt. informacija, svarbi žinoti visuomenei, užtikrinti sklandų šio proceso organizavimą. Didžiąją dalį paruoštų tentų maketų failų Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas pateiks Rangovui po Sutarties sudarymo. Rangovas turi įrengtus tentus prižiūrėti per visą statybos laikotarpį, juos sugadinus, pakeisti naujais ir atlikus statybos užbaigimo procedūras juos utilizuoti.

  - Medžiai ir želdiniai. Rangovas turi įsivertinti visas reikalingas išlaidas, kurios susijusios su želdinių šalinimu, o vykdant darbus privalo vadovautis 4 priedu (Medžių apsaugos statybvietėje atmintinė).

  - Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas atliktas ir statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą turi būti įforminta iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Statybos užbaigimo procedūrą pavedama inicijuoti ir atlikti Rangovui pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą. Rangovas Užsakovo vardu privalo atlikti visus Sutartyje ir teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir statybos užbaigimo aktui ar deklaracijai apie statybos užbaigimą gauti. Rangovas turi savo sąskaita padengti visas išlaidas susijusias su statybos užbaigimo procedūrų atlikimu visiems pagal Projektą statomiems ir (ar) remontuotiems statiniams, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčių, įmokų sumokėjimą už procedūrų atlikimą, reikalingų tyrimų atlikimo, dokumentų parengimo išlaidas, kitų reikalingų paslaugų užsakymą ir atsiskaitymą už jas.

  - Kadastriniai matavimai. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų, įskaitant žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą.

  - Nekilnojamojo turto objektų registracija. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre. Šiems veiksmams atlikti Statytojai suteiks visus reikalingus įgaliojimus.

- Darbų atlikimo terminai:

  - Terminas darbams. Visi Pirkime numatyti Darbai ir paslaugos turi būti atlikti per ne ilgesnį terminą nei nurodyta sutartyje nuo sutarties įsigaliojimo dienos įskaitant statybos užbaigimo aktų gavimą ir visų statinių įregistravimą VĮ „Registrų centras“.

- Priedai:

- Priedas Nr. 1 – Techninis darbo projektas Nr. VP-24-93;

- Priedas Nr. 2 – Statybą leidžiantis dokumentas;

- Priedas Nr. 3 – VVK tentų ruošimo gairės;

- Priedas Nr. 4 – Medžių apsaugos statybvietėje atmintinė.