## Sheet1
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Pastabos dėl TS
1 | 0 | 0 | Šviesai jautrių vaistų infuzinė sistema
1 | 1 | 0 | Šviesai jautrių vaistų infuzinė sistema | vnt. | 1800
1 | 1 | 1 | skirta šviesai jautrių vaistų infuzijoms; vamzdelis oranžinės ar rudos spalvos, lankstus, pagamintas be flatalų, be latekso, ilgis 160 ± 20 cm, su aštria, skaidria, plastikine smaigtimi, vidutinio dydžio permatoma lašų kamera su filtru, rutuliniu tėkmės greičio reguliatoriumi, Luer Lock ar kita užsukama jungtimi; kiekviena sistema supakuota individualiame įpakavime.
2 | 0 | 0 | Infuzinė sistema su tiksliu srovės reguliatoriumi
2 | 1 | 0 | Infuzinė sistema su tiksliu srovės reguliatoriumi | vnt. | 600
2 | 1 | 1 | sterili, vienkartinė; sistemos vamzdelis permatomas; be flatalų, be latekso; ilgis 160 ± 20 cm, su aštria smaigtimi tirpalo talpyklos tarpinės pradūrimui, vidutinio dydžio permatoma lašų kamera su filtru, su ratukiniu tėkmės greičio reguliatoriumi, ir papildomu reguliatoriumi, reguliavimo ribos ne siauresniame nei 10-200 ml/h intervale, su reguliavimo galimybe visai nutraukti skysčio pratekėjimą arba leisti tekėti laisva eiga, Luer Lock ar kita užsukama jungtimi; kiekviena sistema supakuota individualiame įpakavime.
3 | 0 | 0 | Infuzinė sistema kraujui Infusomat Space pompai
3 | 1 | 0 | Infuzinė sistema kraujui Infusomat Space pompai | vnt. | 800
3 | 1 | 1 | sterili; vienkartinė; pagaminta iš PVC, be ftalatų; visos sistemos ilgis ≥ 250 cm; su silikoniniu arba lygiavertės savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis medžiagos segmentu, permatoma lašų kamera, 200±10µm filtru lašų kameroje; srovės reguliatoriumi; techniškai suderinamos su Infusomat Space tūrine pompa (pateikti gamintojo patvirtinimą) arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai.
4 | 0 | 0 | Infuzinė sistema skysčiams Infusomat Space volumetrinei tūrinei pompai
4 | 1 | 0 | Infuzinė sistema skysčiams Infusomat Space volumetrinei tūrinei pompai | vnt. | 6000
4 | 1 | 1 | sterili; vienkartinė; pagaminta iš PVC, be ftalatų; visos sitemos ilgis ≥ 250 cm; su silikoniniu arba lygiavertės savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis medžiagos segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, su skysčių filtru, kurio porų dydis ≤ 15µm; techniškai suderinamos su Infusomat Space tūrine pompa (pateikti gamintojo patvirtinimą)arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai.
5 | 0 | 0 | Infuzinė sistema chemoterapiniams vaistams su papildomu filtru
5 | 1 | 0 | Infuzinė sistema chemoterapiniams vaistams su papildomu filtru | vnt. | 900
5 | 1 | 1 | infuzinė sistema su papildomu 0,2±0,02 µm porų filtru sulaikančiu bakterijas ir mažas daleles; su tėkmės reguliatoriumi; permatomas 150 ± 10 cm vamzdelis, be PVC, be latekso, be ftalatų, Luer-Lock ar kita užsukama jungtimi.
6 | 0 | 0 | Saugi infuzinė sistema
6 | 1 | 0 | Saugi infuzinė sistema | vnt. | 15000
6 | 1 | 1 | sterili; vamzdelis pagamintas iš polivinilchlorido ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, be latekso, be DEHP; universali, permatoma smaigtis, skysčių talpos tarpinei pradurti; skaidri lašų kamera, dozavimas 20±1 lašų – 1 ml, 15±0,01 μm dalelių filtras; hidrofobinė membrana nepraleidžia skysčių prijungimo konektoriuje; ilgis 180 ± 10 cm; rutulinis dozatorius; papildoma oro anga su antibakteriniu filtru; sistema atlaiko spaudimą iki, įskaitant ir 2 bar.
7 | 0 | 0 | Švirkštai, dviejų dalių, su adatomis
7 | 1 | 0 | 2-3 ml tūrio | vnt. | 21000
7 | 1 | 1 | pagaminti iš polipropileno ar polietileno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, Luer Slip ar kitu užmaunamo tipo antgaliu; sterilūs, apirogeniški, be latekso, be PVC, be ftalatų; skaidrus korpusas su gerai matoma gradacija; atitinkamo dydžio adata supakuota kartu su švirkštu; dėžutėje ne daugiau kaip po 100 vnt.
7 | 2 | 0 | 5 ml tūrio | vnt. | 20000
7 | 2 | 1 | pagaminti iš polipropileno ar polietileno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, Luer Slip ar kitu užmaunamo tipo antgaliu; sterilūs, apirogeniški, be latekso, be PVC, be ftalatų; skaidrus korpusas su gerai matoma gradacija; atitinkamo dydžio adata supakuota kartu su švirkštu; dėžutėje ne daugiau kaip po 100 vnt.
7 | 3 | 0 | 10 ml tūrio | vnt. | 40000
7 | 3 | 1 | pagaminti iš polipropileno ar polietileno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, Luer Slip ar kitu užmaunamo tipo antgaliu; sterilūs, apirogeniški, be latekso, be PVC, be ftalatų; skaidrus korpusas su gerai matoma gradacija; atitinkamo dydžio adata supakuota kartu su švirkštu; dėžutėje ne daugiau kaip po 100 vnt.
7 | 4 | 0 | 20 ml tūrio | vnt. | 15000
7 | 4 | 1 | pagaminti iš polipropileno ar polietileno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, Luer Slip ar kitu užmaunamo tipo antgaliu; sterilūs, apirogeniški, be latekso, be PVC, be ftalatų; skaidrus korpusas su gerai matoma gradacija; atitinkamo dydžio adata supakuota kartu su švirkštu; dėžutėje ne daugiau kaip po 100 vnt.
8 | 0 | 0 | Švirkštai sterilūs 50-60 ml, perfuziniai rudos arba oranžinės spalvos
8 | 1 | 0 | Švirkštai sterilūs 50-60 ml, perfuziniai rudos arba oranžinės spalvos | vnt. | 500
8 | 1 | 1 | sterilūs, vienkartiniai; 3 dalių; korpusas pagamintas iš polipropileno arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, skaidrus, su aiškia gradacija; neturintys latekso ar ftalatų; Luer Lock ar kita užsukama jungtimi.
9 | 0 | 0 | Intraveniniai kateteriai su vožtuvu
9 | 1 | 0 | G 14 | vnt. | 300
9 | 1 | 1 | saugūs, sterilūs, netoksiški, nepirogeniški; pagaminti iš poliuretano, rentgenokontrastiniai; su Luer Lock ar kita užsukama jungtimi; su papildoma anga injekcijai; supakuotos po vieną sterilioje lizdinėje pakuotėje; reikalavimai kaniulės konstrukcinėms ypatybėms: tvirtinimo sparneliai; trijų krypčių adatos ašmenys; kateteris įpresuotas į sparnelius; konusinis ir užapvalintas kateterio galas; silikonizuotas arba silikonizuotu galu; su rentgeno kontrastinės juostelėmis; įpakuoti kartu su užsukamu kamšteliu, supakuoti atskirose dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.; be latekso, be PVC, be ftalatų; saugumo sistema turi aktyvuotis savaime, ištraukus adatą, adatkočio aštri dalis apgaubiama metaline kabute ar lygiaverčiu saugumo elementu
9 | 2 | 0 | G 16 | vnt. | 600
9 | 2 | 1 | saugūs, sterilūs, netoksiški, nepirogeniški; pagaminti iš poliuretano, rentgenokontrastiniai; su Luer Lock ar kita užsukama jungtimi; su papildoma anga injekcijai; supakuotos po vieną sterilioje lizdinėje pakuotėje; reikalavimai kaniulės konstrukcinėms ypatybėms: tvirtinimo sparneliai; trijų krypčių adatos ašmenys; kateteris įpresuotas į sparnelius; konusinis ir užapvalintas kateterio galas; silikonizuotas arba silikonizuotu galu; su rentgeno kontrastinės juostelėmis; įpakuoti kartu su užsukamu kamšteliu, supakuoti atskirose dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.; be latekso, be PVC, be ftalatų; saugumo sistema turi aktyvuotis savaime, ištraukus adatą, adatkočio aštri dalis apgaubiama metaline kabute ar lygiaverčiu saugumo elementu
9 | 3 | 0 | G18 | vnt. | 1800
9 | 3 | 1 | saugūs, sterilūs, netoksiški, nepirogeniški; pagaminti iš poliuretano, rentgenokontrastiniai; su Luer Lock ar kita užsukama jungtimi; su papildoma anga injekcijai; supakuotos po vieną sterilioje lizdinėje pakuotėje; reikalavimai kaniulės konstrukcinėms ypatybėms: tvirtinimo sparneliai; trijų krypčių adatos ašmenys; kateteris įpresuotas į sparnelius; konusinis ir užapvalintas kateterio galas; silikonizuotas arba silikonizuotu galu; su rentgeno kontrastinės juostelėmis; įpakuoti kartu su užsukamu kamšteliu, supakuoti atskirose dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.; be latekso, be PVC, be ftalatų; saugumo sistema turi aktyvuotis savaime, ištraukus adatą, adatkočio aštri dalis apgaubiama metaline kabute ar lygiaverčiu saugumo elementu
9 | 4 | 0 | G20 | vnt. | 12000
9 | 4 | 1 | saugūs, sterilūs, netoksiški, nepirogeniški; pagaminti iš poliuretano, rentgenokontrastiniai; su Luer Lock ar kita užsukama jungtimi; su papildoma anga injekcijai; supakuotos po vieną sterilioje lizdinėje pakuotėje; reikalavimai kaniulės konstrukcinėms ypatybėms: tvirtinimo sparneliai; trijų krypčių adatos ašmenys; kateteris įpresuotas į sparnelius; konusinis ir užapvalintas kateterio galas; silikonizuotas arba silikonizuotu galu; su rentgeno kontrastinės juostelėmis; įpakuoti kartu su užsukamu kamšteliu, supakuoti atskirose dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.; be latekso, be PVC, be ftalatų; saugumo sistema turi aktyvuotis savaime, ištraukus adatą, adatkočio aštri dalis apgaubiama metaline kabute ar lygiaverčiu saugumo elementu
9 | 5 | 0 | G22 | vnt. | 8000
9 | 5 | 1 | saugūs, sterilūs, netoksiški, nepirogeniški; pagaminti iš poliuretano, rentgenokontrastiniai; su Luer Lock ar kita užsukama jungtimi; su papildoma anga injekcijai; supakuotos po vieną sterilioje lizdinėje pakuotėje; reikalavimai kaniulės konstrukcinėms ypatybėms: tvirtinimo sparneliai; trijų krypčių adatos ašmenys; kateteris įpresuotas į sparnelius; konusinis ir užapvalintas kateterio galas; silikonizuotas arba silikonizuotu galu; su rentgeno kontrastinės juostelėmis; įpakuoti kartu su užsukamu kamšteliu, supakuoti atskirose dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.; be latekso, be PVC, be ftalatų; saugumo sistema turi aktyvuotis savaime, ištraukus adatą, adatkočio aštri dalis apgaubiama metaline kabute ar lygiaverčiu saugumo elementu
9 | 6 | 0 | G24 | vnt. | 900
9 | 6 | 1 | saugūs, sterilūs, netoksiški, nepirogeniški; pagaminti iš poliuretano, rentgenokontrastiniai; su Luer Lock ar kita užsukama jungtimi; su papildoma anga injekcijai; supakuotos po vieną sterilioje lizdinėje pakuotėje; reikalavimai kaniulės konstrukcinėms ypatybėms: tvirtinimo sparneliai; trijų krypčių adatos ašmenys; kateteris įpresuotas į sparnelius; konusinis ir užapvalintas kateterio galas; silikonizuotas arba silikonizuotu galu; su rentgeno kontrastinės juostelėmis; įpakuoti kartu su užsukamu kamšteliu, supakuoti atskirose dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt.; be latekso, be PVC, be ftalatų; saugumo sistema turi aktyvuotis savaime, ištraukus adatą, adatkočio aštri dalis apgaubiama metaline kabute ar lygiaverčiu saugumo elementu
10 | 0 | 0 | Intraveniniai kateteriai su vožtuvu G 26
10 | 1 | 0 | Intraveniniai kateteriai su vožtuvu G 26 | vnt. | 1400
10 | 1 | 1 | sterilūs, netoksiški, nepirogeniški, be latekso; pagaminti iš politetrafluoretileno, poliuretano ar lygiavertės medžiagos; su Luer Lock tipo jungtimi; papildoma anga injekcijai; reikalavimai kaniulės konstrukcinėms ypatybėms: tvirtinimo sparneliai; trijų krypčių adatos ašmenys; pastovus kateterio galo atstumas nuo adatos ašmenų; kateteris įpresuotas į sparnelius; konusinis ir užapvalintas kateterio galas; įpakuoti po 1 vnt.
11 | 0 | 0 | Adatos injekcijoms
11 | 1 | 0 | 0,45 x 18 mm | vnt. | 300
11 | 1 | 1 | sterilios, nepirogeniškos, be PVC, be latekso; adatos hipoderminės, spalva koduotas, permatomas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; ilgio paklaida 3 mm; supakuotos dėžutėse po 100±10 vnt
11 | 2 | 0 | 0,5 x 22 mm | vnt. | 1200
11 | 2 | 1 | sterilios, nepirogeniškos, be PVC, be latekso; adatos hipoderminės, spalva koduotas, permatomas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; ilgio paklaida 3 mm; supakuotos dėžutėse po 100±10 vnt
11 | 3 | 0 | 0,5 x 40 mm | vnt. | 200
11 | 3 | 1 | sterilios, nepirogeniškos, be PVC, be latekso; adatos hipoderminės, spalva koduotas, permatomas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; ilgio paklaida 3 mm; supakuotos dėžutėse po 100±10 vnt
11 | 4 | 0 | 0,6 x 30 mm | vnt. | 4000
11 | 4 | 1 | sterilios, nepirogeniškos, be PVC, be latekso; adatos hipoderminės, spalva koduotas, permatomas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; ilgio paklaida 3 mm; supakuotos dėžutėse po 100±10 vnt
11 | 5 | 0 | 0,7 x 40 mm | vnt. | 5000
11 | 5 | 1 | sterilios, nepirogeniškos, be PVC, be latekso; adatos hipoderminės, spalva koduotas, permatomas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; ilgio paklaida 3 mm; supakuotos dėžutėse po 100±10 vnt
11 | 6 | 0 | 0,8 x 40 mm | vnt. | 21000
11 | 6 | 1 | sterilios, nepirogeniškos, be PVC, be latekso; adatos hipoderminės, spalva koduotas, permatomas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; ilgio paklaida 3 mm; supakuotos dėžutėse po 100±10 vnt
11 | 7 | 0 | 0,9 x 40 mm | vnt. | 4600
11 | 7 | 1 | sterilios, nepirogeniškos, be PVC, be latekso; adatos hipoderminės, spalva koduotas, permatomas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; ilgio paklaida 3 mm; supakuotos dėžutėse po 100±10 vnt
11 | 8 | 0 | 1,1 x 40 mm | vnt. | 48000
11 | 8 | 1 | sterilios, nepirogeniškos, be PVC, be latekso; adatos hipoderminės, spalva koduotas, permatomas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; ilgio paklaida 3 mm; supakuotos dėžutėse po 100±10 vnt
11 | 9 | 0 | 1,2 x 40 mm | vnt. | 200000
11 | 9 | 1 | sterilios, nepirogeniškos, be PVC, be latekso; adatos hipoderminės, spalva koduotas, permatomas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; ilgio paklaida 3 mm; supakuotos dėžutėse po 100±10 vnt
12 | 0 | 0 | "Drugelio" tipo adatos
12 | 1 | 0 | G 21 (0.8) x19-21 mm | vnt. | 300
12 | 1 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos, hipoderminės; spalva koduotas antgalis, atitinkantis skirtingus dydžius; jungiamasis vamzdelis 30 ± 2 cm; supakuotos po 90-100 vnt
12 | 2 | 0 | G 22 (0.7) x19-21 mm | vnt. | 200
12 | 2 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos, hipoderminės; spalva koduotas antgalis, atitinkantis skirtingus dydžius; jungiamasis vamzdelis 30 ± 2 cm; supakuotos po 90-100 vnt
12 | 3 | 0 | G 23 (0.6) x19-21 mm | vnt. | 100
12 | 3 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos, hipoderminės; spalva koduotas antgalis, atitinkantis skirtingus dydžius; jungiamasis vamzdelis 30 ± 2 cm; supakuotos po 90-100 vnt
12 | 4 | 0 | G 25 (0.5) x19-21 mm | vnt. | 200
12 | 4 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos, hipoderminės; spalva koduotas antgalis, atitinkantis skirtingus dydžius; jungiamasis vamzdelis 30 ± 2 cm; supakuotos po 90-100 vnt
13 | 0 | 0 | Adatos ilgalaikei infuzijai
13 | 1 | 0 | Adatos ilgalaikei infuzijai | vnt. | 3600
13 | 1 | 1 | be latekso, be ftalatų; stačiu kampu lenktos adatos su lanksčiais sparneliais, dydis 20G, ašmenų ilgis 20 ±5 mm, ne mažiau 3 skirtingų gylių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, su 200 ±10 mm persilenkimui atspariu prailginimo vamzdeliu, Luer-lock ar kita užsukamo tipo jungtimi, ir užspaudėju; atlaiko spaudimą iki ir įskaitant 22,4 bar
14 | 0 | 0 | Adatos silikonizuotos
14 | 1 | 0 | 14 G x 80-90 mm | vnt. | 400
14 | 1 | 1 | sterilios; pagamintos iš nerūdijančio plieno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; be latekso, be ftalatų; spalviškai koduotos pagal dydį.
14 | 2 | 0 | 21 G x 115-125 mm | vnt. | 2400
14 | 2 | 1 | sterilios; pagamintos iš nerūdijančio plieno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; be latekso, be ftalatų; spalviškai koduotos pagal dydį
15 | 0 | 0 | Adatos rinkinys kaulų čiulpų biopsijai
15 | 1 | 0 | Fr 16 | vnt. | 250
15 | 1 | 1 | su gylio reguliatoriumi, imant biopsijas iš krūtinkaulio ar pediatriniams pacientams, pilnai išsitraukiantis imant biopsiją iš klubakaulio; su švirkšto jungtimi.
15 | 2 | 0 | Fr 18 | vnt. | 80
15 | 2 | 1 | su gylio reguliatoriumi, imant biopsijas iš krūtinkaulio ar pediatriniams pacientams, pilnai išsitraukiantis imant biopsiją iš klubakaulio; su švirkšto jungtimi.
16 | 0 | 0 | Adatos minštųjų audinių biopsijai, tinkančios Pajunk DeltaCut šaudyklei arba lygiaverčių savybių šaudyklės, su gylio reguliavimo funkcija, (5 vnt.) teikiamos Ligoninei panaudai
16 | 1 | 0 | G 14 x 95-100 mm | vnt. | 100
16 | 1 | 1 | Sugraduotos
16 | 2 | 0 | G 16 x 190-200 mm | vnt. | 200
16 | 2 | 1 | Sugraduotos
16 | 3 | 0 | G 18 x 190-200 mm | vnt. | 1300
16 | 3 | 1 | Sugraduotos
16 | 4 | 0 | G18 x 100-150 mm | vnt. | 100
16 | 4 | 1 | Sugraduotos
16 | 5 | 0 | Transtorakalinė biopsinė adata G18 | vnt. | 30
16 | 5 | 1 | Adatos ilgiai 100±5 mm, 150±5 mm, 200±5 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį
16 | 6 | 0 | Koaksialinis pravedėjas 17G | vnt. | 30
16 | 6 | 1 | Koaksialinio pravedėjo ilgiai 48±4 mm, 96±5 mm, 146±5mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, techniškai suderinama su transtorakaline biopsine adata.
17 | 0 | 0 | Biopsinės adatos su vienkartine šaudykle
17 | 1 | 0 | 18 G | vnt. | 50
17 | 1 | 1 | sterilios; pusiau automatinės; su gylio žymomis; matomos ultragarso aplinkoje
17 | 2 | 0 | 20 G | vnt. | 30
17 | 2 | 1 | sterilios; pusiau automatinės; su gylio žymomis; matomos ultragarso aplinkoje
18 | 0 | 0 | Spinalinės Quincke tipo adatos
18 | 1 | 0 | Spinalinės adatos Quincke tipo 18 G/88-90 mm | vnt. | 600
18 | 1 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, su apsaugine plastiko mova; ašmenys Quincke tipo; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; supakuota po 1 vnt.
18 | 2 | 0 | Spinalinės adatos Quincke tipo 20 G/88-90 mm | vnt. | 800
18 | 2 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, su apsaugine plastiko mova; ašmenys Quincke tipo; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; supakuota po 1 vnt.
18 | 3 | 0 | Spinalinės adatos Quincke tipo 22 G/88-90 mm | vnt. | 2600
18 | 3 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, su apsaugine plastiko mova; ašmenys Quincke tipo; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; supakuota po 1 vnt.
18 | 4 | 0 | Spinalinės adatos Quincke tipo 25 G/88-90 mm | vnt. | 3400
18 | 4 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, su apsaugine plastiko mova; ašmenys Quincke tipo; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; supakuota po 1 vnt.
18 | 5 | 0 | Spinalinės adatos Quincke tipo 26 G/88-90 mm | vnt. | 2800
18 | 5 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, su apsaugine plastiko mova; ašmenys Quincke tipo; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; supakuota po 1 vnt.
18 | 6 | 0 | Spinalinės adatos Quincke tipo 27 G/88-90 mm | vnt. | 1200
18 | 6 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, su apsaugine plastiko mova; ašmenys Quincke tipo; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; supakuota po 1 vnt.
19 | 0 | 0 | Spinalinės adatos Pencil point tipo
19 | 1 | 0 | Spinalinės adatos Pencil point tipo 25 G/88-90 mm | vnt. | 200
19 | 1 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės, su apsaugine plastiko mova; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; atstumas nuo adatos smaigalio iki lateralinės angos tolimesnio krašto ≤ 1,9 mm; adatos smailė atrauminė, kūgio formos.
19 | 2 | 0 | Spinalinės adatos Pencil point tipo 27 G/88-90 mm | vnt. | 900
19 | 2 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės, su apsaugine plastiko mova; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; atstumas nuo adatos smaigalio iki lateralinės angos tolimesnio krašto ≤ 1,9 mm; adatos smailė atrauminė, kūgio formos.
20 | 0 | 0 | Spinalinės adatos ilgos
20 | 1 | 0 | Spinalinės adatos Quincke tipo 22 G/120-125 mm | vnt. | 400
20 | 1 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, su apsaugine plastiko mova; ašmenys Quincke tipo; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; supakuota po 1 vnt.
20 | 2 | 0 | Spinalinės adatos Quincke tipo 25 G/120-125 mm | vnt. | 100
20 | 2 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, su apsaugine plastiko mova; ašmenys Quincke tipo; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; supakuota po 1 vnt.
20 | 3 | 0 | Spinalinės adatos Quincke tipo 26 G/120-125 mm | vnt. | 300
20 | 3 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, su apsaugine plastiko mova; ašmenys Quincke tipo; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; supakuota po 1 vnt.
20 | 4 | 0 | Spinalinės adatos Pencil point tipo 25 G / 120-125mm | vnt. | 200
20 | 4 | 1 | sterilios, netoksiškos, nepirogeniškos; plieninės, su apsaugine plastiko mova; adatos be silikono; permatomas antgalis, prizmės formos likvoro indikatorius; atstumas nuo adatos smaigalio iki lateralinės angos tolimesnio krašto ≤ 1,9 mm; adatos smailė atrauminė, kūgio formos.
21 | 0 | 0 | Angiografinės punkcinės adatos
21 | 1 | 0 | Angiografinės punkcinės adatos | vnt. | 2400
21 | 1 | 1 | ilgis 75 ± 5 mm, diametras 18 G; plonasienės konstrukcijos; maksimalus galimas vielos - pravedėjo diametras 0,035 colio; jungtis Luer Lock arba kita užsukama jungtis.
22 | 0 | 0 | Rinkinys epidūrinei anestezijai G 20
22 | 1 | 0 | Rinkinys epidūrinei anestezijai G 20 | vnt. | 1900
22 | 1 | 1 | Touhy tipo adata su pritvirtintais sparneliais, 1,3 x 80-90 mm; kateteris, pagamintas iš poliamido ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės, medžiagos, 20 Gx900-1000 mm, su 3 lateralinėmis angomis ir rentgeno kontrastinėmis atžymomis, uždaru atraumatiniu galu; kateterio sujungėjas užspaudžiamo tipo, be latekso; 8-10 ml LOR švirkštas paraboline gradacija; antibakterinis 0,20±0,2 mikronų, spaudimui atsparus iki 7 bar filtras; nebijantis filtro judesių fiksatorius, fiksuojamas prie odos.
23 | 0 | 0 | Spinalinė adata diagnostinei punkcijai G26x88-90mm
23 | 1 | 0 | Spinalinė adata diagnostinei punkcijai G26x88-90mm | vnt. | 100
23 | 1 | 1 | sterilios, vienkartinio naudojimo; ašmenys iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos, su apsaugine plastiko mova; ašmenys Quincke tipo; permatomas antgalis, prizmės ar elipsės formos indikatorinė jungtis, likvoro indikatorius matomas bent dvejose plokštumose; individualiai supakuotos.
24 | 0 | 0 | Adatos nervinių rezginių anestezijai
24 | 1 | 0 | Adatos nervinių rezginių anestezijai A 0,7 (22G) x 50-52 mm | vnt. | 200
24 | 1 | 1 | sterilios, vienkartinės; graduotos kas 0,5-1 cm; izoliuota metalinė adata su taškiniu elektrodu ir nukreipėju, su prailginimo linija, su laidu Stimuplex stimuliatoriui prijungti arba lygiaverčių savybių stimuliatorius teikiamas Ligoninei panaudai
24 | 2 | 0 | Adatos nervinių rezginių anestezijai A 0,8 (21G) x 98-100 mm | vnt. | 200
24 | 2 | 1 | sterilios, vienkartinės; graduotos kas 0,5-1 cm; izoliuota metalinė adata su taškiniu elektrodu ir nukreipėju, su prailginimo linija, su laidu Stimuplex stimuliatoriui prijungti arba lygiaverčių savybių stimuliatorius teikiamas Ligoninei panaudai
24 | 3 | 0 | Adatos nervinių rezginių anestezijai ir kateterio rinkinys 18 G ilgis 150-155 mm, kaniulė Tuohy tipo | vnt. | 50
24 | 3 | 1 | vienoje sterilioje pakuotėje turi būti: izoliuota kaniulė su integruotu prailgintu vamzdeliu, vožtuvu ir laidu stimuliacijai prijungti; kateteris iš poliamido, skaidrus, su ilgio žymomis, rentgeno kontrastinis; luer-lock ar kita užsukama jungtimi švirkštas 5 -6 ml; kateterio sujungėjas “click” tipo, be latekso komponentų; plokščias filtras; limpantis filtro fiksatorius.
25 | 0 | 0 | Adatos nervinių rezginių anestezijai su ultragarsiniu žymekliu
25 | 1 | 0 | be laido | vnt. | 1500
25 | 1 | 1 | Sterili, adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga, smaigalio nuopjova 20-30 laipsnių, adata turi integruotą vamzdelį vaistų suleidimui, ultragarsinius žymeklius, kurie išdėstyti trimis segmentais aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne siauresnėje nei 20 mm ilgio atkarpoje, adatos diametras 20 G ir 22 G, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ilgis nuo 35-40 mm iki 150 mm, ne mažiau kaip 5 skirtingi ilgiai.
25 | 2 | 0 | su laidu | vnt. | 300
25 | 2 | 1 | Sterili, adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga, smaigalio nuopjova 20-30 laipsnių, adata turi integruotą vamzdelį vaistų suleidimui, ultragarsinius žymeklius, kurie išdėstyti trimis segmentais aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne siauresnėje nei 20 mm ilgio atkarpoje, adatos diametras 20 G ir 22 G, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ilgis nuo 35-40 mm iki 150 mm, ne mažiau kaip 5 skirtingi ilgiai.
26 | 0 | 0 | Manometras smegenų skysčio slėgio monitoravimui
26 | 1 | 0 | Manometras smegenų skysčio slėgio monitoravimui | vnt. | 100
26 | 1 | 1 | Permatomas, kietas, sugraduotas vamzdelis, gradacija ne siauresnėse nei 3-34 cm ribose, su trišakiu kraneliu.
27 | 0 | 0 | Buka adata su filtru, skirta vaistų ruošimui iš ampulių
27 | 1 | 0 | Buka adata su filtru, skirta vaistų ruošimui iš ampulių | vnt. | 5000
27 | 1 | 1 | Dydis 18G x 50-55 mm, su 5±0,5 µm filtru, tinkančios tiek Luer-Lock, tiek Luer Slip švirkštams.
28 | 0 | 0 | Rinkinys pleuros punkcijai, adatos ilgis 85 ±5 mm
28 | 1 | 0 | Rinkinys pleuros punkcijai, adatos ilgis 85 ±5 mm | vnt. | 800
28 | 1 | 1 | sterilus; rinkinį sudaro: punkcinė adata, sekreto surinkimo maišas ne mažiau 2000 ml, 50-60 ml švirkštas, vamzdelis su trijų padėčių kraneliu; supakuotas viename įpakavime
29 | 0 | 0 | 7Fr dviejų kanalų kateterio centrinės venos kateterizavimo rinkiniai
29 | 1 | 0 | 7Fr dviejų kanalų kateterio centrinės venos kateterizavimo rinkiniai | vnt. | 400
29 | 1 | 1 | punkcinė adata 50 – 70 mm; atspari persilenkimui 50 – 70 cm ilgio styga; audinių dilatatorius; 15 – 30 cm ilgio, minkštas, atrauminiu galiuku, rentgeno kontrastinis poliuretano ar lygiavertės medžiagos kateteris su ilgio atžymomis kas 1-2 cm, G16/16 arba G14/18; 5-6 ml švirkštas vielos įvedimui, kurio stūmoklis turi angą per visą ilgį; tvirtinimo sparneliai; ne mažiau kaip 2 spaustukai ir kamšteliai.
30 | 0 | 0 | Lancetai sterilūs, hematologiniai
30 | 1 | 0 | Lancetai sterilūs, hematologiniai | vnt. | 30000
30 | 1 | 1 | sterilūs; supakuoti po 1 vnt.; pakuotėje po 100-200 vnt.
31 | 0 | 0 | Lancetai sterilūs, alergologiniai
31 | 1 | 0 | Lancetai sterilūs, alergologiniai | vnt. | 60000
31 | 1 | 1 | sterilūs; lanceto ilgis 49 ± 3 mm; dūrio gylis 0,9 ± 0,1 mm; supakuoti po 1 vnt; pagaminti iš medicininio plieno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; pakuotėje po 100-200 vnt.
32 | 0 | 0 | Priemonės biopsiniam mėginiui paimti
32 | 1 | 0 | apvali 2-8 mm skersmens galvutė | vnt. | 600
32 | 1 | 1 | vienkartinė, sterili, individualiai supakuota; ne mažiau kaip 6 skirtingi diametrai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; aštri dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, ašmenų gylis 7 ± 1 mm; su aiškia dydžio žyma ant gaminio.
32 | 2 | 0 | kiuretė, galvutės Ø 7 mm | vnt. | 100
32 | 2 | 1 | sterili; pjaunanti kilpinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; individualiai supakuota.
32 | 3 | 0 | apvali 2-4 mm skersmens galvutė, su stūmokliu | vnt. | 150
32 | 3 | 1 | vienkartinė, sterili, individualiai supakuota; ne mažiau kaip 3 skirtingi diametrai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; aštri dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, ašmenų gylis 7 ± 1 mm; su aiškia dydžio žyma ant gaminio.
33 | 0 | 0 | Vieno kanalo centrinės venos kateterizavimo rinkiniai (poraktikaulinei venai punktuoti)
33 | 1 | 0 | G 14 | vnt. | 900
33 | 1 | 1 | punkcinė adata 38-70 mm; atspari persilenkimui 35 – 60 cm ilgio styga, pagaminta iš nitinolio, nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos; dilatatorius; 10 – 30 cm ilgio, atrauminiu galiuku, rentgeno kontrastinis, poliuretano kateteris su ilgio atžymomis; 5-6 ml švirkštas; slankiojantys tvirtinimo sparneliai; spaustukas.
33 | 2 | 0 | G 16 | vnt. | 100
33 | 2 | 1 | punkcinė adata 38-70 mm; atspari persilenkimui 35 – 60 cm ilgio styga, pagaminta iš nitinolio, nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos; dilatatorius; 10 – 30 cm ilgio, atrauminiu galiuku, rentgeno kontrastinis, poliuretano kateteris su ilgio atžymomis; 5-6 ml švirkštas; slankiojantys tvirtinimo sparneliai; spaustukas.
33 | 3 | 0 | G 18 | vnt. | 50
33 | 3 | 1 | punkcinė adata 38-70 mm; atspari persilenkimui 35 – 60 cm ilgio styga, pagaminta iš nitinolio, nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos; dilatatorius; 10 – 30 cm ilgio, atrauminiu galiuku, rentgeno kontrastinis, poliuretano kateteris su ilgio atžymomis; 5-6 ml švirkštas; slankiojantys tvirtinimo sparneliai; spaustukas.
33 | 4 | 0 | G 22 | vnt. | 10
33 | 4 | 1 | punkcinė adata 38-70 mm; atspari persilenkimui 35 – 60 cm ilgio styga, pagaminta iš nitinolio, nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos; dilatatorius; 10 – 30 cm ilgio, atrauminiu galiuku, rentgeno kontrastinis, poliuretano kateteris su ilgio atžymomis; 5-6 ml švirkštas; slankiojantys tvirtinimo sparneliai; spaustukas.
34 | 0 | 0 | Dviejų kanalų (G 16/16; G 14/18) centrinės venos kateterizavimo rinkiniai (pravedėjas nerūdijančio plieno)
34 | 1 | 0 | Dviejų kanalų (G 16/16; G 14/18) centrinės venos kateterizavimo rinkiniai (pravedėjas nerūdijančio plieno) | vnt. | 1600
34 | 1 | 1 | punkcinė adata 50 – 70 mm; atspari persilenkimui 50 – 70 cm ilgio styga pagaminta iš nerūdijančio plieno; dilatatorius; 15 – 30 cm ilgio, atrauminiu galiuku, rentgeno kontrastinis poliuretano kateteris su ilgio atžymomis kas 5 cm arba dažniau; 5-6 ml švirkštas, be angos stūmoklyje; slankiojantys tvirtinimo sparneliai; spaustukai.
35 | 0 | 0 | Dviejų kanalų (G 16/16; G 14/18) centrinės venos kateterizavimo rinkiniai (pravedėjas nitinolinis)
35 | 1 | 0 | Dviejų kanalų (G 16/16; G 14/18) centrinės venos kateterizavimo rinkiniai (pravedėjas nitinolinis) | vnt. | 1000
35 | 1 | 1 | punkcinė adata 50 – 70 mm; atspari persilenkimui 50 – 70 cm ilgio styga pagaminta iš nitinolio; dilatatorius; 15 – 30 cm ilgio, atrauminiu galiuku, rentgeno kontrastinis poliuretano kateteris su ilgio atžymomis kas 5 cm arba dažniau; 5-6 ml švirkštas, be angos stūmoklyje; slankiojantys tvirtinimo sparneliai; spaustukai.
36 | 0 | 0 | Trijų kanalų (G 16/18/18; G 16/12/12) centrinės venos kateterizavimo rinkiniai (poraktikaulinei ar jungo venai punktuoti)
36 | 1 | 0 | Trijų kanalų (G 16/18/18; G 16/12/12) centrinės venos kateterizavimo rinkiniai (poraktikaulinei ar jungo venai punktuoti) | vnt. | 70
36 | 1 | 1 | punkcinė adata 50 – 70 mm; atspari persilenkimui 50 – 70 cm ilgio styga pagaminta iš nitinolio, nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos; dilatatorius; 15 – 30 cm ilgio atrauminiu galiuku, rentgeno kontrastinis poliuretano kateteris su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais; 5-6 ml švirkštas, be angos stumoklyje; slankiojantys tvirtinimo sparneliai; spaustukai
37 | 0 | 0 | Keturių-penkių kanalų centrinės venos kateterizavimo rinkiniai
37 | 1 | 0 | Keturių-penkių kanalų centrinės venos kateterizavimo rinkiniai | vnt. | 100
37 | 1 | 1 | punkcinė adata 50 – 70 mm; atspari persilenkimui 50 – 70 cm ilgio styga pagaminta iš nitinolio, nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos; dilatatorius; 15 – 30 cm ilgio atrauminiu galiuku, rentgeno kontrastinis poliuretano kateteris su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais; 5-6 ml švirkštas; slankiojantys tvirtinimo sparneliai; spaustukai
38 | 0 | 0 | Pediatrinis centrinės venos kateterio 20G rinkinys
38 | 1 | 0 | Pediatrinis centrinės venos kateterio 20G rinkinys | vnt. | 100
38 | 1 | 1 | rentgeno kontrastinis kateteris 20 G, ilgis 12±1 cm su integruotais sparneliais; viela pravedėja 0.025“, 35 ±1 cm ilgio, vienas galas tiesus, kitas „J“ tipo; adata intrudiuseris 20 G, 5 ±0,1 cm ilgio; 3-5 ml Luer Slip ar kita užmaunama jungtimi švirkštas; audinių dilatatorius; spaustuka
39 | 0 | 0 | Redon drenai
39 | 1 | 0 | Redon drenai | vnt. | 200
39 | 1 | 1 | sterilūs; ilgis 50 ± 2 cm; pagaminti iš PVC arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, be latekso; graduoti; rentgeno kontrastiniai; perforuoti; atrauminiais, atvirais galais; dydžiai Fr 14, Fr 16, Fr 18, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį
40 | 0 | 0 | Krūtinės ląstos drenavimo trokar- kateteris su stiletu
40 | 1 | 0 | Fr 12 | vnt. | 50
40 | 1 | 1 | sterilus; su gylio žymomis; su bent viena papildoma drenavimo anga
40 | 2 | 0 | Fr 14 | vnt. | 100
40 | 2 | 1 | sterilus; su gylio žymomis; su bent viena papildoma drenavimo anga
40 | 3 | 0 | Fr 16 | vnt. | 100
40 | 3 | 1 | sterilus; su gylio žymomis; su bent viena papildoma drenavimo anga
40 | 4 | 0 | Fr 18 | vnt. | 100
40 | 4 | 1 | sterilus; su gylio žymomis; su bent viena papildoma drenavimo anga
40 | 5 | 0 | Fr 20 | vnt. | 200
40 | 5 | 1 | sterilus; su gylio žymomis; su bent viena papildoma drenavimo anga
40 | 6 | 0 | Fr 22 | vnt. | 200
40 | 6 | 1 | sterilus; su gylio žymomis; su bent viena papildoma drenavimo anga
40 | 7 | 0 | Fr 24 | vnt. | 200
40 | 7 | 1 | sterilus; su gylio žymomis; su bent viena papildoma drenavimo anga
40 | 8 | 0 | Fr 28 | vnt. | 100
40 | 8 | 1 | sterilus; su gylio žymomis; su bent viena papildoma drenavimo anga
41 | 0 | 0 | Pleuros drenažo sistema suaugusiems
41 | 1 | 0 | Pleuros drenažo sistema suaugusiems | vnt. | 300
41 | 1 | 1 | surinkimo talpa 2000-3000 ml, skaidri, su aiškia gradacija, stabiliai pastatoma; vamzdelis 150 ± 10 cm ilgio su konektoriumi; atsiurbėjo konektorius; sterilus; supakuoti viename įpakavime.
42 | 0 | 0 | Vienkartiniai venų zondai
42 | 1 | 0 | Vienkartiniai venų zondai | vnt. | 72
42 | 1 | 1 | skirti paviršinių ir giliųjų venų ekstirpacijai; poliamidinė ar lygiavertės medžiagos lanksti styga, neturinti „atminties“ efekto, 110 ± 10 cm ilgio, 1,50-1,66 mm diametro; nuimama rankenėlė; mažiausiai trys pjaunančios galvutės Ø 9± 0,9 mm, 11,5 ± 0,5 mm, 12,8 -15 mm.
43 | 0 | 0 | Enterinio maitinimo sistema Nutricia Flocare Infinity pompoms arba lyguaverčių savybių maitinimo pompos teikiamos Ligoninei panaudai
43 | 1 | 0 | su maišu | vnt. | 100
43 | 1 | 1 | su 1,0-1,3 litro tūrio maišu; pagaminta iš PVC ar savo fizikinėmis cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagos, be ftalatų; jungiama prie pakuotės per aštrų antgalį; su antgaliu vaistams suleisti ir sistemai praplauti; su antgaliu, skirtu sujungti su zondu, sterili, individualiai supakuota.
43 | 2 | 0 | sistema pompai | vnt. | 500
43 | 2 | 1 | pagaminta iš PVC ar savo fizikinėmis cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagos, be ftalatų; jungiama prie pakuotės per specialų antgalį; su vieta vaistams suleisti ir sistemai praplauti; sterili, įpakuota po 1 vnt
44 | 0 | 0 | Enterinio maitinimo sistema pompai Compat Ella
44 | 1 | 0 | Enterinio maitinimo sistema pompai Compat Ella | vnt. | 300
44 | 1 | 1 | Pagaminta iš PVC, silikono ar savo fizikinėmis cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagų, neturinčios latekso ar ftalatų, vamzdelio diametras 3-3,1 mm, turi trišakį kranelį sistemos praplovimui.
45 | 0 | 0 | Gastrostomijos rinkinys
45 | 1 | 0 | Ch 14 | vnt. | 10
45 | 1 | 1 | 38-42 cm ilgio permatomas poliuretano ar savo fizikinėmis cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagos vamzdelis su rentgeno kontrastinėmis žymėmis ir retenciniu žiedu; užspaudėjas; fiksatorius; punkcinė adata su trokaru; silikoniniu išoriniu prilaikymo disku vamzdelio fiksavimui
45 | 2 | 0 | Ch 10 | vnt. | 5
45 | 2 | 1 | 38-42 cm ilgio permatomas poliuretano ar savo fizikinėmis cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagos vamzdelis su rentgeno kontrastinėmis žymėmis ir retenciniu žiedu; užspaudėjas; fiksatorius; punkcinė adata su trokaru; silikoniniu išoriniu prilaikymo disku vamzdelio fiksavimui
45 | 3 | 0 | Ch 18 | vnt. | 40
45 | 3 | 1 | 38-42 cm ilgio permatomas poliuretano ar savo fizikinėmis cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagos vamzdelis su rentgeno kontrastinėmis žymėmis ir retenciniu žiedu; užspaudėjas; fiksatorius; punkcinė adata su trokaru; silikoniniu išoriniu prilaikymo disku vamzdelio fiksavimui
46 | 0 | 0 | Perkutaninės endoskopinės gastrostomijos rinkinys
46 | 1 | 0 | Perkutaninės endoskopinės gastrostomijos rinkinys | vnt. | 200
46 | 1 | 1 | sterilus; 20 Fr arba 24 Fr silikoninis gastrostomijos (PEG) vamzdelis, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; skalpelis; 5-6 ml švirkštas; įvedimo viela; trokar kaniulė; Y jungtukas; spaustukas; įvedimo būdas- traukiant (pull technika).
47 | 0 | 0 | Pakopinis konektorius
47 | 1 | 0 | Pakopinis konektorius | vnt. | 200
47 | 1 | 1 | Skirtas sujungti platų maitinimo zondą su specialiosios paskirties maisto produkto pakuote, viena puse su EntFit jungtimi, kita pakopinė kūginės formos
48 | 0 | 0 | Laparoskopinis audinių išėmimo maišelis su pravedėju
48 | 1 | 0 | talpa 200 ± 10 ml | vnt. | 400
48 | 1 | 1 | sterilus, individualiai supakuotas; savaime atsidaranti kilpa; galimas pakartotinas atvėrimas ir uždarymas operacijos metu; turi tikti 10 mm diametro trokarui
48 | 2 | 0 | talpa 750 ± 50 ml | vnt. | 300
48 | 2 | 1 | sterilus, individualiai supakuotas; savaime atsidaranti kilpa; galimas pakartotinas atvėrimas ir uždarymas operacijos metu; turi tikti 10 mm diametro trokarui
49 | 0 | 0 | Rinkinys invaziniam kraujo spaudimui matuoti
49 | 1 | 0 | Rinkinys invaziniam kraujo spaudimui matuoti | vnt. | 100
49 | 1 | 1 | sterilus, individualiai supakuotas; vamzdelio ilgis 122 ± 10 cm; vamzdelio ilgis 30 ± 5 cm; trišakis kranelis; 15±1 μm filtras; konverteris su praplovimu įtaisu; surinkimo talpa
50 | 0 | 0 | Monitoravimo rinkinys su vienkartiniu davikliu invazinio AKS matavimui
50 | 1 | 0 | Monitoravimo rinkinys su vienkartiniu davikliu invazinio AKS matavimui | vnt. | 600
50 | 1 | 1 | skirta prijungti prie ligoninėje esančio Philips angiografo gyvybinių funkcijų sekimo monitoriaus; sterilus; vienkartinis; rinkinio sudėtis: infuzinė sistema 150 ± 10 cm, 15±1μ filtru, luer jungtimi; praplovimo sistema 3ml/h, esant 300mmHg slėgiui; vienkartinis daviklis; trijų krypčių kranelis; aukšto slėgio prailginimo linija 180 ±10 cm su talpa, skirta uždaram kraujo mėginio paėmimui
51 | 0 | 0 | Chirurginiai žymekliai sterilūs traumatologijai
51 | 1 | 0 | Chirurginiai žymekliai sterilūs traumatologijai | vnt. | 1200
51 | 1 | 1 | permanentiniai, supakuoti po 1 vnt; sterilūs; kartu pridedama centimetrinė juostelė; storai rašantys, tinkantys operacinio pjūvio vietai žymėti, ortopedinėms- traumatologinėms operacijoms
52 | 0 | 0 | Kraujo komponentų ar infuzijų pašildymo sistema prie aparato Astotherm Plus
52 | 1 | 0 | Kraujo komponentų ar infuzijų pašildymo sistema prie aparato Astotherm Plus | vnt. | 200
52 | 1 | 1 | pagaminta iš PVC ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; tinkama naudoti infuzuojamų kraujo ir kitų tirpalų pašildymui; Luer tipo jungtis prijungimui prie intraveninės sistemos; vienkartinė, sterili, išorinis Ø 4 mm, ≥ 460 cm ilgio; techniškai suderinami su šildytuvais ASTOTHERM Plus modelis AP 200S arba tokie šildytuvai teikiami Ligoninei panaudai
53 | 0 | 0 | Plastikinis mažo tūrio portas kietu pagrindu, su įvedimo rinkiniu
53 | 1 | 0 | Plastikinis mažo tūrio portas kietu pagrindu, su įvedimo rinkiniu | vnt. | 110
53 | 1 | 1 | Sistema įvedama taikant Seldingerio techniką, ją sudaro: polisulfono, polioksimetileno ar lygiavertės medžiagos, anatominės formos, korpusas, su titano ar lygiavertės medžiagos 0,2-0,25ml tūrio rezervuaru, svoris ne didesnis nei 5 g, pagrindas ne didesnis nei 30x22 mm, sistemos aukštis ne aukštesnis nei 11 mm, atlaikantis iki ir išskaitant 22±0,4 bar slėgį, su viena silikonine ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte 8-10 mm skersmens membrana, kuri gali būti praduriama ne mažiau 1000 kartų, su skylutėmis pagrinde - fiksacijai. Sistemos pagrindas plokščias, stabilumui išlaikyti. Kateteris silikoninis ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, atraumine viršūne, vieno spindžio, 6,0F - 7,0F išorinio skersmens, vidinis diametras ne mažiau nei 1,00 mm, 750-800 mm ilgio, graduotas nuo ne toliau nei penkto centimetro, kas 0,5-1 cm. Sistemos ir kateterio sujungimo vieta rentgeno kontrastinė, atspari persilenkimui. Sistema saugi MRI. Priedai: adata silikoninei membranai punktuoti, styga-pravedėjas 0,035 colio, J tipo galu, ne trumpesnė nei 40cm , skylantis introdiuseris, punkcinė adata 18G x70-75mm, švirktas 10-12ml.
54 | 0 | 0 | Titano kabutės endoskopiniam arba atvirų operacijų klipsatoriui, kurie teikiami Ligoninei panaudai
54 | 1 | 0 | Titano kabutės endoskopiniam arba atvirų operacijų klipsatoriui, kuris teikiamas Ligoninei panaudai | kasetė | 3500
54 | 1 | 1 | sterilios; pagamintos iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, „V“ formos; M, ML, L dydžiai pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; spalvinė dėtuvės kodacija pagal dydį; supakuotos dėtuvėse po 6-8 kabutes.
55 | 0 | 0 | Mažo dydžio titaninės kabutės, tinkančios Aesculap klipsatoriui arba lygiaverčių sąvybių klipsatorius teikiamas Ligoninei panaudai (2 vnt.)
55 | 1 | 0 | Mažo dydžio titaninės kabutės | kasetė | 900
55 | 1 | 1 | Sterilios, vienkartinio naudojimo ligatūrinės kabutės pagamintos iš titano arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, saugios MRI aplinkoje. Kasetėje 6-8 "V" formos kabutės, atviros kabutės plotis 4,1±0,1 mm, aukštis 3,0±0,1 mm, tiesios. Be latekso.
56 | 0 | 0 | Ligatūrinės polimerinės kabutės, klipsatoriai teikiami Ligoninei panaudai
56 | 1 | 0 | M, ML | kasetė | 300
56 | 1 | 1 | Sterilios kabutės paviršiuje yra nelygumai, kurie padeda išvengti audinių išslydimo, su užrakinimo mechanizmu, nesirezorbuojančios, saugios MRI apklinkoje, kasetėje yra 6-8 kabutės.
56 | 2 | 0 | L, XL | kasetė | 1400
56 | 2 | 1 | Sterilios kabutės paviršiuje yra nelygumai, kurie padeda išvengti audinių išslydimo, su užrakinimo mechanizmu, nesirezorbuojančios, saugios MRI apklinkoje, kasetėje yra 6-8 kabutės.
57 | 0 | 0 | Kamšteliai adatoms
57 | 1 | 0 | mėlyni | vnt. | 1000
57 | 1 | 1 | Skirti linijų uždarymui; be latekso
57 | 2 | 0 | raudoni | vnt. | 6600
57 | 2 | 1 | Skirti linijų uždarymui; be latekso
57 | 3 | 0 | geltoni | vnt. | 20000
57 | 3 | 1 | Skirti linijų uždarymui; be latekso
58 | 0 | 0 | Plastikinis pincetas
58 | 1 | 0 | Plastikinis pincetas | vnt. | 500
58 | 1 | 1 | sterilus, vienkartinis; individualiai supakuotas
59 | 0 | 0 | Prailginimo linijos
59 | 1 | 0 | šviesios 200-210 cm | vnt. | 14000
59 | 1 | 1 | Sterilios, vienkartinės, neturinčios latekso, ftalatų, vidinis skersmuo 2,8-3 mm, išorinis skersmuo 3,9-4,2 mm, vienas galas "male" jungtimi, kitas "female" Luer Lock ar kita užsukama jungtimi, pagamintos ir PVC ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Kiekviena linija individualiai supakuota.
59 | 2 | 0 | šviesios 150-160 cm | vnt. | 28000
59 | 2 | 1 | Sterilios, vienkartinės, neturinčios latekso, ftalatų, vidinis skersmuo 1,22±0,04 mm, išorinis skersmuo 2,4-2,6 mm, vienas galas "male" jungtimi, kitas "female" Luer Lock ar kita užsukama jungtimi, pagamintos ir PVC ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Kiekviena linija individualiai supakuota.
59 | 3 | 0 | tamsios 150 - 170 cm | vnt. | 300
59 | 3 | 1 | Sterilios, vienkartinės, neturinčios latekso, ftalatų, vidinis skersmuo 1,22±0,04 mm, išorinis skersmuo 2,4-2,6 mm, vienas galas "male" jungtimi, kitas "female" Luer Lock ar kita užsukama jungtimi, pagamintos ir PVC ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Kiekviena linija individualiai supakuota.
60 | 0 | 0 | Plastikinė jungtis steriliems skysčiams perpilti
60 | 1 | 0 | Plastikinė jungtis steriliems skysčiams perpilti | vnt. | 6000
60 | 1 | 1 | sterilus; leidžiantis saugiai perpilti tūrius; vidinis diametras 1,3-1,6 mm; ilgis 62 ±1 mm
61 | 0 | 0 | Trišakiai kraneliai
61 | 1 | 0 | Trišakiai kraneliai | vnt. | 33000
61 | 1 | 1 | pagaminti iš polikarbonato ar polipropileno ar polietileno ar jų mišinio; skirti linijų sujungimui; skaidrūs, su mėlynos, baltos ar raudonos spalvos perjungiklio sparneliais; atlaikantys iki 4,5 barų spaudimą; atsparūs lipidų poveikiui.
62 | 0 | 0 | Penkių sujungtų trijų krypčių kranelų sistema
62 | 1 | 0 | Penkių sujungtų trijų padėčių kranelų sistema | vnt. | 300
62 | 1 | 1 | Kranelių sistemą sudaro penki vienas paskui kitą gamykliškai sujungti kraneliai. Pagaminti iš poliamido, polikarbonato ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagų, skysčių tėkmė reguliuojama rankenėle, ne mažiau kaip 8 skirtingose padėtyse, rankenėlės skirtingų spalvų. Atsparūs lidipų poveikiui.
63 | 0 | 0 | Trijų sujungtų trijų krypčių kranelų sistema
63 | 1 | 0 | Trijų sujungtų trijų padėčių kranelų sistema | vnt. | 300
63 | 1 | 1 | Kranelių sistemą sudaro trys vienas paskui kitą gamykliškai sujungti kraneliai. Pagaminti iš poliamido, polikarbonato ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagų, skysčių tėkmė reguliuojama rankenėle, ne mažiau kaip 8 skirtingose padėtyse, rankenėlės skirtingų spalvų. Atsparūs lidipų poveikiui.
64 | 0 | 0 | Epidūrinės adatos
64 | 1 | 0 | ilgis 85 ±5 mm | vnt. | 100
64 | 1 | 1 | Touhy tipo galiuku; dydžiai 18 G arba 20 G, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; ašmuo graduota kas 0,5-1 cm; su stiletu; su laikymo sparnelais
64 | 2 | 0 | ilgis 120 ±5 mm | vnt. | 100
64 | 2 | 1 | Touhy tipo galiuku; dydžiai 18 G arba 20 G, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; ašmuo graduota kas 0,5-1 cm; su stiletu; su laikymo sparnelais
65 | 0 | 0 | PiCCo kateteris ir kontūras
65 | 1 | 0 | PiCCo kateteris | vnt. | 15
65 | 1 | 1 | Kateteris tinkamas a.femoralis, išorinis diametras 5 Fr, efektyvus ilgis 190-200mm, kateterio įvedėjas 18Gx70-80mm ilgio, kraujagyslės plėtiklis, kurio išorinis diametras 1,7-1,8 mm, viela pravedėja ne trumpesnė nei 500-600 mm.
65 | 2 | 0 | PiCCo kateterio kontūras | vnt. | 10
65 | 2 | 1 | Ne trumpesnis nei 120 cm ilgio, pagamintas iš polikarbonato, polietileno, silikono, polivinilchlorido, akrilnitril-butadien-stirolio kopolimero, be latekso; arterinė/veninė su vienu jutikliu-keitikliu; turi jungtį tinkančią Mindray BeneVision N15 monitoravimo sistemai arba centrinė monitoravimo sistema teikiama Ligoninei panaudai
66 | 0 | 0 | Talpos atsiurbimui ir dangteliai joms
66 | 1 | 0 | 2-2,1 litrų talpos indas | vnt. | 100
66 | 1 | 1 | pagaminti iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos; graduoti; autoklavuojami
66 | 2 | 0 | 1-1,5 litro talpos indas | vnt. | 10
66 | 2 | 1 | pagaminti iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos; graduoti; autoklavuojami
66 | 3 | 0 | maišeliai su plastikiniu dangčiu 1-1,5 litro arba 2-2,1 litrų indams | vnt. | 4000
66 | 3 | 1 | vienkartiniai; maišeliai polietileniniai arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, hermetiškai sulydyti su dangteliu; su antirefliuksiniu vožtuvu ir antibakteriniu filtru; jungtis vakuumui 8,0-9,2 mm su vakuumo „įjungimu ir išjungimu“; jungtis alkūninė „pacientui“ 8,0-9,2 mm; papildoma jungtis kelių dangtelių sujungimui; dydžiai pasirinktinai pagal poreikį tinkantys atitinkamo tūrio indams.
67 | 0 | 0 | Pleuros drenažo sistema
67 | 1 | 0 | Pleuros drenažo sistema | vnt. | 20
67 | 1 | 1 | Sterili, "sauso" tipo, permatoma, 3 –jų kamerų, tūris ne mažiau 2000 ml, kameros graduotos; sistema neleidžianti skysčiams tarpusavyje susimaišyti; vamzdelis be latekso, su spaustuku; sandari mėginių paėmimo jungtis; su siurbimo reguliavimo rankenėle, kuria galima reguliuoti ribas ne siauresniame nei -5 - -40 cmH2O; automatinis vakuumo tėkmės reguliatorius; su rankena talpos pakabinimui.