VIEŠOSIOS ERDVĖS ŠVIESOS G. 18, KLUONIŠKIŲ K., ZAPYŠKIO SEN., KAUNO R., ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

Atsakymai į tiekėjų paklaUSIMus NR. 1.

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Viešosios erdvės Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r., įrengimo darbų viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2026 m. gegužės 7 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautus tiekėjų paklausimus ir pateikia atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Paklausimai | atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti ar nurodytas teisingas armatūros tinklų kiekis suolų pamatams 310 kg/68m3 ? | Teisingas kiekis 3100 kg. Pridedame patikslintą projekto medžiagų ir darbo sąnaudų kiekių žiniaraštį (patikslinta 10 pozicija). Taip pat pirkimo sąlygų 3 priedo „Darbų kiekių žiniaraščiai“ 1 žiniaraštyje „Architektūrinė dalis“ įtraukta nauja 45 eilutė „Armatūros tinklų sumontavimas suolų pamatams“. |
| 2. | Prašome patikslinti betoninių suolų kiekį. Žiniaraštyje nurodyta 14,25 m3, perskaičiavus gauname 22,78 m3. Taip pat prašome nurodyti armatūros kiekį. | Betoninių suolų kiekis – 244 vnt, bendra betoninių suolų kubatūra 23 m3. Betoniniai suolai gaminami gamykloje, gamintojas numato reikiama armatūros kiekį suolams. Pridedame patikslintą pirkimo sąlygų 3 priedo „Darbų kiekių žiniaraščiai“ 1 žiniaraščio „Architektūrinė dalis“ 16 eiutę „Kitos surenkamos gelžbetonio konstrukcijos* suolai“ (patikslintas kiekis). |
| 3. | Projekte randame „Durelių įstatymas 244 vnt“, tačiau šių darbų nėra excel žiniaraštyje. Prašome patikslinti. | Durelių įstatymas numatytas Pirkimo sąlygų 3 priedo „Darbų kiekių žiniaraščiai“ 2 žiniaraščio „Elektrotechnika“ skyriuje „Montažinės medžiagos“ 47 eilutėje „Revizinių durelių įstatymas k4=0.500“ ir 48 eilutėje „Revizinės durelės“. Aukščiau minėtose pozicijose patikslinome kiekius. Taip pat šio aukščiau minėto žiniaraščio skyriuje „Lauko šviestuvai“ 29 eilutėje „LED juosta su aliuminiu profiliu ir matiniu sklaidytuvu IP66 5W/m L-1200“, 31eilutėje „LED juosta su aliuminiu profiliu ir matiniu sklaidytuvu IP66 5W/m L-1200“ ir 32 eilutėje „Maitinimo šaltinis LED juostai 20W 12-24V IP66“ patikslinti kiekiai. |

Komisija pažymi, kad vadovaujantis Pirkimo sąlygų 6.1 punkto nuostata, tiekėjų paklausimų pateikimo terminas pasibaigė.

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas kartu su priedais  yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.