## Sheet1
Spec. Sąlygų (Sutarties) priedas Nr. 2.2.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINOS PASIŪLYMO FORMA
Darbui laboratorijoje skirti indai, priemonės, smulki įranga ir specifiniai chemijos produktai 2026-P2 (kontrolinis sąrašas parengtas Dutscher katalogo pagrindu)
Prekių katalogas (pateikiama nuoroda į tiekėjo vieną siūlomą viešai skelbiamą elektroninės parduotuvės prekių katalogą, kuris privalo atitikti pirkimo dokumentų reikalavimus) |  | Pildo tiekėjas
Nurodomas prekių katalogo regionas (valstybė) (pildoma, jeigu siūlomas elektroninės parduotuvės prekių katalogas veikia daugiau, nei viename regione (valstybėje) ir todėl skiriasi prekių kainos) |  | Pildo tiekėjas
Reikalavimai Tiekėjo siūlomo elektroninės parduotuvės prekių katalogo asortimentui 1. Katalogas turi būti viešai skelbiamas internete su viešai skelbiamomis prekių kainomis, veikiantis ir prieinamas pasinaudoti (suformuoti elektroninį užsakymą) bet kokiam Lietuvoje esančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui be papildomos registracijos ar katalogo valdytojo patvirtinimo. 2. Tiekėjo siūlomame prekių kataloge turi būti ne mažesnis nei žemiau nurodytas siūlomų skirtingų komponentų kiekis (pasiūlymo pateikimo dieną ir visą Sutarties vykdymo laikotarpį): 2.1 Pipetės, jų priedai, antgaliai; ne mažiau kaip 200 skirtingų pozicijų; 2.2 Mėginių laikymui, saugojimui, kriolaikymui reikalingos priemonės, prietaisai; ne mažiau kaip 100 skirtingų pozicijų; 2.3 Filtravimui reikalingos priemonės, prietaisai, įranga; ne mažiau kaip 100 skirtingų pozicijų; 2.4 Mėginių paėmimo bei saugojimo priemonės; ne mažiau kaip 50 skirtingų pozicijų; 2.5 Mėgintuvėliai, kolbos, stiklinės ir kiti plastiko, stiklo laboratoriniai indai; ne mažiau kaip 200 skirtingų pozicijų; 2.6 Laboratorinės apsaugos priemonės; ne mažiau kaip 100 skirtingų pozicijų; 2.7 Ląstelių kultūros, serumai, terpės, reagentai, rinkiniai ir priemonės skirtos darbui su ląstelėmis; ne mažiau kaip 200 skirtingų pozicijų; 2.8 Molekulinės biologijos tyrimams reikalingi reagentai, rinkiniai, priemonės, smulki įranga; ne mažiau kaip 500 skirtingų pozicijų; 2.9 Imunologiniams, serologiniams tyrimams reikalingi reagentai, rinkiniai, priemonės; ne mažiau kaip 200 skirtingų pozicijų; 2.10 Mikrobiologijos tyrimams reikalingi reagentai, rinkiniai, priemonės; ne mažiau kaip 200 skirtingų pozicijų;
Preliminarus prekių sąrašas ir orientacinis ketinamas įsigyti jų kiekis
Prekės aprašymas | Mato vnt. | Orientacinis mato vnt. kiekis | Siūlomą pakuotę sudarantis vnt skaičius Pildo tiekėjas (nurodomas tik skaičius) | Orientacinis vnt. Kiekis | Siūloma prekė (siūlomos elektroninės parduotuvės konkretaus produkto, atitinkančio nustatytus reikalavimus, katalogo kodas) Pildo tiekėjas | 1 vnt. Prekės, esančios pakuotėje, įkainis EUR be PVM2 Pildo tiekėjas | Suma EUR be PVM (E ir G stulpelių sandauga) | 1 pakuotės kaina (D ir G stulpelių sandauga) | Siūlomų prekių aprašymas (Pildo tiekėjas tik tuo atveju, jei siūlomos lygiaverčių parametrų prekės3)
Soluble starch for analysis - Reag. Ph. Eur., 250g | vienetas | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0
Ammonium acetate, min. 99%, LC/MS, eluent additive for UHPLC/MS, 25g | vienetas | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0
Sulphuric acid, 5M (10N), titripur, 1l | vienetas | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0
Membrane filter pore size 0.22 µm, polyethersulfone, diameter 13 mm. Low protein binding. For ultra-fast sterile filtration of cell culture media, additives and other aqueous solutions. Package 100 units | pakuotė* | 8 |  | 800 |  |  | 0 | 0
250 ml square bottle with GL 45 cap, borosilicate glass 3.3, transparent, graduated. Bottle resistant to temperatures from -70 °C to +500 °C, cap resistant to temperatures from -40 °C to +140 °C. Space saving shape. | vienetas | 40 |  | 40 |  |  | 0 | 0
Syringe filters 0.2 µm diameter 15 mm, flow rate 10 ml/mm, regenerated cellulose membrane, hydrophilic, non-sterile, for ultra cleaning of aqueous solutions and organic solvents, autoclavable, connection: input luer lock, output luer. Package 50 units | pakuotė* | 8 |  | 400 |  |  | 0 | 0
Micro QS quartz cell for spectrophotometry (black walls), light path: 10 mm, Inside width: 2 mm, 0,5 ml tūrio, H x W x Outer L: 45 x 12.5 x 12.5 mm. Wave length 200 nm - 2500 nm. | vienetas | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0
Centrifuge tubes 50ml, ø x h: 30 x 116 mm. Individual packaging. Purity Level: Forensic DNA Grade. Cap with one flatenned side and one fluted side. Polypropylene tubes with high density polyethylene screw cap. Max centrifugation speed 19500 g, operating temperature - 86 °C to 100 °C, with graduations. Package 48 units | pakuotė* | 4 |  | 192 |  |  | 0 | 0
Single-Channel Micropipette 1-10 ml, autoclavable, volume lock, UV resistant | vienetas | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 0
Lactose broth for microbiology. Ready-made culture media prepared in tubes. Meets Eu. Pharm., FDA, APHA, USP, AOAC and CeNAN, stamped in the European Community (EC) and ISO 9001: 2000 certified. 10 ml in one tube. Package 20 units | pakuotė* | 3 |  | 60 |  |  | 0 | 0
Cup-shaped respirator with valve against dust/mist/nuisance, Level: Acid Gas. Classification EN 149:2001 + A1:2009. Filter polyester / polypropylene / charcoal. Latex free, cup shaped with nose clip, low breathing resistance. Package 10 units. | pakuotė* | 6 |  | 60 |  |  | 0 | 0
Syringe, 2 ml, centred luer cone, sterile, ISO 594-1, made of non-toxic materials (no latex, PVC or DEHP), syringe plus needle in one pack, package 100 units | pakuotė* | 20 |  | 2000 |  |  | 0 | 0
Microtube snap ClearLock 0.5 ml, with snap cap, certified ISCC Plus and ACT Label. Free from human DNA, DNase, RNase, endotoxins, ATP, PCR inhibitors. Non-cytotoxic. Package 500 units. | pakuotė* | 11 |  | 5500 |  |  | 0 | 0
PVC glove 36 cm, size 10, in compliance with EN420, EN388, EN374. With double PVC coating on cotton support. Mechanical resistance to abrasion and good resistance to oils, greases, diluted acids. Package 10 pairs (20 units). | pakuotė* | 15 |  | 300 |  |  | 0 | 0
Stainless steel spatula. Resistant to corrosion and anti-magnetic. Length 150 mm. Spatula dimensions 26 x 16 mm. | vienetas | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0
Pipette Tips, 20 µl, sterile with filter, graduated at 1, 5, 10 µl. Pliable TPE upper part, leak-proof seal. Length 45,38 mm, top diameter 6,38 mm, bottom diameter 0,38 mm. Package 960 units. | pakuotė* | 5 |  | 4800 |  |  | 0 | 0
Buffer solution for pH electrode calibration - pH value (at 25°C): 4.01, 250ml | vienetas | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0
Benchtop pH meter. Automatic temperature compensation, integrated electrode holder, hold function and stability indicator. Supplied with electrode and arm. pH -2,00 to 16,00. Resolution 0,01. Dimensions 15,5 x 17,5 x 6,9 cm. | vienetas | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 0
Sterile serological pipette, clear PS graduated pipette with lateral stripe and synthetic plug, 1 ml, free of detectable DNase/Rnase, human DNA and pyrogens, temperature range 0 °C to +40 °C, for single use, triple packed. Volumetric accuracy: ± 2 %. Package 100 units. | pakuotė* | 5 |  | 500 |  |  | 0 | 0
NMR tube scientific version in borosilicate glass 3.3 - frequency 500 MHZ, 5 mm diameter, length 178 mm. Package 5 units. | pakuotė* | 10 |  | 50 |  |  | 0 | 0
Nitrile glove, 300mm - size L/9, powder free, high chemical resistant, length 300mm, palm thickness 0.31 mm, bi-materials: nitrile / neoprene bilayer, AQL 0.25, chemical risk type A, compliant with the EN 420: 2003, ISO 374-5:2016 and EN 374-2:2014, evaluated for the Chemical risk according to ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015 and EN 374-4:2013. Package 40 units. | pakuotė* | 20 |  | 800 |  |  | 0 | 0
Minicentrifuge supplied with rotor for 12 x 1.5/2 ml and 32 x 0.2 ml tubes and strips and 2 sets of 0.2 ml and 0.5ml adapters. Speed range 2000-10000rpm. Max RCF 6708×g. | vienetas | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0
Miniature vortex mixer, speed 2800 rpm, orbit 4mm, operating temp. range : 4 to 65 °C. Dim. L x W x H: 94 x 99 x 66 mm, weight 0.4kg | vienetas | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 0
Siūloma nuolaida/antkainis4, proc. (sveikas skaičius, antkainis pateikiamas su minuso ženklu, pvz.: nuolaida 10 arba antkainis -10) pildo tiekėjas
[5 empty] | Bendra pasiūlymo kaina pritaikius nuolaidą/antkainį, EUR be PVM: |  | 0
PVM5, proc. pildo tiekėjas
[5 empty] | Pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR su PVM: |  | 0
1 pakuotę sudarančiam vienetų skaičiui taikoma ±50 % paklaida (pvz. vietoj pakuotės, kurią sudaro 12 vienetų, tiekėjas gali siūlyti nuo 6 iki 18 vienetų)
2 prekės kaina, kuri yra pateikta elektroninės parduotuvės prekių kataloge, pasiūlymo pateikimo dieną
3 Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais): • neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų; • panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui; • numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis; • nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
4 sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja visiems užsakymams taikyti nurodytą nuolaidą/antkainį nuo elektroninės parduotuvės prekių kataloge esančios kainos užsakymo pateikimo dieną. Tiekėjo pasiūlytos nuolaidos netaikymo atvejis - nuolaida sutarties vykdymo metu nėra sumuojama su kitomis tiekėjo taikomomis nuolaidomis, o taikoma ta nuolaida, kuri prekių užsakymo pateikimo dieną yra didesnė.
5 Esant skirtingam tiekėjų PVM mokėtojų statusui, galutinės pasiūlymų kainos bus vertinamos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730785-Kaip-vertinti-pasi%C5%ABlymus-kai-tiek%C4%97j%C5%B3-statusas-pagal-PVM-mok%C4%97jim%C4%85-yra-nevienodas-
Note on A6: Tiekėjas privalo siūlyti vieną elektroninės parduotuvės prekių katalogą. Jeigu šioje skiltyje bus pasiūlytas daugiau nei vienas katalogas arba katalogas apskritai nepasiūlytas, bus laikoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Note on D12: Tais atvejais, kai mato vienetas yra "Vienetas" ar "rinkinys", ar "pakuotė" D stulpelyje turi būti nurodyti kiekiai po 1 vnt.
Note on E12: Šiame stulpelyje pateiktas visas bendras prekių vienetų kiekis visose C stulpelyje nurodytose pakuotėse. G stulpelyje turi būti nurodytas 1 vnt. E stulpelio prekės įkainis.