# PRANEŠIMAS APIE PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMĄ

Perkančioji organizacija informuoja, kad, siekiant užtikrinti pirkimo, pirkimo Nr. 7664993, sąlygų aiškumą ir išvengti galimų interpretacijų, tikslinami pirkimo dokumentai, Pirkimo sąlygų Priedas Nr.1 Techninė specifikacija.

Patikslinimas taikomas aplinkosauginių reikalavimų daliai.

Buvo:

„Kartu su Pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams įrodančius dokumentus: nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato (…) skaitmeninę kopiją.“

Keičiama į:

„Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams įrodančius dokumentus: nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninę kopiją arba kitus lygiaverčius įrodymus, pagrindžiančius, kad tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

Lygiaverčiais įrodymais laikomi dokumentai, kurie leidžia objektyviai įvertinti aplinkos apsaugos vadybos sistemos veikimą ir užtikrina panašų patikimumo ir kontrolės lygį kaip sertifikuota sistema.“

Pažymime, kad šiuo patikslinimu pirkimo sąlygų esmė nekeičiama, o tik suvienodinamos formuluotės ir aiškiau įtvirtinama tiekėjų teisė pateikti lygiaverčius įrodymus.

Patikslinimas Techninėje specifikacijoje 4.; 4.1.; 4.2 pozicijose:

Buvo:

| 4. | Vidaus interneto tinklo kabelis CAT 6 belaidės prieigos taškams | Ne blogiau kaip: Vidaus interneto kabelis 6 CAT 4x2x0.55 cm Ne mažesnis kiekis nei 1100m. | ________ (nurodyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Vidaus interneto tinklo kabelis CAT 5e vidinėms vaizdo kameroms | Ne blogiau kaip: Vidaus interneto kabelis 5e CAT 4x2x0.55 cm Ne mažesnis kiekis nei 1182m. | ________ (nurodyti) |
| 4.2. | Vidaus interneto tinklo kabelis CAT 5e lauko vaizdo kameroms | Ne blogiau kaip: Vidaus interneto kabelis 5e CAT 4x2x0.55 cm Ne mažesnis kiekis nei 306m. | ________ (nurodyti) |

Keičiama į:



| 4 | Vidaus interneto tinklo kabelis CAT 6 belaidės prieigos taškams | Ne blogiau kaip: Vidaus interneto kabelis 6 CAT 4x2x0.55 mm Ne mažesnis kiekis nei 1100m. | ________ (nurodyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Vidaus interneto tinklo kabelis CAT 5e vidinėms vaizdo kameroms | Ne blogiau kaip: Vidaus interneto kabelis 5e CAT 4x2x0.55 mm Ne mažesnis kiekis nei 1182m. | ________ (nurodyti) |
| 4.2 | Lauko interneto tinklo kabelis CAT 5e lauko vaizdo kameroms | Ne blogiau kaip: Vidaus interneto kabelis 5e CAT 4x2x0.55 mm Ne mažesnis kiekis nei 306m. | ________ (nurodyti) |

Atsižvelgiant į atliktus patikslinimus ir į tai, kad pirkimas yra mažos vertės, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-05-12 d. 08:00 val., laikant tokį terminą pakankamu tiekėjams parengti ir pateikti pasiūlymus.

Kitos pirkimo sąlygos nesikeičia.