Pirkimo sąlygų 1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Plungės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL „GYVENAMŲJŲ PATALPŲ / APLINKOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS PLUNGĖS R. SAVIVALDYBĖJE“ PIRKIMO

20___-___-___

- Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos | ... |
| Telefono Nr., el. paštas | ... |

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali informacija (Taip/Ne) | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tiekėjui žinoma, kad pripažinus pasiūlymą nugalėtoju ir sudarius sutartį jo pasiūlymas ir pasirašyta sutartis bus paviešinta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

- Informacija apie ūkio subjektus ir subtiekėjus :

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |
| Kvazisubtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |

- Palyginamoji pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai (visam sutarties laikotarpiui) | Įkainis Eur be PVM už 1 mato vnt. | Kaina EUR be PVM įvertinus preliminarų kiekį (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ardymo, demontavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 1. | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 355 |  |  |
| 2. | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 105 |  |  |
| 3. | Betoninių monolitinių konstrukcijų išardymas | m3 | 7 |  |  |
| 4. | Statinio mūro, betono, g/b konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 52 |  |  |
| 5. | Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo | m3 | 12 |  |  |
| 6. | Medinių durų angų užpildymo išardymas | m2 | 57 |  |  |
| 7. | Langų angų su palangėmis užpildymo išardymas | m2 | 13 |  |  |
| 8. | Medinių lentinių grindų su gulekšniais išardymas | m2 | 22 |  |  |
| 9. | Sienų tapetų nuėmimas | m2 | 52 |  |  |
| 10. | Dailylenčių ardymas (sienų arba lubų) | m2 | 53 |  |  |
| 11. | Vonių nuėmimas | vnt | 21 |  |  |
| 12. | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 21 |  |  |
| 13. | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 21 |  |  |
| 14. | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 43 |  |  |
| 15. | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 221 |  |  |
| 16. | Ketinių vidaus kanalizacijos 50-100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 102 |  |  |
| 17. | Vandens tūrinio šildytuvo, radiatoriaus/gyvatuko demontavimas | vnt | 22 |  |  |
| 18. | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų (tame skaičiuje rozetės ir jungtukai) demontavimas | m | 205 |  |  |
| 19. | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | vnt | 22 |  |  |
| 20. | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 37 |  |  |
| 21. | Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu K4=1.5 | t | 37 |  |  |
| 22. | Statybinio laužo rūšiavimo, sąvartyno ir kt. išlaidos | t | 39 |  |  |
| 23. | Laiptų turėklų išardymas | m | 12 |  |  |
| 24. | Vandens skaitiklių nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt | 14 |  |  |
| Sienos ir jų apdaila |  |  |  |  |  |
| 25. | Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 305 |  |  |
| 26. | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 82 |  |  |
| 27. | Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles | m2 | 85 |  |  |
| 28. | Paviršių aptaisymas gipso kartono pl., užtaisant ir glaistant siūles bei įrengiant metalinį karkasą, kai sienos nel. | m2 | 105 |  |  |
| 29. | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 85 |  |  |
| 30. | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 85 |  |  |
| 31. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu | m2 | 210 |  |  |
| 32. | Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis glaistymas 2 kartus | m2 | 210 |  |  |
| 33. | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais 2 kartus | m2 | 205 |  |  |
| 34. | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 | 266 |  |  |
| 35. | Anksčiau dažytų sienų gruntavimas ir labai geras dažymas emulsiniais dažais 2 kartus paruošiant paviršius | m2 | 130 |  |  |
| 36. | Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija | m2 | 200 |  |  |
| Lubos ir jų apdaila |  |  |  |  |  |
| 37. | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | m2 | 110 |  |  |
| 38. | Lubų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis glaistymas 2 kartus | m2 | 110 |  |  |
| 39. | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu | m2 | 110 |  |  |
| 40. | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais 2 kartus | m2 | 110 |  |  |
| 41. | Anksčiau dažytų lubų labai geras gruntavimas ir dažymas 2 kartus emulsiniais dažais paruošiant paviršių | m2 | 55 |  |  |
| 42. | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 25 |  |  |
| Langai, lauko ir vidaus durys |  |  |  |  |  |
| 43. | Anksčiau dažytų durų dažymas emaliniais dažais, paruošiant paviršių (m2 durų blokų) | m2 | 25 |  |  |
| 44. | Vidaus durų blokų montavimas su rankenomis, spynomis ir durų atmušėjais | m2 | 65 |  |  |
| 45. | Smulkus durų remontas, jų neišimant | vnt. | 10 |  |  |
| 46. | Stambus durų varčių remontas, jas išimant | vnt. | 10 |  |  |
| 47. | Plastikinės lauko durys su durų atmušėjais, pritraukėjais (jei reikalinga) | m2 | 8 |  |  |
| 48. | Langų blokų su palangėmis labai geras emalinis dažymas, paruošiant paviršių (m2 langų blokų) | m2 | 10 |  |  |
| 49. | Plastiko langai varstomi su vidaus ir lauko palangėmis (m2 bloko) | m2 | 10 |  |  |
| Grindys |  |  |  |  |  |
| 50. | Smėlio/skaldos pasluoksnio įrengimas grindims(mažų apimčių) | m3 | 10 |  |  |
| 51. | Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | m2 | 25 |  |  |
| 52. | Šilumos ir garso izoliavimas 50 mm storio mineralinės vatos plokštėmis | m2 | 45 |  |  |
| 53. | Horizontalių paviršių teptinė hidroizoliacija užkeliant ant sienos 20 cm | m2 | 110 |  |  |
| 54. | Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga | m2 | 25 |  |  |
| 55. | Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant garo izoliacinę plėvelę | m2 | 55 |  |  |
| 56. | Laminuotų grindų dangų įrengimas su grindjuostėmis, įrengiant savaime išsilyginantį skiedinį ir paklotą | m2 | 35 |  |  |
| 57. | PVC grindų danga įrengiant savaime išsilyginantį skiedinį, ir įrengiant grindjuostes | m2 | 25 |  |  |
| 58. | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas išlyginant pagrindą (betonuojant) | m2 | 110 |  |  |
| 59. | Keraminių plytelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles | m2 | 20 |  |  |
| 60. | Paviršių (grindų su grindjuostėmis) labai geras dažymas emaliniais dažais, paruošiant paviršių | m2 | 30 |  |  |
| 61. | Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus | kg | 75 |  |  |
| 62. | 50 mm storio betono užtepas, atliekamas rankiniu būdu | m2 | 45 |  |  |
| 63. | Kiekvieniems 5mm betono užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti prie 2 punkto | m2 | 45 |  |  |
| Santechniniai prietaisai, trapas, ranktūriai ir atlenkiamas neįgaliųjų suoliukas |  |  |  |  |  |
| 64. | Praustuvo su sifonu ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 23 |  |  |
| 65. | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 23 |  |  |
| 66. | Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 7 |  |  |
| 67. | Paprasto dušo trapo su nerūdijančio metalo grotelėmis montavimas grindyse | kompl. | 14 |  |  |
| 68. | Dušo latako trapo 100 cm ilgio įrengimas grindyse, grotelės nerūdyjančio metalo | kompl. | 12 |  |  |
| 69. | Dušo tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 25 |  |  |
| 70. | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 20 |  |  |
| 71. | Natūralaus vėdinimo ventiliacijos grotelių pakeitimas (be el. variklio) | vnt | 42 |  |  |
| 72. | Natūralaus vėdinimo ventiliacijos grotelių pakeitimas su el. varikliu | vnt | 17 |  |  |
| 73. | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 2 vnt. (paprasti) | vnt. | 75 |  |  |
| 74. | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius daugiau kaip 2 arba ranktūriai tvirtinami į grindis arba po praustuvu | vnt. | 11 |  |  |
| 75. | Atlenkiamo vonios patalpos neįgaliųjų suoliuko montavimas | vnt. | 9 |  |  |
| 76. | Vonios kambarių dušo užuolaidų su laikikliu montavimas | vnt. | 23 |  |  |
| 77. | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) (be vandens skaitiklio kainos) | vnt. | 14 |  |  |
| 78. | El. vandens tūrinio šildytuvo montavimas | vnt. | 6 |  |  |
| 79. | El. vandens šildytuvai 100 ltr. | vnt. | 4 |  |  |
| 80. | El. vandens šildytuvai 80 ltr. | vnt. | 3 |  |  |
| 81. | Elektrinių rankšluosčių džiovintuvų montavimas | vnt. | 6 |  |  |
| 82. | Elektriniai rankšluosčių džiovintuvai EE 800 SL (150W) | vnt. | 6 |  |  |
| 83. | Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais montavimas | vnt. | 7 |  |  |
| 84. | Rankšluosčių džiovintuvas | vnt. | 2 |  |  |
| 85. | Revizinių durelių įrengimas | vnt. | 6 |  |  |
| Šildymas, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai |  |  |  |  |  |
| 86. | Vandentiekio, šildymo iš plastikinių vamzdžių (su fasoninėmis dalimis) tiesimas kanaluose ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 330 |  |  |
| 87. | Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm (su fasoninėmis dalimis) tiesimas | m | 175 |  |  |
| 88. | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 112 |  |  |
| 89. | Vidaus kanal. vamzdžių, kurių D 50-100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų | vnt | 27 |  |  |
| 90. | Vamzdžių kurių D 15- 25mm, prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos | vnt | 27 |  |  |
| 91. | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių) (be radiatoriaus kainos) | vnt. | 4 |  |  |
| 92. | Termolux radiatoriai apatinio pajungimo tipas 11 500x900, 701W | vnt. | 2 |  |  |
| 93. | Termolux radiatoriai apatinio pajungimo tipas 11 1000x900, 1402W | vnt. | 2 |  |  |
| 94. | Skylių gręžimas deimantinėmis karūnomis iki 172mm, mūrinėse ir betoninėse sienose, grindyse. | vnt. | 7 |  |  |
| 95. | Priešgaisrinis vamzdžių sandarinimas iki 110mm | vnt. | 7 |  |  |
| Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai |  |  |  |  |  |
| 96. | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant | m3 | 2 |  |  |
| 97. | Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas | vnt. | 3 |  |  |
| 98. | PP d400/315 šulinėlis 2m su plastikiniu dangčiu ir užvirintu dugnu be atšakų | vnt. | 3 |  |  |
| 99. | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių kanalizacijos vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų | m | 22 |  |  |
| 100. | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x2000, su gum. tarpin.(vid. nuotek. Optima) | vnt. | 12 |  |  |
| 101. | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose | m | 12 |  |  |
| 102. | PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 16, SDR 11, 32x3.0mm (vand.) | m | 21 |  |  |
| 103. | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt. | 3 |  |  |
| 104. | Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu | vnt. | 3 |  |  |
| Elektrotechnika |  |  |  |  |  |
| 105. | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m | 105 |  |  |
| 106. | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu | m | 350 |  |  |
| 107. | Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose | m | 350 |  |  |
| 108. | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas paruoštose vagose (po tinku), plastikiniuose kanaluose arba įtraukiant į sumontuotus vamzdžius | m | 450 |  |  |
| 109. | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | m | 350 |  |  |
| 110. | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji, padarant lizdus | vnt. | 52 |  |  |
| 111. | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji, padarant lizdus | vnt. | 92 |  |  |
| 112. | Šviestuvų montavimas | vnt. | 42 |  |  |
| 113. | Dėžės su kirtikliu ir jungikliais iki 100 A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, sienos ar kolonos | vnt. | 7 |  |  |
| 114. | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt. | 9 |  |  |
| 115. | El. nuotėkių rėlių montavimas | vnt. | 9 |  |  |
| Pandusų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 116. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 12 |  |  |
| 117. | Betono trinkelių dangos (panduso) su bordiūrais ar betonine sienute, įrengimas paruošiant pagrindus (smėlis, skalda, atsijos) | m2 | 32 |  |  |
| 118. | Metalinio cinkuotų presuotų grotelių panduso pakloto įrengimas ant metalinių konstrukcijų karkaso su g/b stulpiniais pamatais | m2 | 67 |  |  |
| 119. | Metalinių nerūdyjančio plieno turėklų pandusui ir laiptams įrengimas | m | 120 |  |  |
| 120. | Paprastų, metalinių, dažytų turėklų įrengimas | m | 30 |  |  |
| 121. | Betono plytelių/trinkelių dangos rekonstrukcija, kai iki 25 proc. plytelės/trinkelės ar bordiūrai naudoti | m2 | 70 |  |  |
| 122. | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu ir užsėjant gazonus | m2 | 30 |  |  |
| 123. | Skaldos, (žvyro) pasluoksnis | m3 | 3 |  |  |
| 124. | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas | m3 | 6 |  |  |
| 125. | Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 | m2 | 20 |  |  |
| 126. | Metalinių įdėtinių detalių iki 2kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 20 |  |  |
| 127. | Akmens masės neslydžių plytelių dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, "Atlas plius" klijais įrengiant pandusą arba aptaisant laiptus | m2 | 22 |  |  |
| 128. | Plytelės laiptams akmens masės | m2 | 22 |  |  |
| 129. | Klijai „Atlas plius“ akmens masės plytelėms | kg | 117 |  |  |
| 130. | Kelio ženklo įrengimas (846 Asmenys su negalia (Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms) | vnt. | 2 |  |  |
| 131. | Gatvės ar vejos bordiūro pakeitimas/pažeminimas pritaikant neįgaliesiems | m | 10 |  |  |
| Iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (Eur) |  |  |  |  |  |
| Iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Palyginamoji pasiūlymo kaina žodžiais:__________________________________________

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _________________________________________________

Pastabos:

- Kaina suapvalinama paliekant du skaitmenis po kablelio. Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.

- Maksimali pirkimui skirta lėšų suma be PVM – 289 256,20 Eur.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

Šis pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Taip pat, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne Tiekėjo vadovas, su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti Tiekėjo pasiūlymą.

Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia.

Nurodyti žinomą (-us) subtiekėją (-us) ir (ar) ūkio subjektą (-us), kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį. Subtiekėjo (-ų) ir (ar) ūkio subjekto (-ų) pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju Tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjo (-ų) ir (ar) ūkio subjekto (-ų) veiklą vykdant sutartį.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta preliminarioji sutartis, ketinimų protokolas ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad Tiekėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.