Pirkimo sąlygų 6 priedas

MAKSIMALŪS DARBŲ ĮKAINIAI IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

Planuojamų darbų preliminarūs kiekiai per visą sutarties laikotarpį (įskaitant ir sutarties pratęsimą) ir maksimalūs darbų įkainiai už 1 mato vnt., kurių tiekėjai negali viršyti teikdami pasiūlymą:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai (visam sutarties laikotarpiui) | Maksimalus įkainis Eur be PVM už 1 mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ardymo, demontavimo darbai |  |  |  |  |
| 1. | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 355 | 7,50 |
| 2. | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 105 | 7,50 |
| 3. | Betoninių monolitinių konstrukcijų išardymas | m3 | 7 | 330,00 |
| 4. | Statinio mūro, betono, g/b konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 52 | 9,50 |
| 5. | Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo | m3 | 12 | 148,00 |
| 6. | Medinių durų angų užpildymo išardymas | m2 | 57 | 13,00 |
| 7. | Langų angų su palangėmis užpildymo išardymas | m2 | 13 | 37,00 |
| 8. | Medinių lentinių grindų su gulekšniais išardymas | m2 | 22 | 8,00 |
| 9. | Sienų tapetų nuėmimas | m2 | 52 | 3,00 |
| 10. | Dailylenčių ardymas (sienų arba lubų) | m2 | 53 | 6,00 |
| 11. | Vonių nuėmimas | vnt | 21 | 46,00 |
| 12. | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 21 | 11,00 |
| 13. | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 21 | 13,00 |
| 14. | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 43 | 12,00 |
| 15. | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 221 | 7,00 |
| 16. | Ketinių vidaus kanalizacijos 50-100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 102 | 16,00 |
| 17. | Vandens tūrinio šildytuvo, radiatoriaus/gyvatuko demontavimas | vnt | 22 | 40,00 |
| 18. | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų (tame skaičiuje rozetės ir jungtukai) demontavimas | m | 205 | 1,00 |
| 19. | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | vnt | 22 | 3,50 |
| 20. | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 37 | 32,00 |
| 21. | Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu K4=1.5 | t | 37 | 84,00 |
| 22. | Statybinio laužo rūšiavimo, sąvartyno ir kt. išlaidos | t | 39 | 176,50 |
| 23. | Laiptų turėklų išardymas | m | 12 | 10,00 |
| 24. | Vandens skaitiklių nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt | 14 | 8,50 |
| Sienos ir jų apdaila |  |  |  |  |
| 25. | Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 305 | 15,00 |
| 26. | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 82 | 46,00 |
| 27. | Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles | m2 | 85 | 24,00 |
| 28. | Paviršių aptaisymas gipso kartono pl., užtaisant ir glaistant siūles bei įrengiant metalinį karkasą, kai sienos nel. | m2 | 105 | 49,00 |
| 29. | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 85 | 46,00 |
| 30. | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 85 | 51,00 |
| 31. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu | m2 | 210 | 2,00 |
| 32. | Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis glaistymas 2 kartus | m2 | 210 | 18,00 |
| 33. | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais 2 kartus | m2 | 205 | 12,00 |
| 34. | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 | 266 | 64,00 |
| 35. | Anksčiau dažytų sienų gruntavimas ir labai geras dažymas emulsiniais dažais 2 kartus paruošiant paviršius | m2 | 130 | 25,00 |
| 36. | Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija | m2 | 200 | 9,50 |
| Lubos ir jų apdaila |  |  |  |  |
| 37. | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | m2 | 110 | 51,00 |
| 38. | Lubų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis glaistymas 2 kartus | m2 | 110 | 18,00 |
| 39. | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu | m2 | 110 | 2,50 |
| 40. | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais 2 kartus | m2 | 110 | 15,50 |
| 41. | Anksčiau dažytų lubų labai geras gruntavimas ir dažymas 2 kartus emulsiniais dažais paruošiant paviršių | m2 | 55 | 25,00 |
| 42. | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 25 | 46,00 |
| Langai, lauko ir vidaus durys |  |  |  |  |
| 43. | Anksčiau dažytų durų dažymas emaliniais dažais, paruošiant paviršių (m2 durų blokų) | m2 | 25 | 43,00 |
| 44. | Vidaus durų blokų montavimas su rankenomis, spynomis ir durų atmušėjais | m2 | 65 | 277,00 |
| 45. | Smulkus durų remontas, jų neišimant | vnt. | 10 | 50,00 |
| 46. | Stambus durų varčių remontas, jas išimant | vnt. | 10 | 165,00 |
| 47. | Plastikinės lauko durys su durų atmušėjais, pritraukėjais (jei reikalinga) | m2 | 8 | 460,00 |
| 48. | Langų blokų su palangėmis labai geras emalinis dažymas, paruošiant paviršių (m2 langų blokų) | m2 | 10 | 113,50 |
| 49. | Plastiko langai varstomi su vidaus ir lauko palangėmis (m2 bloko) | m2 | 10 | 300,00 |
| Grindys |  |  |  |  |
| 50. | Smėlio/skaldos pasluoksnio įrengimas grindims(mažų apimčių) | m3 | 10 | 55,00 |
| 51. | Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | m2 | 25 | 15,00 |
| 52. | Šilumos ir garso izoliavimas 50 mm storio mineralinės vatos plokštėmis | m2 | 45 | 9,00 |
| 53. | Horizontalių paviršių teptinė hidroizoliacija užkeliant ant sienos 20 cm | m2 | 110 | 8,50 |
| 54. | Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga | m2 | 25 | 15,00 |
| 55. | Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant garo izoliacinę plėvelę | m2 | 55 | 3,00 |
| 56. | Laminuotų grindų dangų įrengimas su grindjuostėmis, įrengiant savaime išsilyginantį skiedinį ir paklotą | m2 | 35 | 32,00 |
| 57. | PVC grindų danga įrengiant savaime išsilyginantį skiedinį, ir įrengiant grindjuostes | m2 | 25 | 53,00 |
| 58. | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas išlyginant pagrindą (betonuojant) | m2 | 110 | 67,00 |
| 59. | Keraminių plytelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles | m2 | 20 | 100,00 |
| 60. | Paviršių (grindų su grindjuostėmis) labai geras dažymas emaliniais dažais, paruošiant paviršių | m2 | 30 | 21,50 |
| 61. | Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus | kg | 75 | 2,50 |
| 62. | 50 mm storio betono užtepas, atliekamas rankiniu būdu | m2 | 45 | 20,00 |
| 63. | Kiekvieniems 5mm betono užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti prie 2 punkto | m2 | 45 | 2,00 |
| Santechniniai prietaisai, trapas, ranktūriai ir atlenkiamas neįgaliųjų suoliukas |  |  |  |  |
| 64. | Praustuvo su sifonu ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 23 | 297,00 |
| 65. | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 23 | 259,00 |
| 66. | Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 7 | 227,00 |
| 67. | Paprasto dušo trapo su nerūdijančio metalo grotelėmis montavimas grindyse | kompl. | 14 | 49,00 |
| 68. | Dušo latako trapo 100 cm ilgio įrengimas grindyse, grotelės nerūdyjančio metalo | kompl. | 12 | 161,00 |
| 69. | Dušo tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 25 | 155,00 |
| 70. | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 20 | 16,00 |
| 71. | Natūralaus vėdinimo ventiliacijos grotelių pakeitimas (be el. variklio) | vnt | 42 | 23,00 |
| 72. | Natūralaus vėdinimo ventiliacijos grotelių pakeitimas su el. varikliu | vnt | 17 | 45,00 |
| 73. | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 2 vnt. (paprasti) | vnt. | 75 | 55,00 |
| 74. | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius daugiau kaip 2 arba ranktūriai tvirtinami į grindis arba po praustuvu | vnt. | 11 | 110,00 |
| 75. | Atlenkiamo vonios patalpos neįgaliųjų suoliuko montavimas | vnt. | 9 | 132,00 |
| 76. | Vonios kambarių dušo užuolaidų su laikikliu montavimas | vnt. | 23 | 74,50 |
| 77. | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) (be vandens skaitiklio kainos) | vnt. | 14 | 17,00 |
| 78. | El. vandens tūrinio šildytuvo montavimas | vnt. | 6 | 111,00 |
| 79. | El. vandens šildytuvai 100 ltr. | vnt. | 4 | 255,00 |
| 80. | El. vandens šildytuvai 80 ltr. | vnt. | 3 | 234,00 |
| 81. | Elektrinių rankšluosčių džiovintuvų montavimas | vnt. | 6 | 20,00 |
| 82. | Elektriniai rankšluosčių džiovintuvai EE 800 SL (150W) | vnt. | 6 | 170,00 |
| 83. | Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais montavimas | vnt. | 7 | 185,00 |
| 84. | Rankšluosčių džiovintuvas | vnt. | 2 | 157,00 |
| 85. | Revizinių durelių įrengimas | vnt. | 6 | 25,00 |
| Šildymas, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai |  |  |  |  |
| 86. | Vandentiekio, šildymo iš plastikinių vamzdžių (su fasoninėmis dalimis) tiesimas kanaluose ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 330 | 23,00 |
| 87. | Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm (su fasoninėmis dalimis) tiesimas | m | 175 | 33,00 |
| 88. | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 112 | 33,00 |
| 89. | Vidaus kanal. vamzdžių, kurių D 50-100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų | vnt | 27 | 85,00 |
| 90. | Vamzdžių kurių D 15- 25mm, prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos | vnt | 27 | 96,00 |
| 91. | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių) (be radiatoriaus kainos) | vnt. | 4 | 37,00 |
| 92. | Termolux radiatoriai apatinio pajungimo tipas 11 500x900, 701W | vnt. | 2 | 109,00 |
| 93. | Termolux radiatoriai apatinio pajungimo tipas 11 1000x900, 1402W | vnt. | 2 | 221,00 |
| 94. | Skylių gręžimas deimantinėmis karūnomis iki 172mm, mūrinėse ir betoninėse sienose, grindyse. | vnt. | 7 | 68,00 |
| 95. | Priešgaisrinis vamzdžių sandarinimas iki 110mm | vnt. | 7 | 43,00 |
| Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai |  |  |  |  |
| 96. | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant | m3 | 2 | 43,00 |
| 97. | Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas | vnt. | 3 | 97,00 |
| 98. | PP d400/315 šulinėlis 2m su plastikiniu dangčiu ir užvirintu dugnu be atšakų | vnt. | 3 | 83,00 |
| 99. | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių kanalizacijos vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų | m | 22 | 3,00 |
| 100. | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x2000, su gum. tarpin.(vid. nuotek. Optima) | vnt. | 12 | 23,00 |
| 101. | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose | m | 12 | 14,00 |
| 102. | PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 16, SDR 11, 32x3.0mm (vand.) | m | 21 | 3,00 |
| 103. | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt. | 3 | 64,00 |
| 104. | Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu | vnt. | 3 | 160,00 |
| Elektrotechnika |  |  |  |  |
| 105. | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m | 105 | 7,50 |
| 106. | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu | m | 350 | 6,50 |
| 107. | Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose | m | 350 | 5,00 |
| 108. | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas paruoštose vagose (po tinku), plastikiniuose kanaluose arba įtraukiant į sumontuotus vamzdžius | m | 450 | 5,00 |
| 109. | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | m | 350 | 5,50 |
| 110. | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji, padarant lizdus | vnt. | 52 | 15,00 |
| 111. | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji, padarant lizdus | vnt. | 92 | 15,00 |
| 112. | Šviestuvų montavimas | vnt. | 42 | 50,00 |
| 113. | Dėžės su kirtikliu ir jungikliais iki 100 A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, sienos ar kolonos | vnt. | 7 | 88,50 |
| 114. | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt. | 9 | 62,00 |
| 115. | El. nuotėkių rėlių montavimas | vnt. | 9 | 63,00 |
| Pandusų įrengimas |  |  |  |  |
| 116. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 12 | 63,00 |
| 117. | Betono trinkelių dangos (panduso) su bordiūrais ar betonine sienute, įrengimas paruošiant pagrindus (smėlis, skalda, atsijos) | m2 | 32 | 141,00 |
| 118. | Metalinio cinkuotų presuotų grotelių panduso pakloto įrengimas ant metalinių konstrukcijų karkaso su g/b stulpiniais pamatais | m2 | 67 | 430,50 |
| 119. | Metalinių nerūdyjančio plieno turėklų pandusui ir laiptams įrengimas | m | 120 | 214,50 |
| 120. | Paprastų, metalinių, dažytų turėklų įrengimas | m | 30 | 89,00 |
| 121. | Betono plytelių/trinkelių dangos rekonstrukcija, kai iki 25 proc. plytelės/trinkelės ar bordiūrai naudoti | m2 | 70 | 55,00 |
| 122. | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu ir užsėjant gazonus | m2 | 30 | 14,00 |
| 123. | Skaldos, (žvyro) pasluoksnis | m3 | 3 | 120,00 |
| 124. | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas | m3 | 6 | 447,00 |
| 125. | Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 | m2 | 20 | 81,50 |
| 126. | Metalinių įdėtinių detalių iki 2kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 20 | 9,00 |
| 127. | Akmens masės neslydžių plytelių dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, "Atlas plius" klijais įrengiant pandusą arba aptaisant laiptus | m2 | 22 | 67,50 |
| 128. | Plytelės laiptams akmens masės | m2 | 22 | 20,00 |
| 129. | Klijai „Atlas plius“ akmens masės plytelėms | kg | 117 | 1,00 |
| 130. | Kelio ženklo įrengimas (846 Asmenys su negalia (Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms) | vnt. | 2 | 156,00 |
| 131. | Gatvės ar vejos bordiūro pakeitimas/pažeminimas pritaikant neįgaliesiems | m | 10 | 42,00 |

Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarūs darbų kiekio.