## 1var
1 priedas. Baldų detali techninė specifikacija
Nr./ Žymuo* | Gaminys / Aprašymas | Matmenys | Gaminio vaizdas | Kiekiai
ST.1 | Elektra reguliuojamo aukščio stalas su metaliniu dangteliu. Stalas turi susidėti iš stalviršio, elektra reguliuojamų kojų, metalinio dangtelio ir metalinio lovelio. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą, kurio ilgis gali reguliuotis iki 600mm. Metalinis dangtelis su rėmeliu laidų nuvedimui. Matmenys 310x120, H=25+-20mm Dangtelis gaminamas iš skardos arba lygiaverčio lankstinio, metalo storis ne mažiau kaip 1-1,5 mm. Dangtelio atsidarymas fiksuojasi visose pozicijose. Dangtelyje yra išpjova laidų išvedimui. Rėmelis turi būti pritvirtintas prie stalviršio. Po stalviršiu turi būti montuojamas horizontalus laidų nuvedimo kanalas. Kanalą sudaro skardos arba lygiaverčio lankstinys ir metaliniai laikikliai. Jų spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai. Kanale turi būti išpjovos apatinėje dalyje laidų nuvedimui ir vertikalių laidų kanalų montavimui bei šoninės ir apatinės skylės įvairioms elektros blokų montavimo konfigūracijoms. Lankstinio metalo storis ne mažiau kaip 1-1,5 mm. Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. Laidų nuvedimo kanalo plotis 500 mm +- 20 mm, gylis 100 mm +- 20 mm, aukštis 110 m +- 20 mm. Reguliuojamos elektrinės kojos turi būti C formos: kojos statramstis turi būti tvirtinamas 2/3 įgilimto pėdų ir side support atžvilgiu. Kojas turi sudaryti: stalviršio ir kolonų sujungimo detalė, į aukštį kylančios trys kolonos, horizontalūs padai. Kolonos pagamintos iš stačiakampių plieninių arba lygiaverčių vamzdžių, kurių matmuo turi būti ne mažiau kaip 60x80 (platesnės) ir ne mažiau kaip 50x70 (vidurinės), ne mažiau kaip 40x60mm (siauriausios). Horizontalūs kojų padai turi būti pagaminti iš metalinio lakšto ir prie jo privirinto metalinio profilio, juose sumontuotos išsukamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti (reguliuojamos 0 - 10 mm). Kojų padų matmenys ne mažesni nei 700x70x20 mm. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu. Stalo kilimą auštyn-žemyn turi užtikrinti du varikliai. Funkcinė stalo apkrova ne mažiau kaip 100 kg. Judėjimo greitis turi būti ne mažiau kaip 32 mm/s. Stalas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją. Kiekvienam stalui turi būti elektros ilgintuvas, ne mažiau kaip 5 vietų, kabelio ilgis ne mažiau kaip 2,5 m., su tvirtinimo sistema, suderinama tvirtinimui prie stalo kabelių kanalo. Elektros srovė- 16 A. Įtampa- 230 V, su įžeminimo kontaktais. Spalva – balta arba juoda (derinama su Užsakovu prieš užsakant). Stalviršio spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. Stalo plotis turi būti 1600+- 20 mm, gylis 700 +- 20 mm, aukštis turi būti 620-1290 +- 20 mm. Stalai turi atitikti Europos biuro baldų standartą, EN 527-2:2016+A1:2019 ar lygiavertį. Sertifikato kopiją būtina pateikti prieš pasirašant sutartį. | 1600x700, H-620/1290 +- 20 mm |  | 28
ST.2 | Elektra reguliuojamo aukščio stalas su metaliniu dangteliu. Stalas turi susidėti iš stalviršio, elektra reguliuojamų kojų, metalinio dangtelio ir metalinio lovelio. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą, kurio ilgis gali reguliuotis iki 600mm. Metalinis dangtelis su rėmeliu laidų nuvedimui. Matmenys 310x120, H=25+-20mm Dangtelis gaminamas iš skardos arba lygiaverčio lankstinio, metalo storis ne mažiau kaip 1-1,5 mm. Dangtelio atsidarymas fiksuojasi visose pozicijose. Dangtelyje yra išpjova laidų išvedimui. Rėmelis turi būti pritvirtintas prie stalviršio. Po stalviršiu turi būti montuojamas horizontalus laidų nuvedimo kanalas. Kanalą sudaro skardos arba lygiaverčio lankstinys ir metaliniai laikikliai. Jų spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai. Kanale turi būti išpjovos apatinėje dalyje laidų nuvedimui ir vertikalių laidų kanalų montavimui bei šoninės ir apatinės skylės įvairioms elektros blokų montavimo konfigūracijoms. Lankstinio metalo storis ne mažiau kaip 1-1,5 mm. Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. Laidų nuvedimo kanalo plotis 500 mm +- 20 mm, gylis 100 mm +- 20 mm, aukštis 110 m +- 20 mm. Reguliuojamos elektrinės kojos turi būti C formos: kojos statramstis turi būti tvirtinamas 2/3 įgilimto pėdų ir side support atžvilgiu. Kojas turi sudaryti:stalviršio ir kolonų sujungimo detalė, į aukštį kylančios trys kolonos, horizontalūs padai. Kolonos pagamintos iš stačiakampių plieninių arba lygiaverčių vamzdžių, kurių matmuo turi būti ne mažiau kaip 60x80 (platesnės) ir ne mažiau kaip 50x70 ( vidurinės), ne mažiau kaip 40x60mm (siauriausios). Horizontalūs kojų padai turi būti pagaminti iš metalinio lakšto ir prie jo privirinto metalinio profilio, juose sumontuotos išsukamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti (reguliuojamos 0 - 10 mm). Kojų padų matmenys ne mažesni nei 700x70x20 mm. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu. Stalo kilimą auštyn-žemyn turi užtikrinti du varikliai. Funkcinė stalo apkrova ne mažiau kaip 100 kg. Judėjimo greitis turi būti ne mažiau kaip 32 mm/s. Stalas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją. Kiekvienam stalui turi būti elektros ilgintuvas, ne mažiau kaip 5 vietų, kabelio ilgis ne mažiau kaip 2,5 m., su tvirtinimo sistema, suderinama tvirtinimui prie stalo kabelių kanalo. Elektros srovė- 16 A. Įtampa- 230 V, su įžeminimo kontaktais. Spalva – balta arba juoda (derinama su Užsakovu prieš užsakant). Stalviršio spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. Stalo plotis turi būti 1800+- 20 mm, gylis 600 +- 20 mm, aukštis turi būti 620-1290 +- 20 mm. Stalai turi atitikti Europos biuro baldų standartą, EN 527-2:2016+A1:2019 ar lygiavertį. Sertifikato kopiją būtina pateikti prieš pasirašant sutartį. | 1800x600, H-620/1290 +- 20 mm |  | 26
K.1 | Darbo kėdė. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti kompozicine konstukcija sujungti į vientisą išlenktą rėmą ant kurio tvirtinamas tinklelis. Konstrukcija turi užtikrinti ir vientisą sėdynės/atlošo dizainą, ir kintantį svyravimo kampą tarp atlošo ir sėdynės. Korpusas turi būti pagamintas iš PA (nailono), dengto stiklo pluoštu. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti savaime įsitempiančiu tinkleliu. Kėdės vidinės dalys turi būti pagamintos dažyto plieno ir aliuminio. Prie kėdės turi būti pritvirtinti 2D (dvejomis kryptimis reguliuojami) porankiai. Kėdė turi turėti sinchroninį mechanizmą su įtempimo reguliavimu, aukščio reguliavimą integruota svirtimi. Kėdė turi turėti tuščiavidurius ratukus 65 mm +- 2 mm. Ratukai turi būti pritaikyti minkštoms arba kietoms grindims. Kėdės tinklelis turi būti pagamintas iš polielastomero ir poliesterio. Tinklelio svoris: ne mažiau 440 g/m². Atsparumas dilimui ne mažiau kaip 50 000 Martindale ciklų. Degumo klasė: BS EN 1021-1, atsparumas šviesai: ne mažiau kaip 5 (pagal EN ISO 105-B02), pilingavimas šlapias – 4-5, sausas – 4-5 (pagal EN ISO 105-X12). Kėdės tinklelio pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. kėdės kojų, porankių, kitų dalių spalvos derinamos su perkančiąja organizacija. Kėdės plotis turi būti 700 mm +- 20 mm, gylis 700 mm +- 20 mm , aukštis 1085 - 1215 mm +-20 mm, sėdimosios dalies aukštis 410-540 mm +-20 mm Tinklelio savybes įrodančių dokumentų kopiją būtina pateikti prieš pasirašant sutartį. | W=700, D=700, H=1085 - 1215, SH=410 - 540 +- 20 mm |  | 60
SP.2 | Pakabinama atvira spintelė Spintelės korpusas ir fasadas turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. Visos matomos briaunos turi būti laminuotos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS arba lygiaverte briauna. Spintelė turi būti pritaikyta montavimui ant sienos, užtikrinant saugų ir patikimą tvirtinimą, atsižvelgiant į baldo konstrukciją ir numatomas apkrovas. Spintelės spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų. Bendri spintelės matmenys: plotis 1800 mm +- 20 mm, gylis 354 +- 20 mm, aukštis 550 +- 20 mm | 1800x354x550 +- 20 mm |  | 28
SP.1 | Spinta su stumdomomis durimis (dvipusė) Spinta turi būti dvipusė, leidžianti naudotis baldu iš abiejų pusių. Spintos korpusas turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Visų detalių kraštai turi būti laminuoti ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. Spintoje turi būti numatyta viena stumdoma duris, pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Stumdomų durų mechanizmas turi užtikrinti sklandų, tylų ir saugų veikimą. Spintos viduje turi būti įrengtos lentynos, iš kurių bent viena turi būti reguliuojamo aukščio. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės ir atlaikyti ne mažesnę kaip 20 kg apkrovą. Spintoje turi būti integruoti stalčiai, kurie turi būti įgilinti (be išsikišusių fasado elementų). Stalčius turi būti rakinamas, su integruotu užraktu. Stalčių mechanizmai turi būti su sklandaus judėjimo funkcija. Spinta turi būti montuojama ant reguliuojamo aukščio kojelių. Kojelės turi būti reguliuojamos diapazone ne mažiau kaip 17–23 mm, kad būtų galima kompensuoti grindų nelygumus. Spintos matmenys turi būti: plotis 1200 mm +- 20 mm, gylis 800 mm +- 20 mm, aukštis 600 mm +- 20 mm. | 1200x800, H-600 +- 20 mm |  | 12
SP.4 | Spintelė ant ratukų. Spintelė turi būti gaminama su trim stalčiais, su centriniu užraktu ir ratukais. Stalčiukų šoneliai turi būti metaliniai. Stalčių kreipiančiosios turi būti metaliniai bėgeliai. Spintelės karkasas ir stalčiai turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės, viršus iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės, dugnas iš ne mažiau kaip 16 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. Spintutės detalių kraštai laminuoti ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna, viršaus iš ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalčiukai turi atlaikyti ne mažesnį nei 25 kg svorį. Stalčiaus viduje turi tilpti A4 formato popieriaus lapai. Rankenėlės turi būti per stalčiuko fasado viršutinės dalies ilgį ir pagamintos iš metalo profilio. Spintelė turi turėti 4 ratukus, kurių skersmuo 37 mm +- 2 mm. Spintelės matmenys: plotis 430 mm +- 20 mm, gylis 600 mm +- 20 mm, aukštis 560 mm +- 20 mm. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. | 428x600, H=560 +- 20 mm |  | 30
GS.1 | Gobeleno sienelė. Sienelė turi būti gaminama iš medžio drožlių plokštės, padengtos ne mažiau 3 mm storio porolonu ir aptraukta gobelenu. Gobeleno sudėtis turi būti 100% poliesteris. kurio svoris yra ne mažiau 320 g/m2, tvirtumas ne mažiau 80 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę), atsparumo ugniai atitiktis EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 5 (EN ISO 105B 02), pilingavimas: ne mažiau 4, sausas: ne mažaiu 4 (ISO 105 - X12). Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau nei 10 spalvų. Bendras pertvaros plotis 4000 mm +- 20 mm, gylis 22 mm +- 5 mm, bendras aukštis 1010 mm +- 20 mm. Tvirtinama prie sienos. | W-4000 mm +- 20 mm, D-22 mm +- 5 mm, H-1010 mm +- 20 mm |  | 12
GS.2 | Gobeleno sienelė. Sienelė turi būti gaminama iš medžio drožlių plokštės, padengtos 3 mm storio porolonu ir aptraukta gobelenu. Gobeleno sudėtis turi būti 100% poliesteris. kurio svoris yra ne mažiau 320 g/m2, tvirtumas ne mažiau 80 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę), atsparumo ugniai atitiktis EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 5 (EN ISO 105B 02), pilingavimas: ne mažiau 4, sausas: ne mažaiu 4 (ISO 105 - X12). Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau nei 10 spalvų. Bendras pertvaros plotis 3600 mm +- 20 mm, gylis 22 mm +- 5 mm, bendras aukštis 1010 mm +- 20 mm. Tvirtinama prie sienos. | W-3600 mm +- 20 mm, D-22 mm +- 5 mm, H-1010 mm +- 20 mm |  | 12
PR.1 | Pertvara 1600 mm stalo kraštinei. Pertvara turi būti su užapvalintais viršutiniais kampais. Pertvara turi būti gaminama iš 16 mm +- 2 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos 3 mm storio porolonu ir aptraukta gobelenu. Gobeleno sudėtis turi būti 100% poliesteris. kurio svoris yra ne mažiau 320 g/m2, tvirtumas ne mažiau 80 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę), atsparumo ugniai atitiktis EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 5 (EN ISO 105B 02), pilingavimas: ne mažiau 4, sausas: ne mažaiu 4 (ISO 105 - X12). Pertvara turi būti tvirtinama specialiais laikikliais, laikiklių spalva turi sutapti su stalo, prie kurio tvirtinama, metalinės dalys. Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau nei 10 spalvų. Pertvara turi būti stabili ir nevibruoti. Bendras pertvaros plotis 1600 mm +- 20 mm, gylis 22 mm +- 2 mm, bendras aukštis 515 mm +- 20 mm, aukštis virš stalo 450 mm +- 20 mm. Gobeleno savybes įrodančių dokumentų kopiją būtina pateikti prieš pasirašant sutartį. | 1600x22, H=515 (450)* +- 20 mm |  | 4
SP.3 | Kombinuota rūbų ir kanceliarinė spinta. Spinta turi būti dviejų funkcinių zonų – kanceliarinės ir rūbų laikymo – su atskiromis varstomomis durimis. Spintos korpusas turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, dengtos melamino arba lygiaverte plėvele. Visų detalių kraštai turi būti laminuoti ne plonesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. Konstrukcija turi būti tinkama naudoti kaip laisvai pastatoma pertvarinė spinta, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos, taip pat galinti transformuotis į dvi atskiras spintas. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, sudarant galimybę reguliuoti lentynų aukštį. Lentynų laikikliai turi būti įtvirtinti arba įfrezuoti taip, kad lentynos nejudėtų horizontaliai. Kanceliarinė dalis. Kanceliarinė spintos dalis turi būti su dvejomis varstomomis durimis. Viduje turi būti įrengtos ne mažiau kaip keturios lentynos, sudarančios ne mažiau kaip penkias laikymo zonas, pritaikytas A4 formato segtuvams. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip 20 kg apkrovą. Durys turi būti su metalinėmis rankenėlėmis ir atsidaryti ne mažesniu kaip 107° kampu. Rūbų dalis. Rūbų spintos dalis turi būti uždara, su dvejomis varstomomis durimis. Viduje turi būti viena viršutinė lentyna, o po ja – sumontuota metalinė kartelė pakaboms. Konstrukcija turi būti pritaikyta drabužių laikymui ant pakabų. Lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip 20 kg apkrovą. Durys turi atsidaryti ne mažesniu kaip 107° kampu. Spintoje, komplekte, turi būti ne mažiau kaip penkios medinės pakabos. Spinta turi būti montuojama ant reguliuojamo aukščio kojelių. Kojelių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 17 mm, su galimybe reguliuoti ne mažiau kaip +-10 mm, siekiant kompensuoti grindų nelygumus. Bendras spintos plotis turi būti 2400 mm +- 20 mm, gylis 420 mm +- 20 mm, aukštis 2300 mm +- 20 mm. | 2400x420, H-2300 +- 20 mm |  | 16
ST.9 | Mobilus staliukas su metaline baze. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Staliukas turi turėti C formos kojos konstrukciją: stalviršio palaikantis ir grindų atraminis padai turi būti stačiakampiai, 8 mm +- 2 mm metalo lakšto, koja gaminama iš 40x40 +-2 mm metalo vamzdžio. Grindų atraminis padas turi turėti min. 4 veltinio padukus grindų apsaugojimui. Staliuko matmenys: ilgis 400 mm +- 20 mm, gylis 500 mm +- 2 mm, bendras staliuko aukštis 620 +- 20 mm. Stalviršio spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3 spalvų. | W-400 D-500 H-620 +- 20 mm |  | 8
ST.7 | Kavos staliukas. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Bazės konstrukcijos forma turi būti apvali, su siaurėjančia kūgio formos kolona ir stabilia apatine dalimi. Bazė turi būti pagaminta iš polietileno arba lygiavertės plastiko medžiagos. Bazės viršutinėje dalyje turi būti integruota tvirtinimo vieta stalviršiui montuoti. Bazės skersmuo apie Ø320 mm +- 20 mm. Stalviršio spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų, bazės iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Staliuko matmenys: diametras 500 mm +- 20 mm, aukštis 455 mm +- 20 mm. | D-500, H-455 +- 20 mm |  | 6
ST.5 | Stalas. Konstrukcija turi būti vientisa, su centrine kolona ir keturių krypčių baze. Stalas turi susidėti iš stalviršio ir metalinės bazės su centrine kolona. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Kraštai turi būti laminuoti ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo bazė turi būti sudaryta iš aliuminio pagrindo ir aliuminio kolonos. Bazė turi būti keturių šakų formos, užtikrinanti stabilumą. Bazės pagrindas turi būti apvalaus kontūro, ne mažesnio kaip Ø800 mm, pagamintas iš aliuminio. Vertikali kolona turi būti gaminama iš aliuminio profilio, užtikrinančio konstrukcijos . Kolona turi būti tvirtinama prie bazės ir stalviršio mechaniniu būdu. Visa metalinė konstrukcija turi būti dažyta milteliniu būdu. Bazė turi turėti reguliuojamas atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Stalo matmenys: plotis 800 mm +- 20 mm, gylis 800 mm +- 20 mm, aukštis 755 mm +- 20 mm. Baldas turi atitikti užduotą dizainą. | 800x800, H-755 +- 20 mm |  | 4
ST.4 | Pasitarimų stalas. Konstrukcija turi būti sudaryta iš stalviršio ir dviejų atskirų koloninių bazių, tolygiai paskirstančių apkrovą per visą stalviršio ilgį. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Kraštai turi būti laminuoti ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršio forma ovali arba suapvalintais kampais. Stalo atraminė konstrukcija turi būti sudaryta iš dviejų atskirų kolonų, išdėstytų simetriškai po stalviršiu. Kolonos turi būti pagamintos iš tvirto liejinio arba formuoto plastiko korpuso su vidine sutvirtinta konstrukcija. Kolonų forma kūginė (platėjanti į apačią). Kolonų aukštis turi būti 700–740 mm +- 20 mm (priklausomai nuo stalviršio storio). Kolonos turi būti tvirtinamos prie stalviršio mechaniniais tvirtinimo elementais. Pasitarimų stalo matmenys: plotis 2400 mm +- 20 mm, gylis 1000 mm +- 20 mm, aukštis 740 mm +- 20 mm. Baldas turi atitikti užduotą dizainą. | 2400x1000, H-740 +- 20 mm |  | 2
ST.3 | Stalas su atverčiamu stalviršiu. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti nulenkimo 90 laipsnių kampu funkciją, t. y. turi galimybę fiksuotis vertikalioje ir horizontalioje padėtyse, taip sudarant galimybę kompaktiškai sandėliuoti stalus. Atverčiamo stalviršio fiksavimo mechanizmo elementai turi būti pagaminti iš ne mažesnio kaip 50 × 25 mm metalinio vamzdžio. Stalas turi būti pritaikytas jungimui į grupes, užtikrinant vienodą stalviršių aukštį (pvz., naudojant reguliuojamus arba suderinamus tvirtinimo elementus ar lygiaverčius sprendimus). Rėmas turi būti pagamintas iš metalinio vamzdžio, ne mažesnio kaip 100x40 mm+- 2 mm. Rėmas prie stalviršio turi būti tvirtinamas varžtais, nenaudojant medvaržčių. Į rėmą turi būti tvirtinamos T formos kojos pagamintos iš ne mažiau kaip 80x30 mm storio metalinio vamzdžio. Kojų pagrindai turi būti pagaminti iš ne mažesnio kaip 4 mm storio lakštinio metalo, lenkti ir suvirinti. Kiekviena koja turi turėti po 2 vnt. ratukų (iš viso vienas stalas turi turėti 4 vnt. ratukų) su stabdžiais. Ratukų skermsmuo 50 mm +-2 mm. Stalo matmenys: stalviršio ilgis 1600 mm +- 20 mm, gylis 700 mm +- 20 mm, bendras stalo aukštis 735 mm +- 20 mm. Stalviršio spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3 spalvų. | 1600x700, H=735 +- 20 mm |  | 12
K.3 | Konferencinė kėdė be ratukų ir paminkštinta sėdyne Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti vientisas kūnas, pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno, su paminštinta sėdyne. Sėdynės paminkštinimas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 20 mm storio porolono, kurio tankis ne mažesis kaip HR5050 ir aptraukta gobelenu. Gobeleno sudėtis 100% poliesteris, kurio svoris ne mažiau 320 g/m2, tvirtumas ne mažiau 150 000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumo ugniai atitiktis BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: drėgnas ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 5 (ISO 105 - X12). Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip 10 spalvų. Kėdė turi būti su keturių kojų metaliniu rėmu iš ne mažesnio kaip 18 mm skersmens plieninio vamzdžio su paminkštinimais, apsaugančiais grindis nuo subraižymo. Kėdes turi būti galima sudėti vieną ant kitos be vežimėlio (iki 6 kėdžių) ir su vežimėliu (iki 10 kėdžių). Polipropileno spalvų pasirinkimimas turi būti ne mažiau kaip 4 spalvos, metalo - ne mažiau kaip 3. Bendras kėdės plotis 560 mm +- 20 mm, gylis 550 mm +- 20 mm, kėdės aukštis 785 mm +- 20 mm, sėdimosios dalies aukštis 440 mm +- 20 mm. . | W=560, D=550, H=785, SH=440 +- 20 mm |  | 53
K.2 | Kėdė ant ratukų aptraukta gobelenu. Kėdės korpusas turi būti gaminamas iš presuotos faneros, padengtos porolonu HR5050 ir aptrauktas gobelenu. Korpusas tvirtinamas ant piramidės formos keturių stipinių žvaigždžių bazės, Bazė turi būti pagaminta iš 20 mm +- 2 mm skersmens lenkto plieninio strypo, išorinis bazės skersmuo turi būti ne mažiau kaip 680 mm +- 20 mm skersmens. Bazė turi būt su ratukais. Ratukų skersmuo turi būti +65 mm +- 2 mm. Gobeleno sudėtis 100% poliesteris, kurio svoris ne mažiau 320 g/m2, tvirtumas ne mažiau 150 000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumo ugniai atitiktis BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: drėgnas ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 5 (ISO 105 - X12). Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip 10 spalvų. Bendras kėdės plotis 680 mm +- 20 mm, gylis 680 mm +- 20 mm, kėdės aukštis 865 mm +- 20 mm, sėdimosios dalies aukštis 480 mm +- 20 mm. Kėdė turi atitikti LST EN 16139:2013 su pataisymais, LST EN 16139:2013/AC:2013 standartus ar lygiaverčius. Gobeleno savybes įrodančių dokumentų kopiją būtina pateikti prieš pasirašant sutartį. | W=680, D=680, H=865, SH=465 +- 20 mm |  | 24
K.5 | Aukšta kėdė. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti vientisos konstrukcijos, ergonomiškai išformuoti, su lengvai lenkta (išgaubta) forma. Vidinė konstrukcija turi būti pagaminta iš faneros. Paminkštinimui turi būti naudojamas aukšto tankio poliuretano porolonas (HR5050, tankis ne mažesnis kaip 48–51 kg/m³). Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti aptraukti gobelenu. Gobeleno sudėtis 100% poliesteris, kurio svoris ne mažiau 320 g/m2, tvirtumas ne mažiau 150 000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumo ugniai atitiktis BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: drėgnas ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 5 (ISO 105 - X12). Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip 10 spalvų. Kėdės pagrindas turi būti keturių kojų konstrukcijos, pagamintas iš plieninio vamzdžio, kurio skersmuo ne mažesnis kaip Ø16 mm. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos. Konstrukcija turi būti papildomai sutvirtinta horizontaliomis jungtimis, kurios gali būti naudojamos kaip kojų atrama. Kojos turi turėti plastikines atramėles, pritaikytas kietai arba minkštai grindų dangai. Kėdės matmenys: plotis 470 mm +- 20 mm, gylis 560 mm +- 20 mm, aukštis 1030 mm +- 20 mm, sėdimosios dalies aukštis 770 mm +- 20 mm. | W=470, D=560, H=1030, SH=770 +- 20 mm |  | 8
KOM.1 | Komoda su atveriamomis durelėmis. Komodos konstrukcija turi būti vientisos kompozicijos, kurioje į vieną plokštumą suvestos durėlės ir cokolis. Korpusas turi būti gaminamas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Šonai, viršus ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. Galinė sienelė turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Spintos viduje turi būti lentynos, pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. Komodos fasadų danga turi būti šviesiai pilkos arba pilkai baltos spalvos, matinė, vienaspalvė (be faktūros rašto), atspari mechaniniam poveikiui. Spalva turi atitikti NCS S 1502-B arba RAL 7047 ar lygiavertę. Tikslinis spalvos atspalvis derinamas su perkančiąja organizacija iki sutarties pasirašymo, pateikiant ne mažiau kaip 5 spalvų pavyzdžius. Lentynų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 20 kg. Durys turi būti atveriamos, pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. Durelių mechanizmų furnitūra turi užtikrinti sklandų, tylų ir saugų judėjimą, minkštą uždarymą (be "atšokimų") veikiant įvairia jėga . Cokolio viduje turi būti numatyta papildoma centrinė kojelė stabilumui užtikrinti. Spintos matmenys turi būti: plotis 1600 mm +- 20 mm, gylis 400 mm +- 20 mm, aukštis 750 mm +- 20 mm. | 1600x400, H=750 +- 20 mm |  | 1
K.4 | Valgomojo kėdė Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti vientisas kūnas, pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno. Kėdė turi būti su keturių kojų metaliniu rėmu iš ne mažesnio kaip 18 mm skersmens plieninio vamzdžio su pamikštinimais, apsaugančiais nuo grindų subraižymo. Kėdes turi būti galima sudėti vieną ant kitos be vežimėlio (iki 6 kėdžių) ir su vežimėliu (iki 10 kėdžių). Polipropileno spalvų pasirinkimimas turi būti ne mažiau kaip 4 spalvos, metalo - ne mažiau kaip 3. Bendras kėdės plotis 560 mm +- 20 mm, gylis 550 mm +- 20 mm, kėdės aukštis 785 mm +- 20 mm, sėdimosios dalies aukštis 440 mm +- 20 mm. | W=560, D=550, H=785, SH=440 +- 20 mm |  | 8
ST.6 | Stalas. Konstrukcija turi būti vientisa, su centrine kolona ir keturių krypčių baze, pritaikyta didesnio formato stalviršiams. Stalas turi susidėti iš stalviršio ir metalinės bazės su centrine kolona. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Kraštai turi būti laminuoti ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo bazė turi būti sudaryta iš aliuminio pagrindo ir išspausto aliuminio kolonos. Bazė turi būti keturių šakų konstrukcijos. Bazės pagrindas turi būti ne mažesnio kaip Ø965 mm +- 20 mm, pagamintas iš aliuminio. Vertikali kolona turi būti gaminama iš aliuminio profilio. Kolona turi būti mechaniškai tvirtinama prie bazės ir stalviršio. Visa metalinė konstrukcija turi būti dažyta milteliniu būdu. Bazė turi turėti reguliuojamas atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Stalo matmenys: plotis 1000 mm +- 20 mm, gylis 1000 mm +- 20 mm, aukštis 755 mm +- 20 mm. Baldas turi atitikti užduotą dizainą. | 1000x1000, H-755 +- 20 mm |  | 3