## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus anglų arba lietuvių kalba, įrodančius siūlomų instrumentų atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų instrumentų techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų instrumentų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę.
4. | Garantinis laikotarpis:
4.1. | Ne mažiau nei 24 mėn. nuo prekės priėmimo-perdavimo akto (arba sąskaitos) pasirašymo dienos.
4.2. | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekė sugenda dėl vartotojo kaltės.
5. | Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
6. | Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).
7. | Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
8. | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ir UDI ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
9. | Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją lietuvių arba anglų kalba.

## Techninė specifikacija
2.1 "1 p. o. d. techninė specifikacija"
INSTRUMENTŲ RINKINIO ATVIROMS OPERACIJOMS VIENO RINKINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
Numatomas 3 komplektų pirkimas. 1 komplektą sudaro:
Eil. nr. | Parametrai | Kiekis | Siūlomos prekės reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės įrodymas (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
1 | Skalpelio rankenėlė su pašiurkštinimais šonuose, kad sumažinti slydimą, Nr3 | 1
2 | Skalpelio rankenėlė su pašiurkštinimais šonuose, kad sumažinti slydimą, trumpa Nr4 | 1
3 | Disekcinės žirklės Mayo arba lygiavertės tiesios 145 mm ±5 mm ilgio galiukai bukas/bukas. | 1
4 | Disekcinės žirklės Metzenbaum Nelson arba lygiavertės lenktos 180 mm ±5 mm ilgio galiukai bukas/bukas. | 1
5 | Standartinės žirklės arba lygiavertės tiesios 145 mm ±5 mm ilgio galiukai bukas/smailus. | 1
6 | Zondas tiesus su pailga akute 145 mm ±5 mm ilgio | 1
7 | Standartinis anatominis pincetas arba lygiavertis tiesus, galiukai skersai ruožuoti, 145 mm ±5 mm ilgio | 2
8 | Standartinis anatominis pincetas arba lygiavertis tiesus, galiukai skersai ruožuoti, 200 mm ±5 mm ilgio | 2
9 | Standartinis anatominis pincetas arba lygiavertis tiesus, galiukai skersai ruožuoti, 250 mm ±5 mm ilgio | 1
10 | Standartinis Chirurginis pincetas arba lygiavertis tiesus, galiukai su dantukais 1x2, 145 mm ±5 mm ilgio | 2
11 | Standartinis Chirurginis pincetas arba lygiavertis tiesus, galiukai su dantukais 1x2, 200 mm ±5 mm ilgio | 2
12 | Hemostatinis spaustukas Rochester Pean tipo arba lygiavertis lenktas, galiukai skersai ruožuoti per visą ilgį su fiksatoriumi 140 mm ±5 mm ilgio | 15
13 | Hemostatinis spaustukas Rochester Pean tipo arba lygiavertis lenktas, galiukai skersai ruožuoti per visą ilgį su fiksatoriumi 160 mm ±5 mm ilgio. | 5
14 | Hemostatinis spaustukas Rochester Pean tipo arba lygiavertis lenktas, galiukai skersai ruožuoti per visą ilgį su fiksatoriumi 180 mm ±5 mm ilgio | 5
15 | Hemostatinis spaustukas Ochner Kocher tipo arba lygiavertis tiesus, galiukai skersai ruožuoti per visą ilgį su dantukais 1x2 su fiksatoriumi 140 mm ±5 mm ilgio. | 5
16 | Žarnė spaustukas Allis tipo arba lygiavertis tiesus su dantukais 4x5 150 mm ±5 mm ilgio su fiksatoriumi. | 2
17 | Retraktorius Volkmann tipo arba lygiavertis 215 mm ±5 mm ilgio su žiedo formos laikikliu pirštui ir pailgu laikikliu, dantukai 4 vnt. buki | 2
18 | Žaizdos retraktorius Richardson tipo arba lygiavertis 240 mm ±5mm ilgio, plėtimo mentelės išmatavimai (30 x 25 mm) ±5 mm | 1
19 | Ligatūrinė adata Deschamps tipo arba lygiavertė 205 mm ± 10 mm ilgio adatos galiukas bukas atraumatinis, skirta dešinei rankai. | 1
20 | Adatkotis Mayo-Hegar arba lygiavertis tiesus 180 mm ±5mm ilgio, skirtas dešinei rankai, su volframo karbido įdėklais, kurių paviršiai skersai ruožuoti x 0,5 mm dydžio, skirti 4/0 siūlui. Su fiksatoriumi. | 2
21 | Adatkotis Mayo-Hegar arba lygiavertis tiesus 200 mm ±5 mm ilgio, skirtas dešinei rankai, su volframo karbido įdėklais, kurių paviršiai skersai ruožuoti x 0,5 mm dydžio, skirti 4/0 siūlui. Su fiksatoriumi. | 1
22 | Hemostatinis spaustukas MicroMosquito tipo arba lygiavertis lenktas 120 mm ±3 mm ilgio, galiukai be dantukų skersai ruožuoti su fiksatoriumi. | 5
23 | Hemostatinis spaustukas HalstedMosquito tipo arba lygiavertis lenktas 125mm ±3 mm ilgio, galiukai be dantukų skersai ruožuoti su fiksatoriumi. | 5
24 | Hemostatinis spaustukas BabyMixter tipo arba lygiavertis lenktas 140 mm ±5 mm ilgio, galiukai be dantukų skersai ruožuoti su fiksatoriumi | 2
25 | Adatkotis MayoHegar arba lygiavertis tiesus 180 mm ±5 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, kurių paviršiai skersai ruožuoti x 0,5 mm dydžio, skirti 4/0 siūlui. Su fiksatoriumi. | 2
26 | Hemostatinis spaustukas BabyMixter tipo arba lygiavertis lenktas 180 mm ±5 mm ilgio, galiukai be dantukų skersai ruožuoti su fiksatoriumi. | 2
27 | Fansler tipo ar lygiavertis anoskopas Ø 29 mm ±1 mm x 65 mm ±1 mm su obturatoriumi | 1
28 | „Roux” ar lygiavertis kablys, bendras ilgis 170 mm ±5 mm, dvišakiai ašmenys lenkti į vieną pusę, kurių matmenys: (25 x 20) ±3 mm ir (35 x 28) ±3 mm | 1
29 | Luer tipo spaustukai, ilgis 250 mm ±5 mm | 2
30 | Boys -Allis tipo ar lygiaverčiai spaustukai, bendras ilgis 200 mm ±3 mm, dantukai (5 x 6 ) | 3
31 | Sims tipo ar lygiavertis anoskopas (80 mm x 15 mm) ±5 mm, ilgis 150 mm ± 10 mm be skylučių darbinėse dalyse | 1
32. | Garantinis laikotarpis | ne mažiau nei 24 mėn. |  | įrodančių dokumentų nereikalaujama

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne