## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus anglų arba lietuvių kalba, įrodančius siūlomų instrumentų atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų instrumentų techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų instrumentų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę.
4. | Garantinis laikotarpis:
4.1. | Ne mažiau nei 24 mėn.
4.2. | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekė sugenda dėl vartotojo kaltės.
5. | Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
6. | Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).
7. | Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
8. | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ir UDI ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
9. | Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją lietuvių arba anglų kalba.

## Techninė specifikacija
2.4 "4 p. o. d. techninė specifikacija"
INSTRUMENTŲ RINKINIO UROLOGINĖMS ENDOSKOPINĖMS OPERACIJOMS
VIENO RINKINIO INSTRUMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
Numatomas 5 komplektų pirkimas. 1 komplektą sudaro:
Eil. nr. | Parametrai | Kiekis | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
1 | Optika 30º, skersmuo 4 mm +/- 0,1 mm, ilgis 30 cm ± 1 cm. Komplekte su konteineriu plovimui ir sterilizacijai | 1
2 | Rezektoskopo darbinis elementas, ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos. | 1
3 | Monopolinis aukšto dažnio laidas, ilgis ≥ 300 cm | 1
4 | Rezektoskopo mova, nuožulni, su rotuojama vidine mova, vidinė mova su keramikine ar lygiaverte izoliacija, su greito atrakinimo mechanizmu, 26 ± 2 Fr. skersmuo. | 1
5 | Standartinis obturatorius, tinkantis rezektoskopo movai | 1
6 | Monopolinis audinių pjovimo elektrodas, kilpos formos, kilpa lenkta, vielos storis 0,35 mm ±0,05 mm, vienastiebis, su stabilizatoriumi, sterilizuojamas, 6 vnt. pakuotėje | 1
7 | Monopolinis audinių koaguliavimo elektrodas, rutuliuko formos, rutuliuko diametras 3 mm ±0,5 mm, vienastiebis, su stabilizatoriumi, sterilizuojamas, 6 vnt. pakuotėje. | 1
8 | Plastikinis / metalinis konteineris, perforuotas, vidiniai matmenys ne mažiau kaip (510 x 230 x 60 mm) bet ne daugiau kaip (580 x 280 x 100 mm) | 1
9 | Garantinis laikotarpis | ne mažiau nei 24 mėn. |  | įrodančių dokumentų nereikalaujama

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne