TECHNINĖ  UŽDUOTIS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ADRESU TAIKOS PR. 44, VISAGINAS,

PLASTIKINIŲ LANGŲ  ĮRENGIMO DARBAI

- Perkančioji organizacija (toliau - PO arba užsakovas) ketina įsigyti daugiabučio gyvenamojo namo adresu Taikos pr. 44, Visaginas, plastikinių langų įrengimo darbus.

- Namo unikalus numeris: 3098-1002-0010.

- Prieš pasiūlant įrengimo darbų kainą būtina apžiūrėti objektą. Objekto apžiūra būtina:

- tiksliems langų išmatavimams nustatyti, nes pateikti išmatavimai yra preliminarūs;

- išorinei apdailai ketinamų panaudoti medžiagų kiekiui nustatyti;

- kitoms, galimoms patirti, išlaidoms nustatyti.

- Atliktiems darbams turi būti suteikiamas ne mažiau kaip penkerių metų garantinis laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Atlikti darbai priduodami bei darbų priėmimo-pardavimo aktai pasirašomi dalyvaujant namo atstovui ir pastatų administravimo vadybininkui, perduodant naudotų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus.

- Darbų eiga:

- Darbo vietos parengimas;

- Senų langų išardymas, jų išvežimas ir utilizavimas;

- Lango angokraščių paruošimas prieš montavimą;

- Naujo lango profilio montavimas be vidinio angokraščių remonto;

- Naujo lango profilio montavimas su išoriniu angokraščių remontu;

- Naujo lango profilio montavimas, naudojant metalinius diubelius ir statybinę putą;

- Apdailos iš lauko atlikimas ir hermetizavimas (nuo vandens patekimo į vidų);

- Palangės iš cinkuotos skardos montavimas;

- Darbo vietos po atliktų darbų sutvarkymas.

- Gaminio konstrukcija ir atidarymas pagal užsakovo pateiktą eskizą (žr. žemiau).

- Stiklinimas: su selektyviniu stiklu, profilio spalva – balta, profilio sistema – ne mažiau kaip 6 kam.

- Stiklo paketas ne daugiau kaip 1,1 Ug.

- Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3 Uw.

- Įrengimo darbų atlikimo eiliškumas, sprendimai susiję su elektra ir visi kiti sprendimai, Rangovo derinami su Perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus. Darbai bus atliekami daugiabučiame gyvenamajame name.

- Visi darbai objektuose turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Rangovas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

- Perkančioji organizacija apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

- Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 120 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

UAB „Visagino būstas“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra butų ir kitų patalpų savininkai. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) 4.1 punktu, perkamiems langams taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti XII skyriaus 21 punkte:

| Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, turės pateikti: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus | Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus atitiktį įrodantis dokumentas |
| 1. | visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2. | visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; |  |
| 3. | produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį); |  |
| 4. | produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413) . |  |

- Tiekėjas privalo pristatyti medžiagos ne kelių eismo piko valandomis; pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val.

- Langų tipas ir kiekis vnt.: 4 varstomi langai, matmenys – 1380 mm x 900 mm.

- Kontaktinis asmuo objekto apžiūrai: Olga Petriščeva, tel. +370 65241986.

Eskizas: