# SPS 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Automatinio kraujo spaudimo matavimo prietaiso manžetės (12571)“

Specialieji reikalavimai:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

5. Garantinis laikotarpis: Ne mažiau nei 12 mėn. (nuo gamyklinio broko, natūralus nusidėvėjimas į garantiją neįeina).

6. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

6.1 Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

6.2 Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje

6.3 CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

7. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pristatyti prekių pavyzdžius (Specialiųjų pirkimo sąlygų 14 p.).

1 pirkimo dalis. Padidinto dydžio manžetė dedama ant šlaunies ar žasto – maksimalus kiekis 20 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padidinto dydžio manžetė dedama ant šlaunies ar žasto | Būtina |  |
| 2 | Universali vienos žarnelės manžetė AKS matavimo prietaisams | Būtina |  |
| 3 | Užsegimas Velctro ar lygiaverčio tipo lipdukais be metalinio žiedo | Būtina |  |
| 4 | Reikalavimai manžetei | Pagaminta iš didelės masės molekulinio polimero ar lygiavertės medžiagos, ne mažiau kaip 210 denjė nailono ar lygiavertės medžiagos. |  |
| 5 | Manžetės atsparumas | Atspari trinčiai, cheminėms medžiagoms (chlorui ir peroksidui) ir drėgmei |  |
| 6 | Tinka kai šlaunies/žasto apimtis | Ne siauresnėse ribose kaip 40 - 65 cm |  |

2 pirkimo dalis. Standartinio dydžio manžetė suaugusiam – maksimalus kiekis 80 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Standartinio dydžio manžetė suaugusiam | Būtina |  |
| 2 | Universali vienos žarnelės manžetė AKS matavimo prietaisams | Būtina |  |
| 3 | Užsegimas Velctro ar lygiaverčio tipo lipdukais be metalinio žiedo | Būtina |  |
| 4 | Reikalavimai manžetei | Pagaminta iš didelės masės molekulinio polimero ar lygiavertės medžiagos, ne mažiau kaip 210 denjė nailono ar lygiavertės medžiagos. |  |
| 5 | Manžetės atsparumas | Atspari trinčiai, cheminėms medžiagoms (chlorui ir peroksidui) ir drėgmei |  |
| 6 | Tinka kai šlaunies/žasto apimtis | Ne siauresnėse ribose kaip 25 - 40 cm |  |