## Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 priedėlis „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I-IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS „SPIROMETRAI“

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Prekė turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | TAIP/NE |
|  | Prekė (įskaitant ją komplektuojančias dalis) turi valstybine (lietuvių) kalba parengtą arba į lietuvių kalbą išverstą naudojimo instrukciją. | TAIP/NE |
| 3. | Prekės pristatymo terminas - 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 4. | Prekes tiekėjas turės pristatyti į šios techninės specifikacijos 1 priede „Kiekiai pagal pirkimo dalis ir pristatymo adresai“ nurodytas savivaldybes pagal nustatytus konkrečius prekių pristatymo į konkrečias savivaldybes kiekius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresai ir (ar) konkrečiu adresu reikalingi pristatyti kiekiai gali būti patikslinti, nekeičiant bendro įsigyjamų prekių kiekio ir specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede nurodytų apskričių. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.4 papunkčiu (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede nustatomas papildomas prekės garantijos terminas kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus) ir 6 punktu.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeigu prekės bus pristatomos supakuotos į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. Sutarties vykdymo metu*: - tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |

* Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas pateiktų atitikimą patvirtinančius dokumentus sutarties vykdymo metu.

3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai (įrašyti konkrečius siūlomus parametrus; įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimi) | Dokumento pavadinimas, puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo dokumente yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis* *Jei prekės komplektacijoje yra skirtingų gamintojų įrangos, reikalaujami duomenys privalo būti pateikti dėl kiekvienos (visos) įrangos. |  |  |  |
|  | Kartu su spirometru turi būti patiekiami | Ne mažiau kaip vienas kandiklis. |  |  |
| - ‍ | Spiromtras turi būti skirtas | Plaučių ventiliacijos tūriui matuoti. Matavimo informacija turi būti atvaizduojama spirometro ekranėlyje. |  |  |
| 3. | Plaučių tūrio matavimo parametrai | Plaučiu tūrio matavimo diapazonas ne mažiau kaip 0–7,49 l |  |  |
|  |  | Paklaida ne daugiau kaip ±3 % arba ± 50 ml. |  |  |
| 4. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |  |
| 6. | Papildomos priemonės | Jei siūlomas spirometras su vienkartiniu kandikliu, tai kartu su spirometru turi būti pateikta ne mažiau kaip 99 vienkartiniu kandikliu (neskaitant nurodytų Techninės specifikacijos 3 lentelės 1 punkte nurodyto kandiklio). |  |  |

______________

1 priedas „Kiekiai pagal pirkimo dalis ir pristatymo adresai“

I pirkimo objekto dalis - Spirometrai (švietimo įstaigoms, esančioms Utenos ir Vilniaus apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | Minties g. 3, LT-08233 Vilnius | 1 |
| 2 | Vilniaus Žirmūnų gimnazija | Žirmūnų g. 37, LT-09106 Vilnius | 2 |
| 3 | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius | 5 |
| 4 | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus | Antakalnio g. 120, LT-10200 Vilnius | 5 |
| 5 | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | Tuskulėnų g. 31, LT-09214 Vilnius | 2 |
| 6 | Vilniaus Senvagės gimnazija | Širvintų g. 80, LT-08216 Vilnius | 1 |
| 7 | Vilniaus Radvilų gimnazija | Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius | 3 |
| 8 | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Taikos g. 81, LT-05217 Vilnius | 3 |
| 9 | Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija | Gabijos g. 8, LT-06106 Vilnius | 1 |
| 10 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazija | P. Žadeikos g. 2, LT-06318 Vilnius | 2 |
| 11 | Vilniaus Vyčio gimnazija | Vilniaus g. 32, LT-01119 Vilnius | 1 |
| 12 | Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | Kruopų g. 11, LT-01140 Vilnius | 2 |
| 13 | Vilniaus "Laisvės" gimnazija | Darželio g. 2, LT-11238 Vilnius | 1 |
| 14 | Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija | Rugiagėlių g. 15, LT-11109 Vilnius | 3 |
| 15 | Vilniaus Žemynos gimnazija | Čiobiškio g. 16, LT-07181 Vilnius | 15 |
| 16 | Vilniaus Ozo gimnazija | Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius | 1 |
| 17 | Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija | J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius | 10 |
| 18 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija | Šviesos g. 16, LT-27123 Vilnius | 2 |
| 19 | Vilniaus Salininkų gimnazija | Vaikų g. 16, LT-02208 Vilnius | 2 |
| 20 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | Trampolio g. 5, LT-02232 Vilnius | 1 |
| 21 | Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija | V. Druskio g. 11, LT-04306 Vilnius | 1 |
| 22 | Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | Sietyno g. 21, LT-04316 Vilnius | 4 |
| 23 | Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | Gedvydžių g. 8, LT-06306 Vilnius | 1 |
| 24 | Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija | A.J. Povilaičio g. 1, LT-04335 Vilnius | 1 |
| 25 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | Augustijonų g. 8, LT-01127 Vilnius | 8 |
| 26 | Vilniaus Simono Daukanto gimnazija | J. Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius | 1 |
| 27 | Vilniaus Antakalnio gimnazija | Antakalnio g. 29, LT-10312 Vilnius | 8 |
| 28 | Vilniaus "Santaros" gimnazija | A. Juozapavičiaus g. 12, LT-09311 Vilnius | 3 |
| 29 | Vilniaus Gabijos gimnazija | Pašilaičių g. 13, LT-06107 Vilnius | 5 |
| 30 | Vilniaus Pilaitės gimnazija | Tolminkiemio g. 2d, LT-06212 Vilnius | 2 |
| 31 | Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija | Kazliškių g. 4, LT-09205 Vilnius | 2 |
| 32 | Vilniaus "Juventos" gimnazija | Telšių g. 2, LT-02166 Vilnius | 1 |
| 33 | Vilniaus licėjus | Širvintų g. 82, LT-08216 Vilnius | 1 |
| 34 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | Karklėnų g. 13, LT-11223 Vilnius | 1 |
| 35 | Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija | Algirdo g. 23A, LT-03219 Vilnius | 4 |
| 36 | Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų gimnazija | V. Šopeno g. 8, LT-03211 Vilnius | 1 |
| 37 | Vilniaus r. Avižienių gimnazija | Sudervės g. 8, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. LT-14161 | 1 |
| 38 | Vilniaus r. Mickūnų gimnazija | Miško g. 2B, Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav. LT-13116 | 1 |
| 39 | Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija | Vilniaus g. 15A, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. sav. LT-14242 | 3 |
| 40 | Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija | Ežero g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. LT-15170 | 1 |
| 41 | Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija | A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. LT-15170 | 1 |
| 42 | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija | V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. LT-13260 | 4 |
| 43 | Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija | Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav. LT-14273 | 4 |
| 44 | Vilniaus r. Pagirių gimnazija | Šiltnamių g. 22, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. LT-14117 | 1 |
| 45 | Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" gimnazija | Gamyklos g. 22A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. LT-13249 | 3 |
| 46 | Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija | Gamyklos g. 22B, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. LT-13249 | 5 |
| 47 | Trakų r. Rūdiškių gimnazija | Trakų g. 71, LT-21176 Rūdiškės | 2 |
| 48 | Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija | Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris | 3 |
| 49 | Trakų suaugusiųjų mokymo centras | Birutės g. 42, LT-21117 Trakai | 1 |
| 50 | Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija | J. Basanavičiaus g. 10, LT-20107 Ukmergė | 2 |
| 51 | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | J. Basanavičiaus g.7. LT-20107 Ukmergė | 2 |
| 52 | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Vilniaus g.69, LT-19121, Širvintos | 1 |
| 53 | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Gelvonų g. 10, Musninkų mstl., LT-19185, Širvintų r. | 1 |
| 54 | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | Adutiškio g. 18, LT-18109 Švenčionys | 1 |
| 55 | Švenčionių r. Pabradės "Ryto" gimnazija | Upės g. 19, LT-18169, Pabradė, Švenčionių r. | 1 |
| 56 | Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | Mokyklos g. 24, LT-18220, Švenčionėliai, Švenčionių r. | 2 |
| 57 | Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija | Mokyklos g. 22, LT-17115, Šalčininkai | 2 |
| 58 | Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija | Jono Pauliaus II g. 26, LT-17175, Eišiškės, Šalčininkų r. sav. | 1 |
| 59 | Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija | M. Balinskio g. 16, LT-17249, Jašiūnai, Šalčininkų r. | 2 |
| 60 | Elektrėnų "Versmės" gimnazija | Saulės g. 30, LT 26121 Elektrėnai | 1 |
| 61 | Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla | S. Nėries g. 5, Anykščiai LT-29145 | 1 |
| 62 | Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija | Mokyklos g. 6, LT-30119 Ignalina | 2 |
| 63 | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | Širvintų g. 16, Giedraičiai, Giedraičių sen., LT-33274, Molėtų r. sav. | 1 |
| 64 | Utenos "Saulės" gimnazija | K. Ladygos g. 18, LT - 28139, Utena | 1 |
| 65 | Utenos Dauniškio gimnazija | Vaižganto 48, LT - 28185, Utena | 2 |
| 66 | Utenos Adolfo Šapokos gimnazija | Paulio g. 1, LT - 28140, Utena | 5 |
| 67 | Utenos Aukštakalnio progimnazija | Taikos g. 44, LT - 28157, Utena | 1 |
| 68 | Visagino "Atgimimo" gimnazija | Tarybų g. 23, LT-31202, Visaginas | 1 |
| 69 | Visagino "Verdenės" gimnazija | Taikos pr.21, LT-31107, Visaginas | 1 |
| 70 | Zarasų "Ąžuolo" gimnazija | Savanorių g. 1, LT- 32110, Zarasai | 1 |
| 71 | Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija | Vytauto g. 56, Dusetos, LT-32309, Zarasų r. | 2 |
| 72 | Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | T. Kosciuškos g. 11, LT- 01100 Vilnius | 2 |
| 73 | Vilniaus lietuvių namai | Dzūkų g. 43, Vilnius, LT-02116 | 2 |
| 74 | Juodšilių "Šilo" gimnazija | A. Mickevičiaus g. 9, Juodšilių k., LT-14103, Vilniaus r. | 1 |
| 75 | Riešės gimnazija | Beržų 2A, Riešė, Avižienių sen., LT-14266, Vilniaus raj. | 8 |
| Viso |  |  | 184 |

II pirkimo objekto dalis - Spirometrai (švietimo įstaigoms, esančioms Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | Žaslių g. 21, LT-56235, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. | 1 |
| 2 | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | Žeimių g. 20, LT-55125, Jonava | 3 |
| 3 | Kauno "Aušros" gimnazija | Laisvės al. 95, 44295, Kaunas | 5 |
| 4 | Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjus | Partizanų g. 118, LT-50368 Kaunas | 2 |
| 5 | Kauno "Saulės" gimnazija | Savanorių pr. 46, 44209, Kaunas | 3 |
| 6 | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | Bitininkų g. 31, 46376, Kaunas | 2 |
| 7 | Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija | V. Čepinskio g. 7, 46257, Kaunas | 6 |
| 8 | Kauno Veršvų gimnazija | Mūšos g. 6, 47176, Kaunas | 2 |
| 9 | Kauno Žaliakalnio progimnazija | Širvintų g. 15, 50174, Kaunas | 15 |
| 10 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | S. Lozoraičio g. 13, 50137, Kaunas | 2 |
| 11 | Kauno Kovo 11-osios gimnazija | Kovo 11-osios g. 50, 51289, Kaunas | 10 |
| 12 | Kauno "Vyturio" gimnazija | Taikos pr. 51, 50428, Kaunas | 3 |
| 13 | Kauno Juozo Urbšio progimnazija | Partizanų g. 68, 49367, Kaunas | 1 |
| 14 | Kauno Palemono gimnazija | Marių g. 37, 52248, Kaunas | 1 |
| 15 | Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija | P. Lukšio g. 40, 49294, Kaunas | 4 |
| 16 | Kauno Pilėnų progimnazija | Šiaurės pr. 73, 49246, Kaunas | 2 |
| 17 | Kauno "Varpo" gimnazija | Rytų g. 19, 51309, Kaunas | 2 |
| 18 | Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | Šarkuvos g. 30, 48168, Kaunas | 4 |
| 19 | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | Vijūnų g. 2, 46117, Kaunas | 3 |
| 20 | Kauno Petrašiūnų progimnazija | M. Gimbutienės g. 9, 52348, Kaunas | 1 |
| 21 | Kauno Jono Jablonskio gimnazija | Aušros g. 3, 44173, Kaunas | 2 |
| 22 | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | Gimnazijos g. 3, 44260, Kaunas | 1 |
| 23 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija | Miško g. 1, 44321, Kaunas | 2 |
| 24 | Vytauto Didžiojo universiteto "Atžalyno" progimnazija | Partizanų g. 46, 49460, Kaunas | 1 |
| 25 | Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Kauno tardymo izoliatoriaus skyrius | Sandėlių g. 7, 45223, Kaunas | 1 |
| 26 | Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | Sandėlių g. 7, 45223, Kaunas | 2 |
| 27 | Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija | S. Lozoraičio g. 13, Garliava, LT-53226 Kauno r. | 15 |
| 28 | Kauno r. Babtų gimnazija | Kėdainių g. 51, Babtai, LT-54329 Kauno r. | 3 |
| 29 | Kauno r. Vilkijos gimnazija | Čekiškės g. 73, Vilkija, LT-54225 Kauno r. | 5 |
| 30 | Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | Vilniaus g. 67, Karmėlava, Lt-54448 Kauno r. | 2 |
| 31 | Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija | Mokyklos g. 5, Akademija, LT-53347 Kauno r. | 15 |
| 32 | Kauno r. Raudondvario gimnazija | Atgimimo g. 1, Raudondvaris, LT-54129 Kauno r. | 5 |
| 33 | Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | Mokyklos g. 14, Čekiškės mstl., LT-54277 Kauno r. | 1 |
| 34 | Kauno r. Domeikavos gimnazija | Bažnyčios g. 3, Domeikava, LT-54349 Kauno r. | 1 |
| 35 | Kėdainių šviesioji gimnazija | Didžioji g. 62, LT-57273, Kėdainiai | 1 |
| 36 | Kėdainių "Atžalyno" gimnazija | Mindaugo g. 18, LT-57438, Kėdainiai | 6 |
| 37 | Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija | Kauno g. 22, Krakės, Kėdainių r. sav., LT-58251 | 4 |
| 38 | Kėdainių r. Akademijos gimnazija | Jaunimo g. 2, Akademija, Kėdainių r. sav., LT-58339 | 4 |
| 39 | Prienų "Ąžuolo" progimnazija | Kęstučio g. 45, LT-59129, Prienai | 1 |
| 40 | Prezidento Jono Žemaičio gimnazija | Kalnų g. 3, LT-60136, Raseiniai | 5 |
| 41 | Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 12, LT-60352, Viduklė, Raseinių r. sav. | 1 |
| 42 | Raseinių r. Ariogalos gimnazija | Vytauto g. 94, LT-60260 Ariogala, Raseinių r. sav. | 1 |
| 43 | Varėnos "Ąžuolo" gimnazija | J. Basanavičiaus g. 33, LT-65193, Varėna | 7 |
| 44 | Alytaus Dainavos progimnazija | Vilties g. 12, Alytus | 2 |
| 45 | Alytaus Putinų gimnazija | Šaltinių g. 1, 62345 Alytus | 6 |
| 46 | Alytaus Jotvingių gimnazija | Topolių g. 20, LT- 63319 Alytus | 2 |
| 47 | Alytaus šv. Benedikto gimnazija | Topolių g. 19A, LT-63331 Alytus | 2 |
| 48 | Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla | Jaunimo g. 1, Alytus LT-63348 | 2 |
| 49 | Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | Birutės g. 2, Alytus 62151 | 2 |
| 50 | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | Vlado Mirono g. 2, Daugai LT-64137 Alytaus r. | 1 |
| 51 | Alytaus r. Butrimonių gimnazija | Draugystės g. 1, Butrimonys, LT-64430 Alytaus r. | 1 |
| 52 | Alytaus r. Simno gimnazija | Vytauto g. 83, Simnas LT-64305 Alytaus r. | 1 |
| 53 | Birštono gimnazija | Kęstučio g. 29, LT-59210, Birštonas | 3 |
| 54 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | Klonio g. 2, LT-66102, Druskininkai | 6 |
| 55 | Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai | 3 |
| 56 | Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija | Metelių g. 7, Seirijai, LT-67227 Lazdijų r. sav. | 3 |
| 57 | Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija | Jaunimo g. 8, LT-67340 Veisiejai, Lazdijų r. sav. | 5 |
| 58 | Vilkaviškio "Aušros" gimnazija | Vienybės g. 52, LT-70161 Vilkaviškis | 5 |
| 59 | Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija | J. Basanavičiaus g. 72, LT-70424 Kybartai, Vilkaviškio raj. | 10 |
| 60 | Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla | Nepriklausomybės g. 58, LT-70108 Vilkaviškis | 1 |
| 61 | Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyrius pradinė mokykla | Atgimimo g. 1, LT-69415, Kazlų Rūda | 3 |
| 62 | Kalvarijos gimnazija | J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija | 2 |
| 63 | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija | Kauno g. 7, LT-68175, Marijampolė | 3 |
| 64 | Marijampolės Petro Armino progimnazija | Vytenio g. 47, LT-68281, Marijampolė | 1 |
| 65 | Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija | Jaunimo g. 6 Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav. | 4 |
| 66 | Marijampolės Sūduvos gimnazija | R. Juknevičiaus g 32, LT-68208, Marijampolė | 2 |
| 67 | Šakių "Varpo" mokykla | J. Basanavičiaus 28, LT-71112, Šakiai | 17 |
| 68 | Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija | Kęstučio g. 85, Kaunas, LT-44299 | 1 |
| Viso |  |  | 246 |

III pirkimo objekto dalis - Spirometrai (švietimo įstaigoms, esančioms Panevėžio ir Šiaulių apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | Kaštonų g. 13, LT-41155, Biržai | 1 |
| 2 | Biržų "Saulės" gimnazija | Vytauto g. 32, LT-41140, Biržai | 1 |
| 3 | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | Aukštaičių a. 10, Subačiaus m., LT-40406, Kupiškio r. sav. | 1 |
| 4 | Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | Respublikos g. 47, LT 35170, Panevėžys | 2 |
| 5 | Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija | Smėlynės g. 29, LT 35141, Panevėžys | 2 |
| 6 | Panevėžio "Vilties" progimnazija | Ramygalos g. 16, LT 36231, Panevėžys | 2 |
| 7 | Panevėžio 5-oji gimnazija | Danutes g. 12, LT 36235, Panevėžys | 2 |
| 8 | Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija | Aukštaičių g. 1, LT 36211, Panevėžys | 2 |
| 9 | Panevėžio "Minties" gimnazija | Kniaudiškių g. 40, LT 37119, Panevėžys | 2 |
| 10 | Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija | Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r. | 3 |
| 11 | Panevėžio r. Raguvos gimnazija | Laisvės g. 24, Raguvos mstl., 38155 Panevėžio r. | 2 |
| 12 | Panevėžio r. Ramygalos gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., 38265 Panevėžio r. | 3 |
| 13 | Panevėžio r. Smilgių gimnazija | Panevėžio g. 1, Smilgiai, 38378 Panevėžio r. | 1 |
| 14 | Panevėžio r. Velžio gimnazija | Žemdirbių g. 15, Velžio k., 38129 Panevėžio r. | 1 |
| 15 | Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija | Įstros g. 1, Paįstrio k., LT-38432 Panevėžio r. | 1 |
| 16 | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | P. Vileišio g. 7, 39144 Pasvalys | 1 |
| 17 | Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija | Panevėžio g. 53, 39235 Pumpėnai, Pasvalio r. | 1 |
| 18 | Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto progimnazija | M. Riomerio g. 1, LT-42116, Rokiškis | 1 |
| 19 | Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija | Alės Rūtos al. 1, Kamajai, LT-42291, Rokiškio r. | 1 |
| 20 | Rokiškio r. Pandėlio gimnazija | Panemunio g. 25, Pandėlys, LT-42365, Rokiškio r. | 1 |
| 21 | Rokiškio "Romuvos" gimnazija | Taikos g. 17, LT-42141, Rokiškis | 3 |
| 22 | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | Laižuvos g. 7, Akmenė, Akmenės r. LT-85357 | 1 |
| 23 | Akmenės rajono Ventos gimnazija | Ventos g. 13, Venta, Akmenės r. LT-85330 | 3 |
| 24 | Papilės Simono Daukanto gimnazija | Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Akmenės rajonas. LT-85245 | 3 |
| 25 | Kelmės Jono Graičiūno gimnazija | Raseinių g. 1, LT-86162, Kelmė | 5 |
| 26 | Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija | S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, LT-86486, Kelmės rajonas | 10 |
| 27 | Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija | Mokyklos g. 1, Šaukėnai, LT-86386,Kelmės r. | 1 |
| 28 | Pakruojo "Atžalyno" gimnazija | P. Mašioto g.1, LT-83143, Pakruojis | 1 |
| 29 | Pakruojo “Žemynos” progimnazija | P. Mašioto 45, Pakruojis, LT-83135 | 1 |
| 30 | Pakruojo r. Linkuvos gimnazija | Gimnazijos g. 32, Linkuva, LT-83435 Pakruojo r. | 1 |
| 31 | Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija | Radvilų g. 6, LT82177, Radviliškis | 4 |
| 32 | Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla | Gražinos g. 8, LT-82132, Radviliškis | 10 |
| 33 | Radviliškio r. Baisogalos gimnazija | Mokyklos 25, LT-82323, Baisogala | 2 |
| 34 | Radviliškio Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija | S. Dariaus ir S. Girėno g. 30, LT-82442, Šiaulėnų mstl. Radviliškio raj. | 2 |
| 35 | Radviliškio Šeduvos gimnazija | Pilies g. 17, LT- 82224 Šeduva. Radviliškio raj. | 12 |
| 36 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | Tilžės g. 137, LT-76348 Šiauliai | 16 |
| 37 | Šiaulių Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai | 8 |
| 38 | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | S. Šalkauskio g. 3, LT-76288 Šiauliai | 1 |
| 39 | Šiaulių Ragainės progimnazija | Gardino 4, LT-78113 Šiauliai | 1 |
| 40 | Šiaulių Lieporių gimnazija | V. Grinkevičiaus g. 22, LT-78254, Šiauliai, | 3 |
| 41 | Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija | S. Daukanto g. 71, LT-76230, Šiauliai | 2 |
| 42 | Šiaulių "Santarvės" gimnazija | Vytauto 113, LT-77161, Šiauliai | 1 |
| 43 | Šiaulių "Saulėtekio" gimnazija | Lieporių g. 2, 78244, Šiauliai | 5 |
| 44 | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | Dainų g.7, Šiauliai, LT-78325 | 10 |
| 45 | Šiaulių Dermės mokykla | Vytauto g. 235, Šiauliai, LT-77821 | 1 |
| 46 | Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras | Ventos g. 17, Kuršėnai, Šiaulių r., LT-81157 | 2 |
| 47 | Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 31, Gruzdžiai, Šiaulių r., LT-81421 | 5 |
| 48 | Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos Kairių skyrius | Šilelio g. 10, Kairiai, Šiaulių r., LT-80112 | 1 |
| 49 | Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai, Šiaulių r., LT-81147 | 2 |
| 50 | Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija | Nemuno g. 8, LT-35255 Panevėžys | 2 |
| 51 | Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija | P. Višinskio g. 19, LT 76351 Šiauliai | 1 |
| Viso |  |  | 151 |

IV pirkimo objekto dalis - Spirometrai (švietimo įstaigoms, esančioms Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plungės "Saulės" gimnazija | Birutės g. 31, LT-90112, Plungė | 10 |
| 2 | Mažeikių Pavasario progimnazija | Pavasario g. 53, LT-89178 Mažeikiai | 1 |
| 3 | Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 16, Seda LT-89383 Mažeikių r. sav. | 2 |
| 4 | Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija | Laisvės g. 10, LT-89223 Mažeikiai | 2 |
| 5 | Mažeikių Gabijos gimnazija | Gabijos takas-1, LT-89107 Mažeikiai | 5 |
| 6 | Mažeikių r. Viekšnių gimnazija | Basanavičiaus g. 1, LT-89488 Viekšniai, Mažeikių r. sav. | 5 |
| 7 | Telšių Žemaitės gimnazija | Šviesos g. 15, LT-87123 Telšiai | 1 |
| 8 | Telšių "Germanto" progimnazija | Žemaitės g. 37, LT-87131 Telšiai | 1 |
| 9 | Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija | Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | 2 |
| 10 | Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai, LT-88321 Telšių r. | 1 |
| 11 | Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija | Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai, LT-88155 Telšių r. | 1 |
| 12 | Telšių "Atžalyno" progimnazija | Durbės g. 2, LT-87351 | 1 |
| 13 | Telšių "Džiugo" gimnazija | Sedos g. 29, LT-87113 Telšiai | 3 |
| 14 | Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | Mokyklos g. 5, Luokė, LT-88238 Telšių r. | 1 |
| 15 | Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija | Daržų g. 1, Rietavas, 90314 Rietavo sav. | 3 |
| 16 | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija | S. Daukanto g. 31, 92231 Klaipėda | 8 |
| 17 | Klaipėdos uostamiesčio progimnazija | S. Daukanto g. 5, 92123 Klaipėda | 1 |
| 18 | Klaipėdos Simono Dacho progimnazija | Kuršių a. 3, 92127 Klaipėda | 1 |
| 19 | Klaipėdos "Aukuro" gimnazija | Statybininkų pr. 7, 94237 Klaipėda | 2 |
| 20 | Klaipėdos universiteto "Žemynos" gimnazija | Kretingos g. 23, 92217 Klaipėda | 3 |
| 21 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | I Simonaitytės g. 24, 95134, Klaipėda | 32 |
| 22 | Klaipėdos Baltijos gimnazija | Baltijos pr. 51, Klaipėda 94127 | 15 |
| 23 | Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija | Gedminų g. 5, 94222 Klaipėda | 1 |
| 24 | Klaipėdos "Varpo" gimnazija | Budelkiemio g. 7, 95245 Klaipėda | 10 |
| 25 | Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija | Debreceno g. 29, 94167 Klaipėda | 4 |
| 26 | Klaipėdos Vydūno gimnazija | Sulupės g. 26, 93219 Klaipėda | 1 |
| 27 | Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17, 91227 Klaipėda | 3 |
| 28 | Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija | Paryžiaus Komunos g.14, 91166 Klaipėda | 2 |
| 29 | Klaipėdos jūrų kadetų gimnazija | Naikupės g. 25, 93202 Klaipėda | 1 |
| 30 | Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija | Baltijos pr. 53, 94125 Klaipėda | 4 |
| 31 | Klaipėdos Tauralaukio progimnazija | Senvagės g. 4, 92340 Klaipėda | 1 |
| 32 | Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija | Varpų g. 3, 94275 Klaipėda | 1 |
| 33 | Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija | I. Simonaitytės g. 24, 95134 Klaipėda | 2 |
| 34 | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai | 15 |
| 35 | Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla | Klaipėdos g. 31, LT-95409 Ketvergiai | 1 |
| 36 | Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija | Klaipėdos g. 20, LT-96341 Priekulė | 1 |
| 37 | Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija | Mokyklos g. 1, LT-96272, Veiviržėnai | 1 |
| 38 | Klaipėdos r. Sendvarios „Saulės“ mokykla | Agilos g. 12, LT-92337, Trušeliai | 5 |
| 39 | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | Laukžemės g. 9, Darbėnai, Kretingos r., LT97265 | 2 |
| 40 | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | Mokyklos g. 4, LT-97222 Vydmantai, Kretingos r. | 1 |
| 41 | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | Savanorių g. 56, LT- 97113, Kretinga | 2 |
| 42 | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | Savanorių g. 58, LT- 97113, Kretinga | 1 |
| 43 | Kretingos rajono Salantų gimnazija | Taikos g. 4, LT-97313 Salantai, Kretingos r. | 2 |
| 44 | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | Vilniaus g. 12, LT–97108, Kretinga | 6 |
| 45 | Palangos senoji gimnazija | Jūratės g. 13, LT-00134, Palanga | 2 |
| 46 | Palangos "Baltijos" pagrindinė mokykla | Sodų g. 50, LT-00121, Palanga | 2 |
| 47 | Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija | Vytautog.14, LT-98112 Skuodas | 2 |
| 48 | Šilutės Pamario progimnazija | Žalgirio g. 16, Šilutė, LT-99179 | 1 |
| 49 | Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija | Mokyklos g. 1 Žemaičių Naumiestis, LT-99201 | 1 |
| 50 | Šilutės r. Vainuto gimnazija | Tauragės g. 14,Vainuto mstl. Šilutės r., LT-99432 | 1 |
| 51 | Šilutės Vydūno gimnazija | Atgimimo al. 3, Šilutė, LT-99123 | 6 |
| 52 | Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija | Sodo g. 1, Švėkšna, LT-99384 Šilutės r. | 2 |
| 53 | Šilutės Pirmoji gimnazija | K. Kalinausko g. 2, LT- 99130, Šilutė | 5 |
| 54 | Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija | Vilniaus g. 3, LT-99292, Pagėgiai | 2 |
| 55 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | J. Basanavičiaus g. 25, LT-75124, Šilalė | 1 |
| 56 | Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | Varnių g. 22, Kaltinėnų mstl., LT-75451, Šilalės r. | 1 |
| 57 | Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija | Šilalės g. 37, Kvėdarnos mstl., LT-75348, Šilalės r. | 1 |
| 58 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | Varnių g. 10A, Laukuvos mstl., LT-75409, Šilalės r. | 1 |
| 59 | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | Vydūno 15, LT 74118, Jurbarkas | 5 |
| 60 | Tauragės Žalgirių gimnazija | Moksleivių alėja 14, LT-72288 Tauragė | 3 |
| 61 | Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla | Laisvės g. 19, LT-72261 Tauragė | 1 |
| 62 | Tauragės "Versmės" gimnazija | J. Tumo-Vaižganto g. 10, LT-72262 Tauragė | 1 |
| 63 | Tauragės r. Skaudvilės gimnazija | Mokyklos skg. 4, LT-73423 Skaudvilė, Tauragės r. sav. | 1 |
| 64 | Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | Statybininkų pr.2, LT-94222, Klaipėda | 8 |
| Viso |  |  | 215 |

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

https://recyclass.eu/

https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus