DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ UŽDUOTUS KLAUSIMUS DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

| Eil. Nr. | Tiekėjo pateikti klausimai | Atsakymai į klausimus |
| --- | --- | --- |
|  | Prašome patikslinti dėl Pirkimo sąlygų 7 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės „Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai“ punkto 1.1 „Tiekėjas turi teisę vykdyti šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN remonto ir hidraulinius bandymo darbus“. Ar Perkančioji organizacija gali patikslinti ir atsakyti jeigu Rangovas pateiks dokumentus, kuriuose bus nurodytos sekančios veiklos: „Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN remonto darbai“ ir „Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN bandymo darbai“ ar pateikti dokumentai atitiks konkurso keliamus kvalifikacijos reikalavimus? | Taip, atitiks |
|  | Prašome patikslinti dėl Pirkimo sąlygų 7 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės „Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai“ punktų 2.1 „Statinio statybos vadovą, kuris turi teisę eiti neypatingo statinio statybos vadovo pareigas (Statinių grupė: inžineriniai tinklai (šilumos tiekimo)“ ir 2.2. „Specialiųjų statybos darbų vadovą, kuris turi teisę eiti neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas (statinių grupė: šilumos tiekimo inžineriniai tinklai, darbo sritis – šilumos tiekimo tinklų tiesimas/šilumos tiekimas)“ Ar Rangovas atitiks keliamus kvalifikacijos reikalavimus jeigu pateiks kvalifikacijos pagrindimui specialistą, kuris turi teisę verstis: „Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo. Darbo sritis: šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 50 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas.“ | Specialistas atitiks tik 7 priedo lentelės 2.2. punkto reikalavimus keliamus Specialiųjų statybos darbų vadovui. |
|  | Prašome patikslinti dėl Pirkimo sąlygų 7 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės „Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto laikymosi“ punkto 1.1. „Tiekėjas darbų srityje: (šilumos tiekimo tinklų statybos/ montavimo darbai), taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.“ Ar Rangovas atitiks keliamus kvalifikacijos reikalavimus aplinkos ir vadybos sistemų standartus pateikdamas galiojantį ISO14001 sertifikatą, kuriame Sertifikavimo srityje bus nurodyta: „Vamzdynų montavimas ir suvirinimas“. | Taip, atitiks |

Pirkimo komisija