Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Pagėgių savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS, ,, VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BLOGOS BŪKLĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS ŠILGALIŲ POLDERYJE, STONIŠKIŲ KADASTRINĖJE VIETOVĖJE, PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖJE“ ŠILGALIŲ  POLDERIO  VANDENS REGULIATORIAUS IR UPĖS GĖGĖ IR GRIOVIO G-2 VALYMO IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ  REKONSTRAVIMO DARBAI

____________ Nr. _____

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šia darbų kainas: ,,Šilgalių polderio vandens reguliatoriaus (automatinių vandens reguliavimo vartų) ir Upės Gėgė ir griovio G-2 valymo ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai“ projekte.

I pirkimo dalis - Šilgalių polderio siurblinės  rekonstravimo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |
| 1 | Griovio šlaitų, pakrančių ir dugno šienavimas rankine žoliapjove | 100m2 | 11,0 |  |  |
| 2 | Grunto kasimas 0,65 m3 talpos vienkaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės. | t. m3 | 0,4 |  |  |
| 3 | Grunto kasimas 96 kw galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 50 m, gruntas II grupės) | t. m3 | 0,4 |  |  |
| 4 | Vandens užtvarų įrengimas, naudojant didmaišius su smėliu | m3 | 132,0 |  |  |
| 5 | Geotekstilės(apsauginio sluoksnio) klojimas III kategorijos objektuose, ją suvirinant. | 100 m2 | 1,76 |  |  |
| 6 | Vandens pašalinimas iš trabšėjų ir iškasų siurbliais | val. | 48,0 |  |  |
|  | 2. Ardymo darbai |  |  |  |  |
| 1 | Gelžbetoninių paviršių ir siūlių nudaužymas iki tvirto betono | m3 | 14,2 |  |  |
| 2 | Estakadų, sijų, liftų mechanizmų, tarnybinių pėsčiųjų tiltelių, aikštelių ir laiptų montavimas (metalinių konstrukcijų demontavimas) | t | 4,5 |  |  |
|  | 3. Turėklų įrengimas |  |  |  |  |
| 1 | Plieninių suvirintų turėklų montavimas | t | 2,296 |  |  |
| 2 | Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais, kai detalių masė iki 2 kg | t | 0,115 |  |  |
| 3 | Metalinių paviršių gruntavimas purkštuku | m2 | 99,61 |  |  |
| 4 | Metalinių paviršių dažymas du kartus purkštuku | m2 | 99,61 |  |  |
|  | G/b paviršių remontas |  |  |  |  |
| 1 | Betoninių paviršių plovimas aukštu slėgiu | m2 | 2835,0 |  |  |
| 2 | Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis, antikorozinėmis dangomis, dažant du kartus rankiniu būdu. | m2 | 4,0 |  |  |
| 3 | Pažeistų betone vietų atstatymas skiediniu, kai betonavimo gylis 5 mm...20 mm | m3 | 19,8 |  |  |
| 4 | Pažeistų betone vietų atstatymas skiediniu, kai betonavimo gylis 5 mm...20 mm (siūlių remontas naudojant C30/37 betono mišinį). | m3 | 8,0 |  |  |
|  | 5. Potvynio vartų įrengimas |  |  |  |  |
| 1 | Gelžbetoninių konstrukcijų ardymas | m3 | 5,9 |  |  |
| 2 | Nuardyto betono paviršiaus gruntavimas prieš užbetonuojant | m2 | 45,39 |  |  |
| 3 | Pažeistų betone vietų atstatymas skiediniu, kai betonavimo gylis 5 mm...20 mm | m3 | 5,9 |  |  |
| 4 | Vartų, uždorių ir grotelių įdėtinių dalių montavimas į griovelius, kai komplekto masė iki 3 t. | t | 8,803 |  |  |
| 5 | Hidrotechninių statinių monolitinio betono konstrukcijų betonavimas(taurai, ramsčiai, skydai, atramos, kitos sienutės) | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 6 | Armatūros sudėjimas (atskiri strypai iki 14 mm skersmens). | t | 0,3149 |  |  |
| 7 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstrukcijas, kai skylės D iki 100 mm gylis 200 mm | 100 vnt | 5,44 |  |  |
| 8 | Armatūros strypų inkaravimas | 10 vnt | 54,4 |  |  |
| 9 | Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais, kai detalių masė iki 2 kg. | t | 0,09 |  |  |
| 10 | Hidrotechnikos statinių atmušamųjų tašų pastatymas | m3 | 1,4 |  |  |
| 11 | Metalinių paviršių gruntavimas purkštuku | m2 | 181,1 |  |  |
| 12 | Metalinių paviršių dažymas du kartus purkštuku | m2 | 181,1 |  |  |
|  | 6. Baigiamieji darbai |  |  |  |  |
| 1 | laitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant gruntą | 100 m2 | 8,0 |  |  |
| 2 | Vandens užtvarų demontavimas | m3 | 132,0 |  |  |
| 3 | Statybinių laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 kaušo talpos. | t | 54,75 |  |  |
| 4 | Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti. | t | 54,75 |  |  |
|  |  |  |  | IŠ VISO BE PVM |  |
|  |  |  |  | PVM SUMA |  |
|  |  |  |  | SUMA SU PVM |  |

Bendra I pirkimo dalies darbų pasiūlymo kaina yra _________ (suma žodžiais) Eur be PVM.

II pirkimo dalis: Pagėgių sav. Stoniškių k. v. upės. Gėgė ir griovio G-2 valymas ir juose esančių statinių rekonstravimo darbai.

| Eil Nr. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | Griovių rekonstravimas |  |  |  |  |
| 1 | Krūmų ant griovio šlaitų pjovimas rankiniu būdu | 100m2 | 110,5 |  |  |
| 2 | Smulkių kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (kelmynas retas), transportavimo atstumas 5 km. | ha | 1,105 |  |  |
| 3 | Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas | ha | 5,436 |  |  |
| 4 | Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m | 100 m | 21,01 |  |  |
| 5 | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15 | t. m3 | 8,94 |  |  |
| 6 | Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas lėkščiuojant 2 kartus | ha | 8,94 |  |  |
| 7 | Sulūžusių žiočių pakeitimas plastmasinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 110 mm | vnt | 3,0 |  |  |
| 8 | Sulūžusių žiočių pakeitimas plastmasinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 160 mm. | vnt | 13,0 |  |  |
| 9 | Sulūžusių žiočių pakeitimas plastmasinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 200 mm. | vnt | 3,0 |  |  |
|  | Pralaidų rekonstravimas |  |  |  |  |
| 1 | 1,50 m skersmens vandens pralaidos iš 1,0 m ilgio g/b vamzdžių ant natūralių pagrindų demontavimas | m | 15,0 |  |  |
| 2 | 1600 mm skersmens gelžbetoninių vandens pralaidų VP-16-L-1 montavimas(pralaidos ilgis 7,50 m) | vnt | 1,0 |  |  |
| 3 | Vieno 2,5 ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-25 pridėti | vnt | 3,0 |  |  |
| 4 | Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos vienkaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės. | t. m3 | 0,55 |  |  |
| 5 | Pagrindų iš birių medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio). | m3 | 39,0 |  |  |
| 6 | 1600 mm skersmens gelžbetoninių vandens pralaidų VP-16-L-1 montavimas(pralaidos ilgis 7,50 m) | vnt | 1,0 |  |  |
| 7 | Vieno 2,5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-25 pridėti | vnt | 3,0 |  |  |
| 8 | Gruntas | m3 | 121,0 |  |  |
| 9 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu i sankasos 96 kw galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės) | t. m3 | 0,11 |  |  |
| 10 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 1,1 |  |  |
| 11 | Monolitinių g/b antgalių pralaidoms įrengimas | m3 | 24,0 |  |  |
| 12 | Armatūrinių tinklų pamatams, pralaidų ir tiltų atramoms sudėjimas, kai tinklo masė iki 0,1 t. | t | 3,964 |  |  |
| 13 | Mechaninių įrenginių įdėtinių dalių pastatymas begrioveliniu būdu uždoriams ir grotelėms, kai komplekto masė iki 10 t. | t | 0,285 |  |  |
| 14 | Metalinių paviršių dažymas du kartus teptuku | m2 | 7,5 |  |  |
| 15 | Atbulinių vožtuvų montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
| 16 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu i sankasos 96 kw galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės) | t. m3 | 0,4 |  |  |
| 17 | I-II gr. grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 4,0 |  |  |
| 18 | Sklypų planiravimas mechanizuotu būdu | 100 m2 | 3,0 |  |  |
| 19 | 10 cm. Storio smėlio sluoksnio įrengimas | 100 m2 | 1,114 |  |  |
| 20 | Šlaitų tvirtinimas g/b plokštėmis, užbetonuojant jas pagal kontūrą, kai plokštės masė iki 1 t, storis 10 cm | 100 m3 | 0,114 |  |  |
| 21 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais | val. | 48,0 |  |  |
| 22 | Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos vienkaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės.(pylimėlių įrengimas ir išardymas) | t. m3 | 0,2 |  |  |
| 23 | Kelio dangos įrengimas iš optimalaus ˛vyro mišinio, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, šlaitų nuolydis 1:1,5 | 100 m | 0,4 |  |  |
| 24 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu. | 100 m2 | 4,5 |  |  |
|  |  |  |  | IŠ VISO BE PVM |  |
|  |  |  |  | PVM SUMA |  |
|  |  |  |  | SUMA SU PVM |  |

Bendra II dalies darbų pasiūlymo kaina yra               (suma žodžiais) Eur be PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Įgaliojimas (jei taikoma) |  |
| 3. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |
| 4. | Ketinimų protokolas (jei taikoma) |  |

Darbams atlikti ketiname pasitelkti šiuos subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas | Subtiekėjo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) | Subtiekėjui ketinamos pavesti paslaugos / darbai | Paslaugų / darbų apimtis Eur/proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Specialistai, kuriais yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kurie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojai, tačiau yra ketinami įdarbinti sutarties vykdymo metu:

| V. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai) | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | ______ | ______ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. [įrašyti vardas ir pavardė] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | __ |
|  | ..... |  |  |  |

_______________________________________________________________________________ .

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: _______________________________ .

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ______________________________________

__________________________________________________________________________ .

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |