LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA. Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius, tel. +370 5 266 3711 el. p. lrvkanceliarija@lrv.lt , http://www.lrv.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604574.. PATVIRTINTA Mažos vertės viešųjų pirkimų komisijos 2025 m. sausio 15 d. protokolu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, SĄLYGOS

vidaus patalpų Remonto DARBAI

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. PIRKIMO OBJEKTAS

III. KVALIFIKACIJOS, APLINKOSAUGOS IR NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

VII. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

XI. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS, LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

XIII. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

PRIEDAI:

1. Pasiūlymo forma.

2. Techninė specifikacija.

3. Tiekėjo deklaracija dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams.

4. Įvykdytų sutarčių sąrašo forma.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – perkančioji organizacija) perka pastato, adresu Turniškių g. 17, Vilniuje, vidaus patalpų paprastojo remonto darbus.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas arba VPĮ), 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis mažos vertės pirkimo, vykdomo skelbiamos apklausos būdu, sąlygomis.

1.3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt/

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

1.6. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Apraše.

1.7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

1.7.1. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

1.7.2. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

1.7.3. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

1.8. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: pirkimo procedūrų klausimais – Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Dzikaras, tel. +370 5 209 8812, el. p. vytautas.dzikaras@lrv.lt, dėl pirkimo objekto (techninės specifikacijos) – Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Krištopaitis, tel. +370 5 209 8970, el. p. vytautas.kristopaitis@lrv.lt.

1.9. Tiekėjų išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus, neatlyginamos.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – pastato, adresu Turniškių g. 17, Vilniuje, vidaus patalpų paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai).

2.2. Šis pirkimas į dalis neskaidomas. Pasiūlymai turi būti pateikti visam perkamų Darbų kiekiui.

2.3. Perkamų Darbų kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 2 priede.

2.4. Prieš pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi galimybę atvykti į objekto apžiūrą ir įsivertinti visus galimus darbus ir technines galimybes. Susitikimas su tiekėjais dėl objekto apžiūros organizuojamas 2025 m. sausio 20 d. 10.00 val., adresu: Turniškių g. 17, Vilnius. Objekto apžiūroje pageidaujantys dalyvauti tiekėjai ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 17 d. 15.00 val. informuoja apie tai perkančiąją organizaciją CVP IS priemonėmis, nurodydami šią informaciją: asmenų, kurie ketina lankytis pastate, vardus, pavardes, pareigas. Atvykę į objekto apžiūrą tiekėjai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.

2.5. Palyginamoji pasiūlymo kaina negali viršyti 94 500,00 Eur be PVM (114 345,00 Eur su PVM). Pirkimui skirta maksimali lėšų suma ‒ ne daugiau kaip 105 000,00 Eur be PVM (127 050,00 Eur su PVM), į šią sumą įskaitant papildomų nenumatytų darbų ir su jais susijusių prekių ar paslaugų įsigijimo išlaidas, kurios negali viršyti 10 procentų nuo pirkimui skirtos maksimalios lėšų sumos.

III. KVALIFIKACIJOS, APLINKOSAUGOS IR NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti žemiau šio punkto lentelėje nurodytus kvalifikacijos ir aplinkosaugos reikalavimus. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina atitiktį nurodytiems reikalavimams. Atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalavimus įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvalifikacijos reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti bent vieną specialistą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: gyvenamieji pastatai. Jei siūlomas specialistas nėra Tiekėjo darbuotojas, pasiūlyme pateikiami įrodymai, kad specialisto ištekliai tiekėjui bus prieinami per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. | Pateikiama pirkimo dokumentų 1 priedo 5 punkte nurodyta informacija. Perkančioji organizacija, naudodamasi Statybos sektoriaus vystymo agentūros (https://is.ssva.lt/) dokumentų registrais, patikrins atitiktį nustatytam reikalavimui. | Reikalavimą turi atitikti tiekėjas, tiekėjų grupės nariai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas šiam reikalavimui atitikti, pagal prisiimamus įsipareigojimus. Kitų ūkio subjektų pajėgumais galima remtis tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, kurioms reikia jų turimų pajėgumų. |
| 2. | Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną vidaus patalpų rangos/remonto darbų sutartį* , kurios vertė yra ne mažesnė nei 40000 eurų be PVM. * nurodoma ir vertinama ne visa sutarties vertė, tačiau kiek toje sutartyje buvo atlikta vidaus patalpų rangos/remonto darbų ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. | Tiekėjo per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) sėkmingai vykdytų sutarčių sąrašas (pirkimo sąlygų 4 priedas) kartu su Užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pastaba: atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui galima grįsti ir tokia sutartimi, kurios pradžia nepatenka į nurodytą 5 metų laikotarpį, tačiau jos pabaiga patenka į nurodytą 5 metų laikotarpį. Pažymose turi būti nurodyta darbų apimtis, atlikimo data mėnesio tikslumu ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Kitų ūkio subjektų pajėgumais galima remtis tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. |
| Aplinkos apsaugos vadybos sistemos |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal EN ISO 14001 arba lygiavertį standartą. | Pateikiamas: - nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų pagal Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus, - arba lygiaverčiai sertifikatai, - arba kiti tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, patvirtinantys, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo reikalavimus (tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos sistemų aprašymas ar kiti įrodymai). Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

  - Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

    - tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

    - tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

    - prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

    - Perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų patvirtintos informacijos, kad 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose nurodyti subjektų veikla ir jų ryšiai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

  - Perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymo atitiktį 3.2 punkto reikalavimams, iš Tiekėjo reikalauja pateikti deklaraciją (pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams“). Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti deklaraciją už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl Tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, bus prašoma ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje  nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus (bet kuriuo pirkimo procedūros metu).

  - Perkančioji organizacija nenaudos Europos bendrojo viešojo pirkimo dokumento (EBVPD) ir netikrins tiekėjų, dalyvaujančių apklausoje, pašalinimo pagrindų.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

4.3. Jei pasiūlymą teikiantis tiekėjas sutarties vykdymo metu numato remtis kitų ūkio subjektų, įskaitant subtiekėjus ir asmenis, kuriuos ketinama įdarbinti, pajėgumais, tokiu atveju tiekėjas privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų ištekliai jam bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį – tiekėjo su ūkio subjektu, kurio pajėgumais sutarties vykdymo metu numato remtis tiekėjas, pasirašytas preliminarias sutartis, ketinimo protokolus ar kitus jiems lygiaverčius dokumentus. Dokumentuose turi būti aiškiai nurodyta ūkio subjekto, kurio pajėgumais bus remiamasi, sutikimas, kad tiekėjas sutarties su perkančiąja organizacija vykdymo metu remtųsi jo pajėgumais, kuo kiekviena iš šalių prisideda prie bendro tikslo siekimo, kiekvienos šalies įsipareigojimai, vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

5.1. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt/. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.2. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt/). Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų dokumentų formatus (pvz., .pdf, .docx ir kt.).

5.3. Perkančioji organizacija nereikalauja pasirašyti pasiūlymą elektroniniu parašu.

5.4. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

5.4.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų 1 priedą;

5.4.2. užpildyta Tiekėjo deklaracija dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams, parengta pagal pirkimo sąlygų 3 priedą;

5.4.3. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

5.4.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

5.4.5. subtiekėjų sąrašas (jei bus pasitelkta);

5.4.6. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

5.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025 m. sausio 22 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pageidautina, kad tiekėjai, prisegdami dokumentus, informaciją pateiktų viename arba keliuose failuose. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

5.6. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas nenurodė konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

5.7. Pasiūlymuose nurodoma Darbų kaina (įkainis) turi būti nurodyta eurais (suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio), turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 1 priede. Į pasiūlymo kainą (įkainį) turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant juridinį pagrindą.

5.8.  Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

5.9. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.

5.10. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

5.11. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.12. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2025 m. balandžio 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

5.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką, apie tai CVP IS priemonėmis praneša perkančiajai organizacijai.

5.14. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčia pranešimus visiems tiekėjams, kurie CVP IS prisijungė prie pirkimo.

5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

5.16.	 Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas.

5.17.	 Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

5.17.1.	iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA.

5.17.2.	per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

5.18. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

5.19. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti, gauti pavėluotai ar tapo neprieinami.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

VII. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1.  Komisija atsako į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas.

7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, arba aiškindama, tikslindama šias sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams.

7.4. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija paaiškinimus (patikslinimus) išsiunčia visiems tiekėjams ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

8.1. Susipažinimas su pasiūlymais įvyks 2025 m. sausio 22 d. elektroniniu būdu perkančiojoje organizacijoje adresu: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Gedimino pr. 11, Vilnius.

8.2. Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, paraiškų ar pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūrose. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Tiekėjų pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami, vertinami ir palyginami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

9.2. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-24 „Dėl pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytomis taisyklėmis.

9.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija raštu CVP IS priemonėmis prašo tiekėjo pateikti reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos sudedamąsias dalis ir skaičiavimus.

9.4. Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

9.5. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

9.5.1. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, jeigu taikoma, ir perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

9.5.2. per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

9.5.3. tiekėjas pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis (naudojant ne CVP IS „pasiūlymų dėžutę“);

9.5.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis;

9.5.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

9.5.6. pasiūlyta kaina perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus VPĮ 45 str. 1 d. 5 p. numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, o perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

9.5.7. pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikė tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

9.5.8. pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

9.5.9. pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau šis negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu,  perkančioji organizacija apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

9.5.10. netenkinami pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu;

9.5.11. tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

9.5.12. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais posėdžio pradžios nepateikia pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;

9.5.13. perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymus kitais pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.

- X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

10.1. Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

- XI. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS, LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

11.1. Komisija norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, pagal pirkimo sąlygose nustatytus kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma  kainos didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų pasiūlyta kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje.

11.2. Komisija suinteresuotiems dalyviams nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu CVP IS priemonėmis praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Komisija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties.

11.3. Komisija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, atidėjimo terminas netaikomas.

11.4. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas raštu (CVP IS priemonėmis) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.

11.5. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, iki Komisijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

12.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis arba raštu kitomis tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

12.2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

12.3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

XIII. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

## 13.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.

## 13.2. Sudaroma pirkimo sutartis (toliau – Sutartis) turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas. Sutartis bus pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau šiame skyriuje – Užsakovas) ir pirkimo laimėtojo (toliau – Tiekėjas), toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami šalimis, o atskirai Šalimi.

## 13.3. Sutarties objektas – pastato, adresu Turniškių g. 17, Vilniuje, vidaus patalpų paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai). Konkretūs Darbų apibūdinimai pateikti techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas).

## 13.4. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Esant nenumatytoms, nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, ne ilgiau kaip 30 kalendorių dienų.

## 13.5. Pirkimas vykdomas taikant Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara susideda iš dviejų dalių – viena kainos dalis apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdą, o kitą kainos dalį sudaro Tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu. Pasiūlymų vertinimo metu vertinama tik ta kainos dalis, kuri nustatyta vadovaujantis fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdu.

## 13.6. Perkamų darbų, prekių ir paslaugų sąraše nenurodytos, tačiau Tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu, negali viršyti 10 procentų pirkimui skirtų lėšų sumos. Išlaidos įskaitytinos į tiekėjui pagal sutartį mokėtiną kainą gali būti statybos darbai (BVPŽ kodo pirmi skaičiai 45), statybinės medžiagos (BVPŽ kodo pirmi skaičiai 44) ir elektros įrenginiai (BVPŽ kodo pirmi skaičiai 31) bei jų montavimo paslaugos. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas privalo per 3 darbo dienas pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Už darbus, prekes ir paslaugas, susijusias su pirkimo objektu bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas. Sutarties vykdymo metu priimami Tiekėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis, su Užsakovu turi būti derinami iš anksto.

## 13.7. Tiekėjas įsipareigoja:

## 13.7.1. per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti su Užsakovu suderintą Darbų vykdymo grafiką;

## 13.7.2. tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbus Sutartyje nustatytu terminu, adresu: Turniškių g. 17, Vilnius;

## 13.7.3. užtikrinti, kad Darbai atitiktų techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

## 13.7.4. vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

## 13.7.5. visiškai atlyginti nuostolius Užsakovui, jei būtų netinkamai ir (ar) nekokybiškai atlikti Darbai ar Užsakovas patirtų žalą;

## 13.7.6. atlikti Darbų garantinį aptarnavimą;

## 13.7.7. Užsakovo reikalavimu nedelsiant pakeisti Sutartyje nurodytus objekte dirbsiančius darbuotojus, jeigu jie negautų leidimo patekti į objektą;

## 13.7.8. užtikrinti iš Užsakovo gautos informacijos konfidencialumą: be Užsakovo sutikimo neatskleisti jokios konfidencialios informacijos, kurią jis gali sužinoti vykdydamas šioje Sutartyje numatytas užduotis, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų numatytais atvejais;

## 13.7.9. tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

## 13.7.10. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

## 13.7.11. vykdant Darbus Tiekėjas privalo užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovo objekte;

## 13.7.12. esant poreikiui ir Užsakovui pageidaujant darbus atlikti ne darbo valandomis arba savaitgaliais;

## 13.7.13. Tiekėjas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų pareigų.

## 13.8. Tiekėjas turi teisę:

## 13.8.1. gauti apmokėjimą Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu jis tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdo Sutartį.

## 13.8.2. Tiekėjas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių.

## 13.9. Užsakovas įsipareigoja:

## 13.9.1. priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

## 13.9.2. Užsakovas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų pareigų.

## 13.10. Užsakovas turi teisę:

## 13.10.1. kontroliuoti Sutarties vykdymą ir duoti Tiekėjui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis;

## 13.10.2. nemokėti Tiekėjui už netinkamai, nekokybiškai atliktus ar neatitinkančias Techninės specifikacijos reikalavimų Darbus.

## 13.10.3. Užsakovas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių.

## 13.11. Už Sutarties sąlygas atitinkančius, laiku atliktus Darbus atsiskaitoma su Tiekėju į Tiekėjo rekvizituose nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo informacinės sistemos SABIS priemonėmis dienos. PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas yra Sutarties šalių pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Darbų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas, jeigu Darbai atitinka Sutarties reikalavimus, atlikti laiku, taip pat yra įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai. Išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą Tiekėjas taip pat turi nurodyti Sutarties datą ir numerį, pagal kurią ji išrašyta.

## 13.12. Visi nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

13.13. Sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka:

13.13.1. Šalis, prieš 10 darbo dienų įspėjusi raštu kitą Šalį, gali nutraukti Sutartį, jei ji nevykdo ar netinkamai įvykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis.

13.13.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku šalių susitarimu.

13.13.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesant Tiekėjo kaltės, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 15 kalendorinių dienų.

13.13.4. Užsakovas turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo apie tai įspėjęs Tiekėją raštu. Nustatydamas esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis. Taip pat esminiu sutarties pažeidimu laikomi atvejai, kai bet kuriame Sutarties vykdymo etape paaiškėja, jog:

13.13.4.1. Tiekėjui / Sutarties objektui yra taikomos tarptautinės sankcijos ir/ar ribojamosios priemonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

13.13.4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmė sprendimą, patvirtinantį, kad Tiekėjas / gamintojas / kiti Tiekėjo pasitelkti asmenys neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

13.13.4.3. Tiekėjo, Tiekėjo pasitelktų asmenų, gamintojų, juos kontroliuojančių asmenų pilietybės / nuolatinės gyvenamosios vietos šalis (jei fizinis asmuo) arba registracijos vieta (jei juridinis asmuo), taip pat perkamo objekto kilmė / vieta, iš kurios teikiama paslauga, yra Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 15 d. nurodytos valstybės ar teritorijos (Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d.);

13.13.4.4. Tiekėjo, Tiekėjo pasitelktų asmenų, gamintojų, juos kontroliuojančių asmenų pilietybės / nuolatinės gyvenamosios vietos šalis (jei fizinis asmuo) arba registracijos vieta (jei juridinis asmuo), taip pat perkamo objekto kilmė / vieta, iš kurios teikiama paslauga yra Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 14 d. nurodytos valstybės ar teritorijos (jei pirkime buvo taikytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatos);

13.13.4.5. Tiekėjas atitinka bent vieną iš Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. įtvirtintų pašalinimo pagrindų (jei pirkimo dokumentuose jie buvo keliami).

## 13.14. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

## 13.15. Jeigu Sutartis nutraukiama, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

## 13.16. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba ji nutraukiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar Sutartyje nustatytais atvejais.

## 13.17. Jei Tiekėjas neatlieka Darbų Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,2 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo dieną.

13.18. Jeigu Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjui raštu pareikalavus, Užsakovas moka Tiekėjui 0,2 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už faktiškai atliktus Darbus už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki apmokėjimo dienos.

## 13.19. Jeigu Tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, kad vykdant Sutartį bus pasitelkiami subtiekėjai, šie subtiekėjai nurodomi Sutartyje. Tiekėjas bet kokiu atveju atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, kad jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Tiekėjas negali perduoti ar kitaip perleisti savo įsipareigojimų pagal sutartį tretiesiems asmenims be Užsakovo raštiško sutikimo.

## 13.20. Nė viena iš Sutarties šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13.21. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

14.1. Šiame skyriuje pateikiama informacija skirta informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Viešojo pirkimo metu pateiktus tiekėjo, jo darbuotojų,  subtiekėjų, kitų asmenų (toliau – fiziniai asmenys) asmens duomenis Perkančioji organizacija tvarkys viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo, sutarties sudarymo ir vykdymo ir su tuo susijusių Perkančiajai organizacijai taikomų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo tikslais. Perkančioji organizacija gali tvarkyti  asmens duomenis ir kitais tikslais, jeigu to prireiktų siekiant Perkančiajai organizacijai atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, taip pat siekiant teisėtų Perkančiosios organizacijos interesų apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir turėti įrodymus kilus ginčui. Asmens duomenys tvarkomi remiantis Perkančiajai organizacijai taikomų teisės aktų įpareigojimų vykdymu bei teisėtu Perkančiosios organizacijos interesu. Laimėjusio tiekėjo (fizinio asmens) pateikti asmens duomenys tvarkomi taip pat ir remiantis sutarties sudarymu ir vykdymu.

14.2. Tiekėjas, teikdamas kitų fizinių asmenų asmens duomenis, yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymo, įskaitant jų teikimą Perkančiajai organizacijai, teisėtumą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą. Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo minėtus fizinius asmenis informuoti apie jų asmens duomenų teikimą Perkančiajai organizacijai ir apie šiame skyriuje aptartą Perkančiosios organizacijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą bei duomenų subjekto teisių įgyvendinimą.

14.3. Viešojo pirkimo metu Tiekėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo pirkimo procedūrų pabaigos. Laimėjusio tiekėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi tol, kol galios sutartis ir 10 metų jai pasibaigus.

14.4. Asmens duomenis Užsakovas gali teikti paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, duomenų centrų ir kitas paslaugas, ir tvarkantiems asmens duomenis Perkančiosios organizacijos vardu; prireikus teismui ar kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms; Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, jeigu teikti joms asmens duomenis įpareigoja teisės aktai. Laimėjusio dalyvio viešųjų pirkimų metu pateikto pasiūlymo, preliminarios sutarties, sudarytos sutarties ir minėtų sutarčių pakeitimų skaitmeninės kopijos viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo užtikrinimo tikslais bus skelbiamos viešai (išskyrus viešai neskelbtinus asmens duomenis) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kurios duomenų valdytoja yra Viešųjų pirkimų tarnyba.

14.5. Fiziniai asmenys turi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintas teises, kurias Perkančioji organizacija įgyvendina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nustatyta apimtimi: žinoti apie asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; reikalauti ištrinti asmens duomenis; nesutikti su asmens duomenų tvarkymu; reikalauti perkelti asmens duomenis.  Dėl savo teisių įgyvendinimo fiziniai asmenys turi kreiptis į Perkančiąją organizaciją pateikdami raštišką prašymą bei patvirtindami savo tapatybę. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą pateikiama Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje www.lrvk.lrv.lt, ją taip pat galima gauti kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Fiziniai asmenys, manydami, kad jų asmens duomenis Perkančioji organizacija tvarko neteisėtai arba neįgyvendina/netinkamai įgyvendina jų, kaip duomenų subjektų teises, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - www.vdai.lrv.lt).

_____________________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekės ženklas

(tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

PASIŪLYMAS

DĖL VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją:

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)* |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1)  mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt;

1.2) mažos vertės pirkimo sąlygose;

1.3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pasiūlymas galioja iki 2025 m. balandžio 30 d.

4. Pateikdamas pasiūlymą sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbti: pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

5. Patvirtiname, kad atitinkame visus pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir aplinkosaugos reikalavimus.

Siūlome specialistą _______________________ (vardas, pavardė), turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: gyvenamieji pastatai. Jei siūlomas specialistas nėra Tiekėjo darbuotojas, pasiūlyme pateikiami įrodymai, kad specialisto ištekliai tiekėjui bus prieinami per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

6. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

7. Darbuotojų, dirbsiančių objekte, sąrašas:

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė, | Pareigos | Asmens kodas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

8. Transporto priemonių, turinčių patekti į objektą, sąrašas:

| Eil. Nr. | Modelis | Valstybinis numeris |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ... |  |  |

9. Siūlome šiuos darbų įkainius ir nurodome palyginamąją pasiūlymo kainą:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas su medžiagomis | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai | Įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medinių grindjuosčių nuardymas | m | 30 |  |  |
| 2 | Vidaus durų demontavimas | vnt. | 5 |  |  |
| 3 | Durų staktų išėmimas | vnt. | 1 |  |  |
| 4 | Kiliminių grindų dangų nuėmimas | m2 | 25 |  |  |
| 5 | Difuzorių demontavimas | vnt. | 15 |  |  |
| 6 | Ventiliacijos grotelių demontavimas | vnt. | 20 |  |  |
| 7 | Revizinių durelių demontavimas | vnt. | 10 |  |  |
| 8 | Varstomo liuko demontavimas | m2 | 2 |  |  |
| 9 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 60 |  |  |
| 10 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 350 |  |  |
| 11 | Durų angos užtaisymas gipso kartono arba lygiavertėmis plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir izoliuojant vata | m2 | 8 |  |  |
| 12 | Gipso kartono plokščių pertvarų ardymas/atstatymas stumdomų durų pakeitimui | kompl. | 4 |  |  |
| 13 | Priglaistomų apvalių oro pritekėjimo ir ištraukimo difuzorių montavimas (gipso kompozitas ar analogiška medžiaga, pajungimo movų skersmuo nuo 100 iki 160 mm) | vnt. | 15 |  |  |
| 14 | Ventiliacijos grotelių (metalinės, dažomos) su priedais (dėžute) montavimas (preliminarūs matmenys 300x500 mm) | vnt. | 10 |  |  |
| 15 | Ventiliacijos grotelių (metalinės, dažomos) su priedais (dėžute) montavimas (preliminarūs matmenys 300x1200 mm) | vnt. | 10 |  |  |
| 16 | Revizinių metalinių durelių montavimas (preliminarūs matmenys 300x300 mm)+/- 10 mm | vnt. | 2 |  |  |
| 17 | Revizinių metalinių durelių montavimas (preliminarūs matmenys 400x400mm)+/- 10 mm | Vnt. | 3 |  |  |
| 18 | Revizinių metalinių durelių montavimas (preliminarūs matmenys 500x500 mm)+/- 10 mm | Vnt. | 2 |  |  |
| 19 | Revizinių metalinių durelių montavimas (preliminarūs matmenys 600x600 mm)+/- 10 mm | Vnt. | 3 |  |  |
| 20 | Varstomo palėpės liuko (revizinės durelės, su fiksatoriais, skirtos gipso kartonui arba analogiškos, preliminarūs matmenys iki 60x70 cm +/- 10 cm) montavimas. | m2 | 2 |  |  |
| 21 | Stumdomų durų su grūdintu raštuotu stiklu (preliminarūs varčios matmenys 800 x 2000 +/- 10 mm) montavimas | vnt. | 2 |  |  |
| 22 | Stumdomų durų su grūdintu raštuotu stiklu (preliminarūs varčios matmenys 1000 x 2000 +/- 10 mm) montavimas | Vnt. | 2 |  |  |
| 23 | Durų rankenų pakeitimas (be rankenų kainos) | vnt. | 36 |  |  |
| 24 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, gruntuojant pagrindą | m2 | 25 |  |  |
| 25 | Sportinių grindų dangų įrengimas su grindjuostėmis (medžiaga- ne blogesnė kaip: PVC sportinė danga ne plonesnė kaip 4,5 mm, spalva/ raštas derinami su Užsakovu). | m2 | 28 |  |  |
| 26 | Medinių grindų ir grindjuosčių valymas, atnaujinimas | m2 | 400 |  |  |
| 27 | Medinių laiptų pakopų, porankių valymas, atnaujinimas, atsiklijavusių apvadų priklijavimas | m2 | 50 |  |  |
| 28 | Kietmedžio medienos grindjuosčių (nuo 80 mm iki 100 mm aukščio, plotis ne mažiau 16 mm) tvirtinimas parketlenčių dangų grindims | m | 12 |  |  |
| 29 | Grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus | m | 12 |  |  |
| 30 | Kiaurymių ir angų užtaisymas lubose ir sienose po šviestuvų demontavimo | kompl. | 60 |  |  |
| 31 | Anksčiau dažytų lubų gruntavimas, dalinis glaistymas, dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 720 |  |  |
| 32 | Anksčiau dažytų sienų gruntavimas, dalinis glaistymas, dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 2000 |  |  |
| 33 | Kištukinių lizdų (su įžeminimo kontaktais), jungiklių montavimas esamose instaliacinėse dėžutėse. Spalva balta, matinė, lakuota. Ne žemesnė kaip IP20 apsaugos klasė. | vnt. | 350 |  |  |
| 34 | Patalpų išvalymas | kompl. | 1 |  |  |
| 35 | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 1 |  |  |
| 36 | Grindų ir kitų paviršių uždengimas remonto metu | m2 | 500 |  |  |
| 37 | Pastolių ar kitų palipimo priemonių iki 6 m aukščio įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams | kompl. | 1 |  |  |
| Viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Viso, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |

* Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Darbai užsakomi pagal faktinį poreikį.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodoma priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:___________________________________________________

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija perka tarnybinio gyvenamojo namo vidaus patalpų, esančių Turniškių g. 17, Vilniuje, paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai).

  - Darbų aprašymai ir preliminarūs kiekiai pateikiami 1 lentelėje:

Darbų kiekių žiniaraštis

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas su medžiagomis | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medinių grindjuosčių nuardymas | m | 30 |
| 2 | Vidaus durų demontavimas | vnt. | 5 |
| 3 | Durų staktų išėmimas | vnt. | 1 |
| 4 | Kiliminių grindų dangų nuėmimas | m2 | 25 |
| 5 | Difuzorių demontavimas | vnt. | 15 |
| 6 | Ventiliacijos grotelių demontavimas | vnt. | 20 |
| 7 | Revizinių durelių demontavimas | vnt. | 10 |
| 8 | Varstomo liuko demontavimas | m2 | 2 |
| 9 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 60 |
| 10 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 350 |
| 11 | Durų angos užtaisymas gipso kartono arba lygiavertėmis plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir izoliuojant vata | m2 | 8 |
| 12 | Gipso kartono plokščių pertvarų ardymas/atstatymas stumdomų durų pakeitimui | kompl. | 4 |
| 13 | Priglaistomų apvalių oro pritekėjimo ir ištraukimo difuzorių montavimas (gipso kompozitas ar analogiška medžiaga, pajungimo movų skersmuo nuo 100 iki 160 mm) | vnt. | 15 |
| 14 | Ventiliacijos grotelių (metalinės, dažomos) su priedais (dėžute) montavimas (preliminarūs matmenys 300x500 mm) | vnt. | 10 |
| 15 | Ventiliacijos grotelių (metalinės, dažomos) su priedais (dėžute) montavimas (preliminarūs matmenys 300x1200 mm) | vnt. | 10 |
| 16 | Revizinių metalinių durelių montavimas (preliminarūs matmenys 300x300 mm)+/- 10 mm | vnt. | 2 |
| 17 | Revizinių metalinių durelių montavimas (preliminarūs matmenys 400x400mm)+/- 10 mm | Vnt. | 3 |
| 18 | Revizinių metalinių durelių montavimas (preliminarūs matmenys 500x500 mm)+/- 10 mm | Vnt. | 2 |
| 19 | Revizinių metalinių durelių montavimas (preliminarūs matmenys 600x600 mm)+/- 10 mm | Vnt. | 3 |
| 20 | Varstomo palėpės liuko (revizinės durelės, su fiksatoriais, skirtos gipso kartonui arba analogiškos, preliminarūs matmenys iki 60x70 cm +/- 10 cm) montavimas. | m2 | 2 |
| 21 | Stumdomų durų su grūdintu raštuotu stiklu (preliminarūs varčios matmenys 800 x 2000 +/- 10 mm) montavimas | vnt. | 2 |
| 22 | Stumdomų durų su grūdintu raštuotu stiklu (preliminarūs varčios matmenys 1000 x 2000 +/- 10 mm) montavimas | Vnt. | 2 |
| 23 | Durų rankenų pakeitimas (be rankenų kainos) | vnt. | 36 |
| 24 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, gruntuojant pagrindą | m2 | 25 |
| 25 | Sportinių grindų dangų įrengimas su grindjuostėmis (medžiaga- ne blogesnė kaip: PVC sportinė danga ne plonesnė kaip 4,5 mm, spalva/ raštas derinami su Užsakovu). | m2 | 28 |
| 26 | Medinių grindų ir grindjuosčių valymas, atnaujinimas | m2 | 400 |
| 27 | Medinių laiptų pakopų, porankių valymas, atnaujinimas, atsiklijavusių apvadų priklijavimas | m2 | 50 |
| 28 | Kietmedžio medienos grindjuosčių (nuo 80 mm iki 100 mm aukščio, plotis ne mažiau 16 mm) tvirtinimas parketlenčių dangų grindims | m | 12 |
| 29 | Grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus | m | 12 |
| 30 | Kiaurymių ir angų užtaisymas lubose ir sienose po šviestuvų demontavimo | kompl. | 60 |
| 31 | Anksčiau dažytų lubų gruntavimas, dalinis glaistymas, dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 720 |
| 32 | Anksčiau dažytų sienų gruntavimas, dalinis glaistymas, dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 2000 |
| 33 | Kištukinių lizdų (su įžeminimo kontaktais), jungiklių montavimas esamose instaliacinėse dėžutėse. Spalva balta, matinė, lakuota. Ne žemesnė kaip IP20 apsaugos klasė. | vnt. | 350 |
| 34 | Patalpų išvalymas | kompl. | 1 |
| 35 | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 1 |
| 36 | Grindų ir kitų paviršių uždengimas remonto metu | m2 | 500 |
| 37 | Pastolių ar kitų palipimo priemonių iki 6 m aukščio įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams | kompl. | 1 |

II. Reikalavimai tiekėjui ir vykdomiems remonto darbams

  - Darbų atlikimo terminas 30 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, ne ilgiau kaip 30 kalendorių dienų.

  - Per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas turi pateikti su perkančiąja organizacija suderintą darbų grafiką.

  - Tiekėjas turi nedelsdamas raštu informuoti perkančiąją organizaciją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Darbų atlikimą nustatytais terminais.

  - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybų ir kitais norminiais reikalavimais, Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais, remonto darbams atlikti;

  - Atliekant paprastojo remonto darbus Tiekėjas privalo darbo vietoje užtikrinti priešgaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos bei elektrosaugos reikalavimų laikymąsi, laikytis LRV kanceliarijos vidaus tvarkos taisyklių.

  - Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ES. Jei tokių nėra – importinės medžiagos turi turėti užsienio šalių sertifikatus, vietinės – atitikti gamintojo standartus;

  - Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, kokybiškos ir derinamos su perkančiąja organizacija (spalvos derinamos su perkančiąja organizacija);

  - Sienos dažomos du kartus ir, jei būtina kokybei užtikrinti, daugiau sluoksnių kokybiškais valomais dažais (dažai ir spalvos derinamos su perkančiąja organizacija).

Darbams naudojami dažai turi turėti savybes, ne blogesnes kaip:

Dažai ir gruntas viename, su dėmių blokavimo technologija;

Atsparumas šveitimui, dėmėms, vandens blokavimui ir plovimui;

Dažų ir grunto sudėtyje naudojamos antimikrobinės medžiagos, kurios stabdo pelėsių ir miltligės augimą ant dažų paviršiaus;

Blizgumas 0-5 @ 85°.

  - Patalpų remonto metu turi būti nepažeistos pastato konstrukcijos, darbų zonoje esantys inžinieriniai tinklai, naudojami kitoms patalpoms ar pastatams techniškai aprūpinti (elektros, šilumos ar vandens tiekimo linijos bei įrenginiai, taip pat pastato remontuojamose patalpose esančios saugos, gaisrinės signalizacijos, kompiuterinio tinklo, praėjimo kontrolės įrangos sistemos.

  - Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas ir patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį suderina su Perkančiąja organizacija, turi atstatyti savo lėšomis.

  - Atliekant remonto darbus uždengti paviršius bei minėtus anksčiau įrenginius polietileno plėvele, siekiant apsaugoti nuo subraižymo, sugadinimo, purvo ir statybinių dulkių.

  - Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų elementų – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

  - Tiekėjas, užbaigęs remonto darbus, iš statybvietės ir  teritorijos savo sąskaita išgabena po darbų likusias statybines atliekas, išvalo patalpas ir teritoriją, kurioje dirbo.

  - Tiekėjas (savo rizika) prieš teikdamas pasiūlymą turi įvertinti visus darbus ir kiekius, taip pat nenumatytus, papildomus darbus, kurie gali atsirasti remonto eigoje. Tiekėjas turi galimybę atvykti į objekto apžiūrą (žr. pirkimo sąlygų 2.4 p.)

  - Kitos sąlygos: patekimui į objektą nustatytas leidimų režimas darbuotojams ir transportui. Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia darbuotojų, dirbsiančių objekte sąrašą (vardą, pavardę, asmens kodą, pareigas), bei transporto priemonių sąrašą (modelis, valstybinis Nr.).

Pirkimo sąlygų

3 priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA

DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAMS

(deklaraciją pildo kiekvienas tiekėjas ir (ar) kiekvienas jungtinės veiklos partneris)

Aš (tiekėjas) deklaruoju ir patvirtinu, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu, aš, mano pasitelkti asmenys (ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi, subtiekėjai), mano siūlomos prekės, jų gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, tai pat mano ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys1 nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Aš (tiekėjas) deklaruoju ir patvirtinu:

1) Pirkimo vykdymo ir Sutarties vykdymo metu, aš (tiekėjas) ir visi mano ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, prekių (ir jų sudedamųjų dalių, pakuočių) gamintojai bei kiekvieno iš jų, įskaitant mane, kontroliuojantys asmenys nėra registruoti bei nevyko veiklos žemiau nurodytoje šalyje ar teritorijoje, taip pat nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris iš narių vykdo veiklą  žemiau nurodytoje šalyje ar teritorijoje, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje:

1. Rusijos Federacija.

2. Baltarusijos Respublika.

3. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.

4. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.

5. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

2) siūlysiu ir sutarties vykdymo metu tieksiu prekes (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ir teiksiu paslaugas, kurių kilmės šalis / paslaugų teikimo vieta nėra nurodyta šioje šalyje ar teritorijoje:

1. Rusijos Federacija.

2. Baltarusijos Respublika.

3. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.

4. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.

5. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

3) Rusija nedalyvauja mano atstovaujamos įmonės sutartyje, viršijant 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 5k straipsnyje nustatytas ribas su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 dėl ribojamųjų priemonių, susijusių su padėtį destabilizuojančiais Rusijos veiksmais Ukrainoje.

Aš (tiekėjas) deklaruoju ir patvirtinu, kad:

a) mano atstovaujama bendrovė (ir nė vienas iš mūsų konsorciumo narių) nėra Rusijos pilietis arba fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, įsteigta Rusijoje;

b) mano atstovaujama bendrovė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo narės), nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a) punkte nurodytam subjektui.

c) nei aš, nei bendrovė, kuriai atstovaujame (ir nė vienas iš mūsų konsorciumo narių), nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu arba jo nurodymu;

d) mano atstovaujamos bendrovės subtiekėjai, tiekėjai arba ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ir kuriems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės nepriklauso nuo a–c punktuose išvardytų subjektų.

Taip pat aš (tiekėjas) deklaruoju ir patvirtinu, kad man (tiekėjui) ir mano siūlomam objektui netaikomos ir kitos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

_________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų

4 priedas

- ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠO FORMA

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas | Sutarties objektas, paslaugų aprašymas | Paslaugų vertė* | Sutarties pradžios data | Sutarties įvykdymo data | Užsakovo (paslaugų gavėjo) pavadinimas, kontaktiniai duomenys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* nurodoma ir vertinama ne visa sutarties vertė, tačiau kiek toje sutartyje buvo atlikta vidaus patalpų rangos/remonto darbų ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

** pridedami Užsakovų atsiliepimai apie sėkmingai įvykdytas sutartis.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_______________________