CVPIS pirkimas Nr. 7295381: Inžinerinių tinklų ir atliekų priėmimo, apdorojimo ir laikymo aikštelės statybos darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą

ATSAKYMAI Į 2026-05-07 KLAUSIMĄ / 2:

Klausimuose- atsakymuose nurodote, kad tikslinate šlako pagrindo plotą iš 5042 į 5210 m2, tačiau niekur nepaaiškinta, kodėl patikslinimuose atsirado šlako sluoksnio storis t=1200 mm, kai projekte yra nurodytas tik 56 cm.

Atsakymas: prašome vadovautis SK dalies brėžiniais, kur šlako storis nurodytas 1200 mm.

_______________________