priedas Nr. 2

KAIŠADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJOS LIETAUS IR DRENAŽO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS DARBŲ

RANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

|  | Statytojas (užsakovas) | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Katedros g. 4, Kaišiadorys |
| --- | --- | --- |
|  | Statinio (objekto) pavadinimai | Lietaus ir drenažo tinklų naujos statybos darbai |
|  | Pirkimo pavadinimas | Kaišiadorių rajono savivaldybės Žiežmarių apylinkės seniūnijos Lietaus ir drenažo tinklų naujos statybos rangos darbai |
|  | Statinio adresas | Ateities g.- Pavasario g. Stasiūnų k., Žiežmarių apylinkės seniūnija Kaišiadorių r. sav. Unikalus Nr. 4400-6399-0382 |
|  | Statybos rūšis | Nauja statyba |
| 5.1. | Statinio rūšis | Inžineriniai tinklai |

- rangos darbų apimtis,  nurodymai ir statytojo (užsakovo) pateikiami duomenys

- Pirkimo objekto apimtys, darbų aprašymas

| 6.1. | Drenažo nuotekų tinklai | 99 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | 160 | mm |
| 6.3. | Lietaus nuotekų tinklai | 68 | m |
| 6.4. | Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | 160 | mm |
| 6.5. | Lietaus nuotekų tinklai | 417 | m |
| 6.6. | Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | 200 | mm |
| 6.7 | Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis | 5 | m |

| 7. | Pagrindiniai nurodymai | - Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes. - Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus. - Prieš darbų pradžią išsikviesti esamų inžinerinių tinklų savininkus ir nužymėti esamus tinklus vietovėje. Esami inžineriniai tinklai išsaugomi. Esami kelio ženklai išsaugomi arba atstatomi, jeigu vykdant statybos darbus buvo pažeisti. - Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos. - Statybos metu laikytis saugaus darbo taisyklių. Iškasas ne darbo metu aptverti signalinėmis juostomis, nakties metu apšviesti ar pastatyti signalinius žibintus. Sustatyti kelio įspėjamuosius ženklus pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“. - Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje rūšiuojamos, saugomos statybos teritorijoje tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neužteršia aplinkos. Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. - Rangovas turi laikytis aplinkos apsaugos priemonių – t. y. neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Kiti būtini nurodymai (kai taikoma) | - Rangovui rekomenduojama atvykti į objektą ir įvertinti rangos darbų apimtį. - Rangovas turi vadovautis pridedamu darbų kiekių žiniaraščiu. - Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. - Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu). - Rangos darbų metu nukastos, išardytos ar kitaip demontuotos statybinės medžiagos ar įranga, kurios gali būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai, turi būti atskirtos ir perduotos statytojui (užsakovui). - Rangovas privalo įvertinti visas statybos darbų apimtis ir prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. - Rangovas privalo informuoti statytoją (užsakovą) apie pastebėtus nelogiškus, žalingus, neracionalius ar kitaip netinkamus techninės dokumentacijos sprendinius bei derinti jų ištaisymo būdus ir priemones su statytoju (užsakovu). - Rangovas turi įvertinti ir atsižvelgti į šalia statybvietės esančių įstaigų vykdomą veiklą bei sudaryti sąlygas joms dirbti įprastu rėžimu ir tvarka. Taip pat atsižvelgti į aplinkinių gyventojų interesus ir pagal situaciją sudaryti kuo mažesnes kliūtis jiems pasiekti savo gyvenamąją vietą. - Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos. - Atlikęs rangos darbus, Rangovas priduoda statytojui (užsakovui) teritoriją sutvarkytą, savo lėšomis privalo atstatyti pažeistas dangas, želdynus ir pan. |
| 9. | Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas | - Statybos projektas |

- baigiamosios nuostatos

| 10. | Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | - Rangos darbai turi būti atitikti pagal statybos darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus bei vadovaujantis šia technine specifikacija ir jos priedais. - Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą). |
| --- | --- | --- |

Parengė:

Seniūnas Aivaras Jonyka