## 110_КД_ВОБ
Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163
Відомість обсягів робіт
«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗДО №22 (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 29, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область» (коригування)
№ п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Локальний кошторис 01-01-01_ГП на підготовлення території будівництва
Роздiл 1. Демонтажні роботи
1 | Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см |  | м3 | 5
2 | Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрини, діаметр пня до 30 см |  | шт | 39
3 | Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних |  | м3 | 49.28
4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ шлакових |  | м3 | 25.2
5 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних / тротуари |  | м3 | 5.9
6 | Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних / проїзд |  | м3 | 34.16
7 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі |  | м | 403
8 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. |  | т | 303.95
9 | Перевезення сміття до 10 км |  | т | 303.95
10 | (Демонтаж) Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 3 м (для повторного використання) |  | м | 58
Роздiл 2. Підготовчі роботи
11 | Розроблення родючого шару ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 |  | м3 | 143.7
12 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення родючого шару ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 до 50 м |  | м3 | 143.7
13 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2. Корито під дорожнє покриття |  | м3 | 518.79
14 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 907.8825
Локальний кошторис 01-01-02_ПОБ на підготовлення території будівництва згідно ПОБ
Роздiл 1. Демонтажні роботи. Тіньові навіси (3шт)
15 | Розбирання бетонних фундаментів |  | м3 | 2.43
16 | Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів |  | м2 | 156
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
17 | Демонтаж металоконструкцій навісів |  | т | 1.01
18 | Навантаження сміття вручну |  | т | 0.269
19 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. |  | т | 5.111
20 | Перевезення сміття до 10 км |  | т | 5.38
Локальний кошторис 02-01-01_КБ1 на конструктивні рішення / нульовий цикл
Роздiл 1. Землянi роботи
21 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 |  | м3 | 2910
22 | Навантаженням рослинного шару ґрунту на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 |  | м3 | 2910
23 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 4656
24 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 |  | м3 | 2910
25 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 |  | м3 | 8650
26 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 15137.5
27 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 |  | м3 | 8650
28 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом |  | м3 | 720
29 | Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 |  | м3 | 720
30 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 |  | м3 | 720
31 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 |  | м3 | 6650
32 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 11637.5
33 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  | м3 | 5010
34 | Засипання ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 |  | м3 | 1640
35 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см |  | м3 | 4460
36 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см за 8 проходів |  | м3 | 4460
37 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  | м3 | 1990
Роздiл 2. Влаштування шпунтового огородження
38 | Заглиблення віброзанурювачем стальних шпунтових паль масою 1 м понад 70 кг на глибину до 10 м |  | т | 454.4
39 | Витягання стальних шпунтових паль масою 1 м понад 70 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 2 |  | т | 454.4
Роздiл 3. Фундаментна плита Фпм1
40 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 147
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
41 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  | м3 | 723.2
42 | Установлення опорних кутиків |  | т | 0.04147
43 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 1.66
44 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | м2 | 1.66
Роздiл 4. Плита перекриття приямку
45 | Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 0.26
Роздiл 5. Стіна монолітна Ст1
46 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 262.4
47 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 207.9
48 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 142.8
49 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг |  | т | 1.5509
50 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 65.92
51 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | м2 | 65.92
52 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  | т | 0.030704
53 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 2
54 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | м2 | 2
Роздiл 6. Перекриття евакуаційного виходу
55 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 2.23
Локальний кошторис 02-01-02_КБ2 на конструктивні рішення / перекриття монолітні
Роздiл 1. Плита монолітна перекриття Пм-1
56 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 501.7
Роздiл 2. Плита монолітна перекриття Пм-2.1
57 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 4.3
Роздiл 3. Плита монолітна перекриття Пм-2.2
58 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 2.4
Роздiл 4. Плита монолітна перекриття Пм-3.1
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
59 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 10.5
Роздiл 5. Плита монолітна перекриття Пм-3.2
60 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 22.3
Локальний кошторис 02-01-03_КБ3 на конструктивні рішення / сходи монолітні
Роздiл 1. Сходовий марш См-1 (1шт). Вихід №1
61 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.14
Роздiл 2. Сходовий марш См-2 (1шт). Вихід №1
62 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.1
Роздiл 3. Сходовий марш См-3 (1шт). Вихід №1
63 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.2
Роздiл 4. Сходовий марш См-4 (1шт). Вихід №1
64 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.2
Роздiл 5. Сходовий майданчик Смн-1 (2шт). Вихід №1
65 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 2
Роздiл 6. Сходовий майданчик Смн-2 (1шт). Вихід №1
66 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.15
Роздiл 7. Сходовий майданчик Смн-3 (1шт). Вихід №1
67 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.06
Роздiл 8. Сходовий марш См-1 (1шт). Евакуаційний вихід №2
68 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.14
Роздiл 9. Сходовий марш См-2 (1шт). Евакуаційний вихід №2
69 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.1
Роздiл 10. Сходовий марш См-3 (1шт). Евакуаційний вихід №2
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
70 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.2
Роздiл 11. Сходовий марш См-4 (1шт). Евакуаційний вихід №2
71 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.2
Роздiл 12. Сходовий майданчик Смн-1 (1шт). Евакуаційний вихід №2
72 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1
Роздiл 13. Сходовий майданчик Смн-2 (1шт). Евакуаційний вихід №2
73 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1.1
Роздiл 14. Сходовий майданчик Смн-3 (1шт). Евакуаційний вихід №2
74 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | м3 | 1
Локальний кошторис 02-01-04 на загальнобудівельні роботи
Роздiл 1. Покрiвля
75 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим |  | м2 | 80.9
76 | Улаштування шару гідроізоляції із наплавлюваних матеріалів у два шари |  | м2 | 80.9
77 | Улаштування додаткового шару з рулонних наплавлюваних матеріалів |  | м2 | -80.9
78 | Улаштування похилоутворюючих основ цементно- піщаних |  | м3 | 8.09
79 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | м2 | 80.9
80 | Утеплення покриттiв плитами з твердої мінераловатної плити (нижній шар) |  | м2 | 80.9
81 | Утеплення покриттiв плитами з твердої мінераловатної плити (верхній шар) |  | м2 | 80.9
82 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику |  | м2 | 80.9
83 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран |  | м2 | 80.9
84 | Улаштування похилоутворюючих основ бетоних |  | м3 | 163.32
85 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм |  | м2 | 7.92
86 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 65 мм |  | м2 | 7.92
87 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику |  | м2 | 7.92
88 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран |  | м2 | 7.92
89 | Утеплення покриттів плитами |  | м2 | 19.76
90 | Улаштування похилоутворюючих основ бетоних |  | м3 | 1.48
91 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі |  | м2 | 45.2
92 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим |  | м2 | 27.6
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
93 | Улаштування шару гідроізоляції із наплавлюваних матеріалів у два шари |  | м2 | 27.3
94 | Улаштування додаткового шару з рулонних наплавлюваних матеріалів |  | м2 | -27.3
95 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих |  | м2 | 27.6
96 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь |  | м2 | 36.72
97 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 36.72
98 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (полоса ПХВ мембрани b=130 мм) |  | м2 | 5.98
99 | Улаштування притискної смуги на шурупах |  | м | 46
100 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м |  | м3 | 10.33
101 | Армування мурування стін та інших конструкцій |  | т | 0.2772
102 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі |  | м2 | 9.83
103 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран |  | м2 | 7.74
104 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (смуга з ПВХ мембрани) |  | м2 | 0.215
105 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м |  | м3 | 1.2
106 | Армування мурування стін та інших конструкцій |  | т | 0.02838
107 | Улаштування жолобів підвісних |  | м | 12
108 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  | м | 6
Роздiл 2. Стiни та перегородки
109 | Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м |  | м2 | 44.3
110 | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м |  | м3 | 48.5
111 | Армування мурування стін та інших конструкцій |  | т | 0.26095
112 | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг |  | т | 0.36009
113 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 14.4
114 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (два шари) |  | м2 | 14.4
115 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  | м2 | 1.6
116 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями, другий шар |  | м2 | 1.6
117 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | шт | 17
118 | Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах |  | м2 | 12.24
119 | Обклеювання стін акриловим дзеркалом з самоклеючою плівкою |  | м2 | 23.04
Роздiл 3. Двері
120 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 20.7
121 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 13.65
122 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 3.78
123 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 9.45
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
124 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 81
125 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 6.72
126 | Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1255х505 мм |  | шт | 4
127 | Установлення пандуса |  | шт | 1
Роздiл 4. Підлоги
128 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  | м3 | 233.41
129 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм бетон важкий В 25 (М 350) крупнiсть заповнювача 10-20 мм бетон важкий В 22,5 (М 300) крупнiсть заповнювача 10- 20 мм |  | м2 | 1060.94
130 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів бетон важкий В 25 (М 350) крупнiсть заповнювача 10-20 мм до 80 мм бетон важкий В 22,5 (М 300) крупнiсть заповнювача 10-20 мм |  | м2 | 1060.94
131 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | м2 | 1060.94
132 | Шліфування бетонних покриттів |  | м2 | 1060.94
133 | Ґрунтування бетонних поверхонь |  | м2 | 1060.94
134 | Фарбування поґрунтованих бетонних за три рази |  | м2 | 1060.94
135 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  | м3 | 16.18
136 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | м2 | 73.54
137 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм |  | м2 | 73.54
138 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | м2 | 73.54
139 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 97.96
140 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм |  | м2 | 97.96
141 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 73.54
142 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 4.25
143 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм |  | м2 | 4.25
144 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 3.45
145 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 9.63
146 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм |  | м2 | 9.63
147 | Шліфування бетонних покриттів |  | м2 | 112.46
148 | Ґрунтування бетонних поверхонь |  | м2 | 112.46
149 | Фарбування поґрунтованих бетонних за три рази |  | м2 | 112.46
150 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар |  | м2 | 3
151 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар |  | м2 | 3
152 | Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші |  | м2 | 8.14
Роздiл 5. Опорядження внутрiшнє
153 | Шліфування бетонних поверхонь від напливів |  | м2 | 1218.29
154 | Затирання поверхні гідроізоляції за 2 рази |  | м2 | 1100.16
155 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 1046.09
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
156 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 95.2
157 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 77
158 | Шліфування бетонних поверхонь від напливів |  | м2 | 2376.31
159 | Затирання поверхні гідроізоляції за 2 рази |  | м2 | 682.2
160 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм |  | м2 | 323.28
161 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар додавати або вилучати до 3 мм |  | м2 | 323.28
162 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 323.28
163 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] розчином, товщина шару 5 мм |  | м2 | 142.65
164 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм |  | м2 | 1930.45
165 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар додавати або вилучати до 3 мм |  | м2 | 1930.45
166 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 1706.23
167 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 224.22
168 | Грунтування стін |  | м2 | 265.29
169 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | м2 | 265.29
Роздiл 6. Зовнішні опоряджувальні роботи
170 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм |  | м2 | 161.24
171 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  | м2 | 161.24
172 | Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею |  | м3 | 6.31
173 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм |  | м2 | 42.62
174 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  | м2 | 42.62
175 | Грунтування стін |  | м2 | 42.62
176 | Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею |  | м3 | 2.13
177 | Улаштування покриттів з мембрани |  | м2 | 42.62
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
178 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм |  | м2 | 4.77
179 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  | м2 | 4.77
180 | Грунтування стін |  | м2 | 26.1
181 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] розчином, товщина шару 10 мм |  | м2 | 26.1
182 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  | м2 | 26.1
Роздiл 7. Гідроізоляція поверхонь
183 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику |  | м2 | 1516
184 | Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь |  | м2 | 1516
185 | Обклеювання поверхнонь самоклеючою мембраною |  | м2 | 1426.28
186 | Улаштування ізоляційного шару мембрани плоских поверхонь |  | м2 | 1426.28
187 | Обклеювання поверхнонь самоклеючою мембраною |  | м2 | 1306.6
188 | Улаштування ізоляційного шару мембрани плоских поверхонь |  | м2 | 1306.6
189 | Улаштування шпонки |  | м шва | 567
190 | Забивання щілин герметиком |  | м | 567
191 | Улаштування смуги на шурупах |  | м | 64.5
192 | Улаштування смуги на шурупах |  | м | 64.5
Роздiл 8. ІНШІ
193 | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м |  | ліфт | 1
194 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг |  | зупинка | -4
195 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг |  | м | -15
196 | Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки |  | ліфт | 1
197 | Монтаж стальних проіфлів із гнутого профілю |  | м | 8.2
198 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  | м2 | 2.4
199 | Облицювання стальним листом |  | м2 | 1.7
200 | Установлення металевих грат приямків |  | т | 0.0201
201 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 0.8
202 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (два шари) |  | м2 | 0.8
203 | Монтаж кронштейнів і підвісок стін та склепінь, обрамлень вікон та дверцят |  | т | 0.084
204 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 3.36
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
205 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (два шари) |  | м2 | 3.36
206 | Установлення металевої огорожі без поручня |  | м | 15.4
207 | Установлення поручнів пристінних. ОГ-1 |  | м | 66.42
208 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2 |  | грата | 4
209 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 3.57
210 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (два шари) |  | м2 | 3.57
Локальний кошторис 02-01-06 на заходи забезпечення доступу осіб з інвалідністю
Роздiл 1. Тактильні елементи
211 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї |  | м | 21
212 | Обклеювання полівінілхлоридною самоклеючою плівкою |  | м2 | 12.96
213 | Улаштування покриттів із плиток бетонних на цементному розчині |  | м2 | 2.25
214 | Обклеювання полівінілхлоридною самоклеючою плівкою |  | м2 | 0.9
215 | Установлення вказівника на стіні |  | шт | 25
216 | Обклеювання полівінілхлоридною самоклеючою плівкою |  | м2 | 8.799
Роздiл 2. Оборудование санузла и душевых для МГН
217 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. |  | шт | 10
218 | Установлення гарнітури туалетної: поличок |  | шт | 2
219 | Монтаж дзвінків електричних з кнопкою |  | компл | 1
220 | Установлення вказівника на стіні |  | шт | 1
221 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. |  | шт | 3
Локальний кошторис 02-01-07 на водопровід та каналізацію
Роздiл 1. Водопровод госп-питний В1
222 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм |  | шт | 1
223 | Установлення манометрів з триходовим краном |  | комплект | 1
224 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм |  | шт | 1
225 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т |  | шт | 3
226 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т |  | насос | 1
227 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні |  | шт | 3
228 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм |  | м | 11
229 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм |  | м | 95.7
230 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм |  | м | 22
231 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм |  | м | 89.1
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
232 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм |  | м | 46.2
233 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | м | 264
234 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм (футляр) |  | м | 0.9
235 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм (футляр) |  | м | 1.2
236 | Установлення шафи пожежної |  | шт | 5
237 | Установлення пожежного кран-комплекту ф 25 мм |  | кран | 5
238 | Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм |  | кран | 1
Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3
239 | Монтаж водонагрівника електричного |  | шт | 9
240 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм |  | м | 38.5
241 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | м | 38.5
242 | Установлення сушарок для рушників із труб |  | шт | 1
243 | Установлення термозмішувачів |  | шт | 4
Роздiл 3. Побутова каналізація К1
244 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води |  | компл. | 17
245 | Установлення мийок на одне відділення |  | компл. | 1
246 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним |  | компл. | 15
247 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  | компл. | 2
248 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких |  | компл. | 1
249 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних діаметром до 250 мм |  | шт | 2
250 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т |  | насос | 1
251 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т |  | насос | 6
252 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т |  | насос | 1
253 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм |  | шт | 1
254 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т |  | насос | 1
255 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні |  | шт | 1
256 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм |  | м | 18.7
257 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм |  | м | 61.6
258 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм |  | м | 89.1
259 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм |  | м | 46.2
260 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм |  | м | 8.8
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
261 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм (футляр) |  | м | 2.7
262 | Установлення люків герметичних |  | шт | 2
Локальний кошторис 02-01-09 на вентиляцію та опалення
Роздiл 1. Опалення
263 | Установлення електроконвекторів |  | шт | 56
Роздiл 2. Вентиляція
264 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | камеpа | 1
265 | Щити, пульти, стативи автоматизації |  | шт | 1
266 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих |  | шт | 2
267 | Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм |  | клапан | 2
268 | Установлення грат площею у просвіті до 1 м2 |  | грата | 2
269 | Установлення клапанів вогнезатримуючих |  | клапан | 1
270 | Установлення грат площею у просвіті до 0,25 м2 |  | грата | 130
271 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | м2 | 31
272 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | м2 | 17.5
273 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм |  | м2 | 27
274 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм |  | м2 | 138
275 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  | м2 | 129
276 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм |  | м2 | 22.88
277 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 | 375
278 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  | м | 40
279 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | м | 40
280 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами |  | м | 20
281 | Установлення опорної рами для кріплення зовнішнього блоку |  | кг | 50
282 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | камеpа | 1
283 | Щити, пульти, стативи автоматизації |  | шт | 1
284 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих |  | шт | 2
285 | Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм |  | клапан | 2
286 | Установлення грат площею у просвіті до 1 м2 |  | грата | 2
287 | Установлення грат площею у просвіті до 0,25 м2 |  | грата | 89
288 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | м2 | 9
289 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | м2 | 10.5
290 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм |  | м2 | 24
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
291 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм |  | м2 | 22.5
292 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм |  | м2 | 34
293 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  | м2 | 121
294 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм |  | м2 | 14.6
295 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 | 235
296 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  | м | 30
297 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | м | 30
298 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами |  | м | 15
299 | Установлення опорної рами для кріплення зовнішнього блоку |  | кг | 50
300 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | камеpа | 1
301 | Установлення грат площею у просвіті до 0,25 м2 |  | грата | 8
302 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм |  | м2 | 28.2
303 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм |  | м2 | 6.3
304 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | камеpа | 2
305 | Установлення грат площею у просвіті до 0,25 м2 |  | грата | 9
306 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм |  | м2 | 79.8
307 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм |  | м2 | 7.2
308 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  | м2 | 8
309 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм |  | м2 | 2.6
310 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1
311 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 0.1
312 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1
313 | Установлення грат площею у просвіті до 0,25 м2 |  | грата | 15
314 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  | м2 | 7.6
315 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм |  | м2 | 13.4
316 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1
317 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 0.16
318 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1
319 | Установлення грат площею у просвіті до 0,25 м2 |  | грата | 9
320 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  | м2 | 9.5
321 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм |  | м2 | 1
322 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | м2 | 10.8
323 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1
324 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 0.04
325 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
326 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 |  | грата | 2
327 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  | м2 | 11.3
Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи
328 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 |  | вен.мер. | 1
329 | Припливно-витяжна установка |  | пристр. | 2
330 | Установка припливна для укриття |  | пристр. | 3
331 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий |  | пристр. | 4
Локальний кошторис 02-01-011 на придбання обладнання електроосвітлення
Роздiл 1. Обладнання електросвітлення
Локальний кошторис 02-01-012 на електроосвітлення
Роздiл 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії
332 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг |  | шт | 4
333 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором |  | шт | 1
Роздiл 2. Електросвітлотехнічна продукція
334 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1 |  | шт | 230
Роздiл 3. Електроустановочні вироби
335 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці |  | шт | 73
336 | Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці |  | шт | 8
337 | Установлення датчика сутінкового |  | шт | 18
Роздiл 4. Кабельно-провідникова продукція
338 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  | м | 667
339 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг |  | м | 444
340 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  | м | 1085
Роздiл 5. Електромонтажні вироби
341 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  | м | 1752
342 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  | шт | 150
343 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм до 300 мм |  | шт | 150
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Локальний кошторис 02-01-013 на придбання силового електрообладнання
Роздiл 1. Щитове обладнання
Локальний кошторис 02-01-014 на монтаж силового електрообладнання
Роздiл 1. Щитове обладнання
344 | Монтаж пристрою та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв ввiдно- розподiльного пристрою ВРП |  | пристрій | 1
345 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  | шт | 5
346 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО-100А |  | пристрій | 2
347 | Монтаж та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі обліку ЩО-100А |  | пристрій | 2
Роздiл 2. Кабельно-провідникова продукція
348 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  | м | 210
349 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  | м | 1030
350 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг |  | м | 850
351 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг |  | м | 360
352 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг |  | м | 110
353 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг |  | м | 20
354 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг |  | м | 120
355 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг |  | м | 50
356 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  | м | 50
357 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  | м | 40
358 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  | м | 40
359 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  | м | 70
360 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  | м | 200
361 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  | м | 230
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Роздiл 3. Матеріали
362 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів |  | км | 0.25
363 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  | м | 1300
364 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  | м | 160
365 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм |  | м | 110
366 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці |  | шт | 238
367 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці |  | шт | 5
368 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  | шт | 1
369 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 |  | м | 200
Роздiл 4. Кабельні лотки
370 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм |  | м | 198
Роздiл 5. Заземлення будівлі
371 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм |  | шт | 24
372 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  | м | 30
373 | Монтаж затискача наборного без кожуха |  | шт | 10
374 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  | м3 | 3.8
375 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 3.8
Роздiл 6. ІНШЕ
376 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  | шт | 300
377 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм до 300 мм |  | шт | 300
378 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм |  | шт | 50
379 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм до 300 мм |  | шт | 50
380 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  | м3 | 24.3
381 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 16.2
382 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 |  | м3 | 8.1
383 | Заземлювач вертикальний з електрода |  | шт | 18
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
384 | Покривання труби, прокладої у траншеї, сигнальною стрічкою |  | м | 90
Локальний кошторис 02-01-015 на на придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Роздiл 1. Елементи системи пожежної сигналізації
Роздiл 2. Обладнання оповіщення про пожежу
Локальний кошторис 02-01-016 на оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Роздiл 1. Елементи системи пожежної сигналізації
385 | Монтаж прилада приймально-контрольного ППКП "Тірас 8П" на 8 променів |  | шт | 1
386 | Монтаж комунікатора МЦА-GSM |  | шт | 1
387 | Установлення модуля М-OUT8R |  | шт | 1
388 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  | шт | 4
389 | Монтаж сповiщувача ПС теплового у нормальному виконаннi |  | шт | 1
390 | Монтаж сповiщувача ПС димового у нормальному виконаннi |  | шт | 49
391 | Монтаж сповіщувача ОС ударного |  | шт | 6
392 | Монтаж прилада оптико[фото]-електричного нерухомого |  | шт | 23
393 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина 200х184х95 мм |  | шт | 1
394 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  | шт | 6
395 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 500
396 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 1140
397 | Монтаж пристрою антенного |  | пристрій | 1
Роздiл 2. Обладнання оповіщення про пожежу
398 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "Вихiд", "Напрямок руху" |  | шт | 10
399 | Монтаж сповiщувача ПС світло-звукового у нормальному виконаннi |  | шт | 1
400 | Монтаж блока живлення |  | шт | 1
401 | Реле, установлюване на пультах і панелях |  | шт | 2
402 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 250
403 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 350
404 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 10 |  | шт | 1
405 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувачі |  | шт | 67
Локальний кошторис 02-01-018 на охоронна сигналізація
406 | Монтаж приладу прийомо-контрольний |  | шт | 1
407 | Пульт керування виносний ВПК (Клавіатура K-PAD oled) |  | шт | 3
408 | Монтаж сповіщувача світлового Джміль-2 |  | шт | 1
409 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей |  | шт | 10
410 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  | шт | 1
411 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 150
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
412 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 500
413 | Монтаж коробки |  | шт | 9
414 | Монтаж пристрою антенного |  | пристрій | 1
415 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління |  | система | 1
Локальний кошторис 02-01-020 на структуровані кабельні мережі
Роздiл 1. Структурована кабельна мережа
416 | Монтаж шафи коммутаційної |  | шт | 1
417 | Монтаж блока живлення (26,2 кг) |  | шт | 1
418 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці |  | шт | 1
419 | Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива без укладання у кабельному каналі. Комутаційний шнур 2м |  | перем | 37
420 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  | шт | 1
421 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  | м | 60
422 | Монтаж модулів Wi-Fi |  | шт | 4
423 | Монтаж LAN-розетки |  | шт | 20
424 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 190
425 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 1000
426 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання |  | система | 1
Локальний кошторис 02-01-022 на відеоспостереження
427 | Монтаж пристрою цифрової реєстрації |  | пристрій | 1
428 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового |  | шт | 10
429 | Установлення монітор |  | шт | 1
430 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  | шт | 1
431 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 136
432 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 400
433 | Монтаж коробки |  | шт | 2
434 | Прилад, пристрій програмування і налагодження |  | шт | 1
Локальний кошторис 02-01-023 на на придбання обладнання системи зв'язку
Роздiл 1. Двосторонній зв'язок для МГН, оповіщення про повітряну тривогу
Роздiл 2. Обладнання IP-телефонії
Локальний кошторис 02-01-024 на систему зв'язку
Роздiл 1. Двосторонній зв'язок для МГН, оповіщення про повітряну тривогу
435 | Пульт або табло, кількість сигналів до 20 |  | шт | 1
436 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.( Надкімнатний індикатор НТ-01) |  | шт | 1
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
437 | Ключ або кнопка на панелі |  | шт | 1
438 | Монтаж гучномовця або звукової колонки (рупор) у примiщеннi |  | шт | 6
439 | Монтаж та налагодженя настінного моноблоку // Підсилювач-мікшер 80ПП024М// |  | шт | 1
440 | Монтаж блока куревання БКІ-02М |  | шт | 1
441 | Монтаж комплекта посилення сигналу "зв'язок+інтернет" |  | шт | 2
442 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 150
443 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 180
Роздiл 2. IP-телефонія
444 | Монтаж ІР АТС (в шафу СКМ) |  | шт | 1
445 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний |  | шт | 10
446 | Установлення шлюза (модем) |  | шт | 1
447 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання |  | система | 1
Локальний кошторис 02-01-026 на систему контролю загазованності
Роздiл 1. Система контролю загазованості
448 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС |  | шт | 1
449 | Монтаж блока живлення ІНПП-800П |  | шт | 1
450 | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 |  | комплект | 4
451 | Монтаж блока живлення БЖ-1230 |  | шт | 1
452 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом |  | шт | 5
453 | Монтаж акумулятора |  | шт | 1
454 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 370
455 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 300
456 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф |  | шт | 1
457 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий |  | шт | 4
458 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий |  | шт | 5
Локальний кошторис 02-01-027 на система протидимного захисту
Роздiл 1. Система Д-1,2
459 | Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т |  | шт | 2
460 | Установлення монтажних опор |  | кг | 132
461 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм |  | шт | 2
462 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм |  | клапан | 1
463 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм |  | клапан | 2
464 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм |  | м2 | 111.28
465 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами |  | м2 | 134.2
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Роздiл 2. Система ПП-1
466 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1
467 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм |  | шт | 1
468 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм |  | м2 | 2.25
469 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 |  | грата | 1
470 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами |  | м2 | 2.35
Роздiл 3. Система (К-1)
471 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т |  | шт | 1
472 | Установлення монтажних опор |  | кг | 6
473 | Установлення з'єднувачів гнучких |  | м2 | 0.62
474 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних з електричним або пневматичним приводом діаметром до 800 мм |  | шт | 1
475 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 800 мм |  | м2 | 1.19
476 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм |  | м2 | 9.8
477 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 |  | грата | 3
478 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами |  | м2 | 11.42
Локальний кошторис 02-01-029 на автоматизацію системи протидимного захисту
Роздiл 1. Автоматика систем противодимного захисту
479 | Шафа комутації вихідних і проміжних ліній без дистанційного керування на стіні, кількість ліній до 40 |  | шт | 4
480 | Монтаж прилад на 4 промені |  | шт | 1
481 | Пристрій проміжний (блок комутації та узгодження адресний) |  | шт | 13
482 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях |  | шт | 5
483 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 |  | шт | 1
484 | Монтаж коробки |  | шт | 7
485 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 170
486 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 370
487 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм |  | м | 25
Локальний кошторис 02-01-030 на монтаж обладнання
Роздiл 1. Воєнний час
Роздiл 2. Мирний час
Локальний кошторис 04-01-02 на зовнішні мережі електропостачання
Роздiл 1. Фундаментна плита дизель-генератора
488 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  | м3 | 7
489 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  | м3 | 1.4
490 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 2.45
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
491 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 5.6
492 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (днище плити) |  | м3 | 2.59
493 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 0.3
494 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм |  | м3 | 1.4
495 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  | м2 | 30
496 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 2.2
497 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача бiльше 40мм/ |  | м3 | 6.5
498 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МН 122- 3) |  | т | 0.0585
499 | Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів /цiльнометалевих каркасiв покриття по залiзобетонних i кам'яних опорах/ |  | т | 1.47
500 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  | м2 | 26.44
501 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 28
502 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | м2 | 28
503 | Монтаж огорожі |  | т | 0.65611
504 | Улаштування каркасу з сітки на плоских та криволінійних поверхнях |  | м2 | 25
505 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 21
506 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | м2 | 21
Роздiл 2. Обладнання
507 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т |  | т | 1.7
Роздiл 3. Кабельно-провідникова продукція
508 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг |  | м | 75
509 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  | м | 75
510 | Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 |  | шт | 2
Роздiл 4. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж
511 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів |  | км | 0.15
512 | Покривання труби, прокладої у траншеї, сигнальною стрічкою |  | м | 60
Роздiл 5. Прокладка кабельних ліній
513 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  | м3 | 21.6
514 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 14.4
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
515 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 |  | м3 | 7.2
516 | Улаштування уведення кабелів у приміщення |  | ввод | 1
517 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у ПЕ труби |  | прохід | 6
Роздiл 6. Контур заземлення
518 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм |  | шт | 12
519 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  | м | 30
520 | Монтаж затискача наборного без кожуха |  | шт | 1
521 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  | м3 | 10.8
522 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 10.8
523 | Заземлювач вертикальний з електрода |  | шт | 18
Локальний кошторис 05-01-01 на перенос кабелю мереж звязку
Роздiл 1. Демонтажні роботи
524 | (Демонтаж) Улаштування трубопроводів до 2-х каналів |  | км | 0.12
525 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  | м | 120
Роздiл 2. Монтажні роботи
526 | Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-3 |  | шт | 3
527 | Улаштування вводу труб у колодязі |  | шт | 3
528 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у колодязь |  | прохід | 6
529 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів |  | км | 0.15
530 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  | м | 150
531 | Монтаж муфти сполучної для кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 37 |  | шт | 2
532 | Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ |  | вимір. | 1
Роздiл 3. Земляні роботи
533 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  | м3 | 40.5
534 | Улаштування піщаної основи |  | м3 | 13.5
535 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  | м3 | 13.5
536 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 23.625
537 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 27
538 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (колодязь) |  | м3 | 9.39
Локальний кошторис 05-02-01 на улаштування автомобільного проїзду
Роздiл 1. Проїзд
539 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм |  | м | 255
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
540 | Улаштування прошарку геотекстиля |  | м2 | 234
541 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером |  | м3 | 23.4
542 | Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером |  | м3 | 46.8
543 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см |  | м2 | 234
544 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м |  | м2 | 234
545 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 7 см |  | м2 | 234
546 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см |  | м2 | 486
547 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 7,5 см |  | м2 | -486
548 | Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л |  | т | 0.5832
549 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м |  | м2 | 486
550 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 7 см |  | м2 | 486
Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопостачання
Роздiл 1. Земляні роботи
551 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ |  | м3 | 46.99
552 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 82.23
553 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 |  | м3 | 46.99
554 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ |  | м3 | 46.97
555 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом |  | м3 | 3.54
556 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (днище траншеї) |  | м3 | 5.44
557 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  | м3 | 45.45
558 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  | м3 | 45.45
559 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 5.05
Роздiл 2. Водопровід господарсько-питний (В1)
560 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм |  | шт | 1
561 | Улаштування піщаної подушки із піску S=0,1 м та засипка =0,30 м над трубою |  | м3 | 17.5
562 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  | м | 54.5
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
563 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм |  | м | 54.5
564 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм |  | шт | 1
565 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 100 мм |  | т | 0.138
566 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм |  | фланець | 4
567 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм |  | вріз | 1
568 | Установлення гідрантів пожежних |  | шт | 1
569 | Установлення вказівника на стіні |  | шт | 1
570 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (футляр) |  | м | 54.5
571 | Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром до 350 мм |  | м | -54.5
572 | Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм |  | м | 54.5
573 | Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2 |  | м | 13.5
574 | Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 110 мм |  | м | 13.5
575 | Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм |  | оголовок | 1
576 | Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 до 200 мм |  | м | 13.5
577 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  | м | 13.5
578 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм |  | м | 13.5
579 | Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм |  | м | 13.5
Роздiл 3. Колодязі
580 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах |  | м3 | 3.51
581 | Улаштування бетонної підготовки (упор) |  | м3 | 1.17
582 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  | м2 | 14.45
583 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах |  | м3 | 1.47
584 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  | м2 | 10.25
585 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах |  | м3 | 1.72
586 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  | м2 | 16.65
Роздiл 4. Відновлення покриття з асфальту
587 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних |  | м3 | 30.6
588 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих |  | м3 | 25.5
589 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (основа з піска) |  | м3 | 51
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
590 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 93.585
591 | Перевезення сміття до 10 км |  | т | 192.8
592 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером |  | м3 | 25.5
593 | Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером |  | м3 | 20.4
594 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см |  | м2 | 170
595 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 8 см |  | м2 | -170
596 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м |  | м2 | 170
597 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27- 26-1 - 27-26-4 до 5 см |  | м2 | -170
598 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м |  | м2 | 170
599 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 4 см |  | м2 | -170
Роздiл 5. Демонтаж
600 | Демонтаж сталевих водопровідних труб, діаметр труб 75 мм |  | м | 11
601 | (Демонтаж) Установлення люка |  | шт | 1
Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішні мережі каналізації
Роздiл 1. Земляні роботи
602 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ |  | м3 | 160.56
603 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 210.98
604 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 |  | м3 | 120.56
605 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ |  | м3 | 671.83
606 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом |  | м3 | 50.57
607 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (днище траншеї) |  | м3 | 81.24
608 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  | м3 | 650.16
609 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  | м3 | 650.16
610 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 72.24
Роздiл 2. Каналізація господарсько-побутова (К1)
611 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  | м3 | 90
612 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням |  | м | 47.5
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
613 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням |  | м | 47.5
614 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм |  | шт | 2
615 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм |  | м | 216.5
616 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм |  | шт | 1
617 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 100 мм |  | т | 0.00396
618 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах |  | вріз | 1
619 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  | м | 9
620 | Перетинання кабелів з трубопроводом |  | перет. | 1
621 | Перетинання кабелів з кабельною траншеєю |  | перет. | 3
622 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (футляр) |  | м | 46
623 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (футляр) |  | м | 46
624 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм (футляр) |  | м | 200.5
625 | Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром до 350 мм |  | м | -292.5
626 | Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм |  | м | 95
627 | Протягування у футляр труб діаметром 150 мм |  | м | 216.5
628 | Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2 |  | м | 27
629 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм |  | м | 27
630 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 200 мм до 300 мм |  | м | 27
631 | Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 250 мм |  | м | 27
632 | Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 200 мм до 315 мм |  | оголовок | 1
633 | Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб понад 200 до 315 мм |  | м | 27
634 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням |  | м | 27
635 | Протягування у футляр труб діаметром 150 мм |  | м | 27
Роздiл 3. Колодязі
636 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах |  | м3 | 7.76
637 | Горловини iз цегли /мурування стiн криволiнiйного окреслення/ |  | м3 | 0.052
638 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах |  | м3 | 1.92
639 | Горловини iз цегли /мурування стiн криволiнiйного окреслення/ |  | м3 | 0.052
640 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  | м2 | 94.97
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Роздiл 4. Демонтаж
641 | (Демонтаж) Укладання трубопроводів безнапірних труб діаметром 150 мм |  | м | 154
642 | (Демонтаж) Установлення люка |  | шт | 3
Локальний кошторис 06-01-03 на земляні роботи під улаштування ГСБ
Роздiл 1. Земляні роботи
643 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 при об'ємi котлована до 300 м3/ |  | м3 | 110
644 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 192.5
645 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких |  | м2 | 32
646 | Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких |  | м2 | 92
647 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 (зворотня засипка) |  | м3 | 100
648 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 175
649 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  | м3 | 100
650 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см |  | м3 | 50
651 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см за 8 проходів |  | м3 | 50
652 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  | м3 | 50
Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій та озеленення території
Роздiл 1. Благоустрій території
653 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм |  | м | 482
654 | Улаштування прошарку геотекстиля |  | м2 | 227
655 | Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером |  | м3 | 27.24
656 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м |  | м2 | 227
657 | Улаштування прошарку геотекстиля |  | м2 | 172
658 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, клас бетону В15 (М200) |  | м3 | 20.64
659 | Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  | м2 | 172
660 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової суміші тротуарів, шириною до 2 м |  | м2 | 172
661 | Улаштування прошарку геотекстиля |  | м2 | 464
662 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером |  | м3 | 46.4
663 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см |  | м2 | 464
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
664 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см |  | м2 | 464
665 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10 см |  | м2 | -464
666 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, клас бетону В15 (М200) |  | м3 | 55.68
667 | Ґрунтування поверхонь основи |  | м2 | 464
668 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм |  | м2 | 464
669 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати до 12 мм |  | м2 | 464
Роздiл 2. Озеленення
670 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см |  | м2 | 1396
671 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну |  | м2 | 1396
672 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0, 8х0,8х0,5 м у природному ґрунті |  | ям | 23
673 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0, 8х0,5 м |  | шт | 23
674 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті |  | ям | 16
675 | Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м |  | шт | 16
Роздiл 3. Огорожа
676 | Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною до 3 м (раніше демонтований) |  | м | 58
Локальний кошторис 07-01-02 на благойстрій території МАФи
677 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 |  | м3 | 7.35
678 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм |  | м3 | 7.46
Локальний кошторис 07-02-01 на зовнішнє освітлення
Роздiл 1. Земляні роботи
679 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  | м3 | 64.8
680 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 43.2
681 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 |  | м3 | 21.6
682 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів |  | км | 0.2
683 | Покривання труби, прокладої у траншеї, сигнальною стрічкою |  | м | 180
Роздiл 2. Електроосвітлення
684 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм |  | шт | 1
685 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т |  | шт | 9
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
686 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг |  | т | 0.09
687 | Установлення світильників з люмінесцентними |  | шт | 9
688 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної |  | шт | 9
Роздiл 3. Кабельно-провідникова продукція
689 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (опора освітлення) |  | м | 55
690 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  | м | 20
691 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  | м | 240
692 | Труба гнучкої по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм |  | м | 40
693 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм |  | м | 20
694 | Перетинання кабелів з трубопроводом |  | перет. | 2
695 | Перетинання кабелів під теплопроводом |  | перет. | 1
696 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів |  | прохід | 8
Локальний кошторис 08-01-01_ПОБ на влаштування тимчасових майданчиків
Роздiл 1. Влаштування тимчасових майданчиків (для складання матеріалів, влаштування приміщень для будівельників, арматурна майстерня)
697 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером |  | м3 | 68
Наданий попередній перелік робіт є орієнтовним. Підрядник зобов'язаний самостійно оцінити всі необхідні роботи та їх обсяги, необхідні для реалізації проєкту. Підрядник оцінює всі рішення проекту, всі обсяги робіт, при необхідності оглядає місце реалізації об'єкта закупівлі і, приймаючи на себе ризик, пов'язаний з коливаннями обсягів і витрат, представляє ціну своєї пропозиції. Підрядник несе повну відповідальність за ретельне вивчення всіх вимог закупівельної документації та проекту, за отримання, збір і визначення достовірної інформації про всі можливі умови і зобов'язання, які можуть вплинути на ціну пропозиції і виконання робіт. Якщо підрядник виграє тендер, запит на зміну загальної запропонованої ціни або умов на підставі помилок, недоліків або незнання не може бути поданий, і переможець повинен буде виконати всі необхідні роботи, передбачені технічним проектом, як зазначено в пункті 1 Додатка 1 «Технічна специфікація» на суму, зазначену в його тендерній заявці. The preliminary list of works provided is for indicative purposes only. The Contractor shall independently assess all works required and their quantities necessary for the implementation of the project. The Contractor shall evaluate all project solutions and the full scope of works and, where necessary, inspect the site of the procurement object. By assuming the risks associated with possible fluctuations in work quantities and costs, the Contractor shall submit its tender price. The Contractor assumes full responsibility for a thorough review of all procurement documentation and project requirements, as well as for obtaining, collecting, and determining reliable information on all possible conditions and obligations that may affect the tender price and the performance of the works. If the Contractor is awarded the contract, any request to change the total tender price or conditions due to errors, omissions, or lack of knowledge shall not be accepted, and the successful tenderer shall be required to perform all necessary works предусмотрені in the technical design, as set out in Item 1 of Annex 1 “Technical Specification”, for the amount stated in its tender.