## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 1 Sklypo plano dalis
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Demontavimo darbai
1 | N48-281 | Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,3x0,3m sodinimas / persodinimas k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15 | 10 vnt. | 0.4 | 0 | 0
2 | MN7-31 | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 0.3 | 0 | 0
3 | R2-28 | Vandens pašalinimas | m3 | 1200 | 0 | 0
4 | N46-213 | Negyvenamų mūrinių pastatų išardymas | 100m3 | 0.6 | 0 | 0
5 | R27P-1-1 | Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio k9=1.15 | 100m3 | 1.6 | 0 | 0
6 | R27P-17-1 | Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15 | 100m2 | 0.5 | 0 | 0
7 | N1P-0103 | Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.65 | 0 | 0
8 | N46-131-1 | Betoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle k8=1.17 | 100 m3 | 0.65 | 0 | 0
9 | N46-131-1 | Betoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle / naftos gaudyklės k8=1.17 | 100 m3 | 0.5 | 0 | 0
10 | R16-52 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15 | m | 36 | 0 | 0
11 | R16-50 | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15 | m | 390 | 0 | 0
12 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 440 | 0 | 0
13 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000 | t | 440 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Žemės darbai
1 | N1-94 | I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15 | t. m3 | 0.24 | 0 | 0
2 | N1P-0105 | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 15.68 | 0 | 0
3 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 13.5 | 0 | 0
4 | N1P-1303 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 2.18 | 0 | 0
5 | N1P-1314 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 2.18 | 0 | 0
6 | H16K-131 | 10 cm storio esamo pagrindo stabilizacija šalto regeneravimo mašina, pridedant kalkių k9=1.15 | 100m2 | 18.8 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
1 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | 100m3 | 11.28 | 0 | 0
2 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 18.8 | 0 | 0
3 | N27P-18-1 | .0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 18.8 | 0 | 0
4 | N27P-19-1 | 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 18.8 | 0 | 0
5 | N27P-19-6 | 0/11S-M asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 18.8 | 0 | 0
6 | N27P-66-1 | Geotekstilės paklojimas / Stiklo pluošto geokompozito paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 18.8 | 0 | 0
7 | F27-1-1 | Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15 | 100m | 1.72 | 0 | 0
8 | F27-1-2 | Betoninių bordiūrų (150x220 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15 | 100m | 0.74 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Betoninių plytelių įrengimas
1 | N27P-29-1 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu k9=1.15 | 100m2 | 1.42 | 0 | 0
2 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 1.42 | 0 | 0
3 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.42 | 0 | 0
4 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0.4118 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 6 | Kita
1 | H21K-30 | Kelio dangos ženklinimas termoplastu k8=1.09,k9=1.15 | m2 | 27.7 | 0 | 0
2 | N27P-37-1 | Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15 | vnt | 6 | 0 | 0
3 | 88001001 | Plieninių ratų kreipiančiioji | vnt | 4 | 0 | 0
4 | 88001002 | Apsauginis plieno stulpelis | vnt | 2 | 0 | 0
5 | H18K-25 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
6 | H18K-80 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu | vnt. | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Želdynų įrengimas
1 | N48-260 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 16.5 | 0 | 0
2 | N48-295 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 16.5 | 0 | 0
3 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k9=1.15 | 100m2 | 16.5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Asfalto dangos
1 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | 100m3 | 1.14 | 0 | 0
2 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.9 | 0 | 0
3 | N27P-18-1 | 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 1.9 | 0 | 0
4 | N27P-19-1 | 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 1.9 | 0 | 0
5 | N27P-19-6 | 0/11S-M asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 1.9 | 0 | 0
6 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 1.9 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 9 | Plytelių atstatymas
1 | N27P-29-1 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu k9=1.15 | 100m2 | 0.6 | 0 | 0
2 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.6 | 0 | 0
3 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 0.6 | 0 | 0
4 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0.174 | 0 | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
| 10 | Vejos
1 | N48-260 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 4.85 | 0 | 0
2 | N48-295 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 4.85 | 0 | 0
3 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k9=1.15 | 100m2 | 4.85 | 0 | 0
|  | Skyriuje 10 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 2 Architektūros dalis
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Cokolio apdaila
1 | N15P-1001 | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu drėgmę atstumiančiais gruntais / impregnavimas k9=1.15 | 100m2 | 1.76 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Fasadų apdaila
1 | N10-170 | Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos) | m2 | 1.92 | 0 | 0
2 | N7-229 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0.104 | 0 | 0
4 | N9P-0310 | Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais | 100m2 | 0.47 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Stogo darbai
1 | N12P-0801 | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 4.7 | 0 | 0
2 | N12P-0801 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 34.7 | 0 | 0
3 | N12P-0715 | Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 4 | 0 | 0
4 | N12P-0716 | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas ( stogo kopėčios) | 100m | 0.074 | 0 | 0
5 | N12P-0716 | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas ( sniego užtvara) | 100m | 0.047 | 0 | 0
6 | N10-74 | .Stoglangių įrengimas | vnt | 8 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Langų įrengimas
1 | F10-3-6 | Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 bloko) | m2 | 2.6 | 0 | 0
2 | 656 | Laminuotos MDP ir PVC palangės | m | 2.67 | 0 | 0
3 | N2P-0122 | Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis ( sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2) | 100 m | 0.092 | 0 | 0
4 | R62P-3408 | Langų ir durų staktų sandūrų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis | 100m | 0.092 | 0 | 0
5 | N9P-0310 | Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais | 100m2 | 0.092 | 0 | 0
6 | N15P-0408 | Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 2 | 0 | 0
7 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.02 | 0 | 0
8 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.02 | 0 | 0
9 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.02 | 0 | 0
10 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.02 | 0 | 0
11 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.02 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Lauko durų, vartų įrengimas
1 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 4.62 | 0 | 0
2 | N2P-0308 | Durų uždarymo prietaisų montavimas ( durų pritraukimo įtaisas) | vnt. | 2 | 0 | 0
3 | N50-405 | Įleidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose, kai lizdai paruošti | vnt. | 2 | 0 | 0
4 | F9-15-3 | Segmentinių pakeliamų vartų su el. pavara ir automatika įrengimas | vnt. | 3 | 0 | 0
8 | N2P-0310 | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis ( sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2) | 100 m | 0.53 | 0 | 0
9 | R62P-3406 | Keičiamų langų, durų sandūrų vidinės pusės aptaisymas apdailos juostomis | 100m | 0.53 | 0 | 0
10 | N9P-0310 | Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais | 100m2 | 0.53 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Grindys
1 | N15P-0211 | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu / impregnavimas | 100m2 | 8.76 | 0 | 0
2 | N11-159 | Plastmasinės grindjuostės / aliuminės | 100m | 0.135 | 0 | 0
3 | 88002001 | Aliuminės grindjuostės | m | 13.5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Vidaus durų įrengimas
1 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) / EW | m2 | 8.4 | 0 | 0
2 | N50-405 | Įleidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose, kai lizdai paruošti | vnt. | 4 | 0 | 0
3 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) | m2 | 2.1 | 0 | 0
4 | N2P-0310 | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis ( sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2) | 100 m | 0.31 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Sienų apdailų įrengimas
1 | F9-12-5 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0.675 | 0 | 0
2 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1.1 | 0 | 0
3 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.1 | 0 | 0
4 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.1 | 0 | 0
5 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.1 | 0 | 0
6 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.1 | 0 | 0
7 | N15P-0301 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 12 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 9 | Lubų įrengimas
1 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0.341 | 0 | 0
2 | N15P-0207 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.34 | 0 | 0
3 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.34 | 0 | 0
4 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.34 | 0 | 0
5 | N15P-0703 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.34 | 0 | 0
6 | N15P-0703 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.34 | 0 | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
| 10 | Kita
1 | N16P-0907 | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas ( 2-3 bangų džiovintuvas) | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 10 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 3 Konstrukcijų dalis
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Grindų GR-1 detalė
1 | N11P-1602 | Betoninių dangų padengimas kietais užpildais ( Neodur HE 2 dangos sluoksnio storis 3 mm) | 100m2 | 8.33 | 0 | 0
2 | N11-32-1 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 8.33 | 0 | 0
3 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai skaldos sluoksnio storis 250.00 mm | 100m2 | 8.33 | 0 | 0
4 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai žvyro sluoksnio storis 500.00 mm | 100m2 | 8.33 | 0 | 0
5 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai smėlio sluoksnio storis 3000.00 mm | 100m2 | 8.33 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Grindų GR-2 detalė
1 | N11P-1602 | Betoninių dangų padengimas kietais užpildais ( Neodur HE 2 dangos sluoksnio storis 3 mm) | 100m2 | 0.35 | 0 | 0
2 | N11-32-1 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 0.35 | 0 | 0
3 | N26P-1101 | Grindų ant grunto šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 220 mm | 100m2 | 0.35 | 0 | 0
4 | 903-54 | Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) 20x600x1200mm | m3 | 8 | 0 | 0
5 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai skaldos sluoksnio storis 250.00 mm | 100m2 | 0.35 | 0 | 0
6 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai žvyro sluoksnio storis 500.00 mm | 100m2 | 0.35 | 0 | 0
7 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai smėlio sluoksnio storis 3000.00 mm | 100m2 | 0.35 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Sienos SN-1 detalė
1 | F9-7-1 | Daugiasluoksnių 160 mm storio plokščių išorės sienų įrengimas | m2 | 931 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Stogo ST-1 detalė
1 | N12P-0502 | Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga, tvirtinant smeigėmis , kai dangos juostų plotis 1,0 m k8=1.07,k9=1.15 | 100m2 | 8.33 | 0 | 0
2 | N26P-1307 | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 20 mm storio , klijuojant prie pagrindo) | 100m2 | 8.33 | 0 | 0
3 | N26P-1307 | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 140 mm storio , klijuojant prie pagrindo) | 100m2 | 8.33 | 0 | 0
4 | N10P-0603 | Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus | 100m2 | 8.33 | 0 | 0
5 | N12P-0302 | Denginių betoninių pagrindų gruntavimas rankiniu būdu k8=1.14,k9=1.15 | 100m2 | 8.33 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Stogo ST-2 detalė
1 | F9-7-3 | Daugiasluoksnių 210 mm storio plokščių horizontalios atitvaros (lubų konstrukcijų) įrengimas | m2 | 28 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Aptarnavimo takų TAK-1 detalė
1 | N12P-0502 | Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga, tvirtinant smeigėmis , kai dangos juostų plotis 1,0 m k8=1.07,k9=1.15 | 100m2 | 1.05 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Stogo liuko STL-1 detalė
1 | N12P-0502 | Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga, tvirtinant smeigėmis , kai dangos juostų plotis 1,0 m k8=1.07,k9=1.15 | 100m2 | 0.32 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Rėmų ant stogo RS-1 detalė
1 | N12P-0502 | Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga, tvirtinant smeigėmis , kai dangos juostų plotis 1,0 m k8=1.07,k9=1.15 | 100m2 | 0.7 | 0 | 0
2 | N9P-0110 | Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais , kai detalių masė iki 2kg / Sąvaržos | t | 0.1 | 0 | 0
3 | N26P-1304 | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 5 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 0.7 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 9 | Fotovoltinių modulių įrangos ant stogo SFM-1 įrengimo detalė
1 | R62P-3601 | Klijuojamų kompozicinių profilių sistemos montavimas | 100m | 0.72 | 0 | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
| 10 | Cokolio COK-1 mazgas
1 | N60-15 | Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m k9=1.15 | m | 134 | 0 | 0
2 | N60-17 | Siūlių sandarinimas elastine juostele k9=1.15 | m | 126 | 0 | 0
|  | Skyriuje 10 |  |  |  | 0
| 11 | Cokolio COK-2 mazgas
1 | N60-15 | Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m k9=1.15 | m | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 11 |  |  |  | 0
| 12 | Cokolio COK-3 mazgas
1 | N60-15 | Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m k9=1.15 | m | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 12 |  |  |  | 0
| 13 | Cokolio COK-4 mazgas
1 | N26P-1201 | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm | 100m2 | 0.057 | 0 | 0
2 | 903-54 | Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) 20x600x1200mm | m3 | 1.14 | 0 | 0
3 | N26P-1201 | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 20.00 mm | 100m2 | 0.057 | 0 | 0
|  | Skyriuje 13 |  |  |  | 0
| 14 | Cokolio COK-5 mazgas
1 | N60-15 | Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m k9=1.15 | m | 14 | 0 | 0
2 | N6P-0201 | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , prilydant ritininę dangą be gruntavimo k9=1.15 | m2 | 20 | 0 | 0
3 | N6P-0201 | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , tvirtinant drenažo ritininę dangą k9=1.15 | m2 | 4.4 | 0 | 0
4 | N26P-1201 | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100.00 mm | 100m2 | 0.2 | 0 | 0
5 | 903-54 | Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) 20x600x1200mm | m3 | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 14 |  |  |  | 0
| 15 | Parapeto PR-1 mazgas
1 | F12-2-4 | Parapetų dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales | 100m | 1.33 | 0 | 0
2 | N12P-0502 | Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga, tvirtinant smeigėmis , kai dangos juostų plotis 1,0 m k8=1.07,k9=1.15 | 100m2 | 0.93 | 0 | 0
3 | N12P-0407 | Ventiliuojamų parapetų šiltinamosios izoliacijos įrengimas, tvirtinant prie pagrindo smeigėmis , kai plokštės storis 50.00 mm / PIR | 100m2 | 0.63 | 0 | 0
|  | Skyriuje 15 |  |  |  | 0
| 16 | Karnizo KRN-1 mazgas
1 | N9P-0403 | Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant viena eile | 100m | 0.3 | 0 | 0
|  | Skyriuje 16 |  |  |  | 0
| 17 | Kraigo KRG-1 mazgas
1 | N9P-0403 | Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant viena eile | 100m | 0.114 | 0 | 0
|  | Skyriuje 17 |  |  |  | 0
| 18 | Pagrindo GRL-1 detalė
1 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai skaldos sluoksnio storis 250.00 mm | 100m2 | 0.7 | 0 | 0
2 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai žvyro sluoksnio storis 500.00 mm | 100m2 | 0.7 | 0 | 0
3 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai smėlio sluoksnio storis 3000.00 mm | 100m2 | 0.7 | 0 | 0
|  | Skyriuje 18 |  |  |  | 0
| 19 | Grindų deformacinės siūlės GDS-1 detalė
1 | N11-168-1 | Betoninių grindų susitraukimo siūlių įrengimas, hermetizuojant sandarinimo juosta | 100m | 0.06 | 0 | 0
2 | N26-246 | Siūlių sandarinimas silikonu | m | 6 | 0 | 0
|  | Skyriuje 19 |  |  |  | 0
| 20 | Grindų deformacinės siūlės GDS-2 detalė
1 | N11-168-1 | Betoninių grindų susitraukimo siūlių įrengimas, hermetizuojant sandarinimo juosta | 100m | 0.02 | 0 | 0
2 | N26-246 | Siūlių sandarinimas silikonu | m | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 20 |  |  |  | 0
| 21 | Grindų deformacinės siūlės GDS-3 detalė
1 | N11-168-1 | Betoninių grindų susitraukimo siūlių įrengimas, hermetizuojant sandarinimo juosta | 100m | 1.39 | 0 | 0
2 | N26-246 | Siūlių sandarinimas silikonu | m | 139 | 0 | 0
|  | Skyriuje 21 |  |  |  | 0
| 22 | Grindų deformacinės siūlės DSP-1 detalė
1 | N11-168-1 | Betoninių grindų susitraukimo siūlių įrengimas, hermetizuojant sandarinimo juosta | 100m | 0.05 | 0 | 0
2 | N26-246 | Siūlių sandarinimas silikonu | m | 5 | 0 | 0
3 | N12P-0104 | Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos) įrengimas | 100m | 0.05 | 0 | 0
|  | Skyriuje 22 |  |  |  | 0
| 23 | Grindų deformacinės siūlės BGD-1 detalė
1 | N11-168-1 | Betoninių grindų susitraukimo siūlių įrengimas, hermetizuojant sandarinimo juosta | 100m | 0.177 | 0 | 0
2 | N26-246 | Siūlių sandarinimas silikonu | m | 17.7 | 0 | 0
3 | N12P-0104 | Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos) įrengimas | 100m | 0.177 | 0 | 0
4 | N26-246 | Siūlių sandarinimas silikonu | m | 17.7 | 0 | 0
|  | Skyriuje 23 |  |  |  | 0
| 24 | Poliniai pamatai
1 | N5P-0612 | .Injekcinių polių betonavimas , kai polių gylis iki 6 m k9=1.15 | m3 | 168.54 | 0 | 0
|  | Skyriuje 24 |  |  |  | 0
| 25 | Rostverkai
1 | N6-22 | Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 8.7 | 0 | 0
|  | Skyriuje 25 |  |  |  | 0
| 26 | Grindų plokštės
1 | N11P-1503 | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 160.00 mm k8=1.06 | 100m2 | 9.51 | 0 | 0
2 | N11-170 | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 10.64 | 0 | 0
|  | Skyriuje 26 |  |  |  | 0
| 27 | Surenkamos gelžbetoninės trisluoksnės cokolinės plokštės
1 | N7P-0501 | Išorinių sienų gelžbetoninių cokolinių plokščių montavimas, kai plokštės plotas daugiau 4m2 k8=1.02 | vnt. | 17 | 0 | 0
2 | 160-28 | Trisluoksnės išorinės sieninės plokštės 430 mm su 200 mm EPS izoliacija | m2 | 176 | 0 | 0
|  | Skyriuje 27 |  |  |  | 0
| 28 | Surenkamos gelžbetoninės kolonos
1 | F7-2-3 | Surenkamas gelžbetonio karkasas (kolonos, rygeliai, diafragmos) k8=1.04 | m3 | 47.58 | 0 | 0
|  | Skyriuje 28 |  |  |  | 0
| 29 | Plieninės konstrukcijos
1 | N9P-0101 | Metalinių kolonų montavimas , kai kolonų masė iki 0,25 t k8=1.03 | t | 0.61 | 0 | 0
2 | N9P-0102 | Metalinių gegnių ir pogegninių santvarų montavimas , kai anga iki 24m, santvarų masė iki 3,0t k8=1.09 | t | 6.68 | 0 | 0
3 | N9P-0109 | Metalinių laiptų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas k8=1.03 | t | 0.71 | 0 | 0
4 | N9P-0101 | Metalinių kolonų montavimas , kai kolonų masė iki 0,25 t k8=1.03 | t | 0.37 | 0 | 0
5 | N9P-0104 | Metalinių ryšių ir spyrių montavimas , kai ryšių ir spyrių masė daugiau 50kg iki 100kg | t | 8.83 | 0 | 0
6 | N9P-0103 | Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t k8=1.03 | t | 9 | 0 | 0
7 | N9P-0104 | Metalinių ryšių ir spyrių montavimas , kai ryšių ir spyrių masė daugiau 50kg iki 100kg | t | 21.38 | 0 | 0
8 | N9P-0109 | Metalinių laiptų su aptvėrimais montavimas k8=1.03 | t | 0.71 | 0 | 0
9 | N9P-0104 | Metalinių ryšių ir spyrių montavimas , kai ryšių ir spyrių masė daugiau 50kg iki 100kg | t | 1.13 | 0 | 0
|  | Skyriuje 29 |  |  |  | 0
| 30 | Inkariniai varžtai ir jungtys
1 | N9-6 | Padidinto stiprumo varžtų pastatymas, pridedama normatyvams N9-4 ir N9-5 k8=1.04 | 100vnt | 6.84 | 0 | 0
2 | 88003005 | M16x115 | vnt | 12 | 0 | 0
3 | 88003006 | Inkarinių varžtų pamatams komplektas HPM 30 P (inkarinis varžtas B500B, poveržlės S355J2+N, veržlės 8 klasės, C3 koroziškumo kategorija pagal EN 9223-1002) | vnt | 56 | 0 | 0
4 | 88003007 | Inkarinių varžtų pamatams komplektas HPM 30 P (inkarinis varžtas B500B, poveržlės S355J2+N, veržlės 8 klasės, C3 koroziškumo kategorija pagal EN 9223-1002) | vnt | 96 | 0 | 0
5 | 88003008 | Inkarinių varžtų pamatams komplektas HPM 30 P (inkarinis varžtas B500B, poveržlės S355J2+N, veržlės 8 klasės, C3 koroziškumo kategorija pagal EN 9223-1002) | vnt | 184 | 0 | 0
6 | 88003009 | Gelžbetoninių kolonų padų komplektas HPKM 30 (inkarai B500B, poveržlės S355J2+N, veržlės 8 klasės, C3 koroziškumo kategorija pagal EN 9223-1002) | vnt | 184 | 0 | 0
7 | 88003010 | Inkarinių varžtų komplektas kolonų galvenoms HPM 24 P (inkarinis varžtas B500B, poveržlės S355J2+N, veržlės 8 klasės, C3 koroziškumo kategorija pagal EN 9223-1002) | vnt | 144 | 0 | 0
8 | 88003011 | Inkarinių varžtų komplektas gembinių vartų konstrukcijms HPM 16 P (inkarinis varžtas B500B, poveržlės S355J2+N, veržlės 8 klasės, C3 koroziškumo kategorija pagal EN 9223- 1002) | vnt | 8 | 0 | 0
|  | Skyriuje 30 |  |  |  | 0
| 31 | Įdėtinės detalės
1 | N6P-0310 | Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus , kai detalės masė daugiau 6,0kg iki 20,0kg k9=1.15 | t | 1.093 | 0 | 0
|  | Skyriuje 31 |  |  |  | 0
| 32 | Karštai cinkuotos presuotos grotelės
1 | N2P-0115 | Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas | m2 | 10.8 | 0 | 0
|  | Skyriuje 32 |  |  |  | 0
| 33 | Iškasimas, išvežimas, atvežimas, užkasimas
1 | H07K-2 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 4.85 | 0 | 0
2 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,50m3 k9=1.15 | 100m3 | 18 | 0 | 0
3 | 6081 | Karjerų smėlis | m3 | 1800 | 0 | 0
|  | Skyriuje 33 |  |  |  | 0
| 34 | Parapeto PR-2 mazgas
1 | N12P-0502 | Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga, tvirtinant smeigėmis , kai dangos juostų plotis 1,0 m k8=1.07,k9=1.15 | 100m2 | 0.3 | 0 | 0
2 | N26P-1304 | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 20 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 0.3 | 0 | 0
|  | Skyriuje 34 |  |  |  | 0
| 35 | Stogelio tvirtinimo sienoje STS-1 mazgas
1 | N12-140-2 | Parapetų, stogelių dengimas skarda | m2 | 0 | 0 | 0
2 | F12-2-4 | Parapetų dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales | 100m | 0.057 | 0 | 0
|  | Skyriuje 35 |  |  |  | 0
| 36 | Tvoros ir vartų segmentai
1 | N7P-0806 | Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai k8=1.03 | m | 117 | 0 | 0
2 | N2P-0410 | Gembinių kiemo vartų (su el. pavara, be automatikos) montavimas, kai įrengti stulpai, pagrindas pavarai ir vežimėliui ( vartų angos plotis daugiau 4 m iki 5 m) | vnt. | 1 | 0 | 0
3 | N7P-0808 | Vartelių įrengimas , pastatant metalinius stulpus k8=1.02 | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 36 |  |  |  | 0
| 37 | Vertikalių plieninių konstrukcijų apsauga
1 | N15P-0402 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio | m2 | 70 | 0 | 0
|  | Skyriuje 37 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 4 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | LAUKO TINKLAI V1
1 | N1-435 | Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15 | km | 0.114 | 0 | 0
2 | N22-117 | Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15 | m | 114 | 0 | 0
3 | 1022-327 | Evopipes DN/OD 90x5,4mm Ultrastress Visio nuot. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 100m | m | 114 | 0 | 0
4 | N22-539 | Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt. | 3 | 0 | 0
5 | 1005-153 | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 80 (išor. vamzdžių d 88.1-102.4) | vnt | 2 | 0 | 0
6 | 1005-154 | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1) | vnt | 1 | 0 | 0
7 | N22-547 | Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
8 | 1005-67 | Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100 | vnt | 1 | 0 | 0
9 | N22-269 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 80mm pastatymas k9=1.15 | vnt | 1 | 0 | 0
10 | 2014-10 | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 80 (trumpos) | vnt | 1 | 0 | 0
11 | N22-265 | Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15 | 10 vnt. | 0.5 | 0 | 0
12 | 1024-30 | W 90` alkūnės PE 100 SDR 11, d 90mm | vnt | 5 | 0 | 0
13 | R23-58 | Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17 | vnt | 2 | 0 | 0
14 | N16-178 | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt | 2 | 0 | 0
15 | N6-149-4 | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu k9=1.15 | m3 | 0.75 | 0 | 0
16 | N16-70 | Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03 | vnt | 1 | 0 | 0
17 | N23-1 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15 | m3 | 12 | 0 | 0
18 | N23-237 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15 | m3 | 24 | 0 | 0
19 | N22P-0707 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15 | 100m | 1.14 | 0 | 0
20 | N22P-0908 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | LAUKO TINKLAI F1
1 | N1-435 | Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15 | km | 0.05 | 0 | 0
2 | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15 | m | 50 | 0 | 0
3 | 1030-62 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.) | vnt | 8.5 | 0 | 0
4 | N23P-0306 | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15 | vnt. | 2 | 0 | 0
5 | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15 | m | 0.9 | 0 | 0
6 | 1030-59 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 0.9 | 0 | 0
7 | N23-1 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15 | m3 | 5 | 0 | 0
8 | N23-237 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15 | m3 | 11 | 0 | 0
9 | N23P-0402 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15 | 100m | 0.5 | 0 | 0
10 | R19-247 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15 | 100m | 0.5 | 0 | 0
11 | R19-248 | Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15 | 100m | 0.5 | 0 | 0
12 | N22P-0908 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 3 | 0 | 0
13 | N23P-0503 | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę ( šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
14 | R61P-0227 | Lauko nuotakyno šulinių valymas rankiniu būdu , nuosėdas iškeliant kibirais (nuosėdos) | m3 | 0.5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | LAUKO TINKLAI L1; LG1;Dr1
1 | N1-435 | .Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15 | km | 0.603 | 0 | 0
2 | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15 | m | 17 | 0 | 0
3 | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15 | m | 71 | 0 | 0
4 | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 | m | 163 | 0 | 0
5 | 1030-62 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.) | vnt | 3 | 0 | 0
6 | 1030-66 | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x6000 (išor. nuotek.) | vnt | 12 | 0 | 0
7 | 1031-19 | PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.) | vnt | 28 | 0 | 0
8 | R23-56 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17 | vnt | 36 | 0 | 0
9 | 1033-100 | Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 5 | 0 | 0
10 | 1033-102 | Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 11 | 0 | 0
11 | 1033-104 | Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 20 | 0 | 0
12 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 2.512 | 0 | 0
13 | N7P-0107 | Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas , tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu k8=1.14 | m2 | 6.28 | 0 | 0
14 | N23P-0306 | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15 | vnt. | 13 | 0 | 0
15 | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 | m | 2.16 | 0 | 0
16 | 1031-16 | PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 3 | 0 | 0
17 | N23P-0602 | Naftos gaudyklių montavimas , kai gaudyklės horizontalios ir jų našumas daugiau 6 l/s iki 14 l/s k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
19 | N7-1 | Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t | vnt | 1 | 0 | 0
20 | 260327 | Surenkamos gelžbetonio konstrukcijos | m3 | 0.8 | 0 | 0
21 | N23P-0602 | Naftos gaudyklių montavimas , kai gaudyklės vertikalios ir jų našumas daugiau 2 l/s k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
23 | N7-1 | Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t | vnt | 1 | 0 | 0
24 | 260327 | Surenkamos gelžbetonio konstrukcijos | m3 | 0.8 | 0 | 0
25 | N22-273 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 200mm pastatymas k9=1.15 | vnt | 1 | 0 | 0
26 | 2014-14 | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 200 (trumpos) | vnt | 1 | 0 | 0
27 | 88004001 | Nerūdijančio plieno lynas DN 16 mm | m | 100 | 0 | 0
28 | N23-1 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15 | m3 | 26 | 0 | 0
29 | N23-237 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15 | m3 | 53 | 0 | 0
30 | N23P-0402 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15 | 100m | 0.17 | 0 | 0
31 | N23P-0402 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15 | 100m | 0.71 | 0 | 0
32 | N23P-0402 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15 | 100m | 1.63 | 0 | 0
33 | R19-247 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15 | 100m | 2.51 | 0 | 0
34 | R19-248 | Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15 | 100m | 2.51 | 0 | 0
35 | N22P-0908 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 26 | 0 | 0
36 | N23P-0503 | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę ( šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15 | vnt. | 4 | 0 | 0
37 | R61P-0227 | Lauko nuotakyno šulinių valymas rankiniu būdu , nuosėdas iškeliant kibirais (nuosėdos) | m3 | 2 | 0 | 0
38 | R27P-25-1 | Šulinio landos paaukštinimas ( gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15 | vnt | 7 | 0 | 0
39 | N57P-7101 | Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį ekskavatoriumi , kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm k8=1.04,k9=1.15 | 100m | 3.52 | 0 | 0
40 | 572270 | Žvyro skaldelė | m3 | 111 | 0 | 0
41 | R62P-0105 | Plastikinių drenažo šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
42 | R23-56 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17 | vnt | 1 | 0 | 0
43 | 1033-100 | Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 1 | 0 | 0
44 | N22P-0908 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 1 | 0 | 0
45 | N23P-0503 | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę ( šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
46 | N22P-0705 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 | 100m | 1.63 | 0 | 0
47 | N22P-0705 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15 | 100m | 0.88 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 5 Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | VANDENS APSKAITOS IR PRIEŠGAISRINIO ĮVADO MAZGAI
1 | N16P-0101 | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 3 | 0 | 0
2 | N16P-0101 | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm) | m | 3 | 0 | 0
3 | 981-23 | Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.6 | m | 3 | 0 | 0
4 | 981-30 | Cinkuoti vamzdžiai DN80, išor. 88.9x3.6 | m | 3 | 0 | 0
5 | N26-218 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.03 | 0 | 0
6 | N26-220 | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.03 | 0 | 0
7 | 897-174 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 3 | 0 | 0
8 | 897-224 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 20mm | m | 3 | 0 | 0
9 | N26P-0201 | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 13 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.015 | 0 | 0
10 | N22-539 | Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
11 | 1005-153 | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 80 (išor. vamzdžių d 88.1-102.4) | vnt | 1 | 0 | 0
12 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 4 | 0 | 0
13 | 88005001 | Uždaromieji rutuliniai ventiliai Ø15 PN10 | vnt | 1 | 0 | 0
14 | 88005002 | Uždaromieji rutuliniai ventiliai Ø20 PN10 | vnt | 3 | 0 | 0
15 | N22-269 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 80mm pastatymas k9=1.15 | vnt | 3 | 0 | 0
16 | N51-108 | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 1 | 0 | 0
17 | 2014-3 | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 80 (ilgos) | vnt | 2 | 0 | 0
18 | 88005003 | Pavara | vnt | 1 | 0 | 0
19 | 2011-3 | Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 80 | vnt | 1 | 0 | 0
20 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 2 | 0 | 0
21 | 88005004 | Atbulinis vožtuvas DN 20, PN16 | vnt | 1 | 0 | 0
22 | 88005005 | Ner.pl. fl. filtras mechaninis DN 20 | vnt | 1 | 0 | 0
23 | N22-547 | Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
24 | 1005-66 | Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 80x80 | vnt | 1 | 0 | 0
25 | N22-539 | Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt. | 6 | 0 | 0
26 | 1005-103 | Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 80x50 | vnt | 2 | 0 | 0
27 | 88005006 | Kalaus ketaus flanšas - vidinis sriegis DN 50x20 mm | vnt | 4 | 0 | 0
28 | N16P-0805 | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
29 | N16P-0803 | Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius ( termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02 | vnt. | 2 | 0 | 0
30 | N7-225 | Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 5kg, montavimas k8=1.04 | t | 0.06 | 0 | 0
31 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.06 | 0 | 0
32 | N22P-0707 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.03 | 0 | 0
33 | N22P-0707 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo 80 mm k9=1.15 | 100m | 0.03 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | SISTEMA V1, T3
1 | N16P-0201 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 13 | 0 | 0
2 | 1020-351 | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2 | m | 10 | 0 | 0
3 | 1020-353 | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2 | m | 3 | 0 | 0
4 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.13 | 0 | 0
5 | 1020-117 | PEX šarvas d 25/20 (juodas) | m | 13 | 0 | 0
6 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.05 | 0 | 0
7 | N26-218 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.05 | 0 | 0
8 | 897-175 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm | m | 5 | 0 | 0
9 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 15 | 0 | 0
10 | 88005007 | Uždaromieji rutuliniai ventiliai ir sklendės: DN 15 mm | vnt | 5 | 0 | 0
11 | 88005008 | Vandens nuleistukai: DN 15 mm | vnt | 1 | 0 | 0
12 | 88005009 | Kampiniai uždarymo ventiliai DN 15 mm | vnt | 3 | 0 | 0
13 | 88005017 | Galinės alkūnės | vnt | 3 | 0 | 0
14 | N21P-0138 | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0.03 | 0 | 0
15 | N16P-1402 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais ( plytų sienose ir pertvarose) | vnt. | 3 | 0 | 0
16 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.13 | 0 | 0
17 | N22P-0707 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.13 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | SISTEMA V2
1 | N16P-0101 | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm) | m | 69 | 0 | 0
2 | N16P-0101 | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm) | m | 66 | 0 | 0
3 | 981-27 | Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2 | m | 62 | 0 | 0
4 | 981-28 | Cinkuoti vamzdžiai DN65, išor. 76.1x3.2 | m | 7 | 0 | 0
5 | 981-30 | Cinkuoti vamzdžiai DN80, išor. 88.9x3.6 | m | 66 | 0 | 0
6 | N10-164-1 | Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose | vnt. | 5 | 0 | 0
7 | N21P-0138 | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 80mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0.02 | 0 | 0
8 | N16P-1402 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais ( betono perdangose) | vnt. | 2 | 0 | 0
9 | N22-269 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 80mm pastatymas k9=1.15 | vnt | 1 | 0 | 0
10 | 2014-10 | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 80 (trumpos) | vnt | 1 | 0 | 0
11 | N15-189 | Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.04 | 0 | 0
12 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 1.35 | 0 | 0
13 | N22P-0707 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo 80 mm k9=1.15 | 100m | 1.35 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | SISTEMA F1, L11
1 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 122 | 0 | 0
2 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 34 | 0 | 0
3 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 10 | 0 | 0
4 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 3 | 0 | 0
5 | 1030-128 | .PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima) | vnt | 122 | 0 | 0
6 | 1030-50 | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima) | vnt | 24 | 0 | 0
7 | 1030-59 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 10 | 0 | 0
8 | 88005010 | PVC revizija buities nuotekų stovams: DN 110 mm | vnt | 1 | 0 | 0
9 | 88005011 | PVC pravala buities nuotekų magistralėms: DN 50 mm | vnt | 4 | 0 | 0
10 | 88005012 | PVC pravala buities nuotekų magistralėms: DN 110 mm | vnt | 2 | 0 | 0
11 | 88005013 | N/p grindų pravalos liukas su durelėmis 0,2 x 0,2 m | vnt | 6 | 0 | 0
12 | R8-91 | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k9=1.15 | vnt | 3 | 0 | 0
13 | N17-13 | Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas | kompl. | 1 | 0 | 0
14 | N26-219 | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.28 | 0 | 0
15 | 897-200 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 20mm | m | 28 | 0 | 0
16 | N21P-0139 | Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0.05 | 0 | 0
17 | N16P-1402 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais ( betono perdangose) | vnt. | 5 | 0 | 0
18 | N16P-1403 | Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis | vnt. | 1 | 0 | 0
19 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 10 | 0 | 0
20 | 1030-50 | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima) | vnt | 10 | 0 | 0
21 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 12 | 0 | 0
22 | 88005014 | Vėdinimo įrenginių kondensato surinkimui sifonas su hidrouždoriu ir mechaniniu kvapų uždoriu ir šiukšlių surinktuvu - pravala: DN 50 mm | vnt | 12 | 0 | 0
23 | N16P-1407 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 1.66 | 0 | 0
24 | N23-1 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15 | m3 | 0.7 | 0 | 0
25 | N23-237 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15 | m3 | 3 | 0 | 0
26 | N23P-0503 | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę ( šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
27 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 56 | 0 | 0
28 | 1027-42 | PP vamzdžiai su movomis, 32x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt | 48 | 0 | 0
29 | 1027-46 | PP vamzdžiai su movomis, 40x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt | 8 | 0 | 0
30 | N26-219 | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.56 | 0 | 0
31 | 897-182 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm | m | 48 | 0 | 0
32 | 897-190 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm | m | 8 | 0 | 0
33 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 9 | 0 | 0
34 | 88005015 | Vėdinimo įrenginių kondensato surinkimui sifonas su hidrouždoriu ir mechaniniu kvapų uždoriu ir šiukšlių surinktuvu - pravala: DN 32 mm | vnt | 9 | 0 | 0
35 | N21P-0138 | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 50mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0.05 | 0 | 0
36 | N16P-1402 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais ( plytų sienose ir pertvarose) | vnt. | 5 | 0 | 0
37 | N23P-0503 | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę ( sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15 | vnt. | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | SANITARINIAI PRIETAISAI
1 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | N16P-1010 | Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas ( sieniniai unitazai) | vnt. | 1 | 0 | 0
3 | N16P-1206 | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l | vnt. | 1 | 0 | 0
4 | 88005016 | Elektrinis karšto vandens šildytuvas 30l; 1,5kW | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 6 Šilumos tiekimo dalis
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Šilumos siurblys oras - oras. Sistema ŠS1; ŠS2; ŠS3; ŠS4
1 | N20-754 | Šildymo agregato, kurio svoris iki 0,6t, montavimas | vnt | 4 | 0 | 0
3 | N20P-0801 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia daugiau 7 kW iki 10 kW | vnt. | 12 | 0 | 0
5 | N16P-0401 | .Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 334 | 0 | 0
6 | N21P-0138 | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0.04 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 7 Vėdinimo sistema
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Sistema OŠ1/OT1
1 | N20P-0601 | Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 250 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
3 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 32 | 0 | 0
4 | 88007001 | Ortakinės oro tiekimo/ šalinimo grotelės 825x125 su srauto reguliatoriumi | vnt | 32 | 0 | 0
5 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 8 | 0 | 0
6 | 1082-92 | Oro tiekimo difuzorius ZN 100 | vnt | 4 | 0 | 0
7 | 1082-97 | Oro šalinimo difuzorius ZW 100 | vnt | 4 | 0 | 0
8 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 39 | 0 | 0
9 | N20P-0109 | .Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | m | 190 | 0 | 0
10 | 1072-26 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 21 | 0 | 0
11 | 1072-27 | Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 | m | 18 | 0 | 0
12 | 1072-35 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 110 | 0 | 0
13 | 1072-42 | Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 | m | 80 | 0 | 0
14 | N20P-0201 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 3 | 0 | 0
15 | 1082-70 | Oro sklendė SOA 100 mm | vnt | 1 | 0 | 0
16 | 1082-71 | Oro sklendė SOA 125 mm | vnt | 2 | 0 | 0
17 | N20P-0314 | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
18 | 1086-45 | Triukšmo slopintuvai TSA-400, L-900 | vnt | 4 | 0 | 0
19 | N26P-0201 | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.7 | 0 | 0
20 | N26P-0601 | Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm | 100m2 | 0.5 | 0 | 0
21 | N20-515 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas | vnt | 11 | 0 | 0
22 | 1082-130 | Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-100 | vnt | 9 | 0 | 0
23 | 1082-137 | Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-400 | vnt | 2 | 0 | 0
24 | D3-37 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Sistema OŠ-1
1 | N20P-0501 | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 7 | 0 | 0
3 | 1072-26 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 7 | 0 | 0
4 | N20-515 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
5 | 1082-130 | Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-100 | vnt | 1 | 0 | 0
6 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
7 | 1082-97 | Oro šalinimo difuzorius ZW 100 | vnt | 1 | 0 | 0
8 | N26P-0201 | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.05 | 0 | 0
9 | N26P-0601 | Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm | 100m2 | 0.02 | 0 | 0
10 | D3-33 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Šildymas
1 | N16P-0906 | El. radiatorių montavimas ( radiatoriaus aukštis iki 100 cm) | vnt. | 5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Sistema ŠS1; ŠS2; ŠS3
1 | N21-247 | Elektrinių rankšluosčių montavimas / Elektrinių radiatorių | vnt | 4 | 0 | 0
2 | 88007003 | Elektrinis radiatorius 200W | vnt | 1 | 0 | 0
3 | 88007004 | Elektrinis radiatorius 300W | vnt | 3 | 0 | 0
4 | 88007005 | Elektrinis radiatorius 600W | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 7 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 7 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 8 Elektrotechnikos dalis
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Skydai
1 | N21-118 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
2 | N21P-0208 | .Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt) | vnt. | 6 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Kabeliai
1 | N21P-0118 | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 3 kg iki 6 kg | 100m | 1.3 | 0 | 0
2 | N21P-0118 | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg | 100m | 2.5 | 0 | 0
3 | N21P-0328 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 17.85 | 0 | 0
4 | N21P-0328 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | 100m | 1.75 | 0 | 0
5 | 3498-175 | Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x2.5 | m | 315 | 0 | 0
6 | 3498-278 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE | m | 630 | 0 | 0
7 | 3498-279 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE | m | 800 | 0 | 0
8 | 3498-280 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x4RE | m | 25 | 0 | 0
9 | 3498-288 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE | m | 265 | 0 | 0
10 | 3498-289 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x6RE | m | 40 | 0 | 0
11 | 3550-6 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x16RE | m | 135 | 0 | 0
12 | 88008001 | Aliuminėmis gyslomis nepalaikanti degimo Al 5x95 mm2 | m | 130 | 0 | 0
13 | N21P-0312 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 1.35 | 0 | 0
14 | 88008002 | Horizontalios kabelinės kopėtėlės 100mm | m | 135 | 0 | 0
15 | N21P-0308 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 2.5 | 0 | 0
16 | N21P-0308 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 1 | 0 | 0
17 | 1035-32 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m | 100 | 0 | 0
18 | 1035-33 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm | m | 150 | 0 | 0
19 | 1035-36 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm | m | 100 | 0 | 0
20 | N21P-0117 | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 2.5 | 0 | 0
21 | N21P-0117 | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | 100m | 1.3 | 0 | 0
22 | 1035-118 | DN/OD 50mm Evocab Hard vamzdis N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova | m | 250 | 0 | 0
23 | 1035-120 | DN/OD 75mm Evocab Hard vamzdis N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova | m | 130 | 0 | 0
24 | 88008003 | Ugniai atsparūs dažai kabeliams | kg | 0.2 | 0 | 0
25 | 88008004 | Hermetinė pasta išoriniams darbams | kg | 0.2 | 0 | 0
26 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.26 | 0 | 0
27 | 88008016 | Vamzdis nepalaikantis degimo, Ø75mm | m | 130 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Šviestuvai
1 | N21P-0708 | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 50 | 0 | 0
2 | 88008005 | LED avarinis šviestuvas 2W IP65 su 3h akumuliatorių baterija (įleidžiamas) | vnt | 7 | 0 | 0
3 | 88008006 | LED evakuacinis šviestuvas 1W IP44 su 3h akumuliatorių baterija ir krypčių piktogramomis | vnt | 8 | 0 | 0
4 | 88008007 | Įleidžiamas šviestuvas LED 1x25W, 600x600mm, IP 44 | vnt | 9 | 0 | 0
5 | 88008008 | Įleidžiamas šviestuvas LED 1x18W, IP 44 | vnt | 1 | 0 | 0
6 | 88008009 | Paviršinis šviestuvas LED 1x53W, IP 65 | vnt | 21 | 0 | 0
7 | 88008010 | Paviršinis šviestuvas LED 1x26W su judesio davikliu, IP 66 | vnt | 4 | 0 | 0
8 | N50-315 | Jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 12 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Lauko apšvietimas
1 | N21P-0702 | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių | vnt. | 10 | 0 | 0
2 | 88008011 | Lauko šviestuvas (tvirtinamas prie stogo parapeto) 31W | vnt | 10 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Apšvietimo jungikliai
1 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.05 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Žaibosauga
1 | N21P-0804 | Žaibo gaudyklių (priėmiklių) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (priėmiklis) | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | N21P-0805 | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūrų , dirbant nuo kopėčių (jungtis) | vnt. | 1 | 0 | 0
3 | 88008012 | Atraminis laikiklis | vnt | 125 | 0 | 0
4 | 88008013 | Laidininko PVC fiksatorius (laidininkui d8mm) | vnt | 125 | 0 | 0
5 | 88008014 | Speciali juosta laidininkams sujungti | vnt | 2 | 0 | 0
6 | N21-264 | Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.85 | 0 | 0
7 | N33-66 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl. | 14 | 0 | 0
8 | 88008015 | Mova D14mm | vnt | 12 | 0 | 0
9 | 3860-58 | Kryžminė jungtis sujungti Rd20mm elektrodą su juosta iki 40mm pločio ir Rd8-10mm | vnt | 2 | 0 | 0
10 | 3860-6 | 20 mm strypo antgalis | vnt | 2 | 0 | 0
11 | N21-259-5 | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas | vnt. | 2 | 0 | 0
12 | 3860-4 | Kalimo galvutė įžeminimo strypams d20mm, vidinis d13.50mm | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Stogo lietvamzdžių ir latakų šildymas
1 | N12P-0715 | Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 4 | 0 | 0
2 | N21P-0503 | Savireguliuojančių šildymo kabelių montavimas plokščių (sutapdintų) stogų latakuose ir įlajose (kabelio ilgis) | 100m | 0.5 | 0 | 0
3 | R63P-3305 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas ( termostatiniai elementai) | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Kiti
1 | N21-118 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas / Elektromobilių įkrovimo stotelės montavimas | vnt | 0 | 0 | 0
3 | N50-345 | 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
6 | N1-422 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.38 | 0 | 0
7 | N1-425 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.38 | 0 | 0
8 | N57P-6318 | Cinkuotų apšvietimo stulpų demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 8 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 8 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 9 Lauko elektroniniai ryšiai
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI
1 | N1-422 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.093 | 0 | 0
2 | N1-425 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.093 | 0 | 0
3 | N21-6-1 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0.093 | 0 | 0
4 | N21P-0117 | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm | 100m | 0.93 | 0 | 0
5 | N34-92 | .Surenkamų tipinių gelžbetonio vidutinių šulinių iš 4 dalių 12 kanalų įrengimas k9=1.15 | vnt | 3 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 9 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 9 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 10 Vidaus elektroniniai ryšiai
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI
1 | N50-398 | Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | N50-399 | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 7 | 0 | 0
3 | N50-401 | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 7 | 0 | 0
4 | 88010001 | Komutacinė spinta 22U, 19” su vent. bloku ir termostatu | kompl. | 1 | 0 | 0
5 | 88010002 | Kabelių komutavimo blokai 24 portų 6A kat. | vnt | 1 | 0 | 0
6 | 88010003 | Kabelių sutvarkymo panelė | vnt | 4 | 0 | 0
7 | 88010004 | Maitinimo panelė | vnt | 1 | 0 | 0
8 | 88010005 | Komutatorius 24 portų | vnt | 1 | 0 | 0
9 | 88010006 | Lentyna į 19“ spintą | vnt | 1 | 0 | 0
10 | 88010007 | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, UTP 4x2x0,5 6A cat., L=1m | vnt | 240 | 0 | 0
11 | 88010008 | WIFI maršrutizatorius | vnt | 6 | 0 | 0
12 | N50-394 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
13 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 2 | 0 | 0
14 | N21P-0308 | .Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 2 | 0 | 0
15 | 1035-39 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 200 | 0 | 0
16 | N21P-0301 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( MINI instaliaciniai kanalai) | 100m | 1.35 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 10 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 10 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 11 Apsauginė signalizacija
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Apsauginė signalizacija
1 | N50-301 | 2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | N50-312 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
3 | N50-401 | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 1 | 0 | 0
4 | 3855-28 | MAG-8 8 zonų centralės | vnt | 1 | 0 | 0
5 | 3855-68 | PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020 | vnt | 2 | 0 | 0
6 | 88011001 | GSM komunikatorius | vnt | 1 | 0 | 0
7 | N50-315 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 7 | 0 | 0
8 | N50-311 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
9 | N50-320 | Magnetinio kontakto (uždedamo) montavimas, priklijuojant | vnt. | 14 | 0 | 0
10 | N21P-0301 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( MINI instaliaciniai kanalai) | 100m | 0.8 | 0 | 0
11 | N50-324 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 2 | 0 | 0
12 | N50-326 | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1 | 0 | 0
13 | N50-333 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
14 | N50-367 | .Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 14.5 | 0 | 0
15 | N50-372 | 8 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derininimas | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA
1 | N50-340 | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt. | 10 | 0 | 0
2 | N50-401 | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 1 | 0 | 0
3 | N50-358-1 | Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonų montavimas ir derinimas | vnt. | 1 | 0 | 0
4 | 88011002 | Komutatorius (16 portų, PoE) | vnt | 1 | 0 | 0
6 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 3.5 | 0 | 0
7 | N21P-0328 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 0.1 | 0 | 0
8 | N50-356 | Monitoriaus montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
9 | N50-345 | 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
10 | 88011004 | Rezervinis maitinimo šaltinis 750VA (UPS) | vnt | 1 | 0 | 0
11 | N21P-0308 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 3.5 | 0 | 0
12 | 1035-32 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m | 350 | 0 | 0
13 | N50-385 | Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas) | vnt. | 10 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | PRAĖJIMO KONTROLĖ
1 | N50-403 | Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
2 | N50-402 | Praėjimo kontrolerių (centralės) montavimas ir komutavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
3 | N50-404 | Praėjimo kortelių priregistravimas kontroleryje | 10 vnt | 3 | 0 | 0
4 | N50-405 | Įleidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose, kai lizdai paruošti | vnt. | 2 | 0 | 0
5 | N50-407 | Durų atidarymo mygtukų montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
6 | 88011005 | Nuotolinės praėjimo kortelės | vnt | 30 | 0 | 0
7 | N50-333 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 6 | 0 | 0
8 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 1 | 0 | 0
9 | N50-321 | Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 11 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 11 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 12 Gaisrinės signalizacijos dalis
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Gaisrinės signalizacijos dalis
1 | N50-301 | 2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | N50-314 | Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
4 | 3855-72 | PC 5208 išėjimo moduliai centralėms PC 5010 | vnt | 1 | 0 | 0
5 | N50-333 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
6 | N50-330 | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas | kompl. | 5 | 0 | 0
7 | N50-330 | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas / Linijinis dūmų jutiklis | kompl. | 2 | 0 | 0
8 | 88012001 | Linijinis dūmų jutiklis | vnt | 2 | 0 | 0
9 | N50-314 | Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
10 | 88012002 | Adresinis konvencinės zonos pajungimo modulis | vnt | 2 | 0 | 0
11 | N50-322 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 3 | 0 | 0
12 | N50-324 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 2 | 0 | 0
13 | N50-326 | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1 | 0 | 0
14 | N50-367 | .Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 9.6 | 0 | 0
15 | N21P-0308 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.5 | 0 | 0
16 | 1035-42 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm | m | 50 | 0 | 0
17 | N21P-0301 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( MINI instaliaciniai kanalai) | 100m | 0.5 | 0 | 0
19 | N50-380 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 12 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 12 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 13 Procesų valdymo ir automatizavimo dalis
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Skaitiklių nuskaitymo sistema
1 | R61P-2676 | Nuotolinio nuskaitymo apskaitos sistemos valdiklių - centralių montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | 88013001 | Skaitiklių duomenų nuskaitymo centralė | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Gaisro gesinimo sistema
1 | N50-322 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Valdymo skydai
1 | N21-457 | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | MONTAVIMO MEDŽIAGOS
1 | N1-428 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15 | km | 0.05 | 0 | 0
2 | N1-431 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.05 | 0 | 0
3 | N21P-0117 | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | KABELIAI
1 | N50-367 | .Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 6.8 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Pastato valdymo sistema
1 | R61P-2676 | Nuotolinio nuskaitymo apskaitos sistemos valdiklių - centralių montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | 88013002 | Laisvai programuojamas valdiklis – WEB serveris | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 13 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 13 |  |  |  | 0