## Sheet1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 2 Architektūros dalis
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
2 Fasadų apdaila
3 | 1 | Krovimo platformos komplektas iš cinkuoto | vnt | 2
Skyriuje 2
4 Langų įrengimas
12 | 1 | Vidaus roletai langams | m2 | 2.6
Skyriuje 4
5 Lauko durų, vartų įrengimas
5 | 1 | Segmentinių pramoninių vartų BxH=3000x3000 mm, su langais, su vertikaliomis kreipiančiosiomis | vnt | 1
6 | 2 | Segmentinių pramoninių vartų BxH=3000x3000 mm, su langais, su 90? kreipiančiosiomis | vnt | 1
7 | 3 | Segmentinių pramoninių vartų BxH=3000x3000 mm, su durimis, su 90? kreipiančiosiomis įrengimas | vnt | 1
Skyriuje 5
žiniaraštyje 2
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 4 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
3 LAUKO TINKLAI L1; LG1;Dr1
18 | 1 | Naftos produktų atskirtuvas; Q=8 l/s; | kompl. | 1
22 | 2 | Naftos produktų atskirtuvas; Q=3 l/s | kompl. | 1
Skyriuje 3
žiniaraštyje 4
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 6 Šilumos tiekimo dalis
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Šilumos siurblys oras - oras. Sistema ŠS1; ŠS2; ŠS3; ŠS4
2 | 1 | Šilumos siurblys oras - oras Qh=31,5kW; Qel.=8,33kW, 3- 400V/50Hz, matmenys(LxHxB) 930x1745x760; 215kg | kompl. | 4
4 | 2 | Šilumos siurblys oras - oras (vidinis blokas) Qh=10,8kW; Qel.=113W, 1- 230V/50Hz, matmenys(LxHxB) 1190x346x265; 16,6kg | vnt | 12
Skyriuje 1
žiniaraštyje 6
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 7 Vėdinimo sistema
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Sistema OŠ1/OT1
2 | 1 | Oro tiekimo/šalinmo kamera su rotaciniu šilumokaičiu 2320/2320m³/h; el. šildymo sekcija 7,5kW; 3-400V; ventiliatorių el. galia 2x0,52kW; 289kg; sistemos pasipriešinimas 200Pa; | kompl. | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 7
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 7 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 8 Elektrotechnikos dalis
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
8 Kiti
2 | 1 | Elektromobilių lėto pakrovimo stotelė 2x11kW | vnt | 1
4 | 2 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) 3kW, 1F | vnt | 1
5 | 3 | Saulės elektrinė (P-50kW, 50 kW inverteris, 114 vnt.-440W | kompl. | 1
Skyriuje 8
žiniaraštyje 8
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 8 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 11 Apsauginė signalizacija
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
2 VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA
5 | 1 | Įrašymo įrenginys (NVR) su programine įranga | vnt | 1
Skyriuje 2
žiniaraštyje 11
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 11 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SG-5106 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Statinys 1 Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos projektas
Žiniaraštis 12 Gaisrinės signalizacijos dalis
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Gaisrinės signalizacijos dalis
3 | 1 | ZX2E centralės (bazė 1-2 kilpos) | vnt | 1
18 | 2 | Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga | kompl. | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 12
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 12 |  | 0