KVIETIMAS Į RINKOS KONSULTACIJĄ

AB Miesto gijos (toliau – Perkantysis subjektas), planuodamas vykdyti viešąjį pirkimą RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu (EPC), (toliau – Pirkimas) vykdo rinkos konsultaciją ir kviečia rinkos dalyvius (toliau – Dalyvis) aktyviai dalyvauti.

Perkančiojo subjekto tikslai šios rinkos konsultacijos metu:

- įvertinti preliminarią paslaugų kainą;

- įvertinti preliminarius paslaugų suteikimo terminus;

- kokie sprendiniai galimi ir patys efektyviausi reikiamam tikslui pasiekti;

- rinkos galimybes pateikti tai, ko reikia Perkančiajam subjektui;

- įvardinti galimas rizikas;

- sutarties sudarymui ir vykdymui reikšmingas aplinkybes;

- išsamiai išanalizuoti Pirkimo objekto specifiką.

- indikuoti galimas priežastis kodėl subjektas neketina/trukdo dalyvauti šiame pirkime.

- pritraukti kuo didesnį tiekėjų ratą ir pasiekti maksimalią galimą konkurenciją būsimo Pirkimo metu, kas galimai sumažintų tikimybę Perkančiajam subjektui būti priklausomam nuo riboto suinteresuotų tiekėjų skaičiaus.

Rinkos konsultacijos metu prašome pateikti atsakymus į šiuos klausimus:

| Eil. Nr | Klausimai / atsakymai |
| --- | --- |
| BENDRINIAI / PROJEKTO APIMTIS IR TERMINAI |  |
| 1.1. | Ar planuojamo projekto apimtis yra pakankamai aiški ir tinkama EPC tipo sutarčiai? |
| 1.2. | Kokie veiksniai galėtų turėti reikšmingą įtaką projekto įgyvendinimo terminams? |
| 1.3. | Koks projekto įgyvendinimo terminas būtų racionalus pagal rinkos praktiką? |
| 1.4. | Ar rekomenduotumėte projekto įgyvendinimą etapais? Jei taip - pateikite siūlomą etapavimo logiką. |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| 2.1. | Ar turite pastabų dėl techninės specifikacijos ar jos priedų? Jei taip – nurodykite. |
| 2.2. | Ar techninėje specifikacijoje yra perteklinių ar konkurenciją ribojančių reikalavimų? |
| 2.3. | Ar techninė specifikacija leidžia siūlyti alternatyvius technologinius sprendinius? |
| 2.4. | Ar yra techninės specifikacijos reikalavimų, galinčių reikšmingai padidinti EPC kainą? |
| TECHNOLOGINIAI SPRENDINIAI IR OPTIMIZAVIMAS |  |
| 3.1. | Kokius technologinius sprendinius rekomenduotumėte CAPEX, OPEX ir eksploatacinių rizikų optimizavimui? |
| 3.2. | Kokius alternatyvius technologinius sprendinius galėtumėte pasiūlyti? |
| RIZIKOS IR JŲ PASKIRSTYMAS |  |
| 3.3. | Kokias pagrindines projekto rizikas identifikuojate? |
| 3.4. | Ar matote rizikų integruojant naują technologinę įrangą į esamą infrastruktūrą ar DCS sistemas? |
| 3.5. | Ar EPC projekto rizikų paskirstymas tarp Perkančiojo subjekto ir Rangovo yra subalansuotas? |
| FINANSINĖS IR SUTARTINĖS SĄLYGOS |  |
| 4.1. | Koks avansinio mokėjimo dydis būtų racionalus ir atitinkantis rinkos praktiką? |
| 4.2. | Kokio dydžio pasiūlymo galiojimo, sutarties įvykdymo ir garantiniai užtikrinimai būtų proporcingi? |
| 4.3. | Kokias užtikrinimo formas laikytumėte tinkamiausiomis? |
| 4.4. | Ar rekomenduotumėte taikyti kainos indeksavimo mechanizmą? Jei taip – kurioms dalims? |
| KVALIFIKACIJA IR KONKURENCIJA |  |
| 5.1. | Ar planuojami kvalifikaciniai reikalavimai yra proporcingi pirkimo objektui? |
| 5.2. | Kokie reikalavimai galėtų nepagrįstai riboti konkurenciją? |
| 5.3. | Ar rinkoje pakanka tiekėjų galinčių įgyvendinti tokio pobūdžio EPC projektą? |
| 5.4. | Kas galėtų mažinti tiekėjų susidomėjimą dalyvauti šiame pirkime? |
| 6. Prašome, remiantis jūsų patirtimi ir ekspertine nuomone, pateikti preliminarius perkamų paslaugų biudžetus, išskaidant pagal šias dalis: - Prašome nurodyti intervalus (min–max), jei tikslus įvertinimas šiuo metu nėra galimas; - Prašome išskirti pagrindinius kainą lemiančius veiksnius ir prielaidas (pvz., projekto sudėtingumas, derinimų apimtis, tyrimų poreikis ir pan.); - Prašome įvardinti galimas reikšmingas papildomas (neįtrauktas) išlaidas, jei tokių yra. |  |
| 6.1. | Projektavimas (TDP), BIM, ekspertizės, derinimai |
|  | _______________________ kaina Eur be PVM; |
| 6.2. | Katilinės pastato rekonstrukcijos / statybos darbai ir bendrastatybinė dalis |
|  | _______________________ kaina Eur be PVM; |
| 6.3. | Kuro ūkio pastato statybos darbai ir bendrastatybinė dalis |
|  | _______________________ kaina Eur be PVM; |
| 6.4. | Administracinio pastato rekonstrukcijos/remonto darbai |
|  | _______________________ kaina Eur be PVM; |
| 6.5. | Sklypo perimetrinės tvoros su vartais preliminari kaina |
|  | _______________________ kaina Eur be PVM; |
| 6.6. | Biokuro katilo technologija - ___ _______________________kaina Eur be PVM; - Kuro ūkis (sandėlio įranga, transporteriai, kranai, rūšiavimas, svarstyklės ir kt.,) - ______________________________________________kaina Eur be PVM; - Skirtumas tarp kuro ūkio su automatiniu mėginių ėmimu ir su rankiniu mėginių ėmimu - ______________________________________kaina Eur be PVM; - Biokuro katilas, pakura, DKE, dūmų valymo sistema, dūmtraukis 50 metrų aukščio, siurbliai, vamzdynai, izoliavimas, paleidimo – derinimo darbai, bandymai ir pridavimas, operatorių mokymai, dokumentacija ir garantinis aptarnavimas - ______________________________________________kaina Eur be PVM; - Elektrotechnikos dalis - __________________________kaina Eur be PVM; - Proceso valdymo ir automatikos dalis - ______________kaina Eur be PVM; - Lauko inžineriniai tinklai ir infrastruktūra - ____________ kaina Eur be PVM. |
| 6.7. | Kita (jei yra nepaminėta stambios apimties dalis, prašome detalizuoti) |
|  | _______________________ kaina Eur be PVM; |
| 7. Remiantis jūsų patirtimi ir ekspertine nuomone, kokia galėtų būtų perkamų paslaugų dalių (TDP parengimas, rangos darbai) terminai: - Prašome įvardinti pagrindines rizikas, galinčias turėti įtakos terminams (pvz., derinančių institucijų trukmė, papildomų tyrimų poreikis, ilgi įrangos tiekimo terminai, projektinių sprendinių keitimai, elektros įrangos tiekimas, rangos resursų prieinamumas ir pan.); - Prašome pateikti preliminarų didžiausios rizikos įrangos tiekimo terminų įvertinimą. |  |
| 7.1. | TDP paruošimas ir teigiamos ekspertinzės akto gavimas - ___ d. d. / ___ mėn. |
| 7.2. | Statybvietės paruošimas, ___ d. d. / ___ mėn. |
| 7.3. | Pagrindiniai statybos darbai, ___ d. d. / ___ mėn. |
| 7.4. | Pagrindinės technologinės įrangos gamyba ir tiekimas, ___ d. d. / ___ mėn. |
| 7.5. | Biokuro katilo ir pakuros montavimas, ___ d. d. / ___ mėn. |
| 7.6. | Kuro ūkio įrengimas, ___ d. d. / ___ mėn. |
| 7.7. | Elektros, automatikos ir DCS integracijos darbai, ___ d. d. / ___ mėn. |
| 7.8. | Paleidimo–derinimo darbai, ___ d. d. / ___ mėn. |
| 7.9. | Bandymai ir objekto pridavimas, ___ d. d. / ___ mėn. |
| 7.10. | Bendras projekto įgyvendinimo terminas, ___ d. d. / ___ mėn. |
| 7.11. | Kokia būtų rekomenduojama minimali projekto įgyvendinimo trukmė, vertinant dabartines rinkos sąlygas ___ d. d. / ___ mėn. |
| 8. KITA |  |
| 8.1. | Ar turite kitų pastabų ar pasiūlymų, svarbių pirkimo sąlygų rengimui? |
| 8.2 | Prašome, remiantis pateikta Technine specifikacija, jos priedais ir rinkos konsultacijos medžiaga, pateikti preliminarų neįpareigojantį techninį ir komercinį pasiūlymą. |

Rinkos konsultacija:

- Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš Dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama.

PRIDEDAMA.

- Techninė specifikacija ir jos priedai

- Kvalifikaciniai reikalavimai