## Kalvarijų g.161
Priedą prie Pasiūlymo formos Nr. 2
Eil. Nr. | Prekės | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM
1 | Įsibrovimo pavojaus signalizavimo pultas (centralė) Nr 1 | vnt. | 1 |  | 0
2 | Nuotolinio apsaugos valdymo pultelis | vnt. | 3 |  | 0
3 | Išorinis duomenų rinkimo modulis – plėtėjas | vnt. | 1 |  | 0
4 | Vidinė centrales papildomų įėjimų išplėtimo plokštė | vnt. | 1 |  | 0
5 | PSTN komunikatorius | vnt. | 1 |  | 0
6 | 4 Relinių išėjimų modulis | vnt. | 1 |  | 0
7 | Papildomų įėjimų išplėtimo plokštė 1202 | vnt. | 2 |  | 0
9 | Keturių/aštuonių durų valdiklis CDC4 | vnt. | 1 |  | 0
10 | Elektromagnetas 500 kg | vnt. | 2 |  | 0
11 | Bekontaktis išėjimo mygtukas | vnt. | 2 |  | 0
12 | Distancinis kortelių skaitytuvas | vnt. | 2 |  | 0
13 | Lauko sirena | vnt. | 1 |  | 0
14 | Vidinė sirena | vnt. | 2 |  | 0
15 | Maitinimo šaltinis 12 3A su akumuliatoriumi ir dėže | vnt. | 2 |  | 0
16 | Dvigubos technologijos judesio detektorius 12 m. | vnt. | 7 |  | 0
19 | Paviršutinis magnetinis kontaktas vartams | vnt. | 5 |  | 0
21 | Viršįtampių ribotuvas | m. | 1 |  | 0
22 | Automatinis jungiklis | m. | 1 |  | 0
23 | Kabelis UTP Cat.5e | m. | 100 |  | 0
24 | Elektros kabelis 3X2,5 mm | m. | 70 |  | 0
25 | Signalizaciniai kabeliai | m. | 400 |  | 0
26 | Instaliacinis vamzdis laidams, lygiasienis, greito sujungimo | m. | 100 |  | 0
27 | Instaliacinis lovelis laidams; | m. | 20 |  | 0
28 | Instaliacinės medžiagos ir mechanizmai | komp. | 1 |  | 0
|  | Iš viso be PVM: |  |  | 0
|  | PVM: |  |  | 0
|  | Iš viso su PVM: |  |  | 0
| Projektavimo paslaugos | Iš viso be PVM:
|  | PVM: |  |  | 0
|  | Iš viso su PVM: |  |  | 0
| Bendra prekių ir projektavimo paslaugų kaina | Iš viso be PVM:
|  | PVM: |  |  | 0
|  | Iš viso su PVM: |  |  | 0

## Gilužio g.17
Priedą prie Pasiūlymo formos Nr. 2
Eil. Nr. | Prekės | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM
2 | Įsibrovimo pavojaus signalizavimo pultas (centralė) Nr 2 | vnt. | 1 |  | 0
3 | Nuotolinio apsaugos valdymo pultelis | vnt. | 5 |  | 0
4 | Išorinis duomenų rinkimo modulis – plėtėjas | vnt. | 3 |  | 0
5 | Vidinė centrales papildomų įėjimų išplėtimo plokštė | vnt. | 1 |  | 0
6 | PSTN komunikatorius | vnt. | 1 |  | 0
7 | 4 Relinių išėjimų modulis | vnt. | 1 |  | 0
8 | Papildomų įėjimų išplėtimo plokštė 1202 | vnt. | 6 |  | 0
9 | Duomenų magistralės izoliatorius/kartotuvas | vnt. | 1 |  | 0
10 | Keturių/aštuonių durų valdiklis CDC4 | vnt. | 1 |  | 0
11 | Elektromagnetas 500 kg | vnt. | 2 |  | 0
12 | Bekontaktis išėjimo mygtukas | vnt. | 2 |  | 0
13 | Distancinis kortelių skaitytuvas | vnt. | 2 |  | 0
14 | Lauko sirena | vnt. | 1 |  | 0
15 | Vidinė sirena | vnt. | 1 |  | 0
16 | Maitinimo šaltinis 12 3A su akumuliatoriumi ir dėže | vnt. | 2 |  | 0
17 | Dvigubos technologijos judesio detektorius 12 m. | vnt. | 20 |  | 0
18 | Dvigubos technologijos judesio detektorius 16 m. | vnt. | 10 |  | 0
19 | Judesio detektorius su antimasking funkcija 20-60 m. | vnt. | 4 |  | 0
20 | Paviršutinis magnetinis kontaktas vartams | vnt. | 25 |  | 0
21 | Paviršinio montavimo hermetinis magnetinis kontaktas | vnt. | 20 |  | 0
22 | Viršįtampių ribotuvas | vnt. | 1 |  | 0
23 | Automatinis jungiklis | vnt. | 1 |  | 0
24 | Kabelis UTP Cat.5e | m. | 800 |  | 0
25 | Elektros kabelis 3X2,5 mm | m. | 800 |  | 0
26 | Signalizaciniai kabeliai | m. | 2000 |  | 0
27 | Instaliacinis vamzdis laidams, lygiasienis, greito sujungimo | m. | 1200 |  | 0
28 | Instaliacinis lovelis laidams; | m. | 150 |  | 0
29 | Spiralinis kabelis su dėžute | vnt. | 6 |  | 0
30 | Instaliacinės medžiagos ir mechanizmai | komp. | 1 |  | 0
|  | Iš viso be PVM: |  |  | 0
|  | PVM: |  |  | 0
|  | Iš viso su PVM: |  |  | 0
| Projektavimo paslaugos | Iš viso be PVM:
|  | PVM: |  |  | 0
|  | Iš viso su PVM: |  |  | 0
| Bendra prekių ir projektavimo paslaugų kaina | Iš viso be PVM: |  |  | 0
|  | PVM: |  |  | 0
|  | Iš viso su PVM: |  |  | 0

## Bendra kaina
Priedą prie Pasiūlymo formos Nr. 2
Prekės
Iš viso be PVM: |  | 0
PVM: |  | 0
Iš viso su PVM: |  | 0
Projektavimo paslaugos
Iš viso be PVM: |  | 0
PVM: |  | 0
Iš viso su PVM: |  | 0
Bendra prekių ir projektavimo paslaugų kaina
Iš viso be PVM: |  | 0
PVM: |  | 0
Iš viso su PVM: |  | 0