TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Pirkėjas – UAB „LTG Link“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės – Kištukiniai lizdai ir instaliacinės medžiagos.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Kištukiniai lizdai ir instaliacinės medžiagos (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |

| - Kištukiniai lizdai ir montavimo medžiagos |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Prekių techninių reikalavimų apibūdinimas | turi atitikti šios lentelės Eil. Nr.2.4-2.10 punktuose nurodytus reikalavimus |
| 1.2. | Perkamų prekių savybės (tipas. kiekiai) | Nurodyti lentelėje (techninės specifikacijos 1 priedas). |
| 1.3. | Reikalavimas prekėms | Pristatomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitų pažeidimų. |
| Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Pirkėjo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai |  |  |
| 1.4. | Industrinė konstrukcija ir atitikimas industriniams standartams. | EN 50155:2021: Geležinkelio taikmenys. Riedmenys. Elektroninė įranga– bandymai tik pagal 13.3 skyrių |
| 1.5. |  | EN 50121-3-2:2016: Geležinkelio taikmenys. Elektromagnetinis suderinamumas. 3-2 dalis. Riedmenys. Aparatai. |
| 1.6. |  | Reglamentas Nr. EMC 06: Techninės elektromagnetinio suderinamumo taisyklės. Geležinkelio transporto priemonių radijo ryšio suderinamumo su geležinkelio radijo ryšio paslaugomis patikrinimas. |
| 1.7. |  | EN 50124-1:2017: Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas.1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Elektrinės ir elektroninės įrangos oro tarpai ir paviršinio nuotėkio keliai. |
| 1.8. |  | EN 61373:2010: Geležinkelio taikmenys. Riedmenų įranga. Smūgių ir vibracijos bandymai. |
| 1.9. |  | EN 62368-1:2014+AC:2015: Garso / vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai. |
| 1.10. |  | EN 45545-2:2020: Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio transporto priemonių priešgaisrinė apsauga. 2 dalis. Medžiagų ir komponentų atsparumo ugniai reikalavimai. |

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

4.1. Kištukinis lizdas ir rėmelis turi būti pritaikytas geležinkelio transportui ir atitikti geležinkelio riedmenų standartus.

4.2. Konstrukcija: kištukinis schuko lizdas su 2 USB C jungtimis.

Tiekėjas suteikia Prekėms  ne trumpesnę, nei 12 (dvylikos) mėnesių garantiją.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūlant lygiavertes prekes, Tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad jo siūlomos lygiavertės prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, turi pateikti tai įrodančius techninius dokumentus. | Teikiamas popierine ar elektronine forma. Lietuvių arba anglų kalba |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekių perdavimo-priėmimo aktas | Teikiamas elektronine forma lietuvių arba anglų kalba | Teikiamas su kiekviena Prekių partija |
|  | 3.1 tipo siūlomų Prekių atitikties sertifikatai pagal EN 1024 | Teikiamas elektronine forma lietuvių arba anglų kalba | Teikiama su kiekviena Prekių partija |

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

Pramonės g. 78, Vilnius.

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Užsakymai:

    - Užsakymų vykdymo terminai

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 180 (šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai).

    - Minimalūs išperkami Prekių kiekiai nurodyti Priede Nr. 1.

    - Prekių transportavimas ir iškrovimas bus vykdomas Tiekėjo lėšomis.

    - Tiekėjas turės pristatyti Prekes II dalies 1 punkte nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:00 – 19:00 val.).

    - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

    - Tiekėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo gavimo, prieš vykdant užsakymą, privalo raštu (el.paštu) informuoti Pirkėją apie užsakytų prekių kilmės šalį ir prekių gamintoją (jo pavadinimas, j.a. kodas, registracijos šalis). Šios informacijos pateikimas įskaičiuotas į užsakymo vykdymo terminą.

  - Užsakymų teikimo tvarka

    - Užsakymai teikiami Tiekėjo el. paštu.

  - Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai

    - Prekių trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Pirkimo objekto apimtys.

Priedas Nr.2. Perdavimo-priėmimo akto forma.

Priedas Nr.3. Aplinkos apsaugos žaliasis kriterijus.