PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Viešųjų pirkimų 2-osios komisijos

2026 m. gegužės 8 d. sprendimu, 
protokolo Nr. 492-P-52

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

„VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS SISTEMOS NEGARANTINIO REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	6

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	6

11.	 Kitos sąlygos	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	17

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	26

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	28

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	28

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	29

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo“	29

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“	29

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“	30

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“	30

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Socialiniai kriterijai“	30

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, juridinio asmens kodas 188605295, adresas Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, darbo laikas I-IV 08.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 08.00-12.00 ir 12.45-15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2.  Pirkimą atlieka perkančioji organizacija. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių paslaugų centralizuotų pirkimų kataloge nėra.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo  4.4.4 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“.

1.7. Šiame pirkime taikomi socialiniai kriterijai, kurie nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede „Socialiniai reikalavimai“ ir 6 priede „Pasiūlymo forma“.

1.8. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.9. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.10. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.11. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Vaizdo ir garso transliacijos sistemos negarantinio remonto ir techninės priežiūros paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) – 50343000-1 „Vaizdo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos“, papildomas kodas - 50342000-4 „Garso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objektas sudaro vientisą integruotą techninę sistemą, kurioje yra tarpusavyje griežtai sinchronizuoti komponentai, skirti vaizdo, savyje talpinančio garso informaciją, srautų valdymui bei apdorojimui. Ši sistema techninėje specifikacijoje apibrėžta kaip nedalomų elementų visuma, veikia kaip vienas funkcionalus vienetas, kurio komponentai yra tarpusavyje susiję ir yra priklausomi vienas nuo kito bei derinami tarpusavyje. Vaizdo ir garso informacija yra pilnai sinchronizuota visoje naudojamoje sistemoje ir negali būti daloma bei aptarnaujama atskirai arba skaidant į fizinius komponentus. Poreikio skaidymas į atskiras dalis didintų bendras sistemos aptarnavimo išlaidas yra būtų ekonomiškai neefektyvus.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

# 5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1 punkte, 2 punkte, 3 punkte ir 6 punkte nurodyta sąlyga.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją, kuri gali būti parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“ pateiktą formą, dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.

5.4. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.5. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

5.6. Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją, parengtą pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ pateiktą formą. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

5.7. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją, parengtą pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ pateiktą formą (pildoma viena forma dėl atitikties šio ir specialiųjų pirkimo sąlygų 5.6 punkto reikalavimams). Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą ir užpildytas pasiūlymo priedas „Vaizdo ir garso transliacijos sistemos negarantinio remonto ir techninės priežiūros paslaugų įkainių lentelė“;

    - užpildytas EBVPD (pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - užpildyta tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo pagal pirkimo sąlygų 8 priede pateiktą formą;

    - tiekėjo užpildyta ir pasirašyta laisvos formos atitikties deklaracija (pirkimo sąlygų 9 priedas ar kitas dokumentas), patvirtinanti informacijos, nurodytos VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose, atitiktį;

    - tiekėjo užpildyta ir pasirašyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (pirkimo sąlygų 10 priedas), patvirtinanti informacijos, nurodytos VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir 2 punktuose bei VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje, atitiktį;

    - pagrindinių perkančiosios organizacijos eksploatuojamos vaizdo ir garso transliacijos sistemos gamintojų Aveco, Blackmagic Design, BROADATA Communications, Panasonic, Utah Scientific, Fujinon ir Textus dokumentai (gamintojų išduotos pažymos, atestatai, sertifikatai, autorizacijos ar lygiaverčiai dokumentai), patvirtinantys, kad Tiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumu tiekėjas numato remtis, yra nurodytų gamintojų įgaliotas tiekti įrangą, nurodytą pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“, atlikti jos remontą ir (ar) techninę priežiūrą. Jeigu tiekėjas numato remtis kito ūkio subjekto pajėgumu, privalo pateikti sutarties su kitu ūkio subjektu, kuris yra nurodytų gamintojų įgaliotas tiekti tokią įrangą ir atlikti įrangos remontą ir (ar) techninę priežiūrą, kopiją su gamintojų įgaliojimus patvirtinančių dokumentų kopijomis ir tokios įmonės įsipareigojimą tiekti įrangos medžiagas, dalis, mazgus pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# 8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ ir pasiūlymo priede „Vaizdo ir garso transliacijos sistemos negarantinio remonto ir techninės priežiūros paslaugų įkainių lentelė“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

9.3.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą ir užpildytas pasiūlymo priedas „Vaizdo ir garso transliacijos sistemos negarantinio remonto ir techninės priežiūros paslaugų įkainių lentelė“ .

# 10. Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“.

11. Kitos sąlygos

11.1. Netaikoma.

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

TERMINAI

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti Pirkimo sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos Pirkimo dalyviams dienos. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiamas 1 (vienai) darbo dienai. |  |

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Pirkimo objektas yra perkančiosios organizacijos eksploatuojamos vaizdo ir garso transliacijos sistemos negarantinio remonto ir techninės priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos).

1.2. Techninė priežiūra – tai vaizdo ir garso transliacijos sistemą sudarančios įrangos (toliau – įranga) diagnostika, parametrų atstatymas, derinimas, gamyklinės programinės įrangos atnaujinimas, savalaikis besidėvinčių detalių bei mazgų pakeitimas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą kokybišką sistemų funkcionavimą.

1.3. Remontas – tai įrangos funkcionavimo atstatymas po gedimo, pakeičiant sugedusias detales bei mazgus.

1.4. Į tiekėjo teikiamas techninės priežiūros paslaugų ar įrangos remonto įkainius, darbo valandos įkainius įskaitomos sutarties vykdytojo patiriamos pirkimo sutartyje numatytų darbų vykdymo išlaidos: darbo užmokestis, mokesčiai, tiesioginės išlaidos, netiesioginės išlaidos, tiekėjo pelnas. Keičiamų mazgų, detalių ir medžiagų kaina neįskaičiuojama, o pateikiama atskirai.

1.5. Paslaugų (įskaitant naudojamas mazgus, detales ir medžiagas) kokybė turi atitikti techninėje specifikacijoje ir pagrindinėse pirkimo sutarčių sąlygose nustatytus reikalavimus.

1.6. Negarantinio remonto paslaugų teikimo vietos: perkančiosios organizacijos patalpos (adresas: Gedimino pr. 53, Vilnius), tiekėjo (ar subrangovo) remonto bazė arba įrangos gamintojo remonto bazė. Techninės priežiūros paslaugų teikimo vieta – Gedimino pr. 53, Vilnius.

2. Techninės priežiūros paslaugos.

2.1. Techninės priežiūros paslaugos teikiamos tik perkančiajai organizacijai pateikus tiekėjui užsakymą (iškvietimą). Tiekėjas privalo registruoti perkančiosios organizacijos užsakymus (iškvietimus), perduotus elektroniniu paštu arba telefonu.

2.2. Tiekėjas (jo atstovas) privalo atvykti ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo perkančiosios organizacijos užsakymo (iškvietimo) pateikimo.

2.3. Tiekėjas (jo atstovas) ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo atvykimo privalo sudaryti įrangos, kuriai reikalinga suteikti techninės priežiūros paslaugas, sąrašą bei, vadovaujantis įrangos gamintojo rekomendacijomis, parengti techninės priežiūros reglamentą. Sugedusi, nenaudojama įranga į minėtą sąrašą neįtraukiama, techninės priežiūros paslaugos per visą prastovos ar remonto laikotarpį jai neteikiamos. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už neveikiančios ir nenaudojamos įrangos techninės priežiūros paslaugas.

2.4. Sąrašuose įvardintos įrangos techninės priežiūros paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo techninės priežiūros reglamento suderinimo su perkančiąja organizacija. Jeigu šių paslaugų suteikimas trukdo veikiančių sistemų darbui, paslaugos turi būti teikiamos ne perkančiosios organizacijos darbo metu darbo dienomis arba poilsio dienomis. Tokiu atveju, techninės priežiūros paslaugų suteikimo terminas pratęsiamas jų sustabdymo laikotarpiu.

2.5. Techninės priežiūros paslaugos apima pirkimo objektą sudarančios įrangos diagnostiką (patikrinimą, testavimą), ir atsižvelgiant į jos rezultatus – įrangos parametrų atstatymą, derinimą, gamyklinės programinės įrangos atnaujinimą ir klaidų taisymą, siekiant užtikrinti nepertraukiamą kokybišką įrangos funkcionavimą. Perkančiajai organizacijai pageidaujant, tiekėjas privalo suteikti konsultacijas, o aptikus gedimus – informuoti perkančiąją organizaciją apie būtinybę atlikti įrangos (jos dalių) remontą.

2.6. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad diegiama programinė įranga (angl. firmware/software) būtų gauta tiesiogiai iš oficialių gamintojo šaltinių. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Tiekėjas privalo įrodyti šaltinio autentiškumą (pvz., pademonstruoti atsisiuntimo procesą iš oficialios svetainės arba pateikti gamintojo autorizacijos dokumentus).

2.7. Visi Tiekėjo naudojami diagnostikos prietaisai (nešiojamieji kompiuteriai, planšetės), jungiami prie Perkančiosios organizacijos tinklo ar įrangos prievadų, privalo turėti veikiančią antivirusinę programą. Darbų vykdymo metu Tiekėjo įrangai draudžiama turėti aktyvų lygiagretų ryšį su išoriniais viešaisiais tinklais (pvz., per 4G/5G modemus ar WiFi), kol ji yra fiziškai prijungta prie Perkančiosios organizacijos infrastruktūros be atskiro raštiško Perkančiosios organizacijos kibernetinio saugumo pareigūno suderinimo.

2.8. Suteikęs techninės priežiūros paslaugas, tiekėjas pateikia perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Aktas), jame nurodydamas, kokios buvo suteiktos paslaugos, programinės įrangos atnaujinimai, panaudotos medžiagos, jų kiekius ir kainas.

2.9. Tiekėjas privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 4 valandas) informuoti Perkančiąją organizaciją apie bet kokį paslaugų teikimo metu pastebėtą įrangos saugumo pažeidimą, neteisėtą prisijungimą ar bandymą paveikti sistemų vientisumą.

2.10. Jei techninės priežiūros paslaugos suteiktos nekokybiškai dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas privalo juos pašalinti savo sąskaita ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Defektų akto su nurodytais trūkumais pateikimo Tiekėjui dienos.

2.11. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nemokamai informuoti Perkančiąją organizaciją apie gamintojo paskelbtas kritines saugumo spragas prižiūrimoje įrangoje ir, gavus nurodymą, operatyviai jas pašalinti diegiant saugumo pataisymus (angl. security patches).

3. Negarantinio remonto paslaugos.

3.1. Negarantinio remonto paslaugos teikiamos tik perkančiajai organizacijai pateikus tiekėjui užsakymą (iškvietimą). Perkančioji organizacija užsakymą (iškvietimą) dėl negarantinio remonto paslaugų suteikimo gali pateikti tiek savo iniciatyva, tiek atsižvelgdama į tiekėjo suteiktą informaciją įrangos techninės priežiūros paslaugų suteikimo metu. Tiekėjas įsipareigoja registruoti perkančiosios organizacijos užsakymus (iškvietimus), pateiktus elektroniniu paštu, telefonu arba perduotus tiekėjo atstovui (-ams).

3.2. Tiekėjas (jo atstovas) įsipareigoja atvykti ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo perkančiosios organizacijos užsakymo (iškvietimo) pateikimo.

3.3. Tiekėjas (jo atstovas) ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo atvykimo privalo nustatyti ir Akte nurodyti įrangos gedimo priežastis, galimybę suremontuoti įrangą (tinkamumą tolesnei eksploatacijai), įvardinti konkrečias sugedusios įrangos sudedamąsias dalis, kurios turi būti pakeistos, norint suremontuoti įrangą, jų kiekius ir preliminarią užsakytų negarantinio remonto paslaugų sąmatą.

3.4. Jei įranga gali būti suremontuota ir perkančioji organizacija nusprendžia tęsti įrangos negarantinio remonto užsakymą, ji tai pažymi Akte. Tiekėjas įsipareigoja nuo perkančiosios organizacijos Akte nurodytos datos įrangos negarantinį remontą atlikti ne vėliau kaip per:

3.4.1. 8 (aštuonias) darbo valandas, jei įranga remontuojama perkančiosios organizacijos patalpose;

3.4.2. 8 (aštuonias) darbo dienas, jeigu įranga remontuojama tiekėjo (ar subrangovo) remonto bazėje;

3.4.3. 30 (trisdešimt) darbo dienų, jeigu įranga remontuojama įrangos gamintojo remonto bazėje.

3.5. Jeigu įrangos negarantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose, ar jos išmontavimas ir sumontavimas trukdo kitų veikiančių sistemų darbui, paslaugos turi būti teikiamos ne perkančiosios organizacijos darbo metu darbo dienomis arba poilsio dienomis. Negarantinio remonto paslaugų teikimo terminas tokiu atveju pratęsiamas jų sustabdymo laikotarpiui.

3.6. Jei įrangos negarantinis remontas yra atliekamas tiekėjo (ar subrangovo) arba įrangos gamintojo remonto bazėje, įrangos perdavimas tiekėjui fiksuojamas Akte. Tiekėjas įsipareigoja saugoti jam negarantiniam remontui perduotą įrangą ir atsakyti už jos sugadinimą ar pradanginimą.

3.7. Po remonto ar parametrų atstatymo Tiekėjas privalo užtikrinti saugią įrangos konfigūraciją: išjungti visas nereikalingas paslaugas ir tinklo prievadus (pvz., Telnet, neapsaugotas HTTP), kurie nėra būtini tiesioginiam sistemos darbui, bei pakeisti gamyklinius slaptažodžius pagal Perkančiosios organizacijos nurodymus.

3.8. Įrangoje griežtai draudžiama diegti ar palikti aktyvuotą bet kokią programinę įrangą, skirtą nuotoliniam valdymui (pvz., TeamViewer, AnyDesk, RDP), be atskiro raštiško Perkančiosios organizacijos kibernetinio saugumo pareigūno suderinimo.

3.9. Remontuodamas įrangą Tiekėjas turi atlikti pilną įrangos funkcionavimo atstatymą, pakeisdamas sugedusias dalis ar mazgus, laikantis įrangos gamintojo nustatytų saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimų.

3.10. Suremontavęs įrangą ir, jei įranga buvo paimta, grąžinęs ją perkančiajai organizacijai, Tiekėjas pademonstruoja, kokios įrangos dalys yra pakeistos, ar įranga yra sukomplektuota ir tinkamai veikianti.

3.11. Suremontavęs ir pademonstravęs įrangos veikimą, tiekėjas užpildo atitinkamą Akto dalį, nurodydamas, kokios buvo suteiktos paslaugos, kokios įrangos dalys (mazgai) buvo pakeistos, jų kiekius, kainas, pavadinimus, taikomas garantijas, bendrą suteiktų negarantinio remonto paslaugų kainą ir pateikia jį perkančiajai organizacijai.

4. Kokybė ir garantija.

4.1. Tiekėjas privalo teikti paslaugas, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka tokių paslaugų kokybei keliamus profesinius bei teisės aktų reikalavimus. Jei teikdamas paslaugas tiekėjas naudoja tam tikras medžiagas, dalis ar mazgus, jie turi būti originalūs, o jų kokybė turi atitikti tokių medžiagų, atsarginių dalių ar mazgų kokybei keliamus teisės aktų reikalavimus. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai naudotų produktų kokybės sertifikatus.

4.2. Tiekėjas suteiktoms negarantinio remonto paslaugoms ir naudotoms medžiagoms bei pakeistoms dalims bei mazgams privalo suteikti ne mažesnę kaip 6 (šešių) mėn. garantiją. Garantinio laikotarpio terminas pradedamas skaičiuoti nuo Akto pasirašymo momento.

4.3. Jei garantinio laikotarpio metu išryškėja Tiekėjo pagal Sutartį suteiktų negarantinio remonto paslaugų (naudotų medžiagų, dalių ar mazgų) trūkumai, Tiekėjas privalo pašalinti šiuos trūkumus savo lėšomis per negarantinio remonto paslaugoms suteikti nustatytus terminus, išskyrus jeigu šie trūkumai atsirado dėl perkančiosios organizacijos kaltės.

Perkančiosios organizacijos eksploatuojamos vaizdo ir garso transliacijos sistemos sudėtis:

Vaizdo ir garso transliacijos sistema

| Eil. Nr. | Gamintojas | Įrangos pavadinimas | Įrangos modelis | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adderlink | DisplayPort KVM ilgiklis | XD614P-DP | 2 |
|  | Adderlink | VGA KVM ilgiklis | X50 | 1 |
|  | AJA | Keitikliai | Hi5, HA5, UDC, HB-T-SDI, HB-R-SDI, HB-T-HDMI, HB-R-HDMI, FiDO-T, C10DA, 3G-AMA | 50 |
|  | AJA Video Systems | Įrašymo-atkūrimo įrenginys | KI PRO RACK /2x KI-SSD300 | 10 |
|  | ARBOR MEDIA | Vaizdo, garso įrašymo bei stenografavimo sistema | LogDepot 5 | 1 |
|  | Artel | Optinio siųstuvo-imtuvo komplektas HDSDI-HDMI | 3350-B7S/3353-B7S | 7 |
|  | Artel | Optinio siųstuvo-imtuvo komplektas HDSDI-DVI | 3350-B7S/3355-B7S | 1 |
|  | Artel | Optinio siųstuvo-imtuvo komplektas 3G/HD/SD-SDI su analoginiu garsu | 3380-B7S/3381-B7S | 6 |
|  | Artel | Optinio siųstuvo-imtuvo komplektas HDMI-HDMI | 7600-B7S/7601-B7S | 3 |
|  | Artel | SDI+LAN optinio siųstuvo/imtuvo komplektas | Fiberlink 3370TX/3371RX | 3 |
|  | Artel | Dvipusio SDI optinio siųstuvo/imtuvo komplektas | Fiberlink 3516-B7S/3517-B7S | 1 |
|  | ASUS | Monitorius | VA229H | 9 |
|  | Aveco | TV programos išleidimo vaizdo įrašų serveris | Redwood Green | 1 |
|  | Aveco | TV programos išleidimo automatizacijos serveris | ASTRA Automation Server 3RU | 2 |
|  | Aveco | TV programos išleidimo valdymo signalų automatinis perjungėjas | ASTRA Modular Serial Changeover Unit | 1 |
|  | Avmatrix | Vaizdo mikšerinis pultas | PVS0613 | 1 |
|  | Blackmagic Design | Garso monitorius | HDL-AUDMON1RU | 1 |
|  | Blackmagic Design | Keitikliai | Micro Converter HDMI/SDI, SDI/HDMI, Optical Fiber 12G | 26 |
|  | Blackmagic Design | Garso monitorius | Audio Monitor 12G | 9 |
|  | Blackmagic Design | Vaizdo komutatoriaus valdymo panelė | Videohub Smart Control Pro | 1 |
|  | Blackmagic Design | Vaizdo komutatatorius | Smart Videohub 40x40 | 1 |
|  | Broadata Communications | Optinio siųstuvo-imtuvo komplektas 3G/HD/SD-SDI - 3G/HD/SD-SDI | Mini-3GHD-T-M-ST / Mini-3GHD-R-M-ST | 20 |
|  | Chieftec | Vaizdo konferencijų įterpimo į transliacijas sisteminis blokas | Chieftec UNC-410S-B-U3, Chieftec MRG-5700V, AMD Ryzen 5 3600, 16GB DDR4 RAM, Radeon RX 5500 XT OC 4G, Asus Prime B450-PLUS, Blackmagic Decklink Duo 2, Windows 10 Pro | 2 |
|  | Chieftec | Vaizdo konferencijų transliavimo ir įrašymo darbinė stotis | Chieftec UNC-410S-B-U3, Chieftec MRG-5700V, AMD Ryzen 5 3600, 16GB DDR4 RAM, Radeon RX 5500 XT OC 4G, Asus Prime B450-PLUS, Blackmagic Decklink SDI 4K, Windows 10 Pro | 7 |
|  | Cisco | Tinklo komutatorius | SG350-28P | 1 |
|  | Cisco | Tinklo komutatorius | SG350-10P | 2 |
|  | Cisco | Tinklo komutatorius | SG350-28 | 1 |
|  | Cisco | Tinklo komutatorius | SG350MP | 1 |
|  | Cisco | Tinklo komutatorius | SG350-10MP-KP | 1 |
|  | Cisco | Tinklo komutatorius | CBS350-16P-2G | 2 |
|  | Cisco | Tinklo komutatorius | CBS350-48NGP-4X | 1 |
|  | Cisco | Tinklo komutatorius | CBS350-8FP-2G | 3 |
|  | Courtyard | Sinchro generatorius | CY460D | 3 |
|  | Courtyard | Automatinis sinchro generatoriaus signalų perjungėjas | CY465A | 1 |
|  | DataVideo | SDI-USB 3.0 konverteris | CAP-1 | 1 |
|  | Datavideo | Vaizdo kameros signalų kabelių ritė 50m | CB-31 | 6 |
|  | Datavideo | HDSDI-VGA keitiklis | DAC-60 | 1 |
|  | Datavideo | HDSDI-SDSDI ir SDSDI-HDSDI keitiklis | DAC-70 | 9 |
|  | Dell | Monitorius | Dell U2417H | 7 |
|  | Dell | Vaizdo monitorius | U2422H | 4 |
|  | Dell | Nešiojamas kompiuteris | XPS 9710 | 2 |
|  | Digitus | PoE++ maitinimo adapteris | DN-95107 | 9 |
|  | DJI | Vaizdo kameros stabilizatorius | RS3 PRO | 1 |
|  | DTL Broadcast | 3G-SDI garso embederis | 4261A | 2 |
|  | EVS | Vaizdo signalų apdorojimo modulių talpykla | SFR18RS | 2 |
|  | Extron | HDMI signalų optinis siųstuvas | FOX3 T 101 SM | 6 |
|  | Extron | HDMI signalų optinis imtuvas | FOX3 R 101 SM | 6 |
|  | Extron | HDMI signalų per vyta porą siųstuvas | DTP3 T 202 | 9 |
|  | Extron | HDMI signalų per vyta porą imtuvas | DTP3 R 201 | 6 |
|  | Extron | 3G/HD/SD-SDI signalo daugintuvas 1:2 | VM-2HDxl | 15 |
|  | Extron | 3G/HD/SD-SDI signalo daugintuvas 1:5 | VM-5HDXLN | 1 |
|  | Extron | Analoginio kompozitinio vaizdo signalo daugintuvas 1:2 | PT-102VN | 1 |
|  | Fomei | LED Lempa | LED WIFI-100D | 2 |
|  | Gefen | HDMI-HDSDI Keitiklis su skaleriu | GEF-HDVI-2-3GSDIS | 7 |
|  | Genaray | Video kameros lempa | LED-7100T | 1 |
|  | Guramex | Vaizdo mikšeris | GVM-1600H | 1 |
|  | Guramex | Vaizdo mikšeris | GVM-2400H | 2 |
|  | Guramex | Vaizdo mikšerio valdymo pultas | GVM-810 | 1 |
|  | Guramex | Vaizdo mikšerio valdymo pultas | GVM-1615 | 2 |
|  | Guramex | Vaizdo mikšerio valdymo pultas | GVM-1610C | 2 |
|  | Guramex | Vaizdo mikšerio valdymo pultas | GVM- 810C | 2 |
|  | Yamaha | Garso mikšeris | MG 10/2 | 2 |
|  | IDX System Technology | Vaizdo kamerų maitinimo adapteris | IA-70a | 6 |
|  | Iyama | Vaizdo monitorius | ProLite XU2292HS-B1 | 15 |
|  | Iyama | Liečiamas vaizdo monitorius | ProLite T2252MSC-B1 | 1 |
|  | Imagine Communications | Vaizdo įrašų serveris | Nexio+ AMP NEX-AMP-2UG10-2 | 1 |
|  | Junger Audio | Dante-SDI garso embederis | Netbridge UHD | 3 |
|  | JVC | Vaizdo monitorius | DT-G17E | 8 |
|  | Kramer | Sinchro signalų skirstytuvas | VM-1021 | 1 |
|  | Lynx Technik | Sinchro signalo optinis siųstuvo/imtuvo komplektas | OTX 1712-2 SC / ORX 1702-1 SC | 6 |
|  | Lithlight | Lempų prožektorius | FLP4x55ABG | 4 |
|  | Magewell | SDI-NDI enkoderis | Pro Convert SDI Plus | 1 |
|  | Magewell | NDI-SDI dekoderis | Pro Convert for NDI to SDI | 1 |
|  | NEC | Vaizdo monitorius | MultiSync M321 | 1 |
|  | NEC | Vaizdo monitorius | MultiSync V404 | 2 |
|  | NEC | Vaizdo monitorius | MultiSync M431 | 2 |
|  | NEC | Kontrolinis monitorius | MultiSync C551 | 4 |
|  | Panasonic | Kameros posūkio mechanizmas | AW-PH405E | 4 |
|  | Panasonic | Kamerų valdymo pultas su maitinimo bloku | AW-RP120GJ/PS | 1 |
|  | Panasonic | Vaizdo kamera | AW-HE130WEJ | 13 |
|  | Panasonic | Kamerų valdymo pultas | AW-RP150GJ | 6 |
|  | Panasonic | Vaizdo kamera | AW-UE150 | 11 |
|  | Phabrix | Skaitmeninis 3G-SDI signalų generatorius, analizatorius | SxE | 1 |
|  | PRAGMA Innovations | Garso procesorių valdymo pultas | ARVIGOnano 2 | 2 |
|  | PRAGMA Innovations | Garso procesorių valdymo pultas | ARVIGOnano 3 WM-A | 4 |
|  | RDL | Linijinis analoginio garso signalo keitiklis į skaitmeninį signalą | AV-LN4 | 2 |
|  | Rohde & Schwarz | Vaizdo įrašų serveris | Venice S414 2RU | 1 |
|  | Sachtler | Kameros stovas | FSB 10 ENG 2 CF | 1 |
|  | Sachtler | Kameros stovas | System aktiv8 flowtech75 GS | 1 |
|  | Sachtler | Kameros stovas | System FSB 8 Mk II 75/2 CF GS | 6 |
|  | Sachtler | Kameros stovas | FSB 8 Mk II 75/2 AL GS | 3 |
|  | Samyang | Objektyvas | AF 50mm f/1.4 FE II | 1 |
|  | Samsung | Vaizdo monitorius 32" | LH32MDBPLGC/EN | 2 |
|  | Samsung | Vaizdo monitorius 22" | LS22C570HS/EN | 2 |
|  | Sennheiser | Skaitmeninis bevielis mikrofono siųstuvo/imtuvo komplektas | AVX-ME2 | 3 |
|  | Sony | Skaitmeninis bevielis mikrofonas | DWM-05 | 1 |
|  | Sony | Skaitmeninis bevielis imtuvas | DWR-S02D | 1 |
|  | Sony | Skaitmeninis bevielis siųstuvas | DWT-P01 | 1 |
|  | Sony | Video kameros lempa | HVL-LBPB | 1 |
|  | Sony | Profesionali video kamera | PMW-350K | 1 |
|  | Sony | Profesionali video kamera | PWM-300K1 | 1 |
|  | Sony | Skaitmeninis bevielis imtuvas | URX-P03 | 1 |
|  | Sony | Skaitmeninis bevielis siųstuvas | UTX-B03 | 1 |
|  | Sony | Skaitmeninis bevielis mikrofonas | UTX-M03 | 1 |
|  | Sony | Skaitmeninis bevielis siųstuvas | UTX-P03 | 1 |
|  | Sony | Profesionali video kamera | PXW-Z280 | 1 |
|  | Sony | Sisteminis fotoaparatas | ILME-FX3 | 1 |
|  | Sony | Objektyvas | FE PZ 16-35mm f/4 G | 1 |
|  | Supermicro | Internetinių transliacijų paruošimo ir kodavimo sistema | Supermicro SYS-7048GR-TR, Supermicro PWS-2L04A-1R, Supermicro X10DRG-Q, Dual Xeon E5-2630 v4, 32GB DDR4 RAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, Blackmagic Design Decklink Duo 2, Windows 10 Pro | 6 |
|  | Tamron | Objektyvas | 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD | 1 |
|  | TVLogic | Vaizdo monitorius 17" | LVM-172W | 5 |
|  | TVLogic | Vaizdo monitorius 2RU 3X | R-5T | 2 |
|  | Utah Scientific | Vaizdo signalų komutatorius | UTAH-400 Series 2 144x144 | 2 |
|  | Utah Scientific | Komutatoriaus valdymo panelė | UCP-XY/16 | 2 |
|  | Utah Scientific | Komutatoriaus valdymo panelė | UCP-LC16 | 2 |
|  | Utah Scientific | Komutatoriaus valdymo panelė | UCP-SX/16 | 2 |
|  | Utah Scientific | Vaizdo komutatoriaus valdymo blokas | SC-400E | 2 |
|  | Utah Scientific | Vaizdo komutatoriaus valdymo serveris | Web Panel | 1 |
|  | Video Solutions | Telesufleris | VSS-19F | 1 |
|  | Videotekstas | Ženklų ir grafikos generavimo sistema | TEXTUS AIR HD/ TEXTUS EDITOR HD/TEXTUS AUTOMATION/ Deck Link 4K/ COMPUTER | 2 |
|  | Vinten | Stovas telesufleriui | VB250-AP2 | 1 |
|  | Vinten | Ratukai telesufleriui | 3497-3E | 1 |
|  | Wohler | Skaitmeninis garso monitorius | AMP1-8-M | 1 |

__________

# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, taip pat visi tiekėjų grupės nariai (jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus ES teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |  |
| 3.1.2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai. |  | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.1.4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |  |
| 3.1.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas. |  |
| 3.1.10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas |  | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 3.1.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |  |
| 3.1.12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |  |

# Pirkimo sąlygų 4 priedas

# „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

# ir reikalaujami kokybės bei aplinkos

# apsaugos vadybos sistemų standartai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Netaikoma |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 (trejus) metus) turi būti tinkamai įvykdęs arba vykdo bent 1 (vieną) su pirkimo objektu susijusią įrangos techninės priežiūros, remonto ir/ar diegimo sutartį, kurios vertė (ar įvykdytos dalies vertė, jei sutartis dar vykdoma) yra ne mažesnė kaip 69 000,00 Eur (šešiasdešimt devyni tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM. | Tiekėjo deklaracija apie Tiekėjo įvykdytas (vykdomas) sutartis bei sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodyti paslaugų gavėjų (užsakovų) pavadinimai, kontaktiniai duomenys ir kontaktiniai asmenys, paslaugų pavadinimas ir aprašymas, sutarčių (ar įvykdytos jų dalies) vertės bei sutarčių įvykdymo (jeigu sutartis dar vykdoma – jos sudarymo) datos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 4.1 | Netaikoma |  |  |
| ... |  |  |  |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

# Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiama atskiruose pdf.pdf ir xml.xml failuose.

__________

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI

DĖL VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS SISTEMOS NEGARANTINIO REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“ ir jo priedas „Vaizdo ir garso transliacijos sistemos negarantinio remonto ir techninės priežiūros paslaugų įkainių lentelė“ prie šių pirkimo sąlygų pridedami atskiru priedu.

# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Pasiūlymų vertinimo kriterijus – kaina. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ ir jo priede „Vaizdo ir garso transliacijos sistemos negarantinio remonto ir techninės priežiūros paslaugų įkainių lentelė“.

_________

# Pirkimo sąlygų 8 priedas

# „Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES)

# 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

# Pirkimo sąlygų 9 priedas „Atitikties nacionalinio

# saugumo reikalavimams deklaracija“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

# Pirkimo sąlygų 10 priedas „Nacionalinio saugumo

# reikalavimų atitikties deklaracija“

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

# Pirkimo sąlygų 11 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

# Pirkimo sąlygų 12 priedas „Socialiniai reikalavimai“

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Socialiniai reikalavimai“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.