TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas -  Kuras šildymui (Akmens anglis, medienos briketai , medienos granulės – (toliau -prekės)

- Reikalavimai prekėms:

- Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius-techninius dokumentus.

- Gali būti siūlomos mažesnio peleningumo ir drėgnumo, bei didesnio kaloringumo prekės nei nurodyta.

- Prekių savybės ir kiekiai:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (t) | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akmens anglis | 250 | • Nesutrupėjusi, plauta, be priemaišų • Peleningumas: ≤ 5–9% • Drėgnumas: ≤ 18% • Sieros kiekis: ≤ 0,5% • Frakcija: 50–200 mm • Kaloringumas: ≥ 5500 kcal/kg • Sufasuota maišuose ne daugiau kaip po 30 kg. Maišai sukrauti ant palečių. • Pristatymo vieta: Ligoninės g. 3, Varniai |
| 2 | Medžio granulės | 84 | • Iš ekologiškai švarių, neapdorotų pjuvenų • Diametras: 6-8 mm • Energetinė vertė: ≥ 5700 kcal/kg • Drėgnumas: ≤ 6% • Peleningumas: ≤ 0.3% • Supakuota maišeliuose ne daugiau kaip po 30kg. • Pristatymo vietos: Turgaus g. 4, Tryškiai (42 t), Telšių g. 17, Luokė (42 t) |
| 3 | Medienos briketai | 32 | • Iš ekologiškai švarių, neapdorotų pjuvenų • Drėgnumas: ≤ 4–7% • Peleningumas: ≤ 0.5% • Kaloringumas: ≥ 4750 kcal/kg • Supakuota ne daugiau kaip po 30 .kg. maišeliuose. • Pristatymo vieta: Ligoninės g. 3, Varniai. |

- Papildomos sąlygos:

- Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos: gavybos, pakrovimo/iškrovimo, transportavimo, mokesčiai, akcizai.

- Pristatant prekes būtina pateikti kokybės dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus).  Po užsakymo pateikimo per 1 mėn. prekės turi būti pristatytos į patalpas nurodytais adresais.

- Nekokybiškos prekės turi būti pakeistos per 5 darbo dienas.

- Prekių kiekiai yra preliminarūs ir yra skirti tik pasiūlymų palyginimui ir laimėtojo nustatymui. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ir gali įsigyti didesnį kiekį. Sutartis bus vykdoma pagal ,neviršijant maksimalios sutarties vertės . Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieneto kainą (Eur/t) į kurią įskaičiuotos visos išlaidos.

Parengė:

Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Niaura