Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Šiaulių centro poliklinika

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ORO KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI

(nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektai * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5.  INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

6. PASIŪLYMO KAINA

6.1 Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darbų atlikimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | 1 vnt. kaina, Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*5 |
| 1. | Oro kondicionierių įrengimo darbai (pasiūlymas apima visus pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus darbų atlikimui) | 13 | Kompl. |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM 21%: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |

# Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) žodžiais: 		__________________________

6.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____						_______________

  - Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šiuos darbus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ (PRIVALOMA UŽPILDYTI):

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai rodikliui | Tiekėjo siūlomo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ORO KONDICIONIERIUS, SIENINIS 6 VNT. (VIDINIS BLOKAS, IŠORINIS BLOKAS, VALDYMO PULTAS) |  | (gamintojas, modelis – nurodyti) |
| 1.1. | Kompresoriaus tipas | Inverteris | Nepildoma* |
| 1.2. | Darbo rėžimas | šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas | Nepildoma* |
| 1.3. | Darbinės temperatūros ribos šildyme | ne blogiau kaip -15~24° C | /nurodyti**/ |
| 1.4. | Darbinės temperatūros ribos vėsinime | ne blogiau kaip -15~43° C | /nurodyti**/ |
| 1.5. | Šaldymo galia (nominali) | ne mažiau 2,5 kW | /nurodyti**/ |
| 1.6. | Šildymo galia (nominali) | ne mažiau 2,8 kW | /nurodyti**/ |
| 1.7. | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) | ne mažiau 6,02 (A++) | /nurodyti**/ |
| 1.8. | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) | ne mažiau 4,00 (A+) | /nurodyti**/ |
| 1.9. | Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) | ne mažiau 0,78 /0,78 kWh | /nurodyti**/ |
| 1.10. | Energijos efektyvumo klasė | ne žemesnė nei A++ | /nurodyti**/ |
| 1.11. | Šaltnešis | R32 arba lygiavertis | /nurodyti**/ |
| 1.12. | Maitinimo įtampa | 220/240V/1F/ 50 Hz | Nepildoma* |
| 1.13. | Automatinė diagnostikos sistema | gedimo kodo rodymas | Nepildoma* |
| 1.14. | Auto restart funkcija | būtina | Nepildoma* |
| 1.15. | Rėžimai | auto, miego, energijos taupymo | Nepildoma* |
| 1.16. | Automatinė temperatūros kontrolė | būtina | Nepildoma* |
| 1.17. | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija | būtina | Nepildoma* |
| 1.18. | Laikmatis | būtina | Nepildoma* |
| 1.19. | CE arba lygiavertis sertifikatas (pateikiama su pasiūlymu) | būtina | Nepildoma* |
| 1.20. | Garantija | ne mažiau 24 mėn. | /nurodyti**/ |
| 2. | ORO KONDICIONIERIUS, PALUBINIS 4 VNT. (VIDINIS BLOKAS, IŠORINIS BLOKAS, VALDYMO PULTAS) |  | (gamintojas, modelis – nurodyti) |
| 2.1. | Kompresoriaus tipas | Inverteris | Nepildoma* |
| 2.2. | Darbo rėžimas | šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas | Nepildoma* |
| 2.3. | Darbinės temperatūros ribos šildyme | ne blogiau kaip -20~24° C | /nurodyti**/ |
| 2.4. | Darbinės temperatūros ribos vėsinime | ne blogiau kaip -15~43° C | /nurodyti**/ |
| 2.5. | Šaldymo galia (nominali) | ne mažiau 3,5 kW | /nurodyti**/ |
| 2.6. | Šildymo galia (nominali) | ne mažiau 4,0 kW | /nurodyti**/ |
| 2.7. | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) | ne mažiau 6,02 (A++) | /nurodyti**/ |
| 2.8. | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) | ne mažiau 4,00 (A+) | /nurodyti**/ |
| 2.9. | Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) | ne mažiau 0,9/0,95 kWh | /nurodyti**/ |
| 2.10. | Energijos efektyvumo klasė | ne žemesnė nei A++ |  |
| 2.11. | Šaltnešis | R32 arba lygiavertis | /nurodyti**/ |
| 2.12. | Maitinimo įtampa | 220/240V/1F/ 50 Hz | Nepildoma* |
| 2.13. | Automatinė diagnostikos sistema | gedimo kodo rodymas | Nepildoma* |
| 2.14. | Auto restatrt funkcija | būtina | Nepildoma* |
| 2.15. | Rėžimai | auto, miego, energijos taupymo | Nepildoma* |
| 2.16. | Automatinė temperatūros kontrolė | būtina | Nepildoma* |
| 2.17. | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija | būtina | Nepildoma* |
| 2.18. | Laikmatis | būtina | Nepildoma* |
| 2.19. | CE arba lygiavertis sertifikatas (pateikiama su pasiūlymu) | būtina | Nepildoma* |
| 2.20. | Garantija | ne mažiau 24 mėn. | /nurodyti**/ |
| 3. | ORO KONDICIONIERIUS, LUBINĖ KASETĖ 3 VNT. (VIDINIS BLOKAS, IŠORINIS BLOKAS, VALDYMO PULTAS) |  | (gamintojas, modelis – nurodyti) |
| 3.1. | Kompresoriaus tipas | Inverteris | Nepildoma* |
| 3.2. | Darbo rėžimas | šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas | Nepildoma* |
| 3.3. | Darbinės temperatūros ribos šildyme | ne blogiau kaip -20~24° C | /nurodyti**/ |
| 3.4. | Darbinės temperatūros ribos vėsinime | ne blogiau kaip -15~43° C | /nurodyti**/ |
| 3.5. | Šaldymo galia (nominali) | ne mažiau 5,0 kW | /nurodyti**/ |
| 3.6. | Šildymo galia (nominali) | ne mažiau 5,5 kW | /nurodyti**/ |
| 3.7. | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) | ne mažiau 5,9 (A++) | /nurodyti**/ |
| 3.8. | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) | ne mažiau 4,00 (A+) | /nurodyti**/ |
| 3.9. | Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) | ne mažiau 1,56/1,65 kWh | /nurodyti**/ |
| 3.10. | Energijos efektyvumo klasė | ne žemesnė nei A++ | /nurodyti**/ |
| 3.11. | Šaltnešis | R32 arba lygiavertis | /nurodyti**/ |
| 3.12. | Maitinimo įtampa | 220/240V/1F/ 50 Hz | Nepildoma* |
| 3.13. | Automatinė diagnostikos sistema | gedimo kodo rodymas | Nepildoma* |
| 3.14. | Auto restart funkcija | būtina | Nepildoma* |
| 3.15. | Rėžimai | auto, miego, energijos taupymo | Nepildoma* |
| 3.16. | Automatinė temperatūros kontrolė | būtina | Nepildoma* |
| 3.17. | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija | būtina | Nepildoma* |
| 3.18. | Laikmatis | būtina | Nepildoma* |
| 3.19. | CE arba lygiavertis sertifikatas (pateikiama su pasiūlymu) | būtina | Nepildoma* |
| 3.20. | Garantija | ne mažiau 24 mėn. | /nurodyti**/ |

*Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus. Tiekėjui deklaravus, kad jis negali įvykdyti reikalavimo ar tik iš dalies gali įvykdyti, laikoma, kad yra siūlomas pirkimo objektas, neatitinkantis reikalavimų.

**Tiekėjas, deklaruodamas atitiktis reikalavimams, ištrina (pašalina) 4-iame stulpelyje esančius įrašus.

Pastaba: Tiekėjas pildydamas pasiūlymo 7 punkte techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |