| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Neįgaliųjų keltuvai |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 10 | vnt. Perkamas visas nurodytas Darbų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Darbų kiekį. |
| 5. | Darbų atlikimo vieta | Nurodytos Lentelėje Nr. 1. |  |
| 6. | Darbų atlikimo terminas | 3 mėnesiai |  |
| 7. | Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos | Netaikoma |  |
| 8. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | 8.1. Pirkimo objekto apimtys ir įrengimo vietos (objektai) nurodyti Lentelėje Nr. 1. Lentelė Nr. 1 Eil. Nr.; Keltuvo tipas; Kiekis, vnt.; Objektas. 1.; NUOŽULNUS KELTUVAS LAIPTINĖJE; 1; Stanevičiaus g. 72-57. 2.; NUOŽULNUS KELTUVAS LAIPTINĖJE; 1; Medeinos g. 13-4. 3.; NUOŽULNUS KELTUVAS LAIPTINĖJE; 1; Justiniškių g. 75-27. 4.; LUBINIS KELTUVAS; 1; Medeinos g. 13-4. 5.; LUBINIS KELTUVAS; 1; Justiniškių g. 75-27. 6.; LUBINIS KELTUVAS; 2; Dariaus ir Girėno g. 5C. 7.; NUOŽULNUS KELTUVAS LAUKE (SU POSŪKIU); 1; Justiniškių g. 75-27. 8.; MOBILUS VIDAUS KELTUVAS; 1; Justiniškių g. 75-27. 9.; VERTIKALUS KELTUVAS; 1; Gėlių g. 7-2. 8.2. Techniniai reikalavimai Pirkimo objektui nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 bei atskirų objektų projektiniuose dokumentuose (Priede Nr. 2). 8.3. Pasiūlymo kainoje turi būti numatytos visos įrengimo darbams reikalingos medžiagos ir visos kitos susijusios išlaidos: prekių pristatymas, iškrovimas, įrengimas, pajungimas, būtina dokumentacija bei apmokymas. 8.4. Prekių pristatymo, montavimo ir įrengimo darbų atlikimo laikas bei konkreti darbų vykdymo vieta (objektas) turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu. Tiekėjas įsipareigoja darbus vykdyti tik su Užsakovu suderintu laiku, atsižvelgiant į kiekvieno objekto specifiką. |
| 9. | Atsiskaitymo tvarka | 9.1. Abiem šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą, Rangovas įsipareigoja elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti Prekių perdavimo-priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai pristatytas Prekes mokėjimo pavedimu, lėšas pervesdamas į Tiekėjo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos. 9.2. Avansas Rangovui nebus mokamas. |  |
| 10. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). |  |
| 11. | Garantija | 11.1. Pagrindinis Darbų garantinis terminas - 5 metai 11.2. Garantinis terminas paslėptiems paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) – 10 metų; 11.4. Įrangos garantinis terminas - 2 metai |  |
| 12. | Žalieji reikalavimai | Rangovo LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatas arba kitas lygiavertis sertifikatas, patvirtintas nepriklausomos sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus, patvirtinantis, kad Rangovas sutarties vykdymo laikotarpiu, darbams atlikti galės taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones. |  |
| 13. | Reikalavimai darbų vykdymui | - |  |
| 14. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | Atliktų darbų aktai, instrukcijos (jei taikoma). |  |
| 15. | Priedai | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 Priedas Nr. 2_projektai |  |