## Žiniaraštis
TS Priedas Nr. 2
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal sutartį
|  |  | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM*, Eur | Suma, Eur
1. | Dujų analizės sistema
1.1. | Stacionarios dujų analizės sistemos silosams projektavimas | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Dujų analizatorių ir jutiklių (CH4, CO, O2) tiekimas | kompl. | 1 |  | 0
1.3. | Dujų analizatorių ir jutiklių montavimas silosuose ir technologinėse zonose | kompl. | 1 |  | 0
1.4. | Elektros ir automatikos pajungimas, kabelių tiesimas | kompl. | 1 |  | 0
1.5. | Duomenų perdavimo integracija į Užsakovo SCADA sistemą | kompl. | 1 |  | 0
1.6. | Sistemos paleidimo-derinimo ir bandymo darbai | kompl. | 1 |  | 0
1.7. | Pirminis dujų analizatorių ir jutiklių kalibravimas | kompl. | 1 |  | 0
| Iš viso: Dujų analizės sistema |  |  |  | 0
2. | Dujų analizės sistemos techninis aptarnavimas ( garantiniu laikotarpiu )
2.1. | Mėnesinė vizualinė sistemos patikra | kompl. | 8 |  | 0
2.2. | Funkcinė patikra ir aliarmų testavimas ( kas 3 mėn. ) įskaitant vizualinę patikrą | kompl. | 2 |  | 0
2.3. | Dujų analizatorių ir jutiklių kalibravimas ( kas 6 mėn. ) įskaitant vizualinę ir funkcinę patikrą | kompl. | 1 |  | 0
2.4. | Pilnas metinis techninis aptarnavimas įskaitant vizualinę, funkcinę ir kalibravimo patikrą | kompl. | 1 |  | 0
| Viso : Dujų analizės sistemos techninis aptarnavimas |  |  |  | 0
| IŠ VISO be PVM* |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| IŠ VISO su PVM |  |  |  | 0
*Kaina turi būti nurodoma ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio.