Pirkimo dalyviui					2026-05-11

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 7747981 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Skelbiamos derybos |
| Pirkimo pavadinimas | (VPP-934) Dujų slėgio reguliatorių atnaujinimas |

*toliau bendrai – Pirkimas.

prašymAS PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI pirkimo dokumentus

| Eil. Nr. | Klausimas/ prašymas* | Atsakymas** |
| --- | --- | --- |
|  | Prašome Jūsų nurodyti kiek atsarginių dalių komplektų turi pristatyti Tiekėjas? | Perkantysis subjektas informuoja, kad 1 (vienam) reguliatoriui 1 (vienas) atsarginių dalių komplektas. |
|  | Prašome Jūsų patikslinti, ar techninėje specifikacijoje 2 skyriuje p.2.3, lentelėje poz.16 nurodyta korpuso spalva RAL 2021 yra teisinga, ar neturėtų būti RAL 1021? | Perkantysis subjektas informuoja, kad Techninėje specifikacijoje įsivėlė techninė klaida bei patikslina, kad Techninės specifikacijos 2 skyriuje 2.3. punkto lentelės 16 pozicijoje turi būti nurodyta spalva RAL 1021. Atsižvelgiant į tai bus patikslintas Specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“. |

AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS susirašinėjimo priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymą (-us):

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Pridedama:

- Techninė specifikacija (aktuali redakcija nuo 2026-05-11).