AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84

LT-47179 Kaunas

Tel. 0 800 11011

El. p. info@kaunoenergija.lt

www.kaunoenergija.lt

| Tiekėjams Siunčiama CVP IS priemonėmis | 2026-05-11 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJO KLAUSIMUS. Komunikacijos ir duomenų surinkimo sistemos įrengimo ir dispečerinės (SCADA) sistemos sukūrimO PIRKIMAS, CVP IS ID 7650830, Nr. 1

Siunčiame atsakymus į tiekėjo klausimus*, gautus vykdant Komunikacijos ir duomenų surinkimo sistemos įrengimo ir dispečerinės (SCADA) sistemos sukūrimo pirkimą (toliau – Pirkimas):

|  | Klausimas |
| --- | --- |
|  | Pirkimo dokumentų priede Nr.1 Techninė specifikacija 4.2.3. punkte aprašoma: „Tais atvejais, kai technologinės elektros energijos apskaita nėra numatyta VKAS ar LKAS tipiniuose projektuose, ją parenka, tiekia ir sumontuoja Tiekėjas, naudodamas vienfazį elektros energijos skaitiklį Phoenix Contact EEM-MA370-R arba lygiavertį, montuojamą ant DIN bėgelio, užtikrinantį viso komunikacijos spintos elektros suvartojimo apskaitą ir duomenų perdavimą į duomenų surinkimo sistemą.” Kadangi elektros energijos skaitiklis sudaro ženklią spintos kainos dalį, prašome patikslinti kokį kiekį elektros energijos skaitiklių turime įsivertinti? |
|  | Atsakymas |
|  | Perkantysis subjektas informuoja, kad Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti elektros energijos apskaitos skaitiklio tiekimą ir montavimą visoms 43 komunikacijos spintoms (visiems objektams). Visose komunikacijos spintose turi būti sumontuotas elektros energijos apskaitos skaitiklis. Šio Pirkimo apimtyje skaitiklius tiekia Tiekėjas. Techninės specifikacijos 4.2.3 punktas suformuluotas todėl, kad tipiniuose projektuose technologinės elektros energijos apskaitos sprendiniai buvo numatyti skirtingai: VKAS tipiniuose projektuose elektros energijos apskaita nebuvo numatyta, o LKAS tipiniuose projektuose buvo nurodyta, kad elektros energijos skaitiklius tiekia Perkantysis subjektas. Siekiant suvienodinti techninius sprendinius ir Pirkimo apimtį visuose objektuose, šiame Pirkime numatyta, kad elektros energijos apskaitos skaitiklius visais atvejais tiekia ir montuoja Tiekėjas. |
|  | Klausimas |
|  | Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr.3 “Tiekėjams keliami reikalavimai” 2 dalyje “Techninis ir profesinis pajėgumas” 2.1.2- 2.1.3 punktuose nurodomi reikalavimai SCADA specialistams. Ar šiems reikalavimams atitikti pakanka dviejų specialistų, ar reikalingi trys? |
|  | Atsakymas |
|  | Vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Tiekėjams keliami reikalavimai“ 6 pastaba: „Tiekėjas gali siūlyti vieną specialistą kelioms kvalifikacinių reikalavimų pozicijoms, jei šis specialistas atitinka skirtingoms pozicijoms (2.1.2−2.1.3 punktai) keliamus reikalavimus arba kelis specialistus vienai kvalifikacinių reikalavimų pozicijai, jei šių specialistų turima kvalifikacija (visų kartu) atitinka atitinkamai pozicijai (2.1.2−2.1.3 punktai) keliamus reikalavimus.“ Perkantysis subjektas patvirtina, kad reikalavimų atitikimui gali pakakti ir dviejų specialistų, jeigu jų kvalifikacija atitinka visus 2.1.2–2.1.3 punktuose nustatytus reikalavimus. |

* Tiekėjų pateiktų klausimų / prašymų tekstas neredaguoti, siekiant išlaikyti teikiamų klausimų autentiškumą.

** Šie Pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314

A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas

Pirkimo komisija