Pirkimo sąlygų 3 priedas. Pasiūlymo forma

PASIŪLYMAS

DĖL „ĮEIGOS KONTROLĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMOS ĮRENGIMAS“ PIRKIMO

(data)

Viešoji įstaiga Vilniaus pirkimų agentūra

(Adresatas)

- Informacija apie tiekėją:

| - Pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (pažymėti) | TAIP | ☐ | NE | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tiekėjo (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – tiekėjas, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei): - Pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė) |  |  |  |  |
| - Juridinio asmens kodas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |  |  |  |
| - Adresas |  |  |  |  |
| - Registracijos šalis (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės) |  |  |  |  |
| - Vadovo vardas, pavardė |  |  |  |  |
| - Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) arba nurodyti priežastis, jeigu tokių asmenų nėra |  |  |  |  |
| - Tiekėjo (tiekėjų grupės narių) įgaliotas asmuo pateikti pasiūlymą |  |  |  |  |
| - Tiekėjo (tiekėjų grupės narių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais, jo telefono numeris |  |  |  |  |
| - Tiekėjo valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį10, vardai ir pavardės |  |  |  |  |
| - Ar tiekėjas turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)? | TAIP | ☐ | NE | ☐ |
| - Jei nurodoma, kad Tiekėjas neturi kontroliuojančių asmenų, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime) Jeigu Tiekėjas turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is), nurodoma visų kontroliuojančių asmenų : - Pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė) - Juridinio asmens kodas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) - Registracijos šalis (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės) |  |  |  |  |
| - Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodoma ši informacija apie visus tiekėjų grupės narius (išskyrus nurodytąjį 1.1 p.): - Pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė) |  |  |  |  |
| - Juridinio asmens kodas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |  |  |  |
| - Adresas |  |  |  |  |
| - Registracijos šalis (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės) |  |  |  |  |
| - Vadovo vardas, pavardė |  |  |  |  |
| - Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti nario finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) arba nurodyti priežastis, jeigu tokių asmenų nėra |  |  |  |  |
| - Nario valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės |  |  |  |  |
| - Ar tiekėjų grupės narys turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)? | TAIP | ☐ | NE | ☐ |
| - Jei nurodoma, kad narys neturi kontroliuojančių asmenų, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime) Jeigu narys turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is), nurodoma visų kontroliuojančių asmenų: - Pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė) - Juridinio asmens kodas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) Registracijos šalis (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės) |  |  |  |  |
| Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, 1.5-1.7 punktai kartojami apie kiekvieną tiekėjų grupės narį. |  |  |  |  |

- Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens individualios veiklos pažymėjimo numeris ar pan. | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, (nurodomas numeris pagal priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ reikalavimus) | Ūkio subjekto registracijos šalis ar teritorija, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės) | Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas | Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys | Ūkio subjektui perduodamų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM) ir (arba) aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

- Informacija apie kvazisubtiekėjus – Tiekėjas pildo, jei pasitelkia fizinius asmenis (specialistus), kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu)

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas, pavardė | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas kvazisubtiekėjas (nurodomas numeris pagal priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ reikalavimus) | Kvazisubtiekėjo nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės) | Ūkio subjekto, kuris įdarbins kvazisubtiekėją, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. |  |  |  |  |

- Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties:

(Pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus. Taip pat nurodomos apimtys, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. | Subtiekėjo registracijos šalis (jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė), adresas | Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas | Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys | Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM) ir (arba) aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |

- Pasiūlymo kaina:

  - Pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai (įskaitant už atsiskaitymus informacinės sistemos SABIS priemonėmis), susiję su Prekių tiekimu/Darbų atlikimu.

  - Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymo pateikimo dieną;

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas arba jam taikomas lengvatinis PVM tarifas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija);

  - Siūloma pirkimo objekto kaina (įkainiai):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (apimtis) | 4 stulpelyje nurodyto vieneto kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM 5x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Apsauginės signalizacijos įrengimas (įranga, medžiagos, darbai) | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Įeigos kontrolės 2 durų/skaitytuvų modulis | Vnt. | 38 |  |  |
|  | Įeigos kontrolės 2 durų/skaitytuvų išplėtimo modulis | Vnt. | 53 |  |  |
|  | Įeigos kontrolės nutolusio prijungimo LAN modulis | Vnt. | 2 |  |  |
|  | Įeigos kontrolės durų skaitytuvas | Vnt. | 166 |  |  |
|  | Įeigos kontrolės durų skaitytuvas su QR kodu skaitytuvu | Vnt. | 4 |  |  |
|  | Įeigos kontrolės kortelė | Vnt. | 3000 |  |  |
|  | Mobilioji įeigos kontrolės kortelė | Vnt. | 200 |  |  |
|  | Elektromagnetinė sklendė durimis | Vnt. | 151 |  |  |
|  | Įeigos kontrolės belaidė durų spyna | Vnt. | 8 |  |  |
|  | Įeigos kontrolės belaidės spynos komunikacijos šakotuvas | Vnt. | 3 |  |  |
|  | Įeigos kontrolės sistemos programinė įranga | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Durų licencijos | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Stiklinės-priešgaisrinės durys | Vnt. | 3 |  |  |
|  | Automatinė 100 raktų spinta | Vnt. | 1 |  |  |
|  | Darbo stotis su monitoriais | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Paneliniai greitaeigiai praėjimo varteliai (ŽN tipo + standartinis praėjimas) | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Paneliniai greitaeigiai praėjimo varteliai (ŽN tipo praėjimas) | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Praėjimą ribojanti tvorelė | Vnt. | 2 |  |  |
|  | Dvipusis kortelių spausdintuvas | Vnt. | 2 |  |  |
|  | Popieriaus ir kortelių smulkintuvas | Vnt. | 2 |  |  |
|  | Skaitytuvas, kortelių programavimui | Vnt. | 2 |  |  |
|  | Iškvietimo telefonspynė | Vnt. | 2 |  |  |
|  | Telefonspynės atsiliepimo panelė | Vnt. | 6 |  |  |
|  | Serveris | Vnt. | 1 |  |  |
|  | Ugniasienė | Vnt. | 1 |  |  |
|  | Tinklo komutatorius PoE su SFP moduliais | Kompl. | 3 |  |  |
|  | Kita įranga ir medžiagos (pagal Techninės specifikacijos 1 priedą. TDP) | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Montavimo darbai (pagal Techninės specifikacijos 1 priedą. TDP) | Kompl. | 1 |  |  |
|  |  |  | PVM*: | [Tiekėjas nurodo PVM procentinį tarifą] | [Tiekėjas įrašo PVM sumą eurais] |
|  |  |  | Pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |

5.5. Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. *Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl

tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas

- Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios kaip nurodomos:

| Eil. Nr. | PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-1 APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMA |  |  |  |  |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota) nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |  |  |  |
|  | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas. |  |  |  |
| Minimalūs reikalavimai |  |  |  |  |
| TS-1.1. Apsauginės signalizacijos centralė su dėže |  |  |  |  |
|  | Parametras | Minimalūs reikalavimai | Pildo Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės parametrus bei dokumento pavadinimą ir puslapio numerį Prekės atitikimo pagrindimui (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti. |  |
| 2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti. Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
| 3. | Techniniai parametrai: |  |  |  |
|  | Prievadai | RJ-45, RS-485, USB; |  |
|  | Vidinio išplėtimo sąsaja (UniBus) | taip; |  |
|  | Apsaugos zonų įėjimai | ne mažiau nei 16 zonų; plečiama ne mažiau nei iki 32 per UniBus; plečiama ne mažiau nei iki 3000 per RS-485 Sub-LAN; |  |
|  | Reliniai išėjimai | ne mažiau nei 2 reliniai išėjimai; plečiama ne mažiau nei iki 32 per UniBus; plečiama ne mažiau nei iki 3000 per RS-485 Sub-LAN; |  |
|  | Vidinės ir išorinės sirenos išėjimai | taip; |  |
|  | Procesorius | ne mažiau nei 32 bitų ARM architektūros procesorius su RTC; |  |
|  | Operatyvioji atmintis | ne mažiau nei 64 MB RAM operatyvioji atmintis/ 4 GB Micro SD atmintis; |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Integruotas ne mažiau nei 1,3 А maitinimo šaltinis; |  |
|  | Komplektacija | Metalinis korpusas ir transformatorius; |  |
|  | Centralė , bazinėje versijoje palaiko | ne mažiau nei: 16 valdomų durų, 100 zonų, 200 vartotojų, 250 sričių, 10000 įvykių; |  |
|  | Atmintis plečiama iki ne mažiau | ne mažiau nei: 240 valdomų durų, 3000 zonų, 250 sričių, 100000 vartotojų, 100000 įvykių. |  |
| TS-2 ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMA |  |  |  |  |
| TS-2.1. Įeigos kontrolės 2 durų/skaitytuvų modulis |  |  |  |  |
|  | Parametras | Minimalūs reikalavimai | Pildo Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės parametrus bei dokumento pavadinimą ir puslapio numerį Prekės atitikimo pagrindimui (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti. |  |
| 2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti. Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
| 3. | Techniniai parametrai: |  |  |  |
|  | Prievadai, sąsajos | ne mažiau nei 1 UniBus Host išplėtimo prievadas; ne mažiau nei 1 RS-485 LAN (LAN+, LAN-, A, B); ne mažiau nei 1 RS-485 Reader (iki 16 SIFER arba OSDP skaitytuvų); ne mažiau 2 durų (Door 1&2); ne mažiau 2 užraktų (Lock 1&2); ne mažiau 2 Wiegand skaitytuvų (Wiegand Reader 1&2); |  |
|  | Išplėtimo ir integracijos galimybės | ne mažiau nei iki 8 durų; ne mažiau nei iki 8 Wiegand skaitytuvų; integracija su durų spynų sistemomis – Aperio, SimonsVoss, Salto Sallis; liftų modulio prijungimo galimybė; |  |
|  | Autonominio veikimo galimybės (Offline) | Offline prieigos kontrolės funkcija – duomenų bazė (~100 000 naudotojų) ir įvykių saugykla (~100 000) veikia visi Wiegand skaitytuvai ir užraktų išėjimai; prieinama ne mažiau nei 100 000 naudotojų įeigos kontrolės duomenų bazė; ne mažiau nei 100 000 įvykių duomenų bazė; |  |
|  | Minimo įtampa | 11 V – 14 V DC; |  |
|  | Relės užraktams | 5 A @ 30 V DC; |  |
|  | DOTL relės | 1 A @ 30 V DC („Door Open Too Long“ išvestis); |  |
|  | Suderinamumas | suderinamas su apsauginės signalizacijos centrale; |  |
|  | Montavimo aplinka | 0°C–70°C @ 15%–90% santykinė drėgmė (nekondensuojanti). |  |
| TS-2.9. Įeigos kontrolės sistemos programinė įranga |  |  |  |  |
|  | Parametras | Minimalūs reikalavimai | Pildo Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės parametrus bei dokumento pavadinimą ir puslapio numerį Prekės atitikimo pagrindimui (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti. |  |
| 2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti. Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
| 3. | Techniniai parametrai: |  |  |  |
|  | Tikslinė auditorija | Vidutinio ir didelio dydžio įmonės; |  |
|  | Pagrindiniai baziniai funkcionalumai | Turi būti, ne mažiau nei: • kortelių naudotojų valdymas; • sistemos programavimas; • sistemos statuso monitoringas; • ryšys su durų kontroleriais; programos operatorių lygiai ir teisės; • schematiniai grafiniai žemėlapiai su keičiamo mastelio vektoriaus grafika; • aliarmų valdymas; • email ir sms komunikacija; • kortelių dizaino Photo ID palaikymas; • dinaminis naudotojų importavimo modulis (DUIM); • išplėstinės ataskaitos; • vaizdo stebėjimo kamerų integracija, 32 kameros palaikomos be papildomo išplėtimo; • Active Directory integracija. |  |
|  | Papildomai išplėstos funkcijos | Turi būti pateikta: • mobiliųjų kortelių aplikacija; • mobiliųjų kortelių valdymas; • trečiųjų šalių durų prijungimas, šiuo atveju belaidžių spynų integracija; • raktų spintos abipusė integracija; |  |
|  | Kliento/Darbo vietos parinktys | ne mažiau nei 5 kliento prisijungimai; |  |
|  | Žiniatinklio (Web) klientas | ne mažiau nei 5 lygiagrečių Web prisijungimo seansų (dalinasi su klientais/darbo vietomis); |  |
|  | Durų kontrolerių palaikymas | neribotai; |  |
|  | Valdomos durys | Bazinėje versijoje ne mažiau nei 16, turi būti atliktas plėtimas atsižvelgiant į faktinį prijungtų durų skaičių objektuose. |  |
| TS-3 PAPILDOMA ĮRANGA |  |  |  |  |
| TS-3.2. Darbo stotis |  |  |  |  |
|  | Parametras | Minimalūs reikalavimai | Pildo Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės parametrus bei dokumento pavadinimą ir puslapio numerį Prekės atitikimo pagrindimui (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti. |  |
| 2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti. Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
| 3. | Techniniai parametrai: |  |  |  |
|  | Procesorius | ne mažiau nei 20 branduolių / 20 gijų; ne mažiau nei 8 dideli branduoliai, 12 maži branduoliai; Maks. padidintas dažnis ne mažiau nei 5.3 GHz; Našumo branduolio dažnis ne mažiau nei: 5.2 GHz; Efektyvumo branduolio dažnis ne mažiau nei: 4.6 GHz. Procesoriaus podėlis ne mažiau nei 30 MB (Smart Cache™). |  |
|  | Atmintis (RAM) | Vidinė atmintis ne mažiau nei 16 GB; Atminties tipas ne prasčiau nei DDR5-SDRAM; Duomenų perdavimo greitis ne mažiau nei 5000 MT/s; |  |
|  | Laikmena (SSD) | Bendra talpa ne mažiau nei 1TB; Laikmenos tipas: SSD; |  |
|  | Grafika | Galio būti integruota arba atskira plokštė; |  |
|  | Ryšys ir tinklas | Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/ai; Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth: Taip; |  |
|  | Prievadai | USB 3.2 (Gen 1) Type-C ne mažiau nei 1; USB 3.2 (Gen 1) Type-A: ne mažiau nei 2; USB 2.0: ne mažiau nei 4; HDMI ne mažiau nei 1 (versija 2.1); DisplayPort™ne mažiau nei 1 (versija 1.4); Ethernet LAN (RJ-45) ne mažiau nei 1; Ausinių/mikrofono prievadas: turi būti. |  |
| TS-3.3. Darbo stoties monitorius |  |  |  |  |
|  | Parametras | Minimalūs reikalavimai | Pildo Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės parametrus bei dokumento pavadinimą ir puslapio numerį Prekės atitikimo pagrindimui (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti. |  |
| 2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti. Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
| 3. | Techniniai parametrai: |  |  |  |
|  | Ekranas | Įstrižainės dydis ne mažiau nei 27 coliai (68.47 cm), +- 10%; Skydelio tipas: IPS (In-Plane Switching) technologija; Maksimali raiška ne mažiau nei 2560×1440 (QHD); Atnaujinimo dažnis ne mažiau nei 100 Hz; Reakcijos laikas ne mažiau nei 8 ms.; ( Ryškumas ne mažiau nei 350 cd/m2 (tipinis); Spalvų palaikymas ne mažiau nei 16.7 milijonų spalvų; Žiūrėjimo kampas ne mažiau nei 178° vertikaliai / 178° horizontaliai/; |  |
|  | Jungtys | HDMI ne mažiau nei 1 HDMI (HDCP 1.4); DisplayPort ne mažiau nei 1× DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4); Garso išvestis: Integruoti 2×5 W garsiakalbiai; |  |
|  | Ergonomika | Stovas (Reguliavimas): Aukščio reguliavimas, Pasvirimas (Tilt), Pasukimas (Swivel), Apsisukimas (Pivot); VESA tvirtinimas. |  |
|  | Maitinimas | Reikalinga įtampa: 100 VAC iki 240 VAC / 50 Hz. |  |
| TS-3.9. Serveris |  |  |  |  |
|  | Parametras | Minimalūs reikalavimai | Pildo Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės parametrus bei dokumento pavadinimą ir puslapio numerį Prekės atitikimo pagrindimui (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti. |  |
| 2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti. Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
| 3. | Techniniai parametrai: |  |  |  |
|  | USB 2.0 portų kiekis | ne mažiau nei 2; |  |
|  | Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | ne mažiau nei 2; |  |
|  | USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | ne mažiau nei 1; |  |
|  | Procesoriaus šeima | Intel Xeon E; |  |
|  | Procesoriaus dažnis | ne mažiau nei 2.6 GHz; |  |
|  | Procesoriaus padidintas dažnis | ne mažiau nei 4.5 GHz; |  |
|  | Procesoriaus branduoliai | ne mažiau nei 4; |  |
|  | Vidinės atminties tipas | ne prasčiau nei DDR5-SDRAM; |  |
|  | Atminties lizdai | ne mažiau nei 4x DIMM; |  |
|  | Vidinė atmintis | ne mažiau nei 32 GB; |  |
|  | Maksimali vidinė atmintis | ne mažiau nei 128 GB; |  |
|  | SSD diskų talpa | Ne mažiau nei: 2x480GB; 2x960GB. |  |
|  | SSD Drive sąsajos | ne prasčiau nei SATA III; |  |
|  | Bloko tipas | Stovas (1U); |  |
|  | Palaikomas 3,5 in kietasis diskas | ne mažiau nei 4; |  |
|  | Energijos tiekimo įėjimo įtampa | 200-240 V; |  |
|  | Programinė įranga | Ne prasčiau negu Windows Server 2025 Standard. |  |
| TS-3.10. Ugniasienė |  |  |  |  |
|  | Parametras | Minimalūs reikalavimai | Pildo Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės parametrus bei dokumento pavadinimą ir puslapio numerį Prekės atitikimo pagrindimui (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti. |  |
| 2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti. Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
| 3. | Techniniai parametrai: |  |  |  |
|  | IPS pralaidumas | ne mažiau nei 1 Gbps; |  |
|  | NGFW pralaidumas | ne mažiau nei 800 Mbps; |  |
|  | Apsaugos nuo grėsmių pralaidumas | ne mažiau nei 600 Mbps; |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas | ne mažiau nei 5 Gbps (7.5 Mpps); |  |
|  | IPsec VPN pralaidumas | ne mažiau nei 4.4 Gbps; |  |
|  | SSL-VPN pralaidumas | ne mažiau nei 490 Mbps; |  |
|  | SSL inspekcijos pralaidumas | ne mažiau nei 310 Mbps; |  |
|  | RJ45 prievadai | ne mažiau nei 4; |  |
|  | SFP | Taip (sfp moduliai pateikiami kartu su ugniasienė); |  |
|  | USB prievadas | ne mažiau nei 1 (skirtas 3G/4G modemui); |  |
|  | Procesorius | Specialios paskirties „Secure SD-WAN ASIC SOC4“. |  |

- Pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) Jeigu yra konfidencialios informacijos, nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti. |  |  |
| 3. | Užpildytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 7 priedas „EBVPD“ (XML formatu). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD pateiktos informacijos teisingumą. *Atskirą EBVPD pildo: - Tiekėjas (pateikiamas pasirašytas); - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) (pateikiami pasirašyti); - kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra) (šis reikalavimas netaikomas kvazisubtiekėjams) (pateikiami pasirašyti). |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |  |
| 6. | Jeigu tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus - susitarimą arba ketinimų protokolą, arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir, kad laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas |  |  |
| 7. | Pasirašyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (pirkimo sąlygų 11 priedas) |  |  |
| 8. | Pasirašyta Tiekėjo deklaracija apie gamintojo registracijos vietą (pirkimo sąlygų 12 priedas) |  |  |
| 9. | Dokumentai įrodantys pateiktų prekių reikalavimų atitikimą (Prekių, kurios nurodytos Pasiūlymo 6 punkto lentelėje) |  |  |

- Patvirtinu, kad:

  - esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

  - sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

  - siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

  - pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

  - kartu su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamės, atitinkame priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie nustatyti). Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

  - deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės narys), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje;

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

  - Patvirtinu, kad tiekėjui ir (ar) subtiekėjui, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

  - Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________

Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje:

„Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”

Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis.

Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;

2) jeigu tai pažeistų VPĮ 33, 58 straipsniuose ir 86 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.