TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo paslaugos.

  - Objektas – Perkančiojo subjekto eksploatuojama katilinė ar elektrinė.

  - Įrenginys – Perkančiojo subjekto Objekte dirbantis kompresorius arba oro sausintuvas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas Paslaugų užsakymas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugos reikalingos užtikrinti saugų potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimą.

  - Paslaugos apima:

    - VKP – veikiančio katilo patikrinimą;

    - VA – vidaus apžiūrą;

    - HB – hidraulinį bandymą;

    - TA – techninę apžiūrą;

    - VTA – veikiančios talpyklos apžiūrą;

    - DRP – dalinį techninį patikrinimą;

    - PTP – pilnutinį techninį patikrinimą;

    - VĮT – veikiančio įrenginio patikrinimą.

  - Preliminarios Paslaugų apimtys nurodytos lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Įrenginių pavadinimas | Įrenginių skaičius, vnt. | Preliminarus Paslaugų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garo ir vandens šildymo katilai | 46 | 188 |
| 2. | Slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai | 10 | 15 |
| 3. | Pavojingų medžiagų talpyklos | 5 | 15 |
| 4. | Kėlimo įrenginiai | 2 | 8 |
| 5. | Slėginiai indai | 12 | 25 |
| 6. | Degiąsias dujas naudojantys įrenginiai | 10 | 25 |

  - Priede Nr. 1 Nurodytas Paslaugų ir Dalių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų ir Dalių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų ar Dalių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų ar Dalių kiekio ar bet kokios jų dalies.

  - Lentelės Nr. 1 Pozicijų  Nr. 10, 29 ir 32 minimų Įrenginių (kompresorių, sumontuotų kilnojamose konteinerinėse katilinėse) darbo vieta gali keistis pagal mobilios katilinės darbo vietą. Apie faktinį pasikeitusį adresą Perkantysis subjektas informuos Tiekėją teikdamas Užsakymą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos nurodytos lentelėje:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Katilinė/elektrinė | Adresas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šilko katilinė | Varnių g. 48, Kaunas |
| 2. | Inkaro katilinė | Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas |
| 3. | Petrašiūnų elektrinė | Jėgainės g. 12C, Kaunas |
| 4. | Nemuno katilinė | R. Kalantos g. 49, Kaunas |
| 5. | Pergalės katilinė | Karo ligoninės g. 31, Kaunas |
| 6. | Garliavos katilinė | S. Lozoraičio 17A, Garliava |
| 7. | Girionių katilinė | Laumėnų g. 3, Girionys |
| 8. | Noreikiškių katilinė | Universiteto g. 1, Akademijos miestelis |
| 9. | Ežerėlio katilinė | Kauno g. 2, Ežerėlis |
| 10. | Raudondvario katilinė | Kondrato g. 12, Raudondvaris |
| 11. | Domeikavos katilinė | Neries g. 6A, Domeikava |
| 12. | Neveronių katilinė | Bijūnų g. 6, Neveronys |
| 13. | Izoliuoto tinklo katilinė | Antanavos g. 18A, Kaunas |
| 14. | Izoliuoto tinklo katilinė | Hipodromo g. 46, Kaunas |
| 15. | Izoliuoto tinklo katilinė | Smetonos al. 65A, Kaunas |
| 16. | Izoliuoto tinklo katilinė | Plento g. 28, Kaunas |
| 17. | Izoliuoto tinklo katilinė | Lakūnų g. 64, Kaunas |
| 18. | Izoliuoto tinklo katilinė | Hipodromo g. 46A, Kaunas |
| 19. | Jurbarko katilinė | V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, atvykimas į Perkančiojo subjekto patalpas ar kt.

  - Paslauga turi būti suteikiama kokybiškai, turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.

  - Paslauga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Atliekant Paslaugas būtina vadovautis Įrenginio gamintojo nurodymais ir instrukcijomis.

  - Tiekėjas privalo turėti visas technines galimybes, užtikrinančias kokybiškas Paslaugas (įrankius, specialistus).

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Paslaugų teikimo elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Tiekėjas Paslaugas turi suteikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo gavimo.

  - Tiekėjas prieš atlikdamas Paslaugas turi ne vėliau kaip 1 (viena) darbo diena prieš numatomą Paslaugų atlikimo dieną apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Paslaugų suteikimo Perkančiajam subjektui turi pateikti techninės būklės patikrinimo ataskaitą.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Paslaugų teikėjas turi garantuoti suteikiamų Paslaugų kokybę.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai, pasirašomi elektroniniu parašu.

  - Techninės būklės patikrinimo ataskaita.