## Lapas1
TS Priedas Nr. 2
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal sutartį
|  |  | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM*, Eur | Suma, Eur
1. | Bendroji dalis
1.1. | Statybos projekto parengimas (vandens gręžinių įrengimo) | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai, gręžinių registracija žemės gelmių registre | kompl. | 1 |  | 0
| Viso: Bendroji dalis |  |  |  | 0
2. | Naujų gręžinių įrengimas Antakalnio g. 57
2.1. | Gręžinių įrengimas, įskaitant visus gręžimo, montavimo darbus, gręžinio kolonos ir filtro įrengimą, užvamzdinę hermetizaciją, vandens išpumpavimą, hidrogeologinių parametrų nustatymą, vandens cheminės sudėties tyrimus ir kitus darbus** | m | 120 |  | 0
2.2. | G/b vandentiekio pirmo kėlimo siurblinės įrengimas, įskaitant g/b konstrukcijas, uždengiamą prieduobę, ketinius dangčius, visus žemės darbus, dangų išardymą, dangų atstatymą, gerbūvio atstatymą, gręžinio galvutės aprišimą įskaitant uždaromąją ir apsauginę armatūrą ir kitą armatūrą, fasonines dalis, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą, privažiavimo įrengimą ir kitus darbus | kompl. | 2 |  | 0
2.3. | Vandens kėlimo įrangos sumontavimas: giluminio siurblio sumontavimas gręžinyje ant kėlimo vamzdžių su giluminiu kabeliu, įskaitant valdiklius - dažnio keitiklius, slėgio daviklius ir hidrokompensacines talpas | kompl. | 2 |  | 0
2.4. | Daviklių ir apsaugos komplekto įrengimas pirmo kėlimo siurblinėje: pjezometriniai lygio davikliai, debitomačiai vandens apskaitai, drenažiniai siurbliai, apsaugos nuo užpylimo (plūdiniai išjungėjai) | kompl. | 2 |  | 0
| Viso: Naujų gręžinių įrengimas Antakalnio g. 57 |  |  |  | 0
| VISO, EUR be PVM* |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| VISO, EUR su PVM |  |  |  | 0
Pastabos: - * kaina turi būti nurodoma ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio; - ** kiekis nurodytas preliminarus ir bus atsiskaitoma už faktiškai atliktus gręžinio įrengimo metrus; - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; - rangovas privalo įsivertinti visas reikalingas medžiagas, įrangą ir darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą darbų grupių žiniaraštį įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.