| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Perkančioji organizacija). - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Lauko pandusų įrengimo darbai (toliau – Darbai) |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 4 | kompl. Perkamas visas nurodytas Darbų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Darbų kiekį. |
| 5. | Darbų atlikimo vieta | Architektų g. 222-15; Gabijos g. 23-41; Vido Maciulevičiaus g. 24-116; S. Stanevičiaus g. 72-57 |  |
| 6. | Darbų atlikimo terminas | 3 mėnesiai |  |
| 7. | Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos | Netaikoma |  |
| 8. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | 8.1. Lauko pandusų įrengimo vietos (objektai) ir darbų apimtys nurodyti Lentelėje Nr. 1. Lentelė Nr. 1 Eil. Nr.; Lauko pandusų įrengimo darbai; Mato vnt.; Kiekis, vnt.. 1.; Architektų g. 222-15. Cinkuoto metalo konstrukcijų neįgaliųjų panduso įrengimas tvirtinant inkariniais varžtais į pagrindą; t; 0.4. Cinkuoto metalo hms grotelių montavimas, tvirtinant varžtais; m2; 4.0. Cinkuoto metalo sujungimo plokštelių tarp panduso ir laiptų/plytelių dangos montavimas, tvirtinant įleistinais/inkariniais varžtais prie pagrindo; m2; 1.2. Nerūdijančio plieno turėklų neįgaliesiems įrengimas tvirtinant į betoninį paviršių; m; 7.0. EPDM ar kt. tarpinių montavimas tarp hms grotelių ir panduso konstrukcijų; m; 10.0. 2.; Gabijos g. 23-41. Cinkuoto metalo konstrukcijų neįgaliųjų panduso įrengimas tvirtinant inkariniais varžtais į pagrindą; t; 1.0. Cinkuoto metalo hms grotelių montavimas, tvirtinant varžtais; m2; 12.0. Cinkuoto metalo sujungimo plokštelių tarp panduso ir laiptų/plytelių dangos montavimas, tvirtinant įleistinais/inkariniais varžtais prie pagrindo; m2; 1.2. Nerūdijančio plieno turėklų neįgaliesiems įrengimas tvirtinant į betoninį paviršių; m; 21.0. EPDM ar kt. tarpinių montavimas tarp hms grotelių ir panduso konstrukcijų; m; 30.0. Cinkuoto metalo kojų valymo grotelių pakeitimas (90x60cm); vnt.; 1.0. 3.; Vido Maciulevičiiaus g. 24-116. Cinkuoto metalo konstrukcijų neįgaliųjų panduso įrengimas tvirtinant inkariniais varžtais į pagrindą; t; 0.8. Cinkuoto metalo hms grotelių montavimas, tvirtinant varžtais; m2; 10.0. Cinkuoto metalo sujungimo plokštelių tarp panduso ir laiptų/plytelių dangos montavimas, tvirtinant įleistinais/inkariniais varžtais prie pagrindo; m2; 1.2. Nerūdijančio plieno turėklų neįgaliesiems įrengimas tvirtinant į betoninį paviršių; m; 17.0. EPDM ar kt. tarpinių montavimas tarp hms grotelių ir panduso konstrukcijų; m; 20.0. 4.; S. Stanevičiaus g. 72-57. Cinkuoto metalo konstrukcijų neįgaliųjų panduso įrengimas tvirtinant inkariniais varžtais į pagrindą; t; 0.1. Cinkuoto metalo hms grotelių montavimas, tvirtinant varžtais; m2; 2.8. Cinkuoto metalo sujungimo plokštelių tarp panduso ir laiptų/plytelių dangos montavimas, tvirtinant įleistinais/inkariniais varžtais prie pagrindo; m2; 1.2. Nerūdijančio plieno dvigubų turėklų neįgaliesiems įrengimas; m; 5.2. Nerūdijančio plieno vamzdinio profilio statramsčių ir apsauginių ilginių įrengimas; m; 8.0. EPDM ar kt. tarpinių montavimas tarp hms grotelių ir panduso konstrukcijų; m; 8.0. 8.2. Techniniai reikalavimai Pirkimo objektui nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 bei atskirų objektų projektiniuose dokumentuose (Priede Nr. 2). 8.3. Pasiūlymo kainoje turi būti numatytos visos įrengimo darbams reikalingos medžiagos ir tvirtinimo detalės. 8.4. Lauko pandusų įrengimo darbų atlikimo laikas bei konkreti darbų vykdymo vieta (objektas) turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu. Tiekėjas įsipareigoja darbus vykdyti tik su Užsakovu suderintu laiku, atsižvelgiant į kiekvieno objekto specifiką. |
| 9. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | Atliktų darbų aktai, instrukcijos (jei taikoma). |  |
| 10. | Priedai | Priedas Nr. 1 „Techniniai reikalavimai“ Priedas Nr. 2 „Projektai“ |  |