CVPIS pirkimas Nr. 7295381: Inžinerinių tinklų ir atliekų priėmimo, apdorojimo ir laikymo aikštelės statybos darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS 2026-05-11:

- Ar galite patikslinti ar tikrai, stotis ims mėginius ir privalės nustatyti šiuos visus, žemiau nurodytus rodiklius ar tik kai kuriuos iš jų:

1. COD (Cheminis deguonies suvartojimas)

2. BOD (Biocheminis deguonies suvartojimas)

3. NO2-N (Nitritai)

4. NO3-N (Nitratai)

5. TOC (Bendroji organinė anglis)

6. SAC (Spektrinis absorbcijos koeficientas)

7. DOC (Ištirpusi organinės anglies dalis)

8. UVT (Ultravioletinių spindulių pralaidumas)

9. PH

10. Temperatūra

11. TSS (Suspenduota sausa medžiaga)

12. EC (Elektrinis laidumas)

13. O2 (Ištirpęs deguonis)

14. ORP (Redoks potencialas)

Standartiškai mėginių stotis nustatinėja šiuos rodiklius:

1. PH

2. Temperatūra

3. SS (Skendinti medžiaga)

4. EC (Elektrinis laidumas)

5. O2 (Ištirpęs deguonis)

Atsakymas: matavimai bus atliekami pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija), 18 punktu:

- skendinčiųjų medžiagų koncentracija: vidutinė metinė - 30 mg/l, didžiausia momentinė - 50 mg/l;

- BDS7 koncentracija: vidutinė metinė - 23 mg O2/l, didžiausia momentinė - 34 mg O2/l;

- naftos produktų koncentracija: vidutinė metinė - 5 mg/l, didžiausia momentinė - 7 mg/l;

- bendrojo azoto: vidutinė metinė - 25 mg/l, didžiausia momentinė - 50 mg/l;

- bendrojo fosforo: vidutinė metinė - 4 mg/l, didžiausia momentinė - 8 mg/l.

- Atsakymuose į 2026-05-05 paklausimus (Nr. 2) atsakėte, kad pridedamas aktualus darbų kiekių žiniaraštis. Tačiau žiniaraštyje vis tiek nenumatyti žemės darbai betoninės aikštelės pagrindų (lovio) iškasimui (~10000m3). Prašome patikslinti ar tikrai nereikia įsivertinti pagrindų (lovio) iškasimo.

Atsakymas: pagrindų (lovio) iškasimo darbus reikia įsivertinti. Pridedame patikslintą I-o etapo darbų kiekių žiniaraštį.

_______________________